## Оренбург_11_1_1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Мілове, ГРС с. Просяне, ГРС с. Шелестівка
з газопроводу Оренбург - Новопсков за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 91.9434 | 3.3678 | 0.5799 | 0.0489 | 0.0746 | 0.001 | 0.0117 | 0.0096 | 0.0174 | 0.0077 | 3.8402 | 0.0978 | 0.7183 | 33.43 | 7985 | 37.07 | 8854 | 48 | -21.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 92.2132 | 3.0771 | 0.5595 | 0.0516 | 0.0858 | 0.0005 | 0.0151 | 0.0117 | 0.0136 | 0.0085 | 3.9248 | 0.0386 | 0.7163 | 33.35 | 7966 | 36.96 | 8828 | 47.92 | -20 |  |  |  |  | 100 | ОК
6 | 92.1825 | 3.1252 | 0.5886 | 0.0575 | 0.1006 | 0.0006 | 0.0191 | 0.0137 | 0.0114 | 0.012 | 3.8668 | 0.022 | 0.7169 | 33.42 | 7982 | 37.03 | 8844 | 48 | -21.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
7 | 92.2027 | 3.004 | 0.5565 | 0.0505 | 0.0807 | 0.0008 | 0.0179 | 0.0144 | 0.0174 | 0.01 | 4.0079 | 0.0372 | 0.7164 | 33.31 | 7956 | 36.93 | 8821 | 47.88 | -17 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | 92.1166 | 3.3116 | 0.5667 | 0.0434 | 0.067 | 0.0003 | 0.0152 | 0.0124 | 0.0121 | 0.0096 | 3.7734 | 0.0717 | 0.7169 | 33.43 | 7985 | 37.04 | 8847 | 48.02 | -19.4 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 91.9434 | 3.4862 | 0.5805 | 0.0439 | 0.0676 | 0.0001 | 0.0151 | 0.0126 | 0.0112 | 0.0099 | 3.7465 | 0.083 | 0.7181 | 33.49 | 7999 | 37.11 | 8864 | 48.06 | -20.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
12 | 92.3959 | 3.0701 | 0.5546 | 0.052 | 0.0822 | 0.0004 | 0.0155 | 0.0119 | 0.0132 | 0.0112 | 3.747 | 0.046 | 0.7154 | 33.4 | 7977 | 37.01 | 8840 | 48.02 | -10.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [18 empty] | -12 |  |  |  |  | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 92.4047 | 3.2423 | 0.5604 | 0.0447 | 0.0633 | 0.0002 | 0.0141 | 0.0114 | 0.0144 | 0.004 | 3.527 | 0.1135 | 0.7156 | 33.48 | 7997 | 37.12 | 8866 | 48.16 | -12 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.712 | 3.1326 | 0.5706 | 0.0466 | 0.0637 | 0.0036 | 0.014 | 0.0118 | 0.0131 | 0.0044 | 3.3016 | 0.126 | 0.7142 | 33.53 | 8009 | 37.18 | 8880 | 48.28 | [5 empty] | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Рубіжне_11_1_2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Рубіжне" Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Піски
з газопроводу Новопсков - Рубіжне за період з 01.04.2016 р. по 30.04.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | -17.5 |  |  |  |  | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [18 empty] | -18.1 |  |  |  |  | 0
5 | 92.3128 | 3.0712 | 0.562 | 0.0521 | 0.0837 | 0.0002 | 0.0143 | 0.0113 | 0.0149 | 0.0086 | 3.8234 | 0.0455 | 0.7158 | 33.38 | 7993 | 36.99 | 8835 | 47.98 | -20.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
6 | [18 empty] | -15.3 |  |  |  |  | 0
7 | [18 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 0
8 | [18 empty] | -15 |  |  |  |  | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [18 empty] | -12 |  |  |  |  | 0
12 | 93.5742 | 2.9234 | 0.6375 | 0.0758 | 0.0901 | 0.0006 | 0.0197 | 0.0148 | 0.0141 | 0.0103 | 2.52 | 0.1195 | 0.711 | 33.82 | 8078 | 37.48 | 8952 | 48.78 | -12.1 |  |  |  |  | 100
13 | [18 empty] | -11.8 |  |  |  |  | 0
14 | [18 empty] | -11 |  |  |  |  | 0
15 | [18 empty] | -9.3 |  | відсутні |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [18 empty] | -10.3 |  |  |  |  | 0
19 | 92.5697 | 3.9682 | 0.9619 | 0.1287 | 0.212 | 0.0084 | 0.0631 | 0.0503 | 0.1466 | 0.0073 | 1.5213 | 0.3625 | 0.7278 | 34.91 | 8338 | 38.66 | 9234 | 49.74 | -9.2 |  |  |  |  | 100 | ОК
20 | [18 empty] | -8.1 |  |  |  |  | 0
21 | [18 empty] | -9.6 |  |  |  |  | 0
22 | [18 empty] | -11.3 |  |  |  |  | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [18 empty] | -11.5 |  |  |  |  | 0
26 | 93.1275 | 3.5629 | 0.9059 | 0.1203 | 0.1835 | 0.0023 | 0.0521 | 0.0444 | 0.156 | 0.0109 | 1.5878 | 0.2464 | 0.7228 | 34.76 | 8302 | 38.51 | 9198 | 49.71 | -10.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | [18 empty] | -9.6 |  |  |  |  | 0
28 | [18 empty] | -10.3 |  | відсутні |  |  | 0
29 | [18 empty] | -12.4 |  |  |  |  | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Шебелинка_11_1_3
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Шебелинка" Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Писарівка
з газопроводу Новопсков - Шебелинка за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 92.6411 | 3.6501 | 1.0231 | 0.1218 | 0.1716 | 0.0005 | 0.0247 | 0.017 | 0.007 | 0.0087 | 2.1802 | 0.1542 | 0.7207 | 34.41 | 8219 | 38.12 | 9105 | 49.28 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 92.5725 | 3.6452 | 1.0277 | 0.1233 | 0.1719 | 0.0005 | 0.0251 | 0.0177 | 0.0093 | 0.0088 | 2.2084 | 0.1896 | 0.7214 | 34.4 | 8216 | 38.1 | 9100 | 49.23 | [5 empty] | 100 | ОК
12 | [23 empty] | 0
13 | [18 empty] | -6.4 |  | відсутні |  |  | 0
14 | [18 empty] | -5.7 |  |  |  |  | 0
15 | [18 empty] | -9 |  |  |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [18 empty] | -8.1 |  |  |  |  | 0
19 | [18 empty] | -8.7 |  |  |  |  | 0
20 | [18 empty] | -8.7 |  |  |  |  | 0
21 | 92.5978 | 4.0186 | 0.9744 | 0.1275 | 0.2128 | 0.0088 | 0.063 | 0.0516 | 0.1446 | 0.0068 | 1.5027 | 0.2914 | 0.7273 | 34.96 | 8350 | 38.72 | 9248 | 49.82 | -7.9 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | [18 empty] | -3.3 |  |  |  |  | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [18 empty] | -9.9 |  |  |  |  | 0
26 | [18 empty] | -9.9 |  |  |  |  | 0
27 | 92.8748 | 3.8327 | 0.9095 | 0.1181 | 0.201 | 0.0086 | 0.0621 | 0.053 | 0.1868 | 0.0122 | 1.4495 | 0.2917 | 0.7261 | 34.94 | 8345 | 38.71 | 9246 | 49.85 | -5.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | [18 empty] | -10.7 |  |  |  |  | 0
29 | [18 empty] | -11.5 |  |  |  |  | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Петровськ_11_1_4
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Камянка
з газопроводу Петровськ - Новопсков за період з 01.04.2016р. по30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 94.4395 | 2.6869 | 0.7448 | 0.0946 | 0.1106 | 0.0006 | 0.0241 | 0.0184 | 0.0119 | 0.0102 | 1.5965 | 0.2619 | 0.7087 | 34.11 | 8147 | 37.8 | 9028 | 49.28 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 94.6479 | 2.5868 | 0.7287 | 0.0966 | 0.1151 | 0.0008 | 0.0224 | 0.0174 | 0.0153 | 0.0125 | 1.4918 | 0.2647 | 0.7076 | 34.12 | 8149 | 37.81 | 9031 | 49.33 | [5 empty] | 100 | ОК
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 94.0463 | 2.7819 | 0.746 | 0.0883 | 0.1035 | 0.0001 | 0.0205 | 0.0159 | 0.0177 | 0.0103 | 1.8942 | 0.2753 | 0.7107 | 34.03 | 8128 | 37.72 | 9009 | 49.11 | [5 empty] | 100 | ОК
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [18 empty] | -8.7 |  |  |  |  | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 93.823 | 2.9112 | 0.7811 | 0.0937 | 0.1164 | 0.0008 | 0.0242 | 0.018 | 0.0156 | 0.0066 | 1.861 | 0.3484 | 0.713 | 34.08 | 8140 | 37.77 | 9021 | 49.09 | [5 empty] | 100 | ОК
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 93.744 | 2.9451 | 0.7908 | 0.0943 | 0.1186 | 0.0032 | 0.0242 | 0.019 | 0.0183 | 0.0066 | 1.9459 | 0.2902 | 0.7132 | 34.1 | 8145 | 37.8 | 9028 | 49.12 | [5 empty] | 100.0002
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Новопсков_11_1_5
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Новопсков
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | 92.0374 | 3.304 | 0.5827 | 0.0511 | 0.0772 | 0.0009 | 0.0131 | 0.0105 | 0.0067 | 0.0091 | 3.8136 | 0.0937 | 0.7176 | 33.42 | 7982 | 37.05 | 8849 | 48 | [5 empty] | 100 | ОК
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
12 | 92.2924 | 3.0613 | 0.5612 | 0.0504 | 0.0769 | 0.0004 | 0.0152 | 0.0116 | 0.0154 | 0.0094 | 3.8505 | 0.0553 | 0.7159 | 33.36 | 7968 | 36.99 | 8835 | 47.97 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 91.6215 | 3.6877 | 0.9213 | 0.1036 | 0.1654 | 0.0012 | 0.0398 | 0.0345 | 0.0706 | 0.0093 | 3.1642 | 0.1809 | 0.7271 | 34.13 | 8152 | 37.82 | 9033 | 48.67 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 92.5114 | 3.1643 | 0.5948 | 0.0535 | 0.0799 | 0.0008 | 0.0175 | 0.0147 | 0.0168 | 0.0057 | 3.4229 | 0.1177 | 0.7158 | 33.54 | 8011 | 37.18 | 8880 | 48.24 | [5 empty] | 100 | ОК
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Білолуцьк_11_1_6
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Білолуцьк
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 92.6782 | 3.0671 | 0.5795 | 0.0544 | 0.078 | 0.0003 | 0.0138 | 0.0108 | 0.0059 | 0.011 | 3.3884 | 0.1126 | 0.7143 | 33.49 | 7999 | 37.12 | 8866 | 48.2 | [5 empty] | 100
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 92.8507 | 3.2524 | 0.811 | 0.09 | 0.1233 | 0.0008 | 0.0238 | 0.0174 | 0.0085 | 0.0095 | 2.5374 | 0.2752 | 0.7177 | 33.98 | 8116 | 37.64 | 8990 | 48.77 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 92.3398 | 3.0384 | 0.5458 | 0.0493 | 0.0805 | 0.0002 | 0.0146 | 0.0115 | 0.0085 | 0.0066 | 3.8704 | 0.0344 | 0.7153 | 33.34 | 7963 | 36.94 | 8823 | 47.94 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 |  | 3.0647 | 0.5944 | 0.0576 | 0.0857 | 0.0007 | 0.0157 | 0.0126 | 0.0519 | 0.0052 | 3.3625 | 0.1349 | 0.7162 | 33.58 | 8020 | 37.23 | 8892 | 48.27 | [5 empty] | 7.3859
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Старобільськ_11_1_7
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС м. Старобільськ
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1 н. за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 92.5554 | 3.1153 | 0.5869 | 0.0538 | 0.0781 | 0.0002 | 0.0134 | 0.0098 | 0.0072 | 0.0098 | 3.4471 | 0.123 | 0.7151 | 33.49 | 7999 | 37.11 | 8864 | 48.16 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 92.3164 | 2.9933 | 0.5434 | 0.0482 | 0.077 | 0.0004 | 0.0135 | 0.0111 | 0.0112 | 0.0099 | 3.9423 | 0.0333 | 0.7153 | 33.3 | 7954 | 36.9 | 8813 | 47.89 | [5 empty] | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 91.9789 | 3.4629 | 0.6635 | 0.0627 | 0.0975 | 0.0003 | 0.0164 | 0.0126 | 0.0094 | 0.0103 | 3.5659 | 0.1196 | 0.7193 | 33.61 | 8028 | 37.24 | 8895 | 48.19 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 92.3915 | 3.0277 | 0.5495 | 0.0503 | 0.0848 | 0.0001 | 0.0151 | 0.0129 | 0.0169 | 0.0041 | 3.7906 | 0.0565 | 0.7155 | 33.37 | 7970 | 37 | 8837 | 48.01 | [5 empty] | 100
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.8954 | 3.8404 | 0.9114 | 0.1188 | 0.1991 | 0.004 | 0.0604 | 0.0501 | 0.1591 | 0.0138 | 1.4567 | 0.2908 | 0.7251 | 34.89 | 8333 | 38.66 | 9234 | 49.82 | [5 empty] | 100
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Біловодськ_11_1_8
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Біловодськ
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 2 н. за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | 92.297 | 3.18 | 0.6152 | 0.0618 | 0.0982 | 0.0002 | 0.0222 | 0.018 | 0.0189 | 0.0199 | 3.5416 | 0.127 | 0.7176 | 33.54 | 8011 | 37.16 | 8876 | 48.14 | [5 empty] | 100 | ОК
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 92.2204 | 3.269 | 0.5708 | 0.0485 | 0.0753 | 0.0003 | 0.0165 | 0.0137 | 0.0141 | 0.0092 | 3.6704 | 0.0918 | 0.7168 | 33.46 | 7992 | 37.08 | 8856 | 48.07 | [5 empty] | 100 | ОК
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 92.8612 | 3.3064 | 0.6996 | 0.0667 | 0.0846 | 0.0006 | 0.0185 | 0.0145 | 0.0129 | 0.0087 | 2.5874 | 0.3389 | 0.7165 | 33.84 | 8082 | 37.5 | 8957 | 48.62 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | 92.4954 | 3.0946 | 0.5758 | 0.0517 | 0.0801 | 0.00537 | 0.016 | 0.0134 | 0.0149 | 0.005 | 3.548 | 0.0998 | 0.7155 | 33.47 | 7994 | 37.11 | 8864 | 48.15 | [5 empty] | 100.0001
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Шебелинка_11_1_11
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Шебелинка" Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Білокуракине
з газопроводу Новопсков - Шебелинка за період з 01.04.2016р. по30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 92.6411 | 3.6501 | 1.0231 | 0.1218 | 0.1716 | 0.0005 | 0.0247 | 0.017 | 0.007 | 0.0087 | 2.1802 | 0.1542 | 0.7207 | 34.41 | 8219 | 38.12 | 9105 | 49.28 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | 92.5725 | 3.6452 | 1.0277 | 0.1233 | 0.1719 | 0.0005 | 0.0251 | 0.0177 | 0.0093 | 0.0088 | 2.2084 | 0.1896 | 0.7214 | 34.4 | 8216 | 38.1 | 9100 | 49.23 | [5 empty] | 100 | ОК
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [18 empty] | -6.4 |  | відсутні |  |  | 0
14 | 87.5331 | 3.5274 | 1.7935 | 0.2874 | 0.5002 | 0.0049 | 0.1293 | 0.1056 | 0.0996 | 0.0091 | 4.2684 | 1.7415 | 0.774 | 34.26 | 8182 | 37.9 | 9052 | 47.28 | -5.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | 92.2711 | 3.1612 | 0.5674 | 0.0499 | 0.0797 | 0.0003 | 0.0166 | 0.0134 | 0.0105 | 0.0093 | 3.7653 | 0.0553 | 0.7161 | 33.41 | 7980 | 37.03 | 8844 | 48.02 | -9 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 92.2883 | 3.1675 | 0.5684 | 0.05 | 0.0801 | 0.0002 | 0.0168 | 0.0133 | 0.0073 | 0.0106 | 3.7436 | 0.0539 | 0.716 | 33.42 | 7982 | 37.04 | 8847 | 48.04 | -8.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | 92.5978 | 4.0186 | 0.9744 | 0.1275 | 0.2128 | 0.0088 | 0.063 | 0.0516 | 0.1446 | 0.0068 | 1.5027 | 0.2914 | 0.7273 | 34.96 | 8350 | 38.72 | 9248 | 49.82 | -8.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
20 | [18 empty] | -8.7 |  |  |  |  | 0
21 | [18 empty] | -7.9 |  |  |  |  | 0
22 | [18 empty] | -3.3 |  |  |  |  | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 92.5755 | 4.0472 | 0.9626 | 0.1265 | 0.2115 | 0.008 | 0.0622 | 0.0505 | 0.1321 | 0.0046 | 1.4574 | 0.3619 | 0.7274 | 34.94 | 8345 | 38.69 | 9241 | 49.78 | [5 empty] | 100 | ОК
25 | [18 empty] | -9.9 |  |  |  |  | 0
26 | 92.8748 | 3.8327 | 0.9095 | 0.1181 | 0.201 | 0.0086 | 0.0621 | 0.053 | 0.1868 | 0.0122 | 1.4495 | 0.2917 | 0.7261 | 34.94 | 8345 | 38.71 | 9246 | 49.85 | -9.9 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | [18 empty] | -5.7 |  |  |  |  | 0
28 | [18 empty] | -10.7 |  |  |  |  | 0
29 | [18 empty] | -11.5 |  |  |  |  | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Марківка_11_1_9
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Марківка, ГРС с. Лісна Поляна
з газопроводу Ставрополь - Москва 2 н. за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 92.2402 | 3.108 | 0.5752 | 0.0534 | 0.0881 | 0.0002 | 0.0155 | 0.0122 | 0.0124 | 0.0085 | 3.8518 | 0.0345 | 0.7163 | 33.39 | 7975 | 37 | 8837 | 47.98 | [5 empty] | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | 92.3354 | 3.17 | 0.5643 | 0.0472 | 0.069 | 0.0011 | 0.0149 | 0.012 | 0.0127 | 0.0088 | 3.6717 | 0.0929 | 0.7159 | 33.43 | 7985 | 37.06 | 8852 | 48.07 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 92.6108 | 3.8961 | 0.9438 | 0.122 | 0.1976 | 0.0077 | 0.0566 | 0.0452 | 0.1013 | 0.0052 | 1.6876 | 0.3261 | 0.7256 | 34.76 | 8302 | 38.49 | 9193 | 49.59 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 91.8659 | 3.6782 | 1.0266 | 0.1418 | 0.2274 | 0.0036 | 0.0619 | 0.0494 | 0.1122 | 0.007 | 2.0487 | 0.7773 | 0.7336 | 34.53 | 8247 | 38.26 | 9138 | 49.02 | [5 empty] | 100
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Воєводське_11_1_10
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ*
переданого через ПВВГ Лозне Острогожським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Воєводське
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 95.706 | 2.39 | 0.75 | 0.235 |  | 0.0413 |  |  | 0.017 | 0.007 | 0.683 | 0.171 | 0.702 | 34.4 | 8216 |  |  | 49.93 | -19.5 |  |  |  |  | 100.0003
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | 96.04 | 2.14 | 0.66 | 0.205 |  | 0.0372 |  |  | 0.0127 | 0.0101 | 0.73 | 0.165 | 0.6989 | 34.23 | 8176 |  |  | 49.82 | -22.2 |  | відсутні | <0,010 | <0,010 | 100 | ОК
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
*― дані щодо компонентного складу,фізико-хімічних показників природного газу,температури точки роси вологи, вмісту механічних домішок,сірководню і меркаптанової сірки надані представниками Острогожського ЛВУМГ (Росія)
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## с-х Технікум_11_1_12
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС р.-п. Технікум
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1 н. за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 92.5554 | 3.1153 | 0.5869 | 0.0538 | 0.0781 | 0.0002 | 0.0134 | 0.0098 | 0.0072 | 0.0098 | 3.4471 | 0.123 | 0.7151 | 33.49 | 7999 | 37.11 | 8864 | 48.16 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 92.3164 | 2.9933 | 0.5434 | 0.0482 | 0.077 | 0.0004 | 0.0135 | 0.0111 | 0.0112 | 0.0099 | 3.9423 | 0.0333 | 0.7153 | 33.3 | 7954 | 36.9 | 8813 | 47.89 | [5 empty] | 100 | ОК
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 91.9789 | 3.4629 | 0.6635 | 0.0627 | 0.0975 | 0.0003 | 0.0164 | 0.0126 | 0.0094 | 0.0103 | 3.5659 | 0.1196 | 0.7193 | 33.61 | 8028 | 37.24 | 8895 | 48.19 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.8954 | 3.8404 | 0.9114 | 0.1188 | 0.1991 | 0.004 | 0.0604 | 0.0501 | 0.1591 | 0.0138 | 1.4567 | 0.2908 | 0.7251 | 34.89 | 8333 | 38.66 | 9234 | 49.82 | [5 empty] | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Бондарево_11_1_13
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на , ГРС с. Бондарево,ГРС р.-п. Мирний
ГРС с. Тецьке , ГРС с. Євсуг з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1 н. за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 92.5783 | 3.139 | 0.5594 | 0.0525 | 0.0751 | 0.0003 | 0.013 | 0.0097 | 0.0074 | 0.0111 | 3.4346 | 0.1196 | 0.7147 | 33.48 | 7997 | 37.1 | 8861 | 48.16 | [5 empty] | 100 | ОК
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 92.2762 | 3.1805 | 0.5623 | 0.0498 | 0.0743 | 0.0003 | 0.013 | 0.01 | 0.0103 | 0.0079 | 3.7242 | 0.0912 | 0.7161 | 33.41 | 7980 | 37.04 | 8847 | 48.04 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.3534 | 3.033 | 0.5471 | 0.0489 | 0.0805 | 0.0002 | 0.0146 | 0.0113 | 0.0103 | 0.0055 | 3.8587 | 0.0365 | 0.7153 | 33.34 | 7963 | 36.95 | 8825 | 47.95 | [5 empty] | 100
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Колядівка_11_1_14
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Колядівка
з газопроводу Ставрополь - Москва 2 н. за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 92.6598 | 3.5728 | 0.9659 | 0.1113 | 0.1507 | 0.0008 | 0.0274 | 0.0202 | 0.0077 | 0.0163 | 2.2768 | 0.1903 | 0.7201 | 34.3 | 8192 | 37.99 | 9074 | 49.14 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 92.5951 | 4.0297 | 0.952 | 0.1242 | 0.2088 | 0.0079 | 0.0642 | 0.0531 | 0.1595 | 0.0162 | 1.4851 | 0.3042 | 0.7276 | 34.97 | 8352 | 38.74 | 9253 | 49.85 | [5 empty] | 100
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Додаток до 11_1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський ПМ Сєвєродонецького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС Новопсков, ГРС Білолуцьк, ГРС Білокуракіне,
ГРС Кам´янка, ГРС Піски, ГРС Писарівка, ГРС Воєводське, ГРС Старобільськ, ГРС р-п Технікум, ГРС Бондареве, ГРС Тецьке, ГРС Колядівка,
ГРС Марківка, ГРС Біловодськ, ГРС Лісна Поляна, ГРС Мілове, ГРС р-п Мирний, ГРС Шелестівка, ГРС Просяне, ГРС Евсуг
за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м³ | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м³ | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Новопсков | ГРС Білолуцьк | ГРС Білокуракіне | ГРС Кам´янка | ГРС Піски | ГРС Писарівка | ГРС Воєводське | ГРС Старобільськ | ГРС р-п Технікум | ГРС Бондареве | ГРС Тецьке | ГРС Колядівка | ГРС Марківка | ГРС Біловодськ | ГРС Лісна Поляна | ГРС Мілове | ГРС р-п Мирний | ГРС Шелестівка | ГРС Просяне | ГРС Евсуг
1 | 35639.5 | 31202.8 | 24207.6 | 8439.3 | 13048.7 | 4076.6 | 4478.9 | 90966.9 | 5163.7 | 903.3 | 931 | 6835.3 | 28699.7 | 33428.8 | 3450.2 | 26460.4 | 2399.9 | 6861.4 | 1623.7 | 6446.2 | 335263.9 | 34.44 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 39414 | 37542.5 | 28968.4 | 9877.4 | 15453.5 | 4379.6 | 5178.8 | 104479.2 | 6142.1 | 1012 | 1172.9 | 8393.6 | 32869.8 | 38458.5 | 3984.9 | 29867.2 | 2710.6 | 7671.3 | 1865.5 | 7566.7 | 387008.5 | 34.44
3 | 41343.9 | 38118 | 28925.6 | 10145.6 | 15751 | 4550.8 | 5501.2 | 105821 | 6230.9 | 1022 | 1121.7 | 8390.8 | 34111.8 | 39240.6 | 3943.6 | 31708.8 | 2725.9 | 8066.1 | 1969.3 | 7501.6 | 396190.2 | 34.44
4 | 38444 | 35159.6 | 26474.8 | 9527.8 | 14539.6 | 4296.6 | 5045.5 | 98772 | 5591.7 | 943.6 | 1048.8 | 7675.5 | 31701 | 36433.5 | 3830.9 | 29642 | 2553.1 | 7713.9 | 1782 | 7034.6 | 368210.5 | 34.44
5 | 32608.1 | 30385.1 | 22236.5 | 7931.6 | 12333.9 | 3832.7 | 4292.6 | 80650.6 | 4732.7 | 761.8 | 902.8 | 6613.7 | 26718.7 | 31465 | 3237.4 | 25340.5 | 2104.4 | 6674.6 | 1536.9 | 5971.9 | 310331.5 | 34.44
6 | 31422.1 | 29356.5 | 21468.4 | 7701.8 | 11774.4 | 3295 | 3897.7 | 77463 | 4407.7 | 742.1 | 888.8 | 6101 | 24668.4 | 30205.5 | 3013.5 | 23654.3 | 1934.5 | 6372.5 | 1435.7 | 5622.7 | 295425.6 | 34.44
7 | 25646.3 | 24775.7 | 17326.3 | 6371.4 | 9710.7 | 2873.6 | 3235.5 | 60657 | 3631.7 | 516.3 | 781 | 5396.1 | 21582.5 | 25442.4 | 2396.7 | 19734.3 | 1626.1 | 5366.8 | 1043 | 4900.7 | 243014.1 | 34.44
8 | 19374.7 | 18931.1 | 13023.9 | 4894.4 | 7398.5 | 2396.2 | 2410.7 | 45555.3 | 2779.5 | 366.7 | 681.9 | 4609.4 | 16683.7 | 20938.6 | 1815.3 | 15809 | 1159.4 | 4299.9 | 781.5 | 4052.3 | 187962 | 34.44
9 | 14908.2 | 15183 | 10079.7 | 3926.1 | 5522.7 | 1805.9 | 1984.2 | 34121.2 | 2225.6 | 230.9 | 482.4 | 3753.6 | 12862.7 | 17289.5 | 1383.7 | 11627.9 | 902.8 | 3196.1 | 570.7 | 3285.7 | 145342.6 | 34.498
10 | 14459.7 | 15424.6 | 10216.5 | 4230 | 5486.8 | 1798.2 | 2230.2 | 36353.4 | 2684.3 | 566.8 | 501.3 | 3754.5 | 13190.4 | 16961.2 | 1610.2 | 12424.9 | 1053.2 | 3431.3 | 531.4 | 3402.3 | 150311.2 | 34.509
11 | 11905.3 | 13994.5 | 8677.9 | 3538.5 | 4561.6 | 1596.5 | 1793.5 | 29595.7 | 2076.9 | 242.6 | 390.1 | 3039.5 | 11102.4 | 14621.7 | 1277.4 | 10592.8 | 892 | 2823.6 | 451.1 | 2753.3 | 125926.9 | 34.53
12 | 11874 | 13350.6 | 8167.9 | 3558 | 4644.5 | 1658.2 | 1757.2 | 29737.4 | 1923.5 | 182.7 | 363.3 | 3081.9 | 11074.8 | 14563 | 1364.2 | 11201.3 | 858.1 | 2929.8 | 382 | 2738.3 | 125410.7 | 34.5
13 | 11079.8 | 13662.2 | 8233.7 | 3655.5 | 4582 | 1897.8 | 1686.7 | 28302.6 | 1814.6 | 149 | 331.8 | 2905 | 10938.8 | 13981.9 | 1227.6 | 10451.3 | 750.2 | 2792.9 | 139.9 | 2643.8 | 121227.1 | 34.5
14 | 11539 | 12973.2 | 7802 | 4100.1 | 4838.1 | 2047.2 | 1739.8 | 29258.6 | 1978 | 311.6 | 315.1 | 3222.3 | 12338.7 | 14951.8 | 1604.1 | 11998.2 | 842.7 | 3118.3 | 602.7 | 3143.9 | 128725.4 | 34.49
15 | 13317.3 | 15251.3 | 9708.4 | 4279.7 | 5786.1 | 2193.9 | 2168.6 | 34485.5 | 2303.5 | 446.4 | 424.2 | 3361.9 | 13097.3 | 15273.7 | 1612 | 12498.5 | 904.4 | 2799.5 | 701.5 | 3186.9 | 143800.6 | 34.4649
16 | 20045.3 | 21609.3 | 14787.3 | 6113.2 | 8562.7 | 2990.1 | 3218.4 | 52600.7 | 3558.2 | 737.5 | 676.2 | 4796.3 | 18867.5 | 23134 | 2484.5 | 18058.9 | 1517 | 4364.1 | 1331.1 | 4618.2 | 214070.5 | 34.523
17 | 15977.6 | 19555.3 | 12719.6 | 4783.5 | 7379.1 | 2430 | 2558.6 | 46471.3 | 2720 | 474.5 | 500 | 4177 | 14156.4 | 18635.6 | 1740.4 | 13361.7 | 1108.6 | 3158.5 | 853.6 | 3999.5 | 176760.8 | 34.48
18 | 10321.3 | 13270.3 | 7507.7 | 3365.1 | 4388.2 | 1676.3 | 1566 | 26924.3 | 1675.3 | 47.6 | 346.8 | 2959.5 | 9506.5 | 12410.4 | 1139.8 | 8800.9 | 635.7 | 2168.6 | 224.9 | 2761.9 | 111697.1 | 34.48
19 | 10957.6 | 12351.4 | 8006.2 | 3734.2 | 4795.9 | 1877 | 1781.2 | 30977.2 | 1923.6 | 149.2 | 394.9 | 3224.1 | 10600.6 | 14070.9 | 1288.7 | 10216.5 | 794.5 | 2610.2 | 375.6 | 2975.8 | 123105.3 | 34.48
20 | 15368.6 | 16440 | 11116.3 | 4651.7 | 6446.7 | 2230.2 | 2462 | 41953.6 | 2607.2 | 395.9 | 447.1 | 3765.8 | 13827.9 | 17486.9 | 1746.5 | 12043.1 | 989.2 | 3122.3 | 718.5 | 3618.8 | 161438.3 | 34.48
21 | 23875.6 | 24500.3 | 17872 | 6926.3 | 10111.3 | 3074.8 | 3819.3 | 66233.2 | 4176.6 | 740.4 | 855 | 5823.4 | 21099.1 | 26342.8 | 2690.1 | 20012.4 | 1668.2 | 4862.4 | 1430.7 | 5650.4 | 251764.3 | 34.5
22 | 24848.9 | 29067.3 | 17530.9 | 7026.2 | 10196.6 | 2681.2 | 3647.7 | 66782.7 | 4004.9 | 770.1 | 785.8 | 5964.1 | 21537.5 | 26633.8 | 2780 | 21464.3 | 1763.3 | 4958.5 | 1458.9 | 5623.7 | 259526.4 | 34.495
23 | 21262 | 22569.8 | 14076 | 6191.9 | 8074.3 | 2233.1 | 3179.8 | 50932.1 | 3162.1 | 577.8 | 592.8 | 4689.2 | 17966.8 | 21180.1 | 2228 | 17028.8 | 1409.8 | 4020.6 | 1176.6 | 4617.4 | 207169 | 34.47
24 | 18928.5 | 20120 | 13461.2 | 5402.7 | 7478.1 | 1922.5 | 2951.8 | 46851.7 | 3052.4 | 577.1 | 555.9 | 4156.3 | 16191.5 | 19078.3 | 2032.8 | 15208.6 | 1211.4 | 3511.8 | 852.3 | 4126 | 187670.9 | 34.5
25 | 18981 | 19455 | 12724.9 | 5257.3 | 7570.9 | 1918 | 2782 | 48294.9 | 3083.1 | 492 | 494.1 | 4256.8 | 14976.5 | 19457.6 | 1918.8 | 14254.3 | 1190 | 3310.4 | 321.5 | 4003 | 184742.1 | 34.5
26 | 16472 | 17716.5 | 11955 | 4663.8 | 6587.8 | 1609 | 2569.5 | 41395.9 | 2498.2 | 346.8 | 420.8 | 3729.5 | 13824.4 | 17317.1 | 1661.2 | 12466.1 | 992.4 | 2795.2 | 663 | 3368.7 | 163052.9 | 34.5
27 | 21158.2 | 21283.9 | 15122.9 | 5579.3 | 9389.7 | 2308.1 | 2988.2 | 57012.5 | 3181.2 | 602.3 | 621.4 | 4983.4 | 17724.7 | 22120.1 | 2050.1 | 15109.7 | 1353.9 | 3626.5 | 1000.1 | 4537.4 | 211753.6 | 34.5
28 | 19613.9 | 18782.8 | 13230.9 | 5321.3 | 8258.4 | 2057.8 | 2613.6 | 43242 | 2656 | 496.2 | 413 | 4138.9 | 16553.8 | 18769 | 1941.2 | 14277.9 | 1183.7 | 3424.1 | 985.4 | 3675.4 | 181635.3 | 34.29
29 | 17524.9 | 18179.7 | 11686.3 | 5018 | 7466.4 | 1791.2 | 2305.9 | 42295 | 2486.7 | 402.8 | 495.6 | 4133.2 | 14716.9 | 18998.9 | 1746.1 | 12489.2 | 1138.1 | 3160.1 | 891.9 | 3627.6 | 170554.5 | 34.32
30 | 20196.1 | 21203.1 | 14234.5 | 5843.4 | 9069.8 | 2150.2 | 3066.7 | 48112.5 | 3064.4 | 539.5 | 566.1 | 4667.1 | 16749.6 | 20747.6 | 2213.7 | 14245.1 | 1543.2 | 3486.4 | 1054.2 | 4442.5 | 197195.7 | 34.34
Загальний обсяг газу, м3 | 628507.4 | 641415.4 | 441549.3 | 172055.1 | 251208 | 75648.3 | 88911.8 | 1596299 | 97536.3 | 15747.5 | 18502.6 | 142598.7 | 539940.4 | 659638.8 | 65413.6 | 502048.9 | 41916.3 | 126697.7 | 28755.2 | 131897.2 | 6266287.5 | 34.4573 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Ю.О.Головко | [6 empty] | 04.05.2016 р.
|  | Керівник підрозділу підприємства | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 04.05.2016 р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата