## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Артема,Щастя.
з газопроводу Ставрополь -Москва за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 91.9663 | 3.6741 | 0.8093 | 0.0745 | 0.1042 | 0.0019 | 0.0137 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0105 | 3.1787 | 0.1531 | 0.7208 | 33.86 | 8088 | 37.52 | 8960 | 48.5 |  |  | відс. | 0.008 | 0.0001 | 100
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 92.3987 | 3.1247 | 0.6084 | 0.0629 | 0.093 | 0.0016 | 0.018 | 0.0125 | 0.0051 | 0.0108 | 3.5411 | 0.1232 | 0.7164 | 33.49 | 8000 | 37.12 | 8865 | 48.12 | [5 empty] | 100
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
по ГРС Артема,Щастя.
з газопроводу Ставрополь - Москва за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Артема | ГРС Счастье город | ГРС Счастье ТЭЦ
1 | 8095.3 | 7940.06 | 0 | 16035.36 | 34.46
2 | 9436.69 | 9391.63 | 18992.73 | 37821.05 | 34.46
3 | 9563.95 | 9382.38 | 28195.6 | 47141.93 | 34.46
4 | 8819.01 | 8738.91 | 0 | 17557.92 | 34.46
5 | 7765.87 | 7477.4 | 0 | 15243.27 | 34.46
6 | 7303.34 | 6856.41 | 14.29 | 14174.04 | 34.46
7 | 6502.41 | 5640.88 | 73207.91 | 85351.2 | 34.46
8 | 5495.26 | 4784.98 | 0 | 10280.24 | 34.46
9 | 4457.41 | 3988.1 | 30718.59 | 39164.1 | 34.46
10 | 4478.8 | 3988.26 | 27921.45 | 36388.51 | 34.46
11 | 4211.92 | 3406.85 | 40424.06 | 48042.83 | 33.86
12 | 4343.72 | 3345.9 | 62685.02 | 70374.64 | 33.86
13 | 3942.77 | 3223.3 | 66532.51 | 73698.58 | 33.86
14 | 4370.42 | 3494.5 | 80425.48 | 88290.4 | 33.86
15 | 4558.61 | 3593.03 | 31112.06 | 39263.7 | 33.86
16 | 6452.08 | 5094.45 | 34473.64 | 46020.17 | 33.86
17 | 5333.42 | 4351.86 | 41597.44 | 51282.72 | 33.86
18 | 3995.1 | 3223.27 | 55182.88 | 62401.25 | 33.86
19 | 4590.35 | 3770.36 | 49489.7 | 57850.41 | 33.49
20 | 5372.79 | 4177.43 | 41353.7 | 50903.92 | 33.49
21 | 8018.92 | 6466.05 | 43392.75 | 57877.72 | 33.49
22 | 7704.73 | 6479.56 | 36468.26 | 50652.55 | 33.49
23 | 6084.66 | 5471.06 | 44940.94 | 56496.66 | 33.49
24 | 5122.51 | 5124.83 | 51473.41 | 61720.75 | 33.49
25 | 5576.67 | 5246.77 | 28080.97 | 38904.41 | 33.49
26 | 4894.06 | 4654.7 | 41973.79 | 51522.55 | 33.49
27 | 6411.57 | 6006.14 | 53126.23 | 65543.94 | 33.49
28 | 5606.09 | 5636.9 | 35173.34 | 46416.33 | 33.49
29 | 5007.31 | 5276.93 | 37483.16 | 47767.4 | 33.49
30 | 5523.3 | 6244.17 | 34933.16 | 46700.63 | 33.49
Загальний обсяг газу, м3 | 179039.04 | 162477.07 | 1089373.07 | 1430889.18 | 33.8303
31
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  |  | Головко Ю.О.
Керівник підрозділу підприємства |  |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  | Ісаєв В.С.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  | прізвище |  | підпис | дата