## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на вузлі обліку газу ( газ на с.Піски) ЦЕХ №3
з газопроводу _______ (ШПК+ШДК+ЄДК) ____________________за період з ___01.04.2016 року_______ по _______30.04.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | -16.4 | -17.7 |  |  |  |  | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | 90.529 | 4.588 | 0.967 | 0.11 | 0.174 | 0.004 | 0.048 | 0.039 | 0.057 | 0.009 | 1.97 | 1.505 | 0.743 | 34.34 | 8203 | 38.05 | 9088 | 48.46 | -16.9 | -17.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | [18 empty] | -16.7 | -15.2 | відсутні |  |  |  | 0
6 | [18 empty] | -15.3 | -14.2 |  |  |  |  | 0
7 | [18 empty] | -13 | -12.8 |  |  |  |  | 0
8 | [18 empty] | -10.7 | -10.6 |  |  |  |  | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | [24 empty] | 0
11 | 90.408 | 4.689 | 1.129 | 0.129 | 0.211 | 0.004 | 0.052 | 0.044 | 0.062 | 0.006 | 1.844 | 1.422 | 0.745 | 34.59 | 8262 | 38.32 | 9151 | 48.73 | -10.5 | -8.3 |  |  |  |  | 100
12 | [18 empty] | -11.8 | -9.4 |  |  |  |  | 0
13 | [18 empty] | -12.1 | -11.3 |  |  |  |  | 0
14 | [18 empty] | -12.5 | -11.6 |  |  |  |  | 0
15 | [18 empty] | -12.3 | -11.6 |  |  |  |  | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | 90.492 | 4.672 | 1.081 | 0.122 | 0.193 | 0.004 | 0.05 | 0.04 | 0.069 | 0.006 | 1.85 | 1.421 | 0.744 | 34.54 | 8250 | 38.26 | 9138 | 48.69 | -10.9 | -11.2 |  |  |  |  | 100
19 | [18 empty] | -10.2 | -10.6 |  |  |  |  | 0
20 | [18 empty] | -9.6 | -10 |  |  |  |  | 0
21 | [18 empty] | -9.7 | -10.5 |  |  |  |  | 0
22 | [18 empty] | -9.7 | -10.5 |  |  |  |  | 0
23 | [24 empty] | 0
24 | [24 empty] | 0
25 | 90.523 | 4.692 | 1.051 | 0.117 | 0.186 | 0.004 | 0.048 | 0.04 | 0.064 | 0.005 | 1.838 | 1.432 | 0.743 | 34.51 | 8243 | 38.24 | 9131 | 48.68 | -9.2 | -10.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | [18 empty] | -8.8 | -8.1 |  | < 0,2 | < 0,1 |  | 0
27 | [18 empty] | -9.3 | -9.7 |  |  |  |  | 0
28 | [18 empty] | -9.1 | -9.2 |  |  |  |  | 0
29 | [18 empty] | -10.2 | -9.6 |  |  |  |  | 0
30 | [24 empty] | 0
31 | [24 empty] | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 131.595
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 29.04.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 29.04.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003