## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Шебелинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свідоцтво про атестацію №100-355/2015 дісне до 20.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
| переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | та прийнятого | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | перелік ГРС на які поширюються результати контролю
ПВВГ "ЧДКС"
з газопроводу |  |  | перемичка О-Ш ШБКБ Ду 700 | [6 empty] | за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 |  |  |  | (точка відбору - ПВВГ "ЧДКС" )
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
| 1 | 92.9077 | 4.0491 | 0.9037 | 0.1078 | 0.1904 | 0.0101 | 0.0579 | 0.0484 | 0.1455 | 0.0016 | 1.3405 | 0.2373 | 0.7243 | 34.972 | 8352.9223 | 38.7449 | 9254.0644 | 49.9638 | -3.6 | 10 |  |  |  | 100 | ОК
| 2 | [23 empty] | 0
| 3 | [23 empty] | 0
| 4 | [23 empty] | 0
| 5 | [23 empty] | 0
| 6 | [23 empty] | 0
| 7 | [23 empty] | 0
| 8 | [23 empty] | 0
| 9 | [23 empty] | 0
| 10 | [23 empty] | 0
| 11 | [23 empty] | 0
| 12 | [23 empty] | 0
| 13 | [23 empty] | 0
| 14 | [23 empty] | 0
| 15 | [23 empty] | 0
| 16 | [23 empty] | 0
| 17 | [23 empty] | 0
| 18 | [23 empty] | 0
| 19 | [23 empty] | 0
| 20 | [23 empty] | 0
| 21 | [23 empty] | 0
| 22 | [23 empty] | 0
| 23 | [23 empty] | 0
| 24 | [23 empty] | 0
| 25 | [23 empty] | 0
| 26 | [23 empty] | 0
| 27 | [23 empty] | 0
| 28 | [23 empty] | 0
| 29 | [23 empty] | 0
| 30 | [23 empty] | 0
0
| 31 | [23 empty] | 0
Керівник |  |  |  | Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Євтушенко С.О.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Шебелинський ПМ Шебелинського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого Шебелинським ЛВУМГ по ПВВГ "ЧДКС"
з газопроводу перемичка О-Ш ШБКБ Ду 700 з 01.04.2016 по 30.04.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ПВВГ "ЧДКС"*
1 | 151170.6 | 151170.6 | 34.972 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 157586 | 157586 | 34.972
3 | 73589.2 | 73589.2 | 34.972
4 | 0 | 0 | 34.972
5 | 0 | 0 | 34.972
6 | 0 | 0 | 34.972
7 | 0 | 0 | 34.972
8 | 0 | 0 | 34.972
9 | 0 | 0 | 34.972
10 | 0 | 0 | 34.972
11 | 0 | 0 | 34.972
12 | 0 | 0 | 34.972
13 | 0 | 0 | 34.972
14 | 0 | 0 | 34.972
15 | 0 | 0 | 34.972
16 | 0 | 0 | 34.972
17 | 0 | 0 | 34.972
18 | 0 | 0 | 34.972
19 | 0 | 0 | 34.972
20 | 0 | 0 | 34.972
21 | 0 | 0 | 34.972
22 | 0 | 0 | 34.972
23 | 0 | 0 | 34.972
24 | 0 | 0 | 34.972
25 | 0 | 0 | 34.972
26 | 0 | 0 | 34.972
27 | 0 | 0 | 34.972
28 | 0 | 0 | 34.972
29 | 0 | 0 | 34.972
30 | 0 | 0 | 34.972
Загальний обсяг газу, м3 | 382345.8 | 382345.8 | 34.972 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
* без врахування власних потреб
Начальник
Шебелинського ЛВУМГ Іваньков О.В.
Керівник підрозділу підприємства |  | підпис | дата
Начальник
служби ГВ та М Пивовар Є.В.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  | підпис | дата