## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС Мерефа
з газопроводу ШХ за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | 89.3665 | 4.5049 | 1.3489 | 0.1261 | 0.2455 | 0.0029 | 0.0516 | 0.0428 | 0.0611 | 0.1623 | 2.9666 | 1.1209 | 0.75 | 34.3575 | 8206 | 38.0517 | 9088 | 48.2208 | -7.2 | -5.5 | відсутні | <0,0002 | 0.0017 | 100.0001
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 89.5662 | 4.4288 | 1.4 | 0.1278 | 0.271 | 0.0031 | 0.0588 | 0.0557 | 0.1257 | 0.1114 | 2.1521 | 1.6995 | 0.7554 | 34.5869 | 8261 | 38.3 | 9148 | 48.3641 | -1 | -0.9 |  |  |  | 100.0001
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 89.4816 | 4.5251 | 1.382 | 0.1332 | 0.2705 | 0.0033 | 0.0614 | 0.0547 | 0.1017 | 0.1012 | 2.5804 | 1.3048 | 0.7526 | 34.569 | 8257 | 38.2818 | 9143 | 48.4281 | -6.8 | -0.4 | відсутні | <0,0002 | 0.0015 | 99.9999
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 89.4802 | 4.5763 | 1.4291 | 0.1357 | 0.2742 | 0.0033 | 0.0623 | 0.0553 | 0.123 | 0.108 | 2.4336 | 1.3191 | 0.7537 | 34.6828 | 8284 | 38.4054 | 9173 | 48.5489 | -3 | -4.1 |  |  |  | 100.0001
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС Мерефа, ГРС Мерефа
з газопроводу ШХ за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Мерефа лінія Мерефа | ГРС Мерефа лінія Буди
1 | 56490.34 | 57234.96 | [18 empty] | 113725.3 | 34.38 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 71399.27 | 72139.85 | [18 empty] | 143539.12 | 34.38
3 | 64280.95 | 64097.77 | [18 empty] | 128378.72 | 34.38
4 | 51046.25 | 55218.75 | [18 empty] | 106265 | 34.38
5 | 41114.84 | 44078.48 | [18 empty] | 85193.32 | 34.38
6 | 42976.83 | 37224.62 | [18 empty] | 80201.45 | 34.3575
7 | 30992.38 | 26952.07 | [18 empty] | 57944.45 | 34.3575
8 | 22496.56 | 18573.84 | [18 empty] | 41070.4 | 34.3575
9 | 19501.59 | 14533.56 | [18 empty] | 34035.15 | 34.3575
10 | 19621.56 | 14468.35 | [18 empty] | 34089.91 | 34.3575
11 | 18090.88 | 13490.49 | [18 empty] | 31581.37 | 34.3575
12 | 14389.1 | 17181.02 | [18 empty] | 31570.12 | 34.5869 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 14174.96 | 17289.5 | [18 empty] | 31464.46 | 34.5869
14 | 14525.39 | 15822.11 | [18 empty] | 30347.5 | 34.5869
15 | 23511.71 | 60597.79 | [18 empty] | 84109.5 | 34.5869
16 | 28306.37 | 101539.09 | [18 empty] | 129845.46 | 34.5869
17 | 22959.67 | 105531 | [18 empty] | 128490.67 | 34.5869
18 | 15685.52 | 56992.01 | [18 empty] | 72677.53 | 34.569
19 | 17850.27 | 64843.1 | [18 empty] | 82693.37 | 34.569
20 | 25868.51 | 77504.22 | [18 empty] | 103372.73 | 34.569
21 | 36330.36 | 108228.88 | [18 empty] | 144559.24 | 34.569
22 | 37893.91 | 124956.22 | [18 empty] | 162850.13 | 34.569
23 | 29052.8 | 94874.47 | [18 empty] | 123927.27 | 34.569
24 | 26435.6 | 79763.56 | [18 empty] | 106199.16 | 34.569
25 | 24723.75 | 72778.05 | [18 empty] | 97501.8 | 34.569
26 | 24988.58 | 74714.77 | [18 empty] | 99703.35 | 34.569
27 | 27328.92 | 98273.49 | [18 empty] | 125602.41 | 34.569
28 | 22840.27 | 92080.35 | [18 empty] | 114920.62 | 34.6828
29 | 21795.25 | 95699.16 | [18 empty] | 117494.41 | 34.6828
30 | 28763.12 | 105771.49 | [18 empty] | 134534.61 | 34.6828
31 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.6828
Загальний обсяг газу, м3 | 895435.51 | 1882453.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777888.53 | 34.5263 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-05-04
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата