## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Харківтрансгаз"
Куп'янське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-360/2015 дійсне до 20.12.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 19 - 9 ( квітень)
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Куп'янським ЛВУМГ
по газопроводу Острогозьк - Шебелинка (точка відбору - ГРС-1 м. Куп'янськ) та переданого в Харківську, Луганську області
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 95.8942 | 2.2879 | 0.6878 | 0.104 | 0.1025 | 0.0008 | 0.0151 | 0.01 | 0.0074 | 0.0116 | 0.7187 | 0.16 | 0.6997 | 34.2835 | 8188 | 37.9991 | 9076 | 49.8562 | -9.2 | -7 |  |  |  | 100 | ОК
4 | 95.8667 | 2.2529 | 0.674 | 0.0979 | 0.0998 | 0.0008 | 0.0141 | 0.0093 | 0.0063 | 0.0124 | 0.819 | 0.1468 | 0.6994 | 34.23 | 8175 | 37.94 | 9061 | 49.78 | -12.4 | -9.9 |  |  |  | 100 | ОК
5 | 95.8035 | 2.2958 | 0.6815 | 0.1001 | 0.1006 | 0.0013 | 0.0145 | 0.0098 | 0.0077 | 0.0115 | 0.8243 | 0.1493 | 0.6999 | 34.25 | 8180 | 37.9578 | 9066 | 49.7923 | -17.6 | -12.4 |  | 1.3 | 0.3 | 99.9999
6 | 95.7402 | 2.3608 | 0.7098 | 0.1057 | 0.1049 | 0.0021 | 0.0154 | 0.01 | 0.0067 | 0.0119 | 0.7771 | 0.1553 | 0.7007 | 34.3 | 8192 | 38.02 | 9080 | 49.84 | -15.1 | -11.4 |  |  |  | 99.9999
7 | 95.487 | 2.6133 | 0.8161 | 0.1269 | 0.1222 | 0.0019 | 0.0169 | 0.0112 | 0.008 | 0.0109 | 0.6065 | 0.1791 | 0.7036 | 34.505 | 8241 | 38.2375 | 9133 | 50.0282 | -16.1 | -11.7 |  |  |  | 100 | ОК
8 | 95.4757 | 2.6319 | 0.8291 | 0.1318 | 0.1261 | 0.0015 | 0.0192 | 0.0128 | 0.0072 | 0.0105 | 0.5746 | 0.1797 | 0.7039 | 34.5365 | 8249 | 38.2716 | 9141 | 50.0616 | -17.9 | -13.5 |  |  |  | 100.0001
11 | 95.2802 | 2.7341 | 0.8552 | 0.1367 | 0.1305 | 0.0016 | 0.0218 | 0.0139 | 0.0096 | 0.0117 | 0.5948 | 0.2098 | 0.7056 | 34.574 | 8258 | 38.3111 | 9150 | 50.0531 | -23 | -16 | 0 |  |  | 99.9999
12 | 95.3887 | 2.6368 | 0.8273 | 0.1289 | 0.1242 | 0.0032 | 0.0217 | 0.0135 | 0.0077 | 0.0126 | 0.6365 | 0.1989 | 0.7045 | 34.51 | 8243 | 38.24 | 9134 | 50 | -9.4 | -7.8 |  |  |  | 100
13 | 95.197 | 2.7885 | 0.8714 | 0.1356 | 0.1325 | 0.002 | 0.0227 | 0.0145 | 0.0061 | 0.0122 | 0.6089 | 0.2086 | 0.7062 | 34.59 | 8262 | 38.33 | 9155 | 50.06 | -11.4 | -8.6 |  |  |  | 100
14 | 95.2649 | 2.7261 | 0.8619 | 0.1331 | 0.1313 | 0.0017 | 0.0222 | 0.0142 | 0.0071 | 0.0118 | 0.6217 | 0.204 | 0.7056 | 34.56 | 8255 | 38.3 | 9148 | 50.04 | -19.1 | -14.1 |  |  |  | 100
15 | 95.3373 | 2.7106 | 0.8637 | 0.1354 | 0.1327 | 0.0014 | 0.0209 | 0.0141 | 0.0076 | 0.0104 | 0.5771 | 0.1889 | 0.7052 | 34.5827 | 8260 | 38.32 | 9153 | 50.08 | -12.2 | -10.9 |  |  |  | 100.0001
18 | 94.8869 | 2.9765 | 0.9414 | 0.1451 | 0.1421 | 0.0016 | 0.0226 | 0.0149 | 0.007 | 0.0119 | 0.6266 | 0.2232 | 0.7087 | 34.68 | 8283 | 38.43 | 9178 | 50.09 | -9 | -7.3 |  |  |  | 99.9998
19 | 94.7685 | 3.0459 | 0.9646 | 0.1544 | 0.1499 | 0.001 | 0.0234 | 0.0157 | 0.0086 | 0.0101 | 0.6167 | 0.2412 | 0.7099 | 34.73 | 8294 | 38.47 | 9189 | 50.11 | -9.1 | -6.1 |  |  |  | 100
20 | 95.0079 | 2.9063 | 0.9215 | 0.1474 | 0.1426 | 0.0008 | 0.021 | 0.0143 | 0.008 | 0.0103 | 0.5971 | 0.2229 | 0.7079 | 34.66 | 8279 | 38.41 | 9173 | 50.1 | -8.9 | -3.8 |  |  |  | 100.0001
21 | 95.4793 | 2.5843 | 0.8127 | 0.1335 | 0.1291 | 0.0011 | 0.0195 | 0.0134 | 0.0082 | 0.0111 | 0.6153 | 0.1925 | 0.7039 | 34.5 | 8241 | 38.24 | 9132 | 50.01 | -12.2 | -8 |  |  |  | 100 | ОК
22 | 95.8996 | 2.315 | 0.7227 | 0.1161 | 0.1151 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0126 | 0.0073 | 0.0106 | 0.6202 | 0.1605 | 0.7003 | 34.37 | 8209 | 38.09 | 9098 | 49.95 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | 95.9161 | 2.3103 | 0.7152 | 0.1167 | 0.1142 | 0.0012 | 0.0168 | 0.0116 | 0.0079 | 0.0102 | 0.6188 | 0.1609 | 0.7002 | 34.36 | 8207 | 38.08 | 9096 | 49.95 | -13.3 | -12.4 |  | 0.8 | 0.1 | 99.9999
25 | 95.9745 | 2.2169 | 0.6764 | 0.1075 | 0.1065 | 0.0009 | 0.0184 | 0.012 | 0.0079 | 0.012 | 0.7011 | 0.1659 | 0.6994 | 34.27 | 8186 | 37.99 | 9074 | 49.85 | -13.4 | -12 |  |  |  | 100
26 | 95.7226 | 2.4254 | 0.7604 | 0.1216 | 0.1191 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0133 | 0.008 | 0.0109 | 0.6149 | 0.1825 | 0.7019 | 34.42 | 8221 | 38.15 | 9111 | 49.97 | -10.7 | -8.5 |  |  |  | 100
27 | 95.4244 | 2.6168 | 0.8228 | 0.1327 | 0.1283 | 0.0029 | 0.0191 | 0.0131 | 0.0075 | 0.012 | 0.6274 | 0.193 | 0.7043 | 34.51 | 8243 | 38.24 | 9134 | 50.01 | -11.5 | -9.3 |  |  |  | 100
28 | 95.6399 | 2.4541 | 0.7686 | 0.1219 | 0.1186 | 0.0024 | 0.0205 | 0.0133 | 0.009 | 0.0125 | 0.6604 | 0.1788 | 0.7024 | 34.42 | 8221 | 38.15 | 9111 | 49.95 | -9.1 | -7.4 | 0 |  |  | 100
29 | 95.5961 | 2.4871 | 0.786 | 0.1257 | 0.1238 | 0.0026 | 0.0204 | 0.0138 | 0.0064 | 0.0116 | 0.647 | 0.1794 | 0.7029 | 34.45 | 8228 | 38.18 | 9118 | 49.97 | -9.3 | -7.2 |  |  |  | 99.9999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Начальник .2016р |  | Куп'янського ЛВУМГ | [5 empty] | Зикін М.В. | [8 empty] | 2016-05-04
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  |  | Куп'янського ЛВУМГ | [5 empty] | Носачова Л.М. | [7 empty] | 2016-05-04
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003