## Лист1
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [14 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [14 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Вишнівчик
по газопроводу " ПРОГРЕС " за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95,599 | 2,547 | 0,813 | 0,132 | 0,132 | 0,000 | 0,028 | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 0,514 | 0,185 | 0,7036 | 34,54 | 8251 | 38,30 | 9147 | 50,11 | 11968 | -20,3
4 | 95,490 | 2,563 | 0,817 | 0,130 | 0,126 | 0,000 | 0,025 | 0,018 | 0,016 | 0,018 | 0,605 | 0,192 | 0,7041 | 34,50 | 8242 | 38,26 | 9137 | 50,04 | 11951 | -20,2
5 | 95,448 | 2,611 | 0,838 | 0,135 | 0,130 | 0,000 | 0,025 | 0,017 | 0,016 | 0,010 | 0,571 | 0,197 | 0,5850 | 34,55 | 8251 | 38,31 | 9148 | 50,08 | 11960 | -20,8
6 | 95,490 | 2,606 | 0,833 | 0,135 | 0,134 | 0,001 | 0,026 | 0,018 | 0,016 | 0,010 | 0,538 | 0,194 | 0,7045 | 34,56 | 8255 | 38,32 | 9152 | 50,11 | 11967 | -20,4
7 | 95,726 | 2,503 | 0,778 | 0,121 | 0,117 | 0,000 | 0,021 | 0,017 | 0,015 | 0,006 | 0,521 | 0,175 | 0,7021 | 34,48 | 8237 | 38,24 | 9133 | 50,09 | 11962 | -18,9
8 | 95,713 | 2,500 | 0,776 | 0,122 | 0,118 | 0,000 | 0,022 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,531 | 0,172 | 0,7022 | 34,48 | 8236 | 38,24 | 9131 | 50,08 | 11960 | -19,3
11 | 95,164 | 2,761 | 0,880 | 0,142 | 0,134 | 0,000 | 0,026 | 0,019 | 0,023 | 0,008 | 0,628 | 0,216 | 0,7069 | 34,37 | 8265 | 38,37 | 9162 | 50,08 | 11960 | -19,6
12 | 95,240 | 2,740 | 0,866 | 0,141 | 0,137 | 0,001 | 0,029 | 0,019 | 0,018 | 0,009 | 0,584 | 0,219 | 0,7064 | 34,60 | 8265 | 38,37 | 9163 | 50,10 | 11964 | -18,9
13 | 95,244 | 2,742 | 0,870 | 0,146 | 0,142 | 0,000 | 0,027 | 0,017 | 0,019 | 0,013 | 0,569 | 0,211 | 0,7065 | 34,62 | 8268 | 38,38 | 9166 | 50,11 | 11969 | -19,4
14 | 95,165 | 2,831 | 0,892 | 0,144 | 0,142 | 0,001 | 0,028 | 0,019 | 0,018 | 0,012 | 0,533 | 0,223 | 0,7072 | 34,66 | 8279 | 38,43 | 9177 | 50,15 | 11977 | -18,9
15 | 95,102 | 2,816 | 0,887 | 0,142 | 0,139 | 0,002 | 0,029 | 0,018 | 0,020 | 0,016 | 0,613 | 0,218 | 0,7074 | 34,63 | 8271 | 38,39 | 9168 | 50,09 | 11964 | -18,4
18 | 95,545 | 2,534 | 0,803 | 0,131 | 0,128 | 0,001 | 0,026 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,589 | 0,184 | 0,7038 | 34,51 | 8242 | 38,26 | 9138 | 50,05 | 11954 | -19,4
19 | 95,427 | 2,594 | 0,820 | 0,134 | 0,132 | 0,000 | 0,025 | 0,019 | 0,020 | 0,013 | 0,622 | 0,198 | 0,7047 | 34,52 | 8245 | 38,28 | 9141 | 50,04 | 11951 | -19,1
20 | 95,383 | 2,635 | 0,835 | 0,137 | 0,133 | 0,002 | 0,027 | 0,019 | 0,019 | 0,009 | 0,594 | 0,209 | 0,7053 | 34,55 | 8252 | 38,31 | 9149 | 50,07 | 11957 | -19,2
21 | 95,479 | 2,570 | 0,819 | 0,134 | 0,130 | 0,002 | 0,026 | 0,020 | 0,017 | 0,009 | 0,599 | 0,195 | 0,7044 | 34,52 | 8245 | 38,28 | 9142 | 50,06 | 11954 | -18,5
22 | 94,760 | 3,033 | 0,976 | 0,160 | 0,153 | 0,002 | 0,032 | 0,021 | 0,020 | 0,006 | 0,581 | 0,253 | 0,7107 | 34,76 | 8304 | 38,54 | 9204 | 50,17 | 11982 | -18,4
25 | 94,880 | 2,994 | 0,953 | 0,156 | 0,154 | 0,002 | 0,027 | 0,020 | 0,018 | 0,011 | 0,548 | 0,240 | 0,7096 | 34,74 | 8298 | 38,51 | 9197 | 50,18 | 11983 | -20,7
26 | 94,914 | 2,992 | 0,953 | 0,154 | 0,151 | 0,002 | 0,028 | 0,019 | 0,017 | 0,011 | 0,521 | 0,241 | 0,7093 | 34,76 | 8300 | 38,53 | 9201 | 50,20 | 11990 | -19,8
27 | 94,808 | 3,047 | 0,973 | 0,161 | 0,157 | 0,003 | 0,033 | 0,019 | 0,019 | 0,012 | 0,525 | 0,243 | 0,7104 | 34,79 | 8309 | 38,57 | 9210 | 50,22 | 11993 | -19,2
28 | 94,829 | 3,028 | 0,966 | 0,154 | 0,149 | 0,002 | 0,029 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,553 | 0,242 | 0,7099 | 34,76 | 8301 | 38,53 | 9201 | 50,19 | 11985 | -19,9 | відсутн | відсутн | відсутн
29 | 94,897 | 2,975 | 0,947 | 0,151 | 0,147 | 0,002 | 0,030 | 0,019 | 0,019 | 0,010 | 0,572 | 0,235 | 0,7093 | 34,73 | 8294 | 38,50 | 9193 | 50,16 | 11980 | -19,6
30
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [9 empty] | Начальник лабораторії | [6 empty] | О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 30.04.2016