## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЧ -07-0/1158-2014 дійсне до 22.10.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Запорізьким ЛВ УМГ Дніпропетровським проммайданчиком та прийнятого Пролетарським ВУПЗГ
по газопроводу -відгалудженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ за період з 01.05.2016 по 31.05.2016р. (точка відбору - ПЗГ-1, с. Пролетарське)
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Загальний обсяг газу, м3
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | [24 empty] | 0
6 | [24 empty] | 0
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | [24 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
19 | [24 empty] | 0
20 | [24 empty] | 0
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | [24 empty] | 0
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | [24 empty] | 0
27 | [23 empty] | 578069 | 0
28 | [23 empty] | 791862 | 0
29 | [23 empty] | 794401 | 0
30 | 93.1981 | 2.9054 | 0.7386 | 0.1894 | 0.189 | 0.0026 | 0.092 | 0.0526 | 0.3302 | 0.0103 | 2.1403 | 0.1516 | 0.7262 | 34.6741 | 8281.7665 | 38.3994 | 9171.5391 | 49.4522 | -8.4 | -1.2 |  | 0.001 | 0.0001 | 854905 | 100.0001
31 | 93.0553 | 3.0355 | 0.7458 | 0.1981 | 0.1892 | 24 | 0.0891 | 0.0472 | 0.1806 | 0.0105 | 2.3006 | 0.1456 | 0.7234 | 34.465 | 8231.8238 | 38.1733 | 9117.5361 | 49.2581 | -8.7 | -1.4 |  |  |  | 914494 | 123.9975
3933731
Начальник Пролетарського ВУПЗГ Андрусів В.М. 01.06.2016р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата
Інженер з метрології ІІ кат Поліщук О.С. 01.06.2016р
[10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ Рекунович В.В. 01.06.2016р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003