## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3 м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 95.2015 | 2.6135 | 0.8522 | 0.1304 | 0.141 | 0.0009 | 0.0303 | 0.023 | 0.0108 | 0.0064 | 0.7711 | 0.2189 | 0.7063 | 34.5048 | 8241 | 38.2519 | 9136 | 49.95 | * | * |  |  |  | 100 | ОК
5 | 95.1277 | 2.6747 | 0.8731 | 0.1341 | 0.1432 | 0.0012 | 0.0302 | 0.023 | 0.0117 | 0.0065 | 0.7551 | 0.2195 | 0.707 | 34.54 | 8250 | 38.29 | 9146 | 49.98 |  |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 95.1328 | 2.6371 | 0.8667 | 0.1311 | 0.1463 | 0.0013 | 0.0313 | 0.0241 | 0.0116 | 0.0071 | 0.7906 | 0.2201 | 0.7069 | 34.52 | 8245 | 38.27 | 9140 | 49.95 | [5 empty] | 100.0001
11 | 95.1545 | 2.6136 | 0.8577 | 0.1289 | 0.1458 | 0.001 | 0.0315 | 0.0241 | 0.013 | 0.0067 | 0.8016 | 0.2215 | 0.7068 | 34.5045 | 8241 | 38.25 | 9136 | 49.9345 |  |  |  | 0.0004 | < 0,0001 | 99.9999
12 | [23 empty] | 0
13 | 95.2092 | 2.5708 | 0.8425 | 0.1267 | 0.1435 | 0.001 | 0.0315 | 0.0242 | 0.0141 | 0.0077 | 0.8085 | 0.2202 | 0.7063 | 34.479 | 8235 | 38.207 | 9125 | 49.89 | [5 empty] | 99.9999
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | 95.1224 | 2.5733 | 0.8415 | 0.1283 | 0.1426 | 0.0012 | 0.0308 | 0.0235 | 0.0138 | 0.0181 | 0.8855 | 0.2192 | 0.7067 | 34.45 | 8228 | 38.17 | 9118 | 49.83 | [5 empty] | 100.0002
17 | 94.9258 | 2.7411 | 0.9008 | 0.1397 | 0.1519 | 0.001 | 0.0351 | 0.0273 | 0.0132 | 0.0097 | 0.8263 | 0.228 | 0.7087 | 34.57 | 8256 | 38.3005 | 9148 | 49.93 |  |  | відсутні |  |  | 99.9999
18 | [23 empty] | 0
19 | 94.5482 | 2.9782 | 0.9884 | 0.1519 | 0.1623 | 0.0011 | 0.0359 | 0.0276 | 0.0129 | 0.0083 | 0.8277 | 0.2574 | 0.7119 | 34.68 | 8284 | 38.4246 | 9178 | 49.98 | [5 empty] | 99.9999
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 94.6535 | 2.9109 | 0.9507 | 0.1462 | 0.1549 | 0.001 | 0.0357 | 0.0276 | 0.0135 | 0.0105 | 0.8441 | 0.2516 | 0.7109 | 34.632 | 8272 | 38.369 | 9164 | 49.9449 | [5 empty] | 100.0002
24 | [23 empty] | 0
25 | 94.443 | 3.059 | 1.0063 | 0.1545 | 0.1645 | 0.0011 | 0.0383 | 0.0293 | 0.0108 | 0.0096 | 0.8105 | 0.2731 | 0.7128 | 34.719 | 8292 | 38.46 | 9187 | 49.998 |  |  |  | 0.0015 | < 0,0001 | 100 | ОК
26 | [23 empty] | 0
27 | 94.0049 | 3.3756 | 1.108 | 0.1695 | 0.1757 | 0.0012 | 0.0391 | 0.0294 | 0.0134 | 0.0093 | 0.7759 | 0.2981 | 0.7165 | 34.88 | 8332 | 38.639 | 9229 | 50.096 | [5 empty] | 100.0001
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 94.3319 | 3.1953 | 1.0449 | 0.1619 | 0.1675 | 0.0008 | 0.0367 | 0.0279 | 0.0118 | 0.0088 | 0.7453 | 0.2671 | 0.7138 | 34.805 | 8313 | 38.555 | 9209 | 50.08 | [5 empty] | 99.9999
31
| 1137.8554 | 33.9431 | 11.1328 | 1.7032 | 1.8392 | 0.0128 | 0.4064 | 0.311 | 0.1506 | 0.1087 | 9.6422 | 2.8947 |  | 415.2843 | 99189 | 460.187 | 109916 | 599.5634 | [5 empty] | 1200.0001
31 | [23 empty] | 0
* - Прилад для визначення температури точки роси вологи та вуглеводнів знаходився на плановій повірці
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б. | [6 empty] | 2016-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 2016-05-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-3м.Запоріжжя | ГРС-м.Вільнянськ | ГРС-м.Гуляйполе | ГРС-м.Пологи | ГРС-смт.Якимівка | ГРС-с.Лежине | ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська | ГРС-смт.Михайлівка | ГРС-с.Високе | ГРС-м.Енергодар | ГРС-с.Димитрове | ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц | ГРС-м.Оріхів | ГРС-м.Токмак | ГРС-с.Калініне | ГРС-м.Дніпрорудне | ГРС-м.Василівка | ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну | ГРС-смт.Пришиб | ГРС-с.Мирне | ГРС-м.Мелітополь
1 | 0 | 11490.74 | 8881.47 | 15096 | 5272.8 | 3354.94 | 10422.05 | 6602.27 | 1458.74 | 12913.44 | 2739.52 | 2477.64 | 8682.71 | 16557.93 | 35.29 | 17789.51 | 8608.12 | 7430.78 | 1532.72 | 4716.29 | 50780.94 | 196843.9 | 34.68
2 | 0 | 10278.41 | 7099.28 | 13813.27 | 5195.98 | 3040.61 | 10774.85 | 5909.95 | 1266.3 | 12487.89 | 2600.9 | 2290.07 | 7660.72 | 16846.74 | 37.3 | 15771.91 | 9015 | 6972.38 | 1520.94 | 4065.1 | 54421.9 | 191069.5 | 34.68
3 | 0 | 12057.87 | 7555.88 | 21735.87 | 6326.1 | 3131.13 | 10421.44 | 6279.24 | 1337.89 | 130520.57 | 2615.93 | 2340.69 | 8249.63 | 17493.54 | 44.53 | 15642.36 | 10136.22 | 7564.71 | 1499 | 4872.88 | 66691.65 | 336517.13 | 34.68
4 | 0 | 13789.98 | 9752.35 | 36256.21 | 9529.55 | 3644.43 | 12512.35 | 8736.03 | 1847.78 | 91314.41 | 3121.15 | 2958.51 | 10025.01 | 23949.66 | 56.21 | 18788.28 | 12415.88 | 10582.56 | 2015.38 | 5626.11 | 88197.34 | 365119.18 | 34.5048
5 | 0 | 12163.87 | 8531.43 | 34912.77 | 8842.95 | 3541.56 | 12016.95 | 9556.3 | 1909.73 | 13814.67 | 2812.82 | 2175.47 | 8928.76 | 24806.15 | 39.6 | 17339.79 | 12214.57 | 11054.91 | 2192.13 | 5175.77 | 84339.65 | 276369.85 | 34.54
6 | 0 | 13558.59 | 10703.75 | 33106.75 | 7432.87 | 4046.78 | 11268.28 | 9239.21 | 1935.99 | 13276.64 | 3088.47 | 2835.48 | 8918.11 | 21016.02 | 58.95 | 19324.78 | 12170.54 | 9701.88 | 2077.16 | 4907.12 | 79981.77 | 268649.14 | 34.54
7 | 0 | 18244.72 | 13449.14 | 37519.82 | 7462.5 | 4756.4 | 13863.41 | 11218.15 | 2495.79 | 17493.18 | 4186.98 | 3928.62 | 11600.27 | 23932.71 | 80.46 | 20797.84 | 13401.96 | 10037.94 | 2405.71 | 6231.42 | 79590.91 | 302697.93 | 34.54
8 | 0 | 11471.22 | 7615.96 | 29337.22 | 5120.94 | 3165.63 | 8584.02 | 6015.99 | 1386.84 | 10513.2 | 2536.3 | 2170.84 | 7652.61 | 16286.66 | 35.55 | 16360.96 | 12372.12 | 6680.41 | 1456.34 | 4221.56 | 54878.01 | 207862.38 | 34.54
9 | 0 | 10493.28 | 5484.19 | 27016.9 | 4234.95 | 2722.97 | 7791.38 | 5069.22 | 1131.45 | 9375.4 | 1899.81 | 1897.23 | 6249.04 | 14092.38 | 28.77 | 14608.13 | 13079.5 | 5901.1 | 1209.37 | 3196.34 | 52496.13 | 187977.54 | 34.54
10 | 0 | 10448.93 | 5298.7 | 21744.45 | 3819.56 | 2856.98 | 8060.07 | 4995.62 | 1030.64 | 10127.77 | 2040.77 | 1834.85 | 6881.18 | 14753.43 | 30.28 | 15396.73 | 10381.66 | 5676.98 | 1211.85 | 3589.95 | 62123.84 | 192304.24 | 34.52
11 | 0 | 13092.66 | 7654.1 | 14997.21 | 5134.57 | 3264.59 | 9471.15 | 6647.48 | 1387.4 | 12217.14 | 2619.12 | 2298 | 8210.67 | 17777.84 | 44.81 | 18494.96 | 11905.23 | 6971.91 | 1611.74 | 5067.15 | 69306.73 | 218174.46 | 34.5045
12 | 0 | 13360.36 | 7270.71 | 15579.65 | 5095.57 | 3520.34 | 9953.25 | 8067.91 | 1858.58 | 32533.37 | 3311.79 | 2020.87 | 10237.94 | 21247.53 | 44.06 | 21565.11 | 13027.85 | 7721.11 | 1923.19 | 6644.64 | 72230.59 | 257214.42 | 34.5045
13 | 0 | 10666.92 | 6016.32 | 13747.13 | 4397.74 | 2816.83 | 8291.43 | 5576.82 | 1200.21 | 10766.57 | 2234.41 | 1200.25 | 6665.17 | 15141.24 | 28.5 | 18687.16 | 10291.6 | 6584.38 | 1455.4 | 4563.71 | 66527.13 | 196858.92 | 34.479
14 | 0 | 12331.69 | 6403.99 | 13228.27 | 4200.85 | 3077.11 | 8347.08 | 5561.44 | 1130.98 | 11243.59 | 2448.14 | 2118.58 | 6836.59 | 14066.2 | 49.65 | 18853.96 | 9454.08 | 5865.26 | 1284.86 | 4523.97 | 60372.58 | 191398.87 | 34.479
15 | 0 | 11826.33 | 6229.39 | 12524.07 | 4048.53 | 3049.14 | 7981.31 | 5291.01 | 1171.74 | 10877.15 | 2306.89 | 2080.32 | 7197.44 | 14082.65 | 32.87 | 18446.66 | 8467.25 | 5646.19 | 1213.01 | 4517.71 | 54144.72 | 181134.38 | 34.479
16 | 0 | 9769.14 | 4993.73 | 11292.57 | 3566.13 | 2568.98 | 7081.58 | 4649.32 | 964.31 | 183703.57 | 1813.05 | 1541.73 | 5938.68 | 13033.6 | 37.17 | 17717.32 | 9407.82 | 5174.46 | 1054.18 | 2928.89 | 57606.39 | 344842.62 | 34.45
17 | 0 | 9495.17 | 3765.88 | 10971.2 | 3558.03 | 2423.84 | 7332.22 | 4526.38 | 939.43 | 70215.22 | 1768.46 | 1755.03 | 5863.48 | 11605.42 | 33.51 | 17622.53 | 9003.09 | 4993.55 | 1079.72 | 2162.77 | 59114.18 | 228229.11 | 34.57
18 | 0 | 9878.92 | 5571.36 | 11073.91 | 3575.28 | 2460.2 | 7186.32 | 4075.36 | 958.45 | 9967.06 | 2039.63 | 1607.3 | 6100.55 | 12497.12 | 43.3 | 17602.78 | 8994.93 | 4972.6 | 1177.7 | 2340.57 | 59041.41 | 171164.75 | 34.57
19 | 0 | 10365.29 | 6080.12 | 12732.89 | 4230.92 | 2593.43 | 8675.24 | 5161.82 | 1270.91 | 123634.03 | 2048.32 | 2063.25 | 6626.34 | 13789.21 | 31.29 | 18615.83 | 10022.45 | 5223.6 | 1474.91 | 3457.9 | 53091.91 | 291189.66 | 34.68
20 | 0 | 10409.79 | 6570.96 | 12503.19 | 4206.18 | 2747.82 | 7976.75 | 5358.58 | 1190.18 | 147308.06 | 2120.2 | 1949.26 | 6338.22 | 14241.04 | 33.93 | 18029.72 | 9875.48 | 5331.04 | 1377.51 | 3759.19 | 61577.61 | 322904.71 | 34.68
21 | 0 | 9123.77 | 5779.85 | 10997.97 | 3993.06 | 2740.66 | 7284.09 | 4925.29 | 1094.13 | 164584.22 | 2035.07 | 1935.34 | 6146.09 | 12289.31 | 34.19 | 18131.58 | 8324.57 | 5506.56 | 1298.28 | 4152.03 | 55415.73 | 325791.79 | 34.68
22 | 0 | 8965.53 | 4536.74 | 10547.58 | 3835.83 | 2508.85 | 6971.9 | 4222.28 | 997.33 | 123400.25 | 1836.89 | 1700.41 | 5894.81 | 10747.43 | 31.92 | 17462.15 | 7444.6 | 5071.67 | 1136.74 | 3295.37 | 48760.52 | 269368.8 | 34.68
23 | 0 | 7663.6 | 4097.17 | 11022.62 | 3321.72 | 2264.06 | 6691.8 | 3827.54 | 851.39 | 182604.68 | 1565.05 | 1590.67 | 5184.65 | 10704.66 | 34.95 | 15949.29 | 8098.25 | 4490.96 | 975.28 | 3114.6 | 50900.18 | 324953.12 | 34.632
24 | 0 | 7900.69 | 3642.93 | 12725.03 | 3302.73 | 2195.72 | 6476.65 | 3816.87 | 826.42 | 9297.02 | 1527.66 | 1559.64 | 5254.33 | 8684.95 | 31.78 | 17563.98 | 8267.62 | 4339.27 | 927.54 | 2886.92 | 55235.56 | 156463.31 | 34.632
25 | 0 | 9243.25 | 3695.85 | 11183.15 | 2922.54 | 2211.41 | 6298.79 | 3795.12 | 818.29 | 393276.17 | 1527.49 | 1497.55 | 5197.93 | 10317.43 | 29.78 | 16793.22 | 7993.47 | 4245.72 | 947.21 | 3738.55 | 49565.92 | 535298.84 | 34.719
26 | 0 | 9982.38 | 4033.21 | 12734.95 | 3404.74 | 2305.81 | 6624.42 | 4290.53 | 907.44 | 403049.38 | 1650.46 | 1545.72 | 5447.25 | 9969.27 | 30.16 | 16165.15 | 8324.4 | 4577.81 | 1072.24 | 3719.69 | 55896.36 | 555731.37 | 34.719
27 | 0 | 9384.27 | 4374.83 | 12564.18 | 2943.08 | 2245.44 | 6181.45 | 3812.95 | 864.7 | 8506.82 | 1516.29 | 1682.5 | 5118.69 | 9266.09 | 29.16 | 13561.34 | 8265.15 | 4491.5 | 967.3 | 3991.31 | 54371.66 | 154138.71 | 34.88
28 | 0 | 9611.4 | 3765.06 | 10390.21 | 3083.35 | 2319.8 | 6267.92 | 3987.57 | 863.59 | 8482.12 | 1559.18 | 855.37 | 5031.91 | 10145.53 | 24.51 | 15186.96 | 6892.74 | 4516.19 | 914.75 | 2790.56 | 50746.35 | 147435.07 | 34.88
29 | 0 | 8886.05 | 3319.04 | 10408.44 | 3268.44 | 2367.87 | 6401 | 3973.52 | 848.99 | 9012.62 | 1659.48 | 0 | 5496.46 | 9217.31 | 31.09 | 14906.63 | 6479.76 | 4290.31 | 960.15 | 3501.78 | 46711.67 | 141740.61 | 34.88
30 | 0 | 9888.51 | 3726.45 | 9644.38 | 2873.5 | 2189.81 | 6060.73 | 3686.7 | 803.82 | 50208.15 | 1440.45 | 0 | 5061.64 | 8616.31 | 22.66 | 16405.76 | 7087.42 | 4150.87 | 877.75 | 2821.84 | 54629.53 | 190196.28 | 34.805
31 | 0 | 8510.12 | 3202.28 | 9157.97 | 2795.56 | 2170.63 | 5885.54 | 3544.41 | 769.25 | 8262.67 | 1444.97 | 55911.19 | 5001.35 | 9265.87 | 28.18 | 14470.48 | 7518.81 | 4007.28 | 855.53 | 2597.91 | 53218.89 | 198618.89 | 34.805
Загальний обсяг газу, м3 | 0 | 334353.45 | 189102.12 | 520565.83 | 140996.55 | 88303.77 | 259155.42 | 172420.88 | 37518.69 | 2294987.03 | 68115.65 | 111822.38 | 213698.23 | 446441.23 | 1154.41 | 534052.86 | 298942.14 | 189775.89 | 41705.59 | 123179.6 | 1861967.76 | 7928259.48 | 34.6254
31
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Лист1
ГРС-3 | [5 empty] | Вольнянск | [5 empty] | Гуляйполе | [5 empty] | Пологи | [5 empty] | Акимовка | [5 empty] | Лежено | [5 empty] | Каменка | [5 empty] | Михайловка | [5 empty] | Высокое | [5 empty] | Димитрово | [5 empty] | Орехов | [5 empty] | Токмак | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Днепрорудный | [5 empty] | Новоник(М) | [5 empty] | Пришиб | [5 empty] | Мирный | [5 empty] | Семеновка
Данные по объекту Быт (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пологи (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Акимовка (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Лежено (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Каменка (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Михайловка (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Высокое (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Димитрово (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Орехов (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Токмак (осн.) за 4/16. | [5 empty] | Данные по объекту Восход (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Днепрорудный (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Н-николаевка_м (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пришиб (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Мирный (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 5/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 3.01 | 15.86 |  | 1 | 11490.74 | 244.112 | 42.86 | 16.79 |  | 1 | 8881.47 | 130.075 | 42.94 | 11.4 |  | 1 | 15096 | 423.584 | 42.88 | 13.28 |  | 1 | 5272.8 | 260.533 | 43.3 | 17.44 |  | 1 | 3354.94 | 639.19 | 2.66 | 11.63 |  | 1 | 10422.05 | 207.729 | 43.27 | 15.97 |  | 1 | 6602.27 | 131.081 | 43.09 | 12.28 |  | 1 | 1458.74 | 42.147 | 43.1 | 14.62 |  | 1 | 2739.52 | 145.041 | 43.17 | 13.96 |  | 1 | 8682.71 | 201.075 | 43.18 | 14.87 |  | 1 | 16557.93 | 507.551 | 44.66 | 20.75 | B | 1 | 35.29 | 0.825 | 2.32 | 16.71 | A | 1 | 17789.51 | 95.979 | 3.03 | 6.02 |  | 1 | 7430.78 | 885.362 | 43.19 | 14.51 |  | 1 | 1532.72 | 571.987 | 2.36 | 13.72 |  | 1 | 4716.29 | 408.092 | 42.94 | 13.37 |  | 1 | 50780.94 | 111.246 | 5.26 | 2.17
2 | 0 | 0 | 3 | 18.36 |  | 2 | 10278.41 | 197.118 | 42.69 | 18.1 |  | 2 | 7099.28 | 82.04 | 42.78 | 12.85 |  | 2 | 13813.27 | 368.522 | 42.71 | 14.77 | A | 2 | 5195.98 | 268.458 | 43.13 | 17.26 |  | 2 | 3040.61 | 533.395 | 2.67 | 14.47 |  | 2 | 10774.85 | 228.117 | 43.09 | 16.72 |  | 2 | 5909.95 | 108.22 | 42.92 | 13.24 |  | 2 | 1266.3 | 32.847 | 42.93 | 15.63 |  | 2 | 2600.9 | 134.278 | 43 | 14.9 |  | 2 | 7660.72 | 160.815 | 43.01 | 16.62 |  | 2 | 16846.74 | 577.49 | 44.41 | 20.12 |  | 2 | 37.3 | 1.119 | 2.43 | 20.49 | A | 2 | 15771.91 | 78.747 | 3.04 | 6.91 |  | 2 | 6972.38 | 796.818 | 43.02 | 15.03 |  | 2 | 1520.94 | 543.961 | 2.53 | 14.47 |  | 2 | 4065.1 | 308.102 | 42.78 | 15.05 |  | 2 | 54421.9 | 126.85 | 5.25 | 2.01
3 | 0 | 0 | 2.98 | 18.37 |  | 3 | 12057.87 | 286.459 | 42.61 | 18.32 |  | 3 | 7555.88 | 94.187 | 42.7 | 13.57 |  | 3 | 21735.87 | 998.403 | 42.62 | 15.44 |  | 3 | 6326.1 | 431.295 | 43.05 | 17.73 | A | 3 | 3131.13 | 566.933 | 2.65 | 15.11 |  | 3 | 10421.44 | 217.979 | 43.02 | 16.88 | A | 3 | 6279.24 | 125.569 | 42.84 | 13.26 |  | 3 | 1337.89 | 37.457 | 42.85 | 16.38 |  | 3 | 2615.93 | 138.444 | 42.92 | 15.91 |  | 3 | 8249.63 | 188.513 | 42.93 | 17.59 |  | 3 | 17493.54 | 522.433 | 43.91 | 20.58 |  | 3 | 44.53 | 0.916 | 2.35 | 20.07 | A | 3 | 15642.36 | 79.381 | 3.03 | 8.55 |  | 3 | 7564.71 | 921.259 | 42.94 | 15.73 |  | 3 | 1499 | 534.138 | 2.48 | 15.88 |  | 3 | 4872.88 | 439.844 | 42.7 | 15.52 |  | 3 | 66691.65 | 197.678 | 5.24 | 3.27
4 | 0 | 0 | 2.98 | 16.92 |  | 4 | 13789.98 | 366.415 | 42.37 | 17.23 |  | 4 | 9752.35 | 167.481 | 42.45 | 12.79 |  | 4 | 36256.21 | 2510.031 | 42.34 | 13.45 |  | 4 | 9529.55 | 955.556 | 42.8 | 13.93 | A | 4 | 3644.43 | 749.52 | 2.64 | 13.23 |  | 4 | 12512.35 | 311.15 | 42.77 | 15.15 |  | 4 | 8736.03 | 235.901 | 42.59 | 11.87 |  | 4 | 1847.78 | 67.993 | 42.6 | 14.57 |  | 4 | 3121.15 | 196,329* | 42,67* | 15,44* | A C | 4 | 10025.01 | 277.884 | 42.68 | 16.02 |  | 4 | 23949.66 | 457.882 | 44.43 | 20.62 |  | 4 | 56.21 | 1.703 | 2.39 | 17.13 | A | 4 | 18788.28 | 109.047 | 2.99 | 6.28 | A | 4 | 10582.56 | 1787.646 | 42.69 | 13.14 |  | 4 | 2015.38 | 934.984 | 2.53 | 12.79 |  | 4 | 5626.11 | 569.135 | 42.45 | 14.43 |  | 4 | 88197.34 | 339.853 | 5.21 | 1.51
5 | 0 | 0 | 2.97 | 15.74 | B | 5 | 12163.87 | 281,659* | 41,59* | 18,04* | ABC | 5 | 8531.43 | 123.031 | 41.68 | 12.67 | B | 5 | 34912.77 | 2354.344 | 41.56 | 12.93 | B | 5 | 8842.95 | 743.186 | 42.02 | 14.28 | B | 5 | 3541.56 | 707.536 | 2.63 | 11.07 | AB | 5 | 12016.95 | 287.3 | 41.99 | 15.01 | AB | 5 | 9556.3 | 291.462 | 41.81 | 11.39 | B | 5 | 1909.73 | 74.104 | 41.83 | 13.41 | B | 5 | 2812.82 | 159.051 | 41.89 | 14.86 | B | 5 | 8928.76 | 220.311 | 41.9 | 15.72 | B | 5 | 24806.15 | 306.789 | 44.26 | 20.63 | B | 5 | 39.6 | 1.009 | 2.5 | 16.05 | AB | 5 | 17339.79 | 98.877 | 2.99 | 5.74 | B | 5 | 11054.91 | 1950.33 | 41.91 | 12.6 | B | 5 | 2192.13 | 1089.357 | 2.58 | 11.2 | B | 5 | 5175.77 | 490.343 | 41.68 | 14.55 | B | 5 | 84339.65 | 304.025 | 5.23 | 0.69 | B
6 | 0 | 0 | 2.96 | 15.1 | B | 6 | 13558.59 | 344.067 | 41.77 | 17.33 | B | 6 | 10703.75 | 210.468 | 41.85 | 11.07 | B | 6 | 33106.75 | 2133.082 | 41.74 | 12.75 | B | 6 | 7432.87 | 525.3 | 42.2 | 15.17 | B | 6 | 4046.78 | 966.045 | 2.65 | 10.8 | B | 6 | 11268.28 | 259.716 | 42.16 | 15.98 | AB | 6 | 9239.21 | 264.318 | 41.99 | 11.95 | B | 6 | 1935.99 | 75.242 | 42 | 13.52 | B | 6 | 3088.47 | 189.33 | 42.07 | 14.62 | B | 6 | 8918.11 | 216.558 | 42.08 | 15.41 | B | 6 | 21016.02 | 270.776 | 43.73 | 21.11 | A | 6 | 58.95 | 1.596 | 2.47 | 15.85 | AB | 6 | 19324.78 | 116.147 | 2.98 | 6.65 | B | 6 | 9701.88 | 1496.672 | 42.09 | 13.32 | B | 6 | 2077.16 | 992.763 | 2.64 | 12.39 | B | 6 | 4907.12 | 438.049 | 41.86 | 14.25 | B | 6 | 79981.77 | 274.683 | 5.24 | 1.31 | B
7 | 0 | 0 | 2.95 | 15.01 |  | 7 | 18244.72 | 646.294 | 41.95 | 15.55 |  | 7 | 13449.14 | 318.515 | 42.03 | 10.9 |  | 7 | 37519.82 | 2709.871 | 41.92 | 12.77 |  | 7 | 7462.5 | 561.659 | 42.38 | 16.25 | A | 7 | 4756.4 | 1283.543 | 2.66 | 9.39 |  | 7 | 13863.41 | 382.041 | 42.35 | 14.34 |  | 7 | 11218.15 | 389.072 | 42.18 | 11.18 |  | 7 | 2495.79 | 127.15 | 42.19 | 12.47 |  | 7 | 4186.98 | 353.506 | 42.26 | 13.67 |  | 7 | 11600.27 | 374.178 | 42.27 | 14.64 |  | 7 | 23932.71 | 173.836 | 44.16 | 18.3 | AB | 7 | 80.46 | 2.617 | 2.39 | 14.99 | A | 7 | 20797.84 | 141.079 | 2.95 | 4.35 |  | 7 | 10037.94 | 1618.427 | 42.28 | 13.81 |  | 7 | 2405.71 | 1330.831 | 2.53 | 10.84 |  | 7 | 6231.42 | 718.496 | 42.04 | 13.61 |  | 7 | 79590.91 | 284.618 | 5.23 | 0.8
8 | 0 | 0 | 2.97 | 18.96 |  | 8 | 11471.22 | 260.254 | 41.45 | 17.55 |  | 8 | 7615.96 | 104.55 | 41.54 | 13.46 |  | 8 | 29337.22 | 1669.879 | 41.44 | 14.27 |  | 8 | 5120.94 | 304.673 | 41.88 | 19.61 | A | 8 | 3165.63 | 620.085 | 2.66 | 15.24 | A | 8 | 8584.02 | 148.292 | 41.85 | 17.74 | A | 8 | 6015.99 | 119.697 | 41.67 | 13.33 |  | 8 | 1386.84 | 43.555 | 41.68 | 15.05 |  | 8 | 2536.3 | 150.608 | 41.75 | 15.67 |  | 8 | 7652.61 | 181.363 | 41.76 | 17.51 |  | 8 | 16286.66 | 111.387 | 44.68 | 20.58 |  | 8 | 35.55 | 0.964 | 2.58 | 20.08 | A | 8 | 16360.96 | 82.535 | 3.01 | 8.38 |  | 8 | 6680.41 | 808.763 | 41.76 | 15.66 |  | 8 | 1456.34 | 522.351 | 2.62 | 16.6 |  | 8 | 4221.56 | 365.118 | 41.54 | 15.65 |  | 8 | 54878.01 | 131.836 | 5.27 | 3.25
9 | 0 | 0 | 2.97 | 21.53 |  | 9 | 10493.28 | 227.603 | 41.7 | 19.91 |  | 9 | 5484.19 | 51.013 | 41.78 | 15.27 |  | 9 | 27016.9 | 1413.115 | 41.69 | 15.61 |  | 9 | 4234.95 | 207.39 | 42.13 | 20.84 | A | 9 | 2722.97 | 431.367 | 2.65 | 18.55 |  | 9 | 7791.38 | 122.793 | 42.09 | 19.86 |  | 9 | 5069.22 | 85.403 | 41.91 | 15 |  | 9 | 1131.45 | 27.697 | 41.92 | 17.96 | A | 9 | 1899.81 | 81.213 | 41.99 | 18.69 |  | 9 | 6249.04 | 113.936 | 42.01 | 20.02 |  | 9 | 14092.38 | 91.507 | 44.32 | 16.07 |  | 9 | 28.77 | 0.527 | 2.47 | 22.33 | A | 9 | 14608.13 | 70.591 | 3.03 | 10.42 |  | 9 | 5901.1 | 602.509 | 42.01 | 17.14 |  | 9 | 1209.37 | 345.221 | 2.55 | 18.08 |  | 9 | 3196.34 | 196.359 | 41.79 | 17.77 |  | 9 | 52496.13 | 121.171 | 5.26 | 4.37
10 | 0 | 0 | 2.97 | 16.35 |  | 10 | 10448.93 | 215.021 | 41.24 | 19.05 |  | 10 | 5298.7 | 50.529 | 41.33 | 14.71 |  | 10 | 21744.45 | 935.973 | 41.24 | 16.33 |  | 10 | 3819.56 | 157.283 | 41.66 | 20.75 |  | 10 | 2856.98 | 461.583 | 2.59 | 14.16 |  | 10 | 8060.07 | 133.099 | 41.63 | 18.1 | A | 10 | 4995.62 | 81.28 | 41.46 | 14.56 |  | 10 | 1030.64 | 23.352 | 41.46 | 17.5 | A | 10 | 2040.77 | 88.694 | 41.53 | 16.69 |  | 10 | 6881.18 | 138.382 | 41.55 | 17.07 |  | 10 | 14753.43 | 84.671 | 43.89 | 19.45 |  | 10 | 30.28 | 0.494 | 2.41 | 17.92 | A | 10 | 15396.73 | 72.656 | 3.02 | 10.39 |  | 10 | 5676.98 | 537.643 | 41.55 | 17.16 |  | 10 | 1211.85 | 353.769 | 2.46 | 16.48 |  | 10 | 3589.95 | 244.42 | 41.33 | 16.38 |  | 10 | 62123.84 | 176.394 | 5.26 | 5.5
11 | 0 | 0 | 2,97* | 15,90* | ABC | 11 | 13092.66 | 346.542 | 40.63 | 17.31 | B | 11 | 7654.1 | 106.033 | 40.72 | 12.8 | B | 11 | 14997.21 | 452.011 | 40.65 | 14.35 | B | 11 | 5134.57 | 306.632 | 41.05 | 15.59 | AB | 11 | 3264.59 | 610.822 | 2.61 | 13.16 | B | 11 | 9471.15 | 182.46 | 41.02 | 15.49 | B | 11 | 6647.48 | 146.297 | 40.85 | 12.86 | B | 11 | 1387.4 | 42.183 | 40.85 | 14.36 | B | 11 | 2619.12 | 146.418 | 40.92 | 15.23 | B | 11 | 8210.67 | 195.069 | 40.93 | 15.75 | B | 11 | 17777.84 | 50.923 | 43.39 | 18.02 | B | 11 | 44.81 | 1.195 | 2.4 | 15.69 | AB | 11 | 18494.96 | 105.591 | 2.98 | 7.25 | AB | 11 | 6971.91 | 804.641 | 40.94 | 14.05 | B | 11 | 1611.74 | 606.546 | 2.53 | 14.14 | B | 11 | 5067.15 | 508.259 | 40.72 | 15.05 | B | 11 | 69306.73 | 213.427 | 5.26 | 1.07 | B
12 | 0 | 0 | 2.97 | 14.32 | B | 12 | 13360.36 | 352.388 | 39.8 | 17.03 | B | 12 | 7270.71 | 96.722 | 39.88 | 12.63 | B | 12 | 15579.65 | 550.122 | 39.81 | 13.91 | B | 12 | 5095.57 | 268.139 | 40.21 | 16.63 | B | 12 | 3520.34 | 703.504 | 2.59 | 11.62 | B | 12 | 9953.25 | 206.557 | 40.18 | 14.93 | B | 12 | 8067.91 | 218.967 | 40.01 | 12.2 | B | 12 | 1858.58 | 75.017 | 40.02 | 13.49 | B | 12 | 3311.79 | 238.277 | 40.08 | 14.07 | AB | 12 | 10237.94 | 316.508 | 40.09 | 14.1 | B | 12 | 21247.53 | 38.337 | 42.58 | 15.14 | AB | 12 | 44.06 | 0.981 | 2.4 | 14.48 | AB | 12 | 21565.11 | 654,154* | 3,02* | 6,06* | ABC | 12 | 7721.11 | 1014.26 | 40.11 | 14.24 | AB | 12 | 1923.19 | 847.887 | 2.54 | 12.53 | B | 12 | 6644.64 | 889.346 | 39.89 | 13.49 | AB | 12 | 72230.59 | 228.082 | 5.25 | 0.09 | B
13 | 0 | 0 | 2.98 | 21.23 |  | 13 | 10666.92 | 238.743 | 38.93 | 18.85 |  | 13 | 6016.32 | 66.402 | 39.01 | 15.24 |  | 13 | 13747.13 | 430.332 | 38.94 | 16.72 |  | 13 | 4397.74 | 211.163 | 39.33 | 20.41 |  | 13 | 2816.83 | 456.941 | 2.64 | 18.42 |  | 13 | 8291.43 | 148.603 | 39.3 | 18.55 |  | 13 | 5576.82 | 106.737 | 39.13 | 14.76 |  | 13 | 1200.21 | 33.228 | 39.14 | 17.27 |  | 13 | 2234.41 | 114.376 | 39.2 | 17.7 |  | 13 | 6665.17 | 135.245 | 39.22 | 18.9 |  | 13 | 15141.24 | 38.215 | 41.73 | 15.28 |  | 13 | 28.5 | 0.557 | 2.5 | 21.53 | A | 13 | 18687.16 | 608.12 | 3.1 | 11.76 |  | 13 | 6584.38 | 781.94 | 39.22 | 17.62 |  | 13 | 1455.4 | 493.784 | 2.52 | 19.6 |  | 13 | 4563.71 | 430.08 | 39.02 | 17.14 |  | 13 | 66527.13 | 200.114 | 5.25 | 4.36
14 | 0 | 0 | 2.99 | 19.01 |  | 14 | 12331.69 | 337.155 | 39.29 | 18.23 |  | 14 | 6403.99 | 76.244 | 39.37 | 15.2 |  | 14 | 13228.27 | 389.016 | 39.3 | 16.97 |  | 14 | 4200.85 | 204.183 | 39.69 | 20.66 |  | 14 | 3077.11 | 567.361 | 2.58 | 15.45 |  | 14 | 8347.08 | 149.002 | 39.66 | 18.34 |  | 14 | 5561.44 | 108.301 | 39.49 | 15.14 |  | 14 | 1130.98 | 29.744 | 39.5 | 17.41 | A | 14 | 2448.14 | 140.005 | 39.56 | 16.98 |  | 14 | 6836.59 | 146.551 | 39.58 | 18.31 |  | 14 | 14066.2 | 51.545 | 40.92 | 13.31 | A | 14 | 49.65 | 1.738 | 2.33 | 17.54 | A | 14 | 18853.96 | 615.297 | 3.09 | 11.09 |  | 14 | 5865.26 | 636.113 | 39.58 | 17.8 |  | 14 | 1284.86 | 413.313 | 2.45 | 18.23 |  | 14 | 4523.97 | 445.056 | 39.38 | 17.19 |  | 14 | 60372.58 | 170.833 | 5.26 | 4.3
15 | 0 | 0 | 2.99 | 19.46 |  | 15 | 11826.33 | 295.571 | 40.33 | 18.41 |  | 15 | 6229.39 | 69.165 | 40.41 | 13.52 |  | 15 | 12524.07 | 351.149 | 40.35 | 15.54 |  | 15 | 4048.53 | 185.194 | 40.74 | 20.64 |  | 15 | 3049.14 | 580.408 | 2.58 | 16.03 | A | 15 | 7981.31 | 132.253 | 40.71 | 17.89 |  | 15 | 5291.01 | 95.081 | 40.54 | 14.69 |  | 15 | 1171.74 | 31.685 | 40.54 | 16.07 | A | 15 | 2306.89 | 120.56 | 40.61 | 16.93 |  | 15 | 7197.44 | 154.6 | 40.63 | 17.35 |  | 15 | 14082.65 | 85.787 | 41.13 | 12.63 |  | 15 | 32.87 | 0.85 | 2.35 | 18.12 | A | 15 | 18446.66 | 588.368 | 3.07 | 10.01 |  | 15 | 5646.19 | 576.621 | 40.63 | 17.59 | A | 15 | 1213.01 | 355.976 | 2.49 | 17.14 |  | 15 | 4517.71 | 422.767 | 40.42 | 15.63 |  | 15 | 54144.72 | 130.297 | 5.26 | 3.78
16 | 0 | 0 | 2.98 | 21.04 | B | 16 | 9769.14 | 188.993 | 40.96 | 20.23 | B | 16 | 4993.73 | 43.547 | 41.05 | 15.8 | B | 16 | 11292.57 | 280.743 | 40.98 | 16.9 | B | 16 | 3566.13 | 136.915 | 41.38 | 21.75 | B | 16 | 2568.98 | 384.931 | 2.6 | 19.21 | B | 16 | 7081.58 | 103.469 | 41.34 | 19.66 | B | 16 | 4649.32 | 72.27 | 41.17 | 15.63 | AB | 16 | 964.31 | 21.064 | 41.18 | 18.38 | AB | 16 | 1813.05 | 77.336 | 41.25 | 18 | AB | 16 | 5938.68 | 103.147 | 41.26 | 19.31 | B | 16 | 13033.6 | 75.135 | 41.48 | 12.77 |  | 16 | 37.17 | 1.079 | 2.12 | 23.22 | AB | 16 | 17717.32 | 545.315 | 3.07 | 10.1 | B | 16 | 5174.46 | 466.49 | 41.26 | 18.2 | B | 16 | 1054.18 | 276.851 | 2.49 | 19.58 | AB | 16 | 2928.89 | 242.719 | 41.05 | 17.04 | B | 16 | 57606.39 | 153.419 | 5.26 | 2.82 | B
17 | 0 | 0 | 2.98 | 21.05 | B | 17 | 9495.17 | 182.837 | 40.66 | 20.82 | B | 17 | 3765.88 | 24.622 | 40.74 | 16.77 | B | 17 | 10971.2 | 311.525 | 40.68 | 18.04 | B | 17 | 3558.03 | 135.456 | 41.07 | 19.7 | B | 17 | 2423.84 | 338.111 | 2.6 | 19.15 | B | 17 | 7332.22 | 110.733 | 41.04 | 18.04 | B | 17 | 4526.38 | 68.536 | 40.87 | 15.89 | B | 17 | 939.43 | 19.976 | 40.87 | 17.81 | AB | 17 | 1768.46 | 70.661 | 40.94 | 18.43 | B | 17 | 5863.48 | 100.964 | 40.96 | 18.82 | B | 17 | 11605.42 | 54.36 | 41.11 | 14.36 |  | 17 | 33.51 | 1.284 | 2.5 | 20.27 | AB | 17 | 17622.53 | 535.342 | 3.07 | 11.01 | B | 17 | 4993.55 | 420.579 | 40.96 | 16.89 | B | 17 | 1079.72 | 283.686 | 2.47 | 18.73 | B | 17 | 2162.77 | 530.178 | 37.64 | 17.84 | AB | 17 | 59114.18 | 158.177 | 5.26 | 3.38 | B
18 | 0 | 0 | 2.98 | 19.26 | B | 18 | 9878.92 | 197.333 | 41.08 | 19.66 | B | 18 | 5571.36 | 56.988 | 41.16 | 13.96 | B | 18 | 11073.91 | 296.424 | 41.1 | 16.47 | B | 18 | 3575.28 | 136.268 | 41.5 | 19.64 | B | 18 | 2460.2 | 346.44 | 2.57 | 15.58 | B | 18 | 7186.32 | 106.959 | 41.46 | 18.48 | B | 18 | 4075.36 | 60.164 | 41.29 | 14.21 | AB | 18 | 958.45 | 20.262 | 41.3 | 15.24 | AB | 18 | 2039.63 | 88.745 | 41.36 | 15.79 | B | 18 | 6100.55 | 106.401 | 41.38 | 16.83 | B | 18 | 12497.12 | 36.881 | 41.67 | 16.96 | B | 18 | 43.3 | 0.823 | 2.51 | 18.28 | AB | 18 | 17602.78 | 537.34 | 3.05 | 8.38 | AB | 18 | 4972.6 | 417.678 | 41.38 | 16.32 | B | 18 | 1177.7 | 341.269 | 2.45 | 15.47 | B | 18 | 2340.57 | 182.15 | 41.17 | 15.56 | B | 18 | 59041.41 | 156.262 | 5.27 | 1.09 | B
19 | 0 | 0 | 2.98 | 17.26 |  | 19 | 10365.29 | 210.728 | 41.58 | 19.51 |  | 19 | 6080.12 | 65.853 | 41.67 | 12.71 |  | 19 | 12732.89 | 377.247 | 41.6 | 13.89 |  | 19 | 4230.92 | 203.379 | 42.01 | 17.84 | A | 19 | 2593.43 | 388.92 | 2.56 | 14.16 |  | 19 | 8675.24 | 149.898 | 41.98 | 15.05 |  | 19 | 5161.82 | 87.345 | 41.8 | 12.5 |  | 19 | 1270.91 | 33.016 | 41.81 | 13.23 | A | 19 | 2048.32 | 86.828 | 41.88 | 15.24 |  | 19 | 6626.34 | 123.912 | 41.89 | 16.16 |  | 19 | 13789.21 | 27.802 | 42.48 | 16.55 | AB | 19 | 31.29 | 0.501 | 2.51 | 17.17 | A | 19 | 18615.83 | 610.43 | 3 | 5.27 |  | 19 | 5223.6 | 456.762 | 41.9 | 14.97 |  | 19 | 1474.91 | 517.123 | 2.4 | 13.18 |  | 19 | 3457.9 | 266.035 | 41.67 | 15.15 |  | 19 | 53091.91 | 384,845* | 5,11* | 0,82* | ABC
20 | 0 | 0 | 3 | 19.36 | B | 20 | 10409.79 | 212.168 | 41.58 | 19.6 | B | 20 | 6570.96 | 76.144 | 41.67 | 14.2 | B | 20 | 12503.19 | 359.546 | 41.6 | 15.32 | B | 20 | 4206.18 | 191.688 | 42.01 | 19.23 | B | 20 | 2747.82 | 435.375 | 2.58 | 15.97 | B | 20 | 7976.75 | 128.343 | 41.98 | 16.89 | B | 20 | 5358.58 | 102.454 | 41.8 | 13.81 | B | 20 | 1190.18 | 30.322 | 41.81 | 16.04 | AB | 20 | 2120.2 | 100.276 | 41.88 | 16.69 | AB | 20 | 6338.22 | 113.958 | 41.89 | 17.47 | B | 20 | 14241.04 | 83.589 | 42.26 | 11.52 |  | 20 | 33.93 | 0.628 | 2.45 | 18.53 | AB | 20 | 18029.72 | 579,312* | 3,01* | 9,09* | ABC | 20 | 5331.04 | 493.035 | 41.9 | 16.24 | B | 20 | 1377.51 | 458.115 | 2.45 | 16.43 | B | 20 | 3759.19 | 264.647 | 41.67 | 16.49 | B | 20 | 61577.61 | 772.204 | 5.05 | 0.78 | B
21 | 0 | 0 | 3 | 20.29 |  | 21 | 9123.77 | 177.964 | 40.2 | 20.52 |  | 21 | 5779.85 | 62.966 | 40.29 | 15.73 |  | 21 | 10997.97 | 298.22 | 40.23 | 17.19 |  | 21 | 3993.06 | 184.394 | 40.62 | 20.9 |  | 21 | 2740.66 | 442.457 | 2.61 | 16.7 |  | 21 | 7284.09 | 112.891 | 40.59 | 19.5 |  | 21 | 4925.29 | 84.832 | 40.42 | 15.4 |  | 21 | 1094.13 | 27.519 | 40.42 | 17.88 | A | 21 | 2035.07 | 92.83 | 40.49 | 18.07 |  | 21 | 6146.09 | 114.508 | 40.5 | 19.46 |  | 21 | 12289.31 | 145.4 | 42.64 | 9.65 | B | 21 | 34.19 | 0.595 | 2.41 | 19.29 | A | 21 | 18131.58 | 586.742 | 3.04 | 10.15 |  | 21 | 5506.56 | 562.547 | 40.51 | 17.98 |  | 21 | 1298.28 | 418.409 | 2.49 | 17.77 |  | 21 | 4152.03 | 333.526 | 40.3 | 17.7 |  | 21 | 55415.73 | 635.967 | 5.06 | 2.86
22 | 0 | 0 | 3.01 | 22.04 |  | 22 | 8965.53 | 175.094 | 40.12 | 21.88 |  | 22 | 4536.74 | 38.397 | 40.2 | 18.27 |  | 22 | 10547.58 | 293.915 | 40.13 | 18.98 |  | 22 | 3835.83 | 178.759 | 40.53 | 22.86 |  | 22 | 2508.85 | 382.715 | 2.6 | 19.9 |  | 22 | 6971.9 | 104.579 | 40.49 | 20.94 |  | 22 | 4222.28 | 67.591 | 40.33 | 17.35 | A | 22 | 997.33 | 24.122 | 40.33 | 20.6 | A | 22 | 1836.89 | 83.033 | 40.4 | 19.86 | A | 22 | 5894.81 | 108.719 | 40.41 | 22.39 |  | 22 | 10747.43 | 144.42 | 42.86 | 11.67 |  | 22 | 31.92 | 0.657 | 2.71 | 23.69 | A | 22 | 17462.15 | 551.568 | 3.04 | 11.62 |  | 22 | 5071.67 | 501.236 | 40.41 | 19.53 |  | 22 | 1136.74 | 320.731 | 2.53 | 20.84 |  | 22 | 3295.37 | 230.814 | 40.22 | 19.99 |  | 22 | 48760.52 | 474.238 | 5.06 | 3.98
23 | 0 | 0 | 2.99 | 22.33 |  | 23 | 7663.6 | 133.629 | 40.16 | 22.23 |  | 23 | 4097.17 | 30.965 | 40.24 | 17.72 |  | 23 | 11022.62 | 329 | 40.18 | 18.51 |  | 23 | 3321.72 | 128.481 | 40.57 | 22.85 |  | 23 | 2264.06 | 301.86 | 2.58 | 19.93 |  | 23 | 6691.8 | 95.143 | 40.54 | 20.51 |  | 23 | 3827.54 | 242,909* | 40,37* | 17,60* | ABC | 23 | 851.39 | 17.199 | 40.37 | 19.83 | A | 23 | 1565.05 | 59.967 | 40.44 | 19.5 | A | 23 | 5184.65 | 479,990* | 40,45* | 21,48* | ABC | 23 | 10704.66 | 84.874 | 43.14 | 13.18 |  | 23 | 34.95 | 0.671 | 2.55 | 22.23 | A | 23 | 15949.29 | 459.417 | 3.05 | 12.21 |  | 23 | 4490.96 | 379.344 | 40.45 | 19.73 |  | 23 | 975.28 | 239,027* | 2,54* | 20,17* | A C | 23 | 3114.6 | 194.013 | 40.26 | 19.53 |  | 23 | 50900.18 | 515.315 | 5.05 | 4.41
24 | 0 | 0 | 2.99 | 21.86 |  | 24 | 7900.69 | 147.561 | 40.13 | 22.68 | B | 24 | 3642.93 | 24.099 | 40.21 | 18.45 | B | 24 | 12725.03 | 420.641 | 40.14 | 18.7 | B | 24 | 3302.73 | 128.305 | 40.54 | 23.3 | B | 24 | 2195.72 | 282.44 | 2.58 | 20.17 | B | 24 | 6476.65 | 91.089 | 40.51 | 20.88 | B | 24 | 3816.87 | 326.1 | 40.34 | 17.69 | AB | 24 | 826.42 | 16.195 | 40.34 | 20.75 | AB | 24 | 1527.66 | 57.926 | 40.41 | 19.84 | AB | 24 | 5254.33 | 588.078 | 40.42 | 22.11 | B | 24 | 8684.95 | 90.808 | 43.72 | 13.45 | A | 24 | 31.78 | 0.688 | 2.57 | 22.51 | AB | 24 | 17563.98 | 564.652 | 3.02 | 11.39 | AB | 24 | 4339.27 | 357.855 | 40.42 | 19.93 | B | 24 | 927.54 | 226.803 | 2.43 | 20.78 | B | 24 | 2886.92 | 173.766 | 40.23 | 20.58 | B | 24 | 55235.56 | 637.527 | 5.06 | 3.87 | B
25 | 0 | 0 | 2.98 | 22 |  | 25 | 9243.25 | 212.561 | 40.07 | 22.86 |  | 25 | 3695.85 | 25.087 | 40.16 | 18.34 |  | 25 | 11183.15 | 288.381 | 40.09 | 19.3 |  | 25 | 2922.54 | 276,933* | 37.4 | 22.31 | ABC | 25 | 2211.41 | 287.483 | 2.58 | 21.01 |  | 25 | 6298.79 | 86,628* | 40,45* | 21,51* | A C | 25 | 3795.12 | 310.121 | 40.28 | 17.74 |  | 25 | 818.29 | 15.915 | 40.28 | 20.48 | A | 25 | 1527.49 | 55.956 | 40.35 | 20.05 | A | 25 | 5197.93 | 566.142 | 40.37 | 21.57 |  | 25 | 10317.43 | 95.114 | 44.05 | 12.43 | B | 25 | 29.78 | 0.536 | 2.51 | 22.36 | A | 25 | 16793.22 | 538.403 | 3.03 | 13.36 | A | 25 | 4245.72 | 325.956 | 40.36 | 19.84 |  | 25 | 947.21 | 235.892 | 2.41 | 21.04 |  | 25 | 3738.55 | 310.898 | 40.17 | 19.87 |  | 25 | 49565.92 | 491.386 | 5.05 | 6.07
26 | 0 | 0 | 2.99 | 19.9 |  | 26 | 9982.38 | 247.627 | 39.93 | 21.06 | B | 26 | 4033.21 | 29.579 | 40.01 | 16.07 | B | 26 | 12734.95 | 387.447 | 39.94 | 17.02 | B | 26 | 3404.74 | 259.387 | 40.34 | 18.19 | B | 26 | 2305.81 | 317.964 | 2.55 | 17.39 | B | 26 | 6624.42 | 95.713 | 40.3 | 18.89 | AB | 26 | 4290.53 | 405.785 | 40.14 | 15.71 | AB | 26 | 907.44 | 19.267 | 40.14 | 17.52 | AB | 26 | 1650.46 | 66.232 | 40.21 | 18.68 | AB | 26 | 5447.25 | 625.699 | 40.22 | 19.54 | B | 26 | 9969.27 | 73.286 | 43.01 | 12.88 | B | 26 | 30.16 | 0.509 | 2.5 | 19.36 | AB | 26 | 16165.15 | 513.356 | 3 | 9.26 | B | 26 | 4577.81 | 364.925 | 40.22 | 16.69 | B | 26 | 1072.24 | 300.808 | 2.5 | 17.14 | B | 26 | 3719.69 | 295.565 | 40.03 | 18.46 | B | 26 | 55896.36 | 643.933 | 5.05 | 2.58 | B
27 | 0 | 0 | 3 | 23.33 |  | 27 | 9384.27 | 224.188 | 40.2 | 21.53 | A | 27 | 4374.83 | 36.934 | 40.28 | 16.6 |  | 27 | 12564.18 | 395.947 | 40.21 | 17.92 |  | 27 | 2943.08 | 216.669 | 40.61 | 21.53 |  | 27 | 2245.44 | 296.597 | 2.58 | 20.82 |  | 27 | 6181.45 | 83.287 | 40.58 | 21.71 |  | 27 | 3812.95 | 331.854 | 40.41 | 17.53 | A | 27 | 864.7 | 17.977 | 40.41 | 19.79 | A | 27 | 1516.29 | 59.406 | 40.48 | 20.28 | A | 27 | 5118.69 | 555.666 | 40.49 | 21.74 |  | 27 | 9266.09 | 126.935 | 42.19 | 12.26 | AB | 27 | 29.16 | 0.481 | 2.56 | 22.7 | A | 27 | 13561.34 | 329.805 | 3.04 | 13.99 | A | 27 | 4491.5 | 370.667 | 40.49 | 18.96 |  | 27 | 967.3 | 237.928 | 2.57 | 21.67 |  | 27 | 3991.31 | 347.186 | 40.3 | 19.69 |  | 27 | 54371.66 | 624.407 | 5.06 | 3.71
28 | 0 | 0 | 3.01 | 24.85 |  | 28 | 9611.4 | 227.536 | 40.7 | 22.8 | A | 28 | 3765.06 | 25.987 | 40.79 | 20.8 |  | 28 | 10390.21 | 307.96 | 40.72 | 22.16 |  | 28 | 3083.35 | 225.637 | 41.12 | 24.67 |  | 28 | 2319.8 | 328.272 | 2.6 | 22.92 |  | 28 | 6267.92 | 86.788 | 41.09 | 22.19 |  | 28 | 3987.57 | 354.732 | 40.91 | 19.45 |  | 28 | 863.59 | 18.642 | 40.91 | 23.23 | A | 28 | 1559.18 | 67.225 | 40.98 | 23.1 | A | 28 | 5031.91 | 565.745 | 41 | 25.52 |  | 28 | 10145.53 | 78.408 | 42.91 | 13.04 |  | 28 | 24.51 | 0.384 | 2.62 | 26.66 | A | 28 | 15186.96 | 423.932 | 3.03 | 14.67 |  | 28 | 4516.19 | 402.257 | 40.99 | 21.52 |  | 28 | 914.75 | 228.004 | 2.42 | 23.95 |  | 28 | 2790.56 | 159.392 | 40.81 | 23.16 |  | 28 | 50746.35 | 529.627 | 5.06 | 6.98
29 | 0 | 0 | 3.01 | 19.47 |  | 29 | 8886.05 | 172.737 | 41.15 | 21.85 | A | 29 | 3319.04 | 19.253 | 41.24 | 17.87 |  | 29 | 10408.44 | 284.807 | 41.17 | 18.38 |  | 29 | 3268.44 | 245.121 | 41.57 | 21.09 |  | 29 | 2367.87 | 346.025 | 2.58 | 17.97 |  | 29 | 6401 | 88.066 | 41.54 | 19.39 |  | 29 | 3973.52 | 337.575 | 41.37 | 16.72 |  | 29 | 848.99 | 16.864 | 41.36 | 18.62 | A | 29 | 1659.48 | 71.675 | 41.44 | 18.82 | A | 29 | 5496.46 | 623.115 | 41.45 | 20.33 |  | 29 | 9217.31 | 59.717 | 43.26 | 14.62 | B | 29 | 31.09 | 0.543 | 2.5 | 19.55 | A | 29 | 14906.63 | 411.787 | 3 | 12.29 |  | 29 | 4290.31 | 341.153 | 41.45 | 18.71 |  | 29 | 960.15 | 253.856 | 2.37 | 19.19 |  | 29 | 3501.78 | 235.781 | 41.25 | 19.29 |  | 29 | 46711.67 | 446.037 | 5.05 | 6.81
30 | 0 | 0 | 2.95 | 24.29 | B | 30 | 9888.51 | 240.88 | 41.1 | 23.01 | AB | 30 | 3726.45 | 25.159 | 41.19 | 18.61 | B | 30 | 9644.38 | 205.384 | 41.13 | 19.75 | B | 30 | 2873.5 | 178.31 | 41.53 | 22.3 | B | 30 | 2189.81 | 285,790* | 2,58* | 21,15* | ABC | 30 | 6060.73 | 78.768 | 41.49 | 20.4 | B | 30 | 3686.7 | 291.905 | 41.32 | 18.43 | B | 30 | 803.82 | 15.081 | 41.32 | 21.71 | AB | 30 | 1440.45 | 53.369 | 41.39 | 21.56 | AB | 30 | 5061.64 | 532.141 | 41.41 | 23.03 | B | 30 | 8616.31 | 67.523 | 43.32 | 14.53 | A | 30 | 22.66 | 0.352 | 2.57 | 24.8 | AB | 30 | 16405.76 | 496.31 | 3.01 | 13.81 | B | 30 | 4150.87 | 310.356 | 41.4 | 20.86 | B | 30 | 877.75 | 259,372* | 2,47* | 23,46* | ABC | 30 | 2821.84 | 167.654 | 41.21 | 21.57 | B | 30 | 54629.53 | 639.96 | 5.05 | 6.02 | B
31 | 0 | 0 | 2.93 | 23.03 | B | 31 | 8510.12 | 179.231 | 41.21 | 22.98 | AB | 31 | 3202.28 | 17.91 | 41.3 | 19.22 | B | 31 | 9157.97 | 230.242 | 41.24 | 21.25 | B | 31 | 2795.56 | 188.928 | 41.64 | 24.3 | AB | 31 | 2170.63 | 280.155 | 2.58 | 20.18 | B | 31 | 5885.54 | 75.466 | 41.6 | 23.13 | AB | 31 | 3544.41 | 268.864 | 41.43 | 19.09 | B | 31 | 769.25 | 13.802 | 41.42 | 22.17 | AB | 31 | 1444.97 | 53.654 | 41.5 | 20.79 | AB | 31 | 5001.35 | 517.17 | 41.52 | 22.86 | B | 31 | 9265.87 | 153.779 | 43.08 | 15.75 | AB | 31 | 28.18 | 0.499 | 2.58 | 22.05 | AB | 31 | 14470.48 | 392.139 | 3.02 | 15.53 | B | 31 | 4007.28 | 295.069 | 41.51 | 21.25 | B | 31 | 855.53 | 282.892 | 2.47 | 23.23 | AB | 31 | 2597.91 | 132.92 | 41.32 | 21.87 | B | 31 | 53218.89 | 590.762 | 5.05 | 6.37 | B
Итого | 0,00* | 0 | 3,01* | 15,86* | ABC | Итого | 334353.43 | 250,660* | 40,97* | 19,71* | ABC | Итого | 189102.13 | 119.127 | 41.38 | 13 | B | Итого | 520565.84 | 734.092 | 40.98 | 16.41 | AB | Итого | 140996.55 | 277,590* | 41.29 | 19.67 | ABC | Итого | 88303,79* | 494,315* | 2,61* | 16,47* | ABC | Итого | 259155,42* | 152,094* | 41,36* | 18,33* | ABC | Итого | 172420.86 | 195,342* | 41,18* | 14,94* | ABC | Итого | 37518.7 | 83.901 | 41.73 | 13.49 | AB | Итого | 68115.65 | 128,039* | 41,38* | 16,72* | ABC | Итого | 213698.2 | 285,366* | 41,27* | 18,66* | ABC | [6 empty] | Итого | 1154.37 | 0.825 | 2.32 | 16.71 | AB | Итого | 534052.89 | 373,949* | 3,03* | 9,74* | ABC | Итого | 189775.9 | 699.513 | 41.27 | 17 | AB | Итого | 41705.61 | 477,988* | 2,49* | 17,31* | ABC | Итого | 123179.62 | 352.926 | 40.96 | 17.19 | AB | Итого | 1861967.76 | 350,489* | 5,17* | 3,26* | ABC
ТЭС-1 | [5 empty] | ТЭС-2 | [5 empty] | ТЭС-3 | [5 empty] | Энергодар
Данные по объекту ТЭС-1 (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-2 (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-3 (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 5/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 43.15 | 18.74 |  | 1 | 0 | 0 | 43.24 | 18.6 |  | 1 | 0 | 0 | 43.23 | 20.65 |  | 1 | 12913.44 | 51.253 | 43.24 | 17.83 |  | 12913.44
2 | 0 | 0 | 43.04 | 19.97 |  | 2 | 0 | 0 | 43.07 | 19.89 |  | 2 | 0 | 0 | 43.06 | 22.28 |  | 2 | 12487.89 | 48.884 | 43.07 | 18.99 |  | 12487.89
3 | 0 | 0 | 43.14 | 20 |  | 3 | 0 | 0 | 42.98 | 19.99 |  | 3 | 118156.48 | 258.531 | 42.99 | 22.02 | A | 3 | 12364.09 | 48.858 | 42.99 | 19.06 |  | 130520.57
4 | 0 | 0 | 42.74 | 16.16 |  | 4 | 0 | 0 | 42.73 | 16.39 |  | 4 | 76906.61 | 151.163 | 42.56 | 18.19 | A | 4 | 14407.8 | 66.55 | 42.75 | 16.88 |  | 91314.41
5 | 0 | 0 | 42.01 | 17.07 | B | 5 | 0 | 0 | 41.83 | 17.26 | B | 5 | 0 | 0 | 41.88 | 19.52 | B | 5 | 13814.67 | 61.364 | 41.97 | 17.3 | B | 13814.67
6 | 0 | 0 | 41.93 | 18.82 | B | 6 | 0 | 0 | 41.94 | 18.83 | B | 6 | 0 | 0 | 42.04 | 21.01 | B | 6 | 13276.64 | 58.272 | 42.14 | 18.24 | B | 13276.64
7 | 0 | 0 | 42.14 | 15.27 |  | 7 | 0 | 0 | 42.15 | 15.44 |  | 7 | 0 | 0 | 42.33 | 17.81 |  | 7 | 17493.18 | 100.161 | 42.33 | 16.11 |  | 17493.18
8 | 0 | 0 | 42.17 | 21.18 |  | 8 | 0 | 0 | 41.67 | 20.94 |  | 8 | 0 | 0 | 41.83 | 22.94 |  | 8 | 10513.2 | 35.894 | 41.82 | 19.39 |  | 10513.2
9 | 0 | 0 | 42.18 | 24.39 |  | 9 | 0 | 0 | 42.02 | 24.33 |  | 9 | 0 | 0 | 42.08 | 26.7 |  | 9 | 9375.4 | 27.952 | 42.07 | 22.17 |  | 9375.4
10 | 0 | 0 | 41.6 | 19.23 |  | 10 | 0 | 0 | 41.58 | 19.17 |  | 10 | 0 | 0 | 41.61 | 21.44 |  | 10 | 10127.77 | 120.812 | 40.04 | 19.24 | AB | 10127.77
11 | 0 | 0 | 41.06 | 15.49 | B | 11 | 0 | 0 | 40.96 | 15.61 | B | 11 | 0 | 0 | 40.99 | 17.81 | B | 11 | 12217.14 | 198.792 | 40.99 | 16.67 | B | 12217.14
12 | 0 | 0 | 40.24 | 14.19 | B | 12 | 0 | 0 | 40.08 | 14.45 | B | 12 | 19443.36 | 25.964 | 40.08 | 16.26 | AB | 12 | 13090.01 | 226.084 | 40.16 | 15.81 | B | 32533.37
13 | 0 | 0 | 39.65 | 21.68 |  | 13 | 0 | 0 | 39.15 | 21.68 |  | 13 | 0 | 0 | 39.19 | 23.67 |  | 13 | 10766.57 | 159.398 | 39.27 | 20.2 |  | 10766.57
14 | 0 | 0 | 39.41 | 20.4 |  | 14 | 0 | 0 | 39.46 | 20.53 |  | 14 | 0 | 0 | 39.48 | 22.49 |  | 14 | 11243.59 | 172.47 | 39.63 | 19.91 |  | 11243.59
15 | 0 | 0 | 40.18 | 20.15 |  | 15 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 |  | 15 | 0 | 0 | 40.65 | 22.31 |  | 15 | 10877.15 | 155.717 | 40.68 | 19.91 |  | 10877.15
16 | 0 | 0 | 40.92 | 23.52 | B | 16 | 0 | 0 | 40.79 | 23.41 | B | 16 | 175757 | 448.134 | 41.33 | 20.93 | AB | 16 | 7946.57 | 112.585 | 41.32 | 21.8 | AB | 183703.57
17 | 0 | 0 | 39.86 | 20.07 | B | 17 | 0 | 0 | 40.17 | 20 | B | 17 | 60451.16 | 150.848 | 40.09 | 20.98 | AB | 17 | 9764.06 | 126.32 | 41.02 | 19.64 | B | 70215.22
18 | 0 | 0 | 40.75 | 22.22 | B | 18 | 0 | 0 | 41.1 | 22.15 | B | 18 | 0 | 0 | 41.09 | 24.19 | B | 18 | 9967.06 | 128.764 | 41.44 | 20.37 | B | 9967.06
19 | 0 | 0 | 41.43 | 14.47 |  | 19 | 0 | 0 | 41.91 | 14.66 |  | 19 | 112381.01 | 95.719 | 41.9 | 16.29 | A | 19 | 11253.02 | 165.69 | 41.95 | 15.68 |  | 123634.03
20 | 0 | 0 | 41.66 | 19.82 | B | 20 | 0 | 0 | 41.96 | 19.82 | B | 20 | 136414.3 | 93.372 | 41.97 | 17.18 | B | 20 | 10893.76 | 150.11 | 41.96 | 18.68 | B | 147308.06
21 | 0 | 0 | 40.27 | 22.74 |  | 21 | 0 | 0 | 40.57 | 22.76 |  | 21 | 154186.48 | 121.866 | 40.57 | 17.7 |  | 21 | 10397.74 | 142.146 | 40.56 | 20.43 |  | 164584.22
22 | 0 | 0 | 39.63 | 24.45 |  | 22 | 0 | 0 | 40.37 | 24.27 |  | 22 | 113672.51 | 115.207 | 33.51 | 17.82 | A | 22 | 9727.74 | 125.434 | 40.47 | 21.23 |  | 123400.25
23 | 0 | 0 | 39.81 | 23.06 |  | 23 | 0 | 0 | 40.33 | 22.91 |  | 23 | 173300.28 | 449.38 | 40.12 | 18.46 | A | 23 | 9304.4 | 135.828 | 40.51 | 21.28 | A | 182604.68
24 | 0 | 0 | 40.37 | 23.78 | B | 24 | 0 | 0 | 40.34 | 23.79 | B | 24 | 0 | 0 | 40.05 | 25.44 | B | 24 | 9297.02 | 115.233 | 40.48 | 22.24 | B | 9297.02
25 | 0 | 0 | 40.13 | 23.96 | A | 25 | 0 | 0 | 40,39* | 23,93* | A C | 25 | 384647.06 | 905,210* | 40,10* | 16,91* | A C | 25 | 8629.11 | 112,200* | 40,42* | 21,73* | A C | 393276.17
26 | 0 | 0 | 40.09 | 19.28 | B | 26 | 0 | 0 | 40.05 | 19.21 | B | 26 | 393924.19 | 1127.421 | 40.25 | 15.8 | AB | 26 | 9125.19 | 119.926 | 40.28 | 18.36 | B | 403049.38
27 | 0 | 0 | 40.44 | 25.23 |  | 27 | 0 | 0 | 40.28 | 25.09 |  | 27 | 0 | 0 | 39.91 | 26.5 |  | 27 | 8506.82 | 102.956 | 40.55 | 22.8 |  | 8506.82
28 | 0 | 0 | 40.88 | 26.52 |  | 28 | 0 | 0 | 40.84 | 26.19 |  | 28 | 0 | 0 | 41.02 | 27.95 |  | 28 | 8482.12 | 107.413 | 41.06 | 24.22 |  | 8482.12
29 | 0 | 0 | 41.24 | 19.96 |  | 29 | 0 | 0 | 41.32 | 20.04 |  | 29 | 0 | 0 | 41.5 | 22.27 |  | 29 | 9012.62 | 117.67 | 41.51 | 20.49 |  | 9012.62
30 | 0 | 0 | 41.66 | 24.33 | B | 30 | 0 | 0 | 41.35 | 24.26 | B | 30 | 41909.81 | 43.163 | 41.3 | 26.21 | AB | 30 | 8298.34 | 98.584 | 41.47 | 22.88 | B | 50208.15
31 | 0 | 0 | 41.59 | 26.06 | B | 31 | 0 | 0 | 41.45 | 25.81 | B | 31 | 0 | 0 | 41.37 | 27.31 | B | 31 | 8262.67 | 98.358 | 41.58 | 23.82 | B | 8262.67
Итого | 0 | 0 | 43.15 | 18.74 | AB | Итого | 0 | 0 | 43,24* | 18,60* | ABC | Итого | 1961150.25 | 356,077* | 40,49* | 18,39* | ABC | Итого | 333836,78* | 131,633* | 40,94* | 20,02* | ABC
Новоник(РЦ) Перем пер | [5 empty] | Новоник(РЦ) УЗЛ
Данные по объекту Н-николаевка-РЦ (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 5/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 1.96 | 13.91 | A | 1 | 2477.64 | 995.4 | 2.49 | 10.55 |  | 2477.64
2 | 0 | 0 | 1.93 | 16.23 | A | 2 | 2290.07 | 918.7 | 2.52 | 12.57 |  | 2290.07
3 | 0 | 0 | 1.9 | 17.63 |  | 3 | 2340.69 | 942.9 | 2.52 | 14.47 |  | 2340.69
4 | 0 | 0 | 1.86 | 16.79 |  | 4 | 2958.51 | 1194.8 | 2.5 | 13.9 |  | 2958.51
5 | 0 | 0 | 1.83 | 16.74 | B | 5 | 2175.47 | 871.6 | 2.53 | 14.07 | B | 2175.47
6 | 0 | 0 | 1.79 | 15.36 | B | 6 | 2835.48 | 1144.2 | 2.49 | 12.18 | B | 2835.48
7 | 0 | 0 | 1.75 | 13.84 |  | 7 | 3928.62 | 1581 | 2.48 | 10.39 |  | 3928.62
8 | 0 | 0 | 1.74 | 17.58 |  | 8 | 2170.84 | 865.8 | 2.55 | 14.55 |  | 2170.84
9 | 0 | 0 | 1.73 | 20.35 |  | 9 | 1897.23 | 754.8 | 2.59 | 17.23 |  | 1897.23
10 | 0 | 0 | 1.69 | 18.8 |  | 10 | 1834.85 | 735.9 | 2.56 | 16.78 |  | 1834.85
11 | 0 | 0 | 1.65 | 16.12 | B | 11 | 2298 | 920.2 | 2.53 | 13.96 | B | 2298
12 | 0 | 0 | 1.63 | 17.02 | B | 12 | 2020.87 | 805.8 | 2.55 | 14.66 | B | 2020.87
13 | 0 | 0 | 1.63 | 20.45 |  | 13 | 1200.25 | 475.1 | 2.59 | 18.05 | A | 1200.25
14 | 0 | 0 | 1.59 | 17.34 |  | 14 | 2118.58 | 844 | 2.57 | 15.66 |  | 2118.58
15 | 0 | 0 | 1.57 | 17.6 |  | 15 | 2080.32 | 831.8 | 2.56 | 15.57 |  | 2080.32
16 | 0 | 0 | 1.56 | 19.86 | B | 16 | 1541.73 | 614.9 | 2.6 | 18.14 | AB | 1541.73
17 | 0 | 0 | 1.54 | 20.04 | B | 17 | 1755.03 | 702.9 | 2.58 | 18.15 | B | 1755.03
18 | 0 | 0 | 1.51 | 15.85 | AB | 18 | 1607.3 | 642.5 | 2.55 | 14.47 | B | 1607.3
19 | 0 | 0 | 1.49 | 15.12 | A | 19 | 2063.25 | 829.9 | 2.52 | 12.87 |  | 2063.25
20 | 0 | 0 | 1.48 | 16.95 | AB | 20 | 1949.26 | 783.2 | 2.53 | 14.9 | B | 1949.26
21 | 0 | 0 | 1.47 | 17.85 | A | 21 | 1935.34 | 772.7 | 2.58 | 15.9 |  | 1935.34
22 | 0 | 0 | 1.47 | 20.89 | A | 22 | 1700.41 | 676.7 | 2.62 | 18.46 |  | 1700.41
23 | 0 | 0 | 1.45 | 19.99 | A | 23 | 1590.67 | 634.2 | 2.61 | 17.92 |  | 1590.67
24 | 0 | 0 | 1.44 | 21.04 | AB | 24 | 1559.64 | 622.7 | 2.6 | 19.01 | AB | 1559.64
25 | 0 | 0 | 1.43 | 21.66 | A | 25 | 1497.55 | 595 | 2.63 | 19.57 |  | 1497.55
26 | 0 | 0 | 1.41 | 21.56 | B | 26 | 1545.72 | 617.4 | 2.57 | 16.63 | B | 1545.72
27 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C | 27 | 1682.5 | 672.5 | 2.61 | 20.12 |  | 1682.5
28 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C | 28 | 855.37 | 347 | 2.64 | 22.86 | A | 855.37
29 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C | 29 | 0 | 0 | 2.62 | 18.84 |  | 0
30 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C | 30 | 0 | 0 | 2.61 | 20.37 | AB | 0
31 | 0 | 0 | 1.35 | 21.19 | AB | 31 | 1123.56 | 446 | 2.61 | 20.63 | AB | 55911.19
Итого | 0,00* | 0,000* | 1,96* | 13,91* | ABC | Итого | 57034.73 | 22839.5 | 2.55 | 14.97 | AB
Васильевка | [5 empty] | АГНКС
Данные по объекту Васильевка (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту АГНКС (осн.) за 5/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 8004.66 | 206.987 | 2.82 | 10 |  | 1 | 603.46 | 43.306 | 23 | 16.55 | A | 8608.12
2 | 7766.52 | 196.054 | 2.83 | 10.76 |  | 2 | 1248.48 | 90.197 | 22.74 | 17.37 | A | 9015
3 | 8134.53 | 223.995 | 2.82 | 11.92 |  | 3 | 2001.69 | 148.878 | 22.52 | 17.41 | A | 10136.22
4 | 9741.96 | 321.027 | 2.78 | 9.06 |  | 4 | 2673.92 | 197.678 | 22.2 | 15.28 | A | 12415.88
5 | 9207.15 | 276.716 | 2.81 | 8.44 | B | 5 | 3007.42 | 224.149 | 22.23 | 14.26 | AB | 12214.57
6 | 9253.19 | 286.531 | 2.79 | 9.46 | B | 6 | 2917.35 | 218.054 | 21.59 | 15.01 | AB | 12170.54
7 | 11769.6 | 435.787 | 2.74 | 12.01 | A | 7 | 1632.36 | 122.768 | 21.75 | 13.39 | A | 13401.96
8 | 11386.81 | 407.066 | 2.73 | 11.98 |  | 8 | 985.31 | 73.495 | 21.78 | 17.93 | A | 12372.12
9 | 11386.81 | 407.066 | 2.73 | 11.98 |  | 9 | 1692.69 | 126.138 | 21.93 | 19.71 | A | 13079.5
10 | 7580.64 | 207.858 | 2.82 | 13,16* | A C | 10 | 2801.02 | 206.965 | 21.79 | 17.18 | A | 10381.66
11 | 9039.11 | 274.728 | 2.8 | 14,00* | BC | 11 | 2866.12 | 214.692 | 21.8 | 15.13 | AB | 11905.23
12 | 10490.15 | 393.985 | 2.76 | 9,81* | ABC | 12 | 2537.7 | 186.755 | 21.91 | 13.9 | AB | 13027.85
13 | 7435.66 | 181.592 | 2.86 | 16.05 | A | 13 | 2855.94 | 212.553 | 21.84 | 19.86 | A | 10291.6
14 | 7694.65 | 199.73 | 2.87 | 14.72 |  | 14 | 1759.43 | 132.476 | 21.92 | 18.55 | A | 9454.08
15 | 7348.65 | 183.501 | 2.79 | 13.79 |  | 15 | 1118.6 | 84.127 | 22.01 | 17.92 | A | 8467.25
16 | 6381.9 | 137.8 | 2.82 | 16.08 |  | 16 | 3025.92 | 222.557 | 21.74 | 19.36 | A | 9407.82
17 | 6193.3 | 129.617 | 2.82 | 15.99 |  | 17 | 2809.79 | 207.646 | 21.74 | 18.86 | A | 9003.09
18 | 6308.26 | 134.322 | 2.8 | 13.64 | A | 18 | 2686.67 | 200.75 | 21.93 | 17 | A | 8994.93
19 | 6814.55 | 156,507* | 2,75* | 9,64* | A C | 19 | 3207.9 | 239.725 | 21.72 | 13.56 | A | 10022.45
20 | 6884.6 | 160.135 | 2.76 | 13.28 | AB | 20 | 2990.88 | 222.325 | 21.38 | 17.03 | AB | 9875.48
21 | 6686.67 | 155.886 | 2.82 | 14.85 | A | 21 | 1637.9 | 121.3 | 22 | 19.18 | A | 8324.57
22 | 6267.86 | 133.169 | 2.85 | 17.86 |  | 22 | 1176.74 | 87.654 | 22.02 | 22.97 | A | 7444.6
23 | 5351.19 | 96.422 | 2.84 | 17.25 |  | 23 | 2747.06 | 204.821 | 21.82 | 20.5 | A | 8098.25
24 | 5260.37 | 92.471 | 2.85 | 18.25 | B | 24 | 3007.25 | 222.401 | 21.74 | 21.32 | AB | 8267.62
25 | 5279.67 | 98.696 | 2.82 | 18.56 |  | 25 | 2713.8 | 201.873 | 21.82 | 21.3 | A | 7993.47
26 | 5622.61 | 112.749 | 2.78 | 15.47 | B | 26 | 2701.79 | 204.831 | 21.93 | 19.04 | AB | 8324.4
27 | 5199.66 | 97.646 | 2.81 | 18.46 |  | 27 | 3065.49 | 228.816 | 21.87 | 21.69 | A | 8265.15
28 | 4847.54 | 86.844 | 2.84 | 21.84 |  | 28 | 2045.2 | 153.204 | 22.03 | 25.14 | A | 6892.74
29 | 5274.28 | 103.542 | 2.78 | 15.95 |  | 29 | 1205.48 | 90.455 | 22.23 | 19.4 | A | 6479.76
30 | 4702.9 | 78.851 | 2.8 | 21.14 | B | 30 | 2384.52 | 178.452 | 21.99 | 24.04 | AB | 7087.42
31 | 4502.9 | 72.833 | 2.81 | 21.03 |  | 31 | 3015.91 | 229.057 | 21.66 | 23.84 | A | 7518.81
Итого | 227818.34 | 195,165* | 2,80* | 14,40* | ABC | Итого | 71123.79 | 175.16 | 21.92 | 18.57 | AB