## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Миколаївського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз" по ГРС-1 м. Миколаєва , ГРС-2 м. Миколаєва, ГРС с. Крива Балка, ГРС с. Ольшанське, ГРС МГЗ, ГРС с. Володимирівка, ГРС с. Новоукраїнка, ГРС смт. Березнегувате, ГРС с. Новосевастопіль, ГРС с.Новоіванівка, ГРС м.Баштанка, ГРС м. Новий Буг, ГРС с. Новоєгорівка, ГРС с. Лоцкіне, ГРС с. Мар'ївка, ГРС с. Грейгове, ГРС с. Горохівка, ГРС с. Новомиколаївка, ГРС с.Прибузьке, ГРС с.Інгулка, ГРС с. Пересадівка, ГРС с. Кандибіне, ГРС с. Гур'ївка, ГРС с. Себіне, ГРС м. Нова Одеса, ГРС с.Підлісне,ГРС с.Єланець, ГРС с.Веселий подол, ГРС с.Щербані, ГРС с.Дорошівка, ГРС м.Вознесенськ, ГРС с.Кам'янка, ГРС с.Рівне, ГРС м.Очаків, ГРС с.Улянівка, ГРС с.Ч.Поле, ГРС с.Ш. Лан, ГРС с.Олексіївка, ГРС с.Веселинове, ГРС с.Березанка, ГРС с.Дмитрівка, ГРС с.Кубряки, ГРС м.Снігурівка, ГРС м. Казанка, ГРС с. Миколо-Гулак
з газопроводу ШДО - ШДКРІ за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища, кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Число Воббе вище, кКал/м³
1 | 95.105 | 2.717 | 0.885 | 0.137 | 0.15 | 0.006 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 0.007 | 0.684 | 0.227 | 0.7081 | 34.6039 | 8265 | 38.3595 | 9162 | 50.0406 | 11952 |  |  |  | < 0,0002 *) | < 0,0001 *) | 100 | ОК
2 | 95.189 | 2.656 | 0.865 | 0.133 | 0.147 | 0.005 | 0.031 | 0.024 | 0.025 | 0.007 | 0.696 | 0.221 | 0.7073 | 34.5662 | 8256 | 38.3176 | 9152 | 50.0155 | 11946 | [5 empty] | 99.999
3 | 95.175 | 2.661 | 0.876 | 0.134 | 0.148 | 0.001 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 0.007 | 0.697 | 0.22 | 0.7075 | 34.5704 | 8257 | 38.326 | 9154 | 50.0197 | 11947 | [5 empty] | 100.001
4 | 95.133 | 2.68 | 0.887 | 0.135 | 0.151 | 0 | 0.033 | 0.026 | 0.025 | 0.007 | 0.701 | 0.222 | 0.7078 | 34.5872 | 8261 | 38.3385 | 9157 | 50.0239 | 11948 | -13.8 | -6.7 |  |  |  | 100 | ОК
5 | 95.061 | 2.709 | 0.899 | 0.136 | 0.155 | 0.001 | 0.034 | 0.027 | 0.029 | 0.007 | 0.712 | 0.229 | 0.7086 | 34.6039 | 8265 | 38.3595 | 9162 | 50.0239 | 11948 | -14.7 | -7.4 |  |  |  | 99.999
6 | 95.061 | 2.698 | 0.888 | 0.135 | 0.153 | 0 | 0.033 | 0.026 | 0.028 | 0.008 | 0.737 | 0.233 | 0.7084 | 34.5788 | 8259 | 38.3343 | 9156 | 49.9946 | 11941 | -14.4 | -6.8 |  |  |  | 100 | ОК
7 | 95.205 | 2.61 | 0.845 | 0.13 | 0.147 | 0.001 | 0.032 | 0.025 | 0.027 | 0.007 | 0.752 | 0.22 | 0.707 | 34.5202 | 8245 | 38.2715 | 9141 | 49.9653 | 11934 | [5 empty] | 100.001
8 | 95.204 | 2.627 | 0.848 | 0.132 | 0.146 | 0.001 | 0.031 | 0.025 | 0.026 | 0.008 | 0.734 | 0.219 | 0.707 | 34.5327 | 8248 | 38.2841 | 9144 | 49.9778 | 11937 | [5 empty] | 100.001
9 | 95.226 | 2.577 | 0.851 | 0.128 | 0.147 | 0.002 | 0.032 | 0.026 | 0.027 | 0.008 | 0.753 | 0.223 | 0.707 | 34.516 | 8244 | 38.2674 | 9140 | 49.9569 | 11932 | [5 empty] | 100 | ОК
10 | 95.187 | 2.593 | 0.859 | 0.129 | 0.148 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.028 | 0.008 | 0.765 | 0.222 | 0.7073 | 34.5244 | 8246 | 38.2757 | 9142 | 49.9569 | 11932 | -12.9 | -5.6 |  |  |  | 100.001
11 | 94.582 | 3.03 | 1.009 | 0.152 | 0.168 | 0.002 | 0.035 | 0.028 | 0.028 | 0.007 | 0.698 | 0.261 | 0.7126 | 34.763 | 8303 | 38.5311 | 9203 | 50.1076 | 11968 | -13.2 | -5.7 | відсутні |  |  | 100 | ОК
12 | 94.58 | 3.039 | 1.002 | 0.153 | 0.165 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.027 | 0.007 | 0.7 | 0.266 | 0.7125 | 34.7546 | 8301 | 38.5227 | 9201 | 50.0992 | 11966 | -13.4 | -5.6 |  |  |  | 100.001
13 | 94.91 | 2.797 | 0.918 | 0.139 | 0.155 | 0.001 | 0.033 | 0.026 | 0.027 | 0.008 | 0.745 | 0.24 | 0.7096 | 34.6206 | 8269 | 38.5018 | 9196 | 50.0113 | 11945 | -13.6 | -6.5 |  |  |  | 99.999
14 | 94.555 | 3.042 | 0.991 | 0.152 | 0.167 | 0.002 | 0.035 | 0.027 | 0.027 | 0.008 | 0.725 | 0.27 | 0.7126 | 34.7421 | 8298 | 38.5102 | 9198 | 50.0741 | 11960 | [5 empty] | 100.001
15 | 94.397 | 3.128 | 1.054 | 0.161 | 0.18 | 0.002 | 0.037 | 0.029 | 0.027 | 0.007 | 0.703 | 0.275 | 0.7143 | 34.8258 | 8318 | 38.5981 | 9219 | 50.1327 | 11974 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | 94.563 | 3.065 | 1.008 | 0.155 | 0.167 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.026 | 0.007 | 0.687 | 0.262 | 0.7126 | 34.7714 | 8305 | 38.5395 | 9205 | 50.116 | 11970 | -13.3 | -6.4 |  |  |  | 100.002
17 | 94.794 | 2.916 | 0.945 | 0.144 | 0.155 | 0.002 | 0.032 | 0.025 | 0.024 | 0.008 | 0.711 | 0.245 | 0.7104 | 34.6751 | 8282 | 38.4348 | 9180 | 50.0574 | 11956 | -12.5 | -6.6 |  |  |  | 100.001
18 | 94.812 | 2.889 | 0.937 | 0.143 | 0.155 | 0.002 | 0.033 | 0.025 | 0.025 | 0.007 | 0.724 | 0.248 | 0.7103 | 34.6583 | 8278 | 38.4181 | 9176 | 50.0406 | 11952 | -13.4 | -7.8 |  |  |  | 100 | ОК
19 | 94.706 | 2.972 | 0.969 | 0.148 | 0.159 | 0.002 | 0.033 | 0.025 | 0.025 | 0.008 | 0.7 | 0.254 | 0.7113 | 34.7128 | 8291 | 38.4725 | 9189 | 50.0783 | 11961 | -13.6 | -7.3 |  |  |  | 100.001
20 | 94.566 | 3.064 | 1.012 | 0.154 | 0.166 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.026 | 0.007 | 0.68 | 0.263 | 0.7127 | 34.7756 | 8306 | 38.5437 | 9206 | 50.1202 | 11971 | -13.7 | -6.7 |  |  |  | 100 | ОК
21 | 94.567 | 3.058 | 1.003 | 0.153 | 0.165 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.026 | 0.007 | 0.69 | 0.267 | 0.7126 | 34.763 | 8303 | 38.5311 | 9203 | 50.1034 | 11967 | [5 empty] | 99.998
22 | 94.48 | 3.081 | 1.017 | 0.153 | 0.169 | 0.002 | 0.036 | 0.028 | 0.027 | 0.007 | 0.725 | 0.275 | 0.7133 | 34.7714 | 8305 | 38.5353 | 9204 | 50.0867 | 11963 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | 94.605 | 2.99 | 0.969 | 0.146 | 0.164 | 0.002 | 0.036 | 0.028 | 0.028 | 0.007 | 0.758 | 0.267 | 0.7121 | 34.7044 | 8289 | 38.4641 | 9187 | 50.0406 | 11952 | -12.8 | -5 |  |  |  | 100 | ОК
24 | 94.404 | 3.119 | 1.043 | 0.155 | 0.173 | 0.002 | 0.037 | 0.029 | 0.03 | 0.007 | 0.722 | 0.279 | 0.7141 | 34.8049 | 8313 | 38.573 | 9213 | 50.1076 | 11968 | -12.5 | -5.5 | відсутні |  |  | 100 | ОК
25 | 94.088 | 3.366 | 1.091 | 0.166 | 0.179 | 0.002 | 0.037 | 0.028 | 0.027 | 0.007 | 0.716 | 0.294 | 0.7165 | 34.9012 | 8336 | 38.6777 | 9238 | 50.1579 | 11980 | -12.8 | -5.4 |  |  |  | 100.001
26 | 94.151 | 3.361 | 1.101 | 0.168 | 0.179 | 0.002 | 0.037 | 0.028 | 0.027 | 0.007 | 0.647 | 0.293 | 0.7163 | 34.9305 | 8343 | 38.707 | 9245 | 50.2081 | 11992 | -13.1 | -5.9 |  |  |  | 100.001
27 | 94.342 | 3.253 | 1.062 | 0.163 | 0.174 | 0.002 | 0.036 | 0.028 | 0.026 | 0.007 | 0.632 | 0.275 | 0.7146 | 34.8802 | 8331 | 38.6567 | 9233 | 50.1955 | 11989 | -13.6 | -5.3 |  |  |  | 100 | ОК
28 | 94.306 | 3.269 | 1.082 | 0.164 | 0.175 | 0.002 | 0.036 | 0.028 | 0.027 | 0.007 | 0.63 | 0.275 | 0.715 | 34.9012 | 8336 | 38.6777 | 9238 | 50.2081 | 11992 | [5 empty] | 100.001
29 | 94.132 | 3.384 | 1.116 | 0.17 | 0.18 | 0.002 | 0.036 | 0.028 | 0.026 | 0.007 | 0.631 | 0.288 | 0.7164 | 34.9514 | 8348 | 38.7321 | 9251 | 50.229 | 11997 | [5 empty] | 100 | ОК
30 | 94.185 | 3.302 | 1.102 | 0.167 | 0.187 | 0.002 | 0.04 | 0.031 | 0.031 | 0.007 | 0.663 | 0.282 | 0.7163 | 34.9305 | 8343 | 38.707 | 9245 | 50.2081 | 11992 | -13.2 | -6.8 |  |  |  | 99.999
31 | 94.23 | 3.217 | 1.093 | 0.164 | 0.191 | 0.002 | 0.042 | 0.033 | 0.034 | 0.007 | 0.709 | 0.277 | 0.716 | 34.897 | 8335 | 38.6735 | 9237 | 50.1704 | 11983 | -12.5 | -6 |  |  |  | 99.999
* ) вміст меркаптанової сірки та сірководню за даними, наданими постачальниками газу
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [12 empty] | Литвинюк Є.О. | [7 empty] | 2016-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Бартальова С.В. | [7 empty] | 2016-06-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  | дата

## Криворожское направление
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Миколаївського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз"по ГРС Криворізького напрямку: ГРС-1 м.Миколаїв вихід "місто", ГРС-1 м.Миколаїв вихід "Океан", ГРС-2 м.Миколаїв вихід "місто", ГРС с. Володимирівка, ГРС с.Новоукраїнка, ГРС м.Березнігувате, ГРС с. Новосевастополь, ГРС с. Новоіванівка, ГРС м. Баштанка, ГРС с. Новоєгорівка, ГРС с. Лоцкине, ГРС с. Мар'ївка. ГРС с. Грейгове, ГРС с. Горохівка, ГРС с. Новомиколаївка, ГРС с. Прибузьке, ГРС с. Інгулка, ГРС с. Пересадівка, ГРс м. Новий Буг, ГРС МГЗ вихід "Галицинівка", ГРС м. Снігурівка, ГРС смт Казанка, ГРС с. Николо Гулак, за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [22 empty] | Загальний обсяг газу, тис. м3 | Теплота згоряння ниижа, та середньозважене значення МДж/м3 | Теплота згоряння нижча та середнє значення МДж/м3
| ГРС-1 вихід "місто" | ГРС-1 вихід "Океан" | ГРС-2 вихід "місто" | ГРС МГЗ вихід Галицинівка | ГРС с.Володимирівка | ГРС с. Новоукраїнка | ГРС м. Березнігувате | ГРС с. Новосевастополь | ГРС с. Новоіванівка | ГРС м. Баштанка | ГРС м. Н.Буг | ГРС с.Новоєгорівка | ГРС с. Лоцкіне | ГРС с. Мар'ївка | ГРС с. Грейгове | ГРС с. Горохівка | ГРС с. Новомиколаївка | ГРС с. Прибузьке | ГРС с. Інгулка | ГРС с. Персадівка | ГРС м. Снігурівка | ГРС смт. Казанка | ГРС с. Николо Гулак
1 | 96779.16 | 32179.4 | 12962.53 | 2863.88 | 1006.41 | 1373.98 | 5172.78 | 970.79 | 755.25 | 9130.17 | 7240.33 | 791.34 | 1606.54 | 480.27 | 1535.43 | 6078.36 | 2122.36 | 1313.63 | 1211.28 | 526.84 | 60.32 | 4832.01 | 624.46 | 191617.52 | 34.6039 | 34.6039
2 | 111546.64 | 35401.62 | 14240.62 | 2760.9 | 978.74 | 1419.63 | 5191.7 | 983.03 | 816.26 | 11440.64 | 7426.65 | 799.14 | 1708.59 | 567.26 | 1658.86 | 6388.22 | 2301.1 | 1314.36 | 1351.45 | 749.49 | 66.82 | 4433.39 | 578.75 | 214123.86 | 34.5662 | 34.5662
3 | 132075.58 | 48180.15 | 16079.43 | 2791.87 | 1036.16 | 1606.58 | 5901.9 | 1150.73 | 884.33 | 10629.47 | 8275.85 | 883.45 | 2057.5 | 671.57 | 1790.88 | 7199.24 | 2489.51 | 1399.91 | 1454.72 | 924.41 | 76.76 | 5065.54 | 642.33 | 253267.87 | 34.5704 | 34.5704
4 | 137887.16 | 44383.92 | 16902.91 | 3288.64 | 1205.74 | 1983.3 | 6892.38 | 1345.75 | 1060.5 | 13793.79 | 10364.83 | 997.71 | 2148.8 | 779.31 | 2062.96 | 8143.12 | 3034.67 | 1617.42 | 1706.75 | 1012.38 | 80.7 | 6517.34 | 788.44 | 267998.52 | 34.5872 | 34.5872
5 | 147666.8 | 49110.92 | 18228.6 | 3952.54 | 1130.8 | 1966.01 | 7852.72 | 1339.38 | 1068.46 | 12061.18 | 9168.03 | 1020.43 | 2379.24 | 851.82 | 2277.14 | 9870.8 | 3296.22 | 2031.56 | 1589.68 | 1134.93 | 85.17 | 5319.33 | 633.25 | 284035.01 | 34.6039 | 34.6039
6 | 149245.78 | 50684.8 | 18473.92 | 3567.13 | 1226.61 | 2229.61 | 7917.61 | 1501.27 | 1304.73 | 15722.14 | 12264.81 | 1238.26 | 2803.47 | 1031.68 | 2420.08 | 9641.64 | 3372.13 | 1815.68 | 1800.59 | 1345.84 | 90.12 | 7349.9 | 867.99 | 297915.79 | 34.5788 | 34.5788
7 | 142632.38 | 48291.84 | 18808.4 | 3781.03 | 1338.73 | 2783 | 8902.44 | 1641.8 | 1333.06 | 13855.38 | 12606.77 | 1310.23 | 2999.98 | 970.89 | 2480.11 | 9798.93 | 3549.04 | 2087.4 | 1942.48 | 1572.23 | 112.99 | 8363.97 | 1120.81 | 292283.89 | 34.5202 | 34.5202
8 | 113676.51 | 36398.55 | 14651.22 | 2833.56 | 1014.61 | 1663.31 | 5840.96 | 1134.97 | 978.92 | 12235.99 | 9794.03 | 764.16 | 1962.72 | 701.57 | 1745.64 | 6628.8 | 2275.76 | 1286.37 | 1449.29 | 714.94 | 70.97 | 5268.73 | 578.38 | 223669.96 | 34.5327 | 34.5327
9 | 128322.62 | 45093.92 | 14849.88 | 2534.9 | 870.61 | 1424.8 | 5061.69 | 1035.85 | 864.34 | 9682.88 | 7791.87 | 725.78 | 1762.57 | 655.87 | 1839.49 | 6484.14 | 2109.22 | 1235.83 | 1365.04 | 750 | 40.39 | 4292.52 | 532.72 | 239326.93 | 34.516 | 34.516
10 | 132111.06 | 40797.98 | 14003.17 | 2347.61 | 819.56 | 1358.15 | 4900.69 | 842.34 | 779.38 | 11742.76 | 7339.4 | 779.37 | 1709.3 | 604.14 | 1569.58 | 6324.12 | 2100.87 | 1136.6 | 1302.8 | 747.57 | 62.94 | 3901.37 | 695 | 237975.76 | 34.5244 | 34.5244
11 | 139634.77 | 39827.65 | 15091.72 | 2762.12 | 924.67 | 1649.1 | 5850.53 | 1005.91 | 898.29 | 10710.93 | 8992.45 | 890.6 | 2062.29 | 856.84 | 1750.65 | 7382.96 | 2435.31 | 1327.56 | 437 | 985.85 | 81.43 | 4339.77 | 607 | 250505.4 | 34.763 | 34.763
12 | 133633.58 | 40866.83 | 14360.5 | 2510.83 | 1063.87 | 1585.67 | 5636.04 | 1027.32 | 843.34 | 12056.63 | 9176.74 | 783.34 | 1914.12 | 660.24 | 1702.71 | 6839.3 | 2332.83 | 1245.65 | 849.89 | 832.67 | 93.33 | 6082.04 | 750.13 | 246847.6 | 34.7546 | 34.7546
13 | 127428.55 | 40923.24 | 14477.71 | 2836.17 | 950.99 | 1514.66 | 5365.77 | 907.16 | 834.68 | 9519.19 | 8097.08 | 813.13 | 1940.79 | 696.44 | 1706.08 | 7496.32 | 2341.72 | 1436.32 | 1367.75 | 902.19 | 88.35 | 4416.73 | 579.29 | 236640.31 | 34.6206 | 34.6206
14 | 127716.09 | 36494.38 | 14269.41 | 2686.2 | 906.33 | 1459.48 | 5337.76 | 925.64 | 850.38 | 11644.79 | 7355.14 | 861.09 | 1878.91 | 589.98 | 1691.78 | 6697.25 | 2306.54 | 1199.48 | 1434.28 | 846.03 | 44.76 | 4374.81 | 585.25 | 232155.76 | 34.7421 | 34.7421
15 | 128395.33 | 38668.18 | 14485.8 | 2602.68 | 872.12 | 1443.82 | 4951.52 | 891.95 | 815.44 | 9637.9 | 7061.72 | 796.54 | 1778.34 | 559.01 | 1590.67 | 6331.48 | 2187.17 | 1224.31 | 1320.86 | 809.72 | 63.12 | 3953.17 | 550.79 | 230991.64 | 34.8258 | 34.8258
16 | 125364.22 | 41888.32 | 12898.29 | 2275.42 | 742.83 | 1261.57 | 4296.46 | 862.98 | 723.87 | 10461.03 | 5973.4 | 647.23 | 1566.57 | 444.41 | 1463.46 | 5475.94 | 1988.44 | 1026.24 | 1037.48 | 646.06 | 0.1 | 3228.56 | 483.29 | 224756.17 | 34.7714 | 34.7714
17 | 140737.88 | 45356.51 | 14697.37 | 2686.69 | 908.98 | 1517.6 | 5059.86 | 604.66 | 852.92 | 10620.24 | 8372.81 | 851.61 | 1916.65 | 707.47 | 1714.45 | 7234.48 | 2428.26 | 1270.52 | 1324.05 | 859.29 | 57.14 | 4103.56 | 575.3 | 254458.3 | 34.6751 | 34.6751
18 | 130614.41 | 37335.23 | 14215.39 | 2463.28 | 820.95 | 1441.41 | 4797.77 | 946.7 | 828.35 | 12023.74 | 7468.62 | 867.47 | 1814.17 | 552.28 | 1610.9 | 6181.53 | 2229.66 | 1211.74 | 1183 | 765.11 | 89.2 | 4167.7 | 535.21 | 234163.82 | 34.6583 | 34.6583
19 | 134500.23 | 33374.7 | 13074.31 | 2052.48 | 869.48 | 1515.83 | 5056.79 | 911.45 | 782.08 | 13126.25 | 7248.84 | 838.9 | 1825.27 | 709.24 | 1781.91 | 6971.27 | 2563.59 | 1322.82 | 1413.36 | 844.5 | 45.76 | 4294.1 | 575.85 | 235699.01 | 34.7128 | 34.7128
20 | 127056.8 | 35636.47 | 14214.79 | 2453.03 | 867.69 | 1446.89 | 5184.71 | 1011.24 | 855.84 | 8186.76 | 7188.18 | 803.56 | 1898.55 | 628.08 | 1774.71 | 5441.24 | 2295.93 | 1081.58 | 1352.03 | 669.92 | 90.91 | 3562.41 | 564.81 | 224266.13 | 34.7756 | 34.7756
21 | 117657.27 | 33931.56 | 13829.72 | 2493.38 | 830.32 | 1345.98 | 4951.39 | 868.44 | 840.72 | 11839.06 | 6292.86 | 849.4 | 1782.65 | 535.82 | 1720.39 | 6304.55 | 2163.56 | 1282.8 | 1221.88 | 760.67 | 75.22 | 3753.81 | 577.79 | 215909.24 | 34.763 | 34.763
22 | 121769.44 | 28703.03 | 13738.54 | 2330.69 | 787.87 | 1227.2 | 4630.25 | 770.28 | 802.71 | 10445.79 | 6003.69 | 720.51 | 1681.2 | 489.69 | 1550.96 | 5946.38 | 2055.5 | 1121.16 | 1171.37 | 708.05 | 68.92 | 3461.92 | 513.61 | 210698.76 | 34.7714 | 34.7714
23 | 120670.73 | 40080.77 | 12462.07 | 2162.79 | 722.73 | 1205.66 | 4120.62 | 714.04 | 759.74 | 6386.38 | 5467.54 | 641.41 | 1963.54 | 450.48 | 364.92 | 5300.76 | 600.04 | 991.23 | 1058.93 | 645.82 | 94.45 | 2975.96 | 485.12 | 210325.73 | 34.7044 | 34.7044
24 | 117340.02 | 35901.36 | 12014.28 | 2028.99 | 723.19 | 1129.17 | 4045.54 | 701.56 | 765.37 | 10466.63 | 5278.79 | 582.91 | 720.68 | 429.5 | 1250.59 | 4989.94 | 151.1 | 969.69 | 1013.02 | 596.43 | 71.98 | 2853.22 | 470.71 | 204494.67 | 34.8049 | 34.8049
25 | 119901.57 | 36461.91 | 12424.92 | 2061.75 | 717.92 | 1214.62 | 4233.73 | 766.2 | 845.51 | 8567.34 | 5287.07 | 706.82 | 974.65 | 492.84 | 1377.6 | 5400.04 | 1788.04 | 900.54 | 1080.84 | 657.85 | 40.57 | 2815.22 | 464.1 | 209181.65 | 34.9012 | 34.9012
26 | 129051.12 | 34963.14 | 14049.31 | 2345.86 | 842.1 | 1358.45 | 4864.6 | 874.27 | 913.58 | 11537.3 | 6508.81 | 801.88 | 1635.24 | 469.12 | 1549.79 | 6038.13 | 2130.59 | 1196.09 | 1243.68 | 769.25 | 88.95 | 3200.9 | 460 | 226892.16 | 34.9305 | 34.9305
27 | 115076.94 | 29040.09 | 11734.63 | 2039.6 | 739.8 | 1185.28 | 4207.45 | 635.46 | 764.24 | 10252.61 | 4750.44 | 629.99 | 1397.99 | 466.39 | 1339.39 | 5320.18 | 1750.51 | 1041.77 | 1120.24 | 591.35 | 64.03 | 2678.83 | 428.93 | 197256.14 | 34.8802 | 34.8802
28 | 114523.09 | 30719.51 | 13485.54 | 2299.29 | 663.37 | 1264.93 | 4422.57 | 708.31 | 820.7 | 8837.68 | 5347.32 | 675.27 | 1699.85 | 516.08 | 1444.82 | 5895.21 | 1918.51 | 1142.77 | 1219.44 | 714.81 | 75.21 | 2904.61 | 468.37 | 201767.26 | 34.9012 | 34.9012
29 | 111096.45 | 36146.49 | 13119.29 | 2300.74 | 702.41 | 1188.25 | 4286.34 | 690.03 | 783.13 | 10846.65 | 5022.91 | 647.74 | 1421.91 | 454.22 | 1360.03 | 5603.02 | 1773.7 | 1057.3 | 1157.1 | 666.59 | 57.62 | 2781.37 | 442.36 | 203605.65 | 34.9514 | 34.9514
30 | 113788.42 | 42458.69 | 11799.56 | 2082.39 | 654.53 | 1129.54 | 3769.46 | 627.41 | 755.39 | 8044.98 | 4599.34 | 577.49 | 1302.91 | 414.17 | 1300.76 | 4951.61 | 1701.26 | 1009.9 | 1026.6 | 588.73 | 92.59 | 2494.4 | 426.77 | 205596.9 | 34.9305 | 34.9305
31 | 111474.14 | 30309.04 | 11520.72 | 2007.57 | 652.5 | 1092.84 | 3825.06 | 580.19 | 726.17 | 9734 | 4306.36 | 531.42 | 1265.69 | 390.36 | 1230.51 | 4727.25 | 1653.2 | 945.33 | 957.11 | 581.09 | 30.45 | 2450.36 | 394.79 | 191386.15 | 34.897 | 34.897
Загальний обсяг газу, м3 | 3899374.74 | 1199610.2 | 441164.55 | 80204.01 | 27592.62 | 45986.32 | 162529.09 | 28977.11 | 26907.68 | 335240.28 | 228072.68 | 24828.18 | 55580.68 | 18827.04 | 50657.25 | 203086.21 | 67446.34 | 39243.56 | 39163.99 | 24920.61 | 2161.27 | 130237.55 | 18001.6 | 7149813.56 | 34.7109 | 34.7206
31 | [8 empty] | 1470.8
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [12 empty] | Литвинюк Є.О. | [7 empty] | 2016-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Бартальов Е.Ю. | [7 empty] | 2016-06-01
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Одесское направление
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Миколаївського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз"по ГРС Одеського напрямку ГРС с. Крива Балка (с.Сливине), ГРС смт Ольшанське вихід "село", ГРС смт Ольшанське вихід "ОЦЗ", ГРС с. Кандибіне, ГРС с. Гур'ївка, ГРС с. Себіне, ГРС м. Нова Одеса, ГРС с. Підлісне, ГРС смт Єланець, ГРС с. Веселий Поділ, ГРС с. Щербані, ГРС с. Дорошівка, ГРС м. Вознесенськ, ГРС с. Кам'янка, ГРС с. Рівне, ГРС м. Очаків вихід "місто", ГРС с. Ульянівка, ГРС с. Червоне Поле, ГРС с. Широкий Лан, ГРС с. Олексіївка, ГРС смт Веселинове, ГРС смт Березанка, ГРС с. Дмитріївка, ГРС с. Кубряки. за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [23 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, та середньозважене значення МДж/м3 | Теплота згоряння нижча та середнє значення МДж/м3
| ГРС Крива Балка | ГРС смт Ольшанське вихід село | ГРС смт Ольшанське вихід ОЦЗ | ГРС с. Кандибіно | ГРС с Гур’ївка | ГРС с.Себіно | ГРС м. Нова Одеса | ГРС с. Підлісне | ГРС смт Єланець | ГРС с. Веселий Поділ | ГРС с. Щербані | ГРС с. Дорошівка | ГРС м. Вознесенськ | ГРС с. Кам’янка | ГРС с. Рівне | ГРС м. Очаків вихід "місто" | ГРСс. Ульянівка | ГРС с. Червоне Поле | ГРС с. Широкий Лан | ГРС с. Олексіївка | ГРС с. Веселинове | ГРС с. Березанка | ГРС с. Дмитріївка | ГРС с. Кубряки
| Кривая Балка | ГРС - Ольшанка | ОЦЗ | ГРС-Кандыбино | ГРС-Гурьевка | ГРС-Себино | ГРС-Н.Одесса | ГРС-Подлесное | ГРС-Еланец | ГРС-Правда | ГРС-Щербани | ГРС-Дорошовка | ГРС-Вознесенск | ГРС-Каменка | ГРС-Ровное | ГРС-Очаков | ГРС-Ульяновка | ГРС-Ч.Поле | ГРС-Ш.Лан | ГРС-Алексеевка | ГРС-Веселиново | ГРС-Березанка | ГРС-Дмитриевка | ГРС-Кубряки
| Кривая Балка | ГРС - Ольшанка | ОЦЗ | ГРС-Кандыбино | ГРС-Гурьевка | ГРС-Себино | ГРС-Н.Одесса | ГРС-Подлесное | ГРС-Еланец | ГРС-Правда | ГРС-Щербани | ГРС-Дорошовка | ГРС-Вознесенск | ГРС-Каменка | ГРС-Ровное | ГРС-Очаков | ГРС-Ульяновка | ГРС-Ч.Поле | ГРС-Ш.Лан | ГРС-Алексеевка | ГРС-Веселиново | ГРС-Березанка | ГРС-Дмитриевка | ГРС-Кубряки
1 | 13928.62 | 1669.07 | 8698.59 | 1364.92 | 1221.84 | 1567.82 | 8508.25 | 1636.28 | 2580.72 | 576.59 | 462.23 | 952.7 | 1709.05 | 488.28 | 1918.4 | 7437.99 | 1503.89 | 16.27 | 780.69 | 727.91 | 10297.72 | 6384.12 | 296.25 | 40.54 | 74768.74 | 34.6039 | 34.6039
2 | 14250.15 | 1856.07 | 4989.73 | 1386.78 | 1282.37 | 1686.58 | 8886.53 | 1732.31 | 2685.79 | 573.65 | 441.02 | 968.64 | 1902.32 | 501.78 | 1829.88 | 7220.49 | 1632.6 | 33.14 | 731.92 | 768.02 | 11517.54 | 6170.98 | 306.1 | 41.02 | 73395.41 | 34.5662 | 34.5662
3 | 16062.67 | 2106.31 | 6816.18 | 1664.25 | 1424.58 | 1802.89 | 9922.95 | 1978.75 | 3290.59 | 640.96 | 550.02 | 1150.54 | 2078.44 | 525.06 | 2468.13 | 7546.54 | 1783.85 | 31.27 | 843.88 | 819.21 | 10691.59 | 6945.89 | 402.89 | 55.44 | 81602.88 | 34.5704 | 34.5704
4 | 19786.6 | 2021.03 | 7242.75 | 1801.09 | 1375.33 | 2119.35 | 11703.54 | 2229.69 | 3975.41 | 772.63 | 632.12 | 1338.2 | 2263.29 | 603.38 | 2752.04 | 8939.27 | 2052.22 | 40.23 | 1029.35 | 1004.85 | 11132.78 | 8352.71 | 431.06 | 58.02 | 93656.94 | 34.5872 | 34.5872
5 | 20686.63 | 2062.95 | 8181.65 | 1801.22 | 1459.71 | 2155.33 | 10820.01 | 2052.96 | 3401.57 | 692.75 | 565.8 | 1203.68 | 2147.86 | 668.94 | 2708.95 | 10739.34 | 1959.52 | 24.7 | 925.55 | 880.99 | 10666.39 | 8962.21 | 422.98 | 57.47 | 95249.16 | 34.6039 | 34.6039
6 | 23049 | 2183.96 | 7964.61 | 1994.33 | 1762.33 | 2530.66 | 13165.7 | 2585.61 | 3957.86 | 747.5 | 673.45 | 1416.55 | 2608.94 | 697.96 | 2800.05 | 10154.44 | 2315.64 | 53.34 | 1182.06 | 1066.6 | 11098.8 | 9850.27 | 503.46 | 89.04 | 104452.16 | 34.5788 | 34.5788
7 | 20500.52 | 2620.71 | 12766.68 | 1890.13 | 1833.72 | 2645.77 | 12855 | 2724.65 | 4642.01 | 889.69 | 766.79 | 1573.01 | 3014.58 | 754 | 3067.82 | 10289.18 | 2713.24 | 78.36 | 1440.8 | 1319.12 | 13128.23 | 9786.6 | 657.82 | 78.41 | 112036.84 | 34.5202 | 34.5202
8 | 15485.74 | 1741.6 | 11801.65 | 1691.16 | 1303.02 | 1743.28 | 9494.97 | 1765.26 | 4000.26 | 734.94 | 493.64 | 1213.26 | 2162.65 | 588.81 | 1945.15 | 7689.56 | 1741.23 | 29.01 | 856.16 | 820.06 | 10665.57 | 6687.42 | 346.98 | 59.39 | 85060.77 | 34.5327 | 34.5327
9 | 14959.72 | 1928.05 | 8965.46 | 1459.26 | 1233.17 | 1755.59 | 9509.47 | 1887.24 | 3122.26 | 589.67 | 483.44 | 1157.97 | 2193.71 | 488.34 | 1853.95 | 7028.03 | 1657.36 | 25.24 | 716.67 | 793.1 | 11703.83 | 6304.19 | 282.74 | 44.49 | 80142.95 | 34.516 | 34.516
10 | 16252.91 | 1806.07 | 10873.34 | 1465.72 | 1181.2 | 1809.86 | 9924.93 | 1672.26 | 3210.49 | 527.31 | 511.85 | 1409.08 | 2724.09 | 497 | 1826.07 | 6307.59 | 1777.58 | 30.42 | 913.99 | 947.48 | 11307.15 | 6412.66 | 325.37 | 43.48 | 83757.9 | 34.5244 | 34.5244
11 | 17785.57 | 1839.72 | 10850.78 | 1610.43 | 1348.42 | 1861.79 | 10056.6 | 1931.15 | 3590.8 | 679 | 525.33 | 1292.96 | 2462.34 | 497 | 2008.89 | 7237.42 | 1792.24 | 36.1 | 842.43 | 889.43 | 12007.66 | 6665 | 320.8 | 49.5 | 88181.36 | 34.763 | 34.763
12 | 17217.94 | 1820.27 | 3631.4 | 1451.46 | 1207.95 | 1591.7 | 8923.98 | 1699.79 | 3057.33 | 530.77 | 472.2 | 1031.82 | 1980.5 | 497 | 2067.1 | 6372.28 | 1588.52 | 30.45 | 811.74 | 819.13 | 10489.63 | 6510.33 | 323.22 | 33.74 | 74160.25 | 34.7546 | 34.7546
13 | 17760.69 | 1793.61 | 12310.77 | 1546.81 | 1335.68 | 1816.28 | 9305.46 | 1806.58 | 3129.93 | 536.07 | 466.98 | 1102.22 | 2293.62 | 497 | 2051.93 | 7254.81 | 1820.96 | 36.93 | 850.9 | 895.48 | 12076.46 | 8138.86 | 433.39 | 44.95 | 89306.37 | 34.6206 | 34.6206
14 | 16126.52 | 1828.82 | 22846.36 | 1471.68 | 1203.59 | 1729.35 | 8357.84 | 1593.74 | 2866.29 | 541.56 | 509.64 | 1023.97 | 1979.79 | 497 | 1935.79 | 6582.23 | 1692.24 | 49.89 | 801.53 | 868.24 | 11434.25 | 6215.52 | 294.34 | 45.47 | 92495.65 | 34.7421 | 34.7421
15 | 14550.81 | 1977.42 | 6120.39 | 1377.42 | 1125.67 | 1661.95 | 8016.96 | 1601.42 | 2770.15 | 481.62 | 449.78 | 915.62 | 1965.71 | 497 | 1785.54 | 6650.06 | 1621.2 | 37.84 | 729.13 | 786.74 | 9841.82 | 5776.65 | 297.61 | 38.42 | 71076.93 | 34.8258 | 34.8258
16 | 15334.54 | 1618.69 | 12151.62 | 1322.91 | 1062.42 | 1450.8 | 7359.48 | 1514.95 | 2306.92 | 423.85 | 426.93 | 880.38 | 1780.57 | 497 | 1627.89 | 5331.27 | 1414.77 | 29.11 | 675.42 | 725.24 | 10988.63 | 5696.28 | 214.38 | 24.56 | 74858.61 | 34.7714 | 34.7714
17 | 17237.37 | 1861.33 | 11344.38 | 1482.2 | 1161.05 | 1705.07 | 9472.18 | 1787.32 | 3199.92 | 534.07 | 490.35 | 1171.5 | 2457.07 | 398 | 1727.52 | 6480.02 | 1599.24 | 34.57 | 779.85 | 789.2 | 11493.5 | 5849.46 | 263.88 | 35.2 | 83354.25 | 34.6751 | 34.6751
18 | 16470.15 | 1773.69 | 9202.56 | 1506.93 | 1185.4 | 1596.45 | 9471.2 | 1841.01 | 3164.19 | 493.55 | 503 | 1160.28 | 2337.59 | 366 | 1837.31 | 6046.32 | 1643.67 | 33.2 | 721.07 | 872.49 | 11798.88 | 6277.47 | 309.51 | 45.01 | 80656.93 | 34.6583 | 34.6583
19 | 16741.39 | 1810.37 | 8414.07 | 1577.08 | 1276.53 | 1832.29 | 6474.26 | 1812.29 | 2153.24 | 272.77 | 393.08 | 1027.17 | 2220.71 | 429 | 1221.15 | 4855.73 | 1591.03 | 23.74 | 666.79 | 576.1 | 9233.38 | 4287.48 | 122.34 | 47.99 | 69059.98 | 34.7128 | 34.7128
20 | 17231.15 | 1710.19 | 10288.35 | 1628.6 | 1221.14 | 1760.17 | 6251.92 | 1899.16 | 2838 | 522.6 | 536.51 | 1060.23 | 2059.16 | 406 | 2509.96 | 6173.86 | 1625.62 | 36.06 | 716.68 | 814.54 | 11685.77 | 6099.87 | 285.92 | 31.03 | 79392.49 | 34.7756 | 34.7756
21 | 14872.54 | 1832.9 | 10446.6 | 1501.26 | 1152.88 | 1681.73 | 5391.49 | 1397.7 | 2719.6 | 499.03 | 510.82 | 977.48 | 1941.28 | 393 | 1801.95 | 6395.73 | 1584.86 | 28.98 | 690.44 | 757.69 | 10968.46 | 5515.89 | 324.21 | 47.85 | 73434.37 | 34.763 | 34.763
22 | 14003.46 | 1835.06 | 5723.22 | 1373.77 | 1103.2 | 1478.7 | 4823.9 | 1653.48 | 2475.51 | 408.48 | 440.26 | 876.34 | 1794.37 | 352 | 1601.64 | 5968.64 | 1420.85 | 27.02 | 607.48 | 725.04 | 10061.53 | 5170.03 | 288.17 | 36.75 | 64248.9 | 34.7714 | 34.7714
23 | 14132.17 | 1541.8 | 7956.5 | 766.8 | 593.01 | 1076.27 | 5306.75 | 708.77 | 2214.23 | 421.15 | 427.6 | 836.34 | 1662.16 | 291 | 1526.3 | 5222.47 | 1239.23 | 23.43 | 577.48 | 649.21 | 9792.41 | 5176.06 | 230.35 | 26.75 | 62398.24 | 34.7044 | 34.7044
24 | 14440.64 | 1630.72 | 7601.4 | 413.96 | 493.48 | 1340.96 | 5336.1 | 81.53 | 2126.85 | 380.53 | 426 | 806.2 | 1612.89 | 292 | 1545.24 | 5204.72 | 1217.14 | 17.33 | 528 | 636.62 | 10726.7 | 4787.86 | 250.84 | 25.79 | 61923.5 | 34.8049 | 34.8049
25 | 14952.88 | 1653 | 7090.9 | 1494.04 | 899.28 | 1344.15 | 6776.72 | 1449.42 | 2181.21 | 389.88 | 427.8 | 825.33 | 1669.15 | 309 | 1448.26 | 5279.87 | 1248.08 | 19.57 | 663.93 | 632.62 | 10083.9 | 4671.27 | 239.84 | 24.49 | 65774.59 | 34.9012 | 34.9012
26 | 16702.59 | 1696.61 | 7140.1 | 1443.36 | 1122.4 | 1510.2 | 8497.15 | 1693.34 | 2582.98 | 473.91 | 461.67 | 1072.33 | 2025.54 | 348 | 1963.74 | 5936 | 1521.98 | 22.41 | 605.2 | 765.42 | 11210.23 | 5171.33 | 301.02 | 23.47 | 74290.98 | 34.9305 | 34.9305
27 | 14212.85 | 1554.9 | 6797.19 | 1210.81 | 945.73 | 1310.54 | 6972.42 | 1421.34 | 2027.92 | 409.66 | 438.05 | 856.5 | 1637.82 | 319 | 1514.19 | 5236.1 | 1233.56 | 15.63 | 585.53 | 665.94 | 10312.47 | 4823.13 | 230.91 | 29.85 | 64762.04 | 34.8802 | 34.8802
28 | 14600 | 1793.77 | 7705.34 | 1328.4 | 1059.6 | 1590.62 | 8709.91 | 1701.12 | 2462.23 | 491.54 | 504.14 | 1020.02 | 1950.58 | 353 | 1638.05 | 6076.23 | 1473.32 | 33.45 | 692.63 | 791.64 | 12242.52 | 5440.18 | 289.05 | 36.51 | 73983.85 | 34.9012 | 34.9012
29 | 13801.67 | 1831.26 | 10371.93 | 1258.01 | 938.6 | 1436.72 | 7072 | 1416.41 | 2151.4 | 446.3 | 407.32 | 864.24 | 1636.51 | 343 | 1668.24 | 5703.03 | 1319.97 | 25.65 | 530.47 | 679.86 | 9665.58 | 4920.67 | 288.22 | 42.19 | 68819.25 | 34.9514 | 34.9514
30 | 14289.19 | 1567.84 | 9502.29 | 1172.69 | 883.89 | 1306.77 | 6642.24 | 1389.92 | 1885 | 379.7 | 387.01 | 839.01 | 1512.02 | 287 | 1781.72 | 5078.23 | 1196.79 | 19.2 | 533.61 | 610.74 | 10521.69 | 4438.74 | 268.1 | 22.72 | 66516.11 | 34.9305 | 34.9305
31 | 14904.95 | 1545 | 6441.04 | 1121.3 | 815 | 1320.94 | 5663.43 | 1195.9 | 1981.4 | 363.4 | 412.49 | 732.43 | 1451.45 | 297.4 | 1568.43 | 5055.52 | 1203.63 | 22.41 | 455.59 | 608.76 | 10134.28 | 4498.62 | 216.42 | 17.73 | 62027.52 | 34.897 | 34.897
Загальний обсяг газу, м3 | 502331.63 | 56512.79 | 282237.83 | 44578.78 | 36212.19 | 52220.58 | 259673.34 | 51861.35 | 88752.06 | 16425.13 | 15197.32 | 32756 | 63235.76 | 13978.95 | 60001.28 | 207492.97 | 50186.03 | 964.95 | 23486.97 | 24707.47 | 338979.35 | 191987.75 | 9768.17 | 1297.27 | 2424845.92 | 34.7066 | 34.7206
31
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [12 empty] | Литвинюк Є.О. | [7 empty] | 2016-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Бартальов Е.Ю. | [7 empty] | 2016-06-01
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата