## 17-2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
ВХАЛ Сумського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № РУ-1071/12,
чинне до 10 травня 2017 року | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
газопроводів УПУ, ПРОГРЕС, ЄККР, ЄКК+ЄКД за період з 1 по 31 травня 2016р.
Дата | Компонентний склад газу, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, МДж/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Теплота згорання вища, МДж/м³ | Теплота згорання вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³ | Температура точки роси вологи (Р=3,92МПа), °C | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Тижнева витрата газу, тис.м³
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео -пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю
при 20°С; 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
МГ УПУ (ГРС Жовтневе, Северинівка):
04.05. | 94.839 | 2.981 | 0.95 | 0.151 | 0.147 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.016 | 0.009 | 0.635 | 0.223 | 0.7095 | 34.71 | 8290.3447 | 38.46 | 9186.0172 | 50.11 | -22.5 | відc. | < 0,01 | відc. | 55.6985
10.05. | 94.592 | 3.162 | 1.013 | 0.158 | 0.151 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.588 | 0.265 | 0.7117 | 34.8 | 8311.8408 | 38.55 | 9207.5133 | 50.16 | -20.3 |  |  |  | 43.4682
16.05. | 94.473 | 3.275 | 1.046 | 0.164 | 0.156 | 0.002 | 0.029 | 0.019 | 0.014 | 0.007 | 0.557 | 0.258 | 0.7127 | 34.87 | 8328.56 | 38.63 | 9226.621 | 50.22 | -22.3 |  |  |  | 81.9167
23.05. | 94.95 | 2.959 | 0.944 | 0.148 | 0.141 | 0.002 | 0.027 | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.565 | 0.225 | 0.7087 | 34.72 | 8292.7331 | 38.46 | 9186.0172 | 50.14 | -22 |  |  |  | 42.78
30.05. | 93.746 | 3.728 | 1.21 | 0.189 | 0.182 | 0.002 | 0.034 | 0.023 | 0.018 | 0.007 | 0.548 | 0.313 | 0.7192 | 35.12 | 8388.2715 | 38.89 | 9288.7209 | 50.33 | -21.3 |  |  |  | 10.7
МГ Прогрес (ГРС Білоярськ, Недригайлів):
04.05. | 94.932 | 2.944 | 0.933 | 0.148 | 0.143 | 0.002 | 0.027 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 0.607 | 0.223 | 0.7087 | 34.69 | 8285.5677 | 38.44 | 9181.2402 | 50.11 | -23.6 | відc. | < 0,01 | відc. | 81.1255
10.05. | 94.734 | 3.074 | 0.981 | 0.153 | 0.146 | 0.002 | 0.027 | 0.018 | 0.015 | 0.009 | 0.585 | 0.256 | 0.7105 | 34.76 | 8302.287 | 38.51 | 9197.9595 | 50.14 | -20.9 |  |  |  | 61.388
16.05. | 94.841 | 3.044 | 0.971 | 0.153 | 0.146 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.015 | 0.008 | 0.54 | 0.233 | 0.7098 | 34.77 | 8304.6754 | 38.52 | 9200.3479 | 50.18 | -23.2 |  |  |  | 101.6307
23.05. | 95.316 | 2.733 | 0.865 | 0.137 | 0.13 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 0.011 | 0.01 | 0.553 | 0.201 | 0.7056 | 34.6 | 8264.0716 | 38.34 | 9157.3556 | 50.1 | -22.3 |  |  |  | 53.331
30.05. | 95.199 | 2.813 | 0.901 | 0.145 | 0.139 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.014 | 0.007 | 0.525 | 0.209 | 0.7069 | 34.67 | 8280.7908 | 38.42 | 9176.4633 | 50.15 | -21.7 |  |  |  | 12.636
МГ ЄККР (ГРС Терешківка):
04.05. | 94.864 | 2.973 | 0.947 | 0.152 | 0.147 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.015 | 0.009 | 0.621 | 0.223 | 0.7094 | 34.72 | 8292.7331 | 38.46 | 9186.0172 | 50.12 | -23 | відc. | < 0,01 | відc. | 6.1338
10.05. | 94.596 | 3.154 | 1.014 | 0.158 | 0.151 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.591 | 0.265 | 0.7117 | 34.8 | 8311.8408 | 38.55 | 9207.5133 | 50.15 | -19.6 |  |  |  | 4.4455
16.05. | 94.784 | 3.078 | 0.981 | 0.154 | 0.147 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.013 | 0.008 | 0.549 | 0.237 | 0.7102 | 34.78 | 8307.0639 | 38.53 | 9202.7364 | 50.18 | -21.8 |  |  |  | 8.7417
23.05. | 95.256 | 2.761 | 0.879 | 0.14 | 0.133 | 0.002 | 0.027 | 0.017 | 0.012 | 0.01 | 0.559 | 0.204 | 0.7062 | 34.62 | 8268.8485 | 38.37 | 9164.521 | 50.11 | -21.1 |  |  |  | 4.677
30.05. | 94.494 | 3.257 | 1.053 | 0.167 | 0.161 | 0.002 | 0.031 | 0.02 | 0.016 | 0.007 | 0.536 | 0.256 | 0.7129 | 34.89 | 8333.3369 | 38.65 | 9231.3979 | 50.24 | -21 |  |  |  | 1.045
МГ ЄКК + ЄКД:
ЄКД (ГРС Загорське, Хотінь, Юнаківка, Краснопілля, Осоївка, Могриця, Угроїди, Гринцево, Колядинець, Липова Долина, Віри, Білопілля, Путивль, Буринь, Дубов'язівка, Конотоп, Головашівка)
04.05. | 80.472 | 9.96 | 3.43 | 0.26 | 0.519 | 0 | 0.065 | 0.055 | 0.037 | 0.007 | 1.742 | 3.453 | 0.8337 | 36.86 | 8803.8636 | 40.71 | 9723.4207 | 48.93 | -13.8 | відc. | < 0,01 | відc. | 808.0222
10.05. | 80.454 | 10.14 | 3.319 | 0.247 | 0.489 | 0 | 0.063 | 0.054 | 0.043 | 0.007 | 1.65 | 3.534 | 0.8333 | 36.83 | 8796.6982 | 40.67 | 9713.8668 | 48.89 | -13.7 |  |  |  | 612.0221
16.05. | 80.412 | 10.21 | 3.312 | 0.245 | 0.486 | 0 | 0.063 | 0.054 | 0.047 | 0.007 | 1.623 | 3.541 | 0.8336 | 36.85 | 8801.4751 | 40.69 | 9718.6437 | 48.91 | -12.4 |  |  |  | 764.5416
23.05. | 80.182 | 10.465 | 3.301 | 0.242 | 0.478 | 0 | 0.063 | 0.054 | 0.044 | 0.007 | 1.56 | 3.604 | 0.8351 | 36.9 | 8813.4174 | 40.74 | 9730.586 | 48.93 | -10.6 |  |  |  | 620.004
30.05. | 80.4943 | 10.222 | 3.269 | 0.243 | 0.481 | 0 | 0.064 | 0.055 | 0.041 | 0.007 | 1.571 | 3.553 | 0.8328 | 36.83 | 8796.6982 | 40.68 | 9716.2553 | 48.92 | -11.3 |  |  |  | 203.862
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ГРС-1 (ГРС-1, ГРС-2, Низи, Бішкінь, Тростянець, Косівщина, Червоне село, Дослідна станція)
04.05. | 89.218 | 6.368 | 0.649 | 0.007 | 0.024 | 0 | 0.032 | 0.029 | 0.055 | 0.007 | 1.268 | 2.343 | 0.7505 | 34.39 | 8213.9139 | 38.07 | 9092.8672 | 48.23 | -10.2 | відc. | < 0,01 | відc. | 2640.578
10.05. | 80.923 | 9.809 | 3.227 | 0.247 | 0.49 | 0 | 0.063 | 0.054 | 0.043 | 0.007 | 1.61 | 3.527 | 0.83 | 36.71 | 8768.0367 | 40.54 | 9682.8168 | 48.84 | -9.8 |  |  |  | 2588.067
16.05. | 89.241 | 6.335 | 0.686 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0.039 | 0.032 | 0.049 | 0.007 | 1.241 | 2.34 | 0.7506 | 34.41 | 8218.6909 | 38.1 | 9100.0326 | 48.26 | -8.3 |  |  |  | 3472.824
23.05. | 89.581 | 5.88 | 0.868 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0.031 | 0.028 | 0.054 | 0.007 | 1.116 | 2.416 | 0.75 | 34.38 | 8211.5255 | 38.07 | 9092.8672 | 48.25 | -9.9 |  |  |  | 910.321
ГРС Низи ( Низи, Бішкінь, Тростянець, Косівщина, Червоне село, Дослідна станція, Ворожба)
30.05. | 89.097 | 7.219 | 0.191 | 0.008 | 0.034 | 0 | 0.035 | 0.028 | 0.041 | 0.008 | 1.62 | 1.719 | 0.7444 | 34.45 | 8228.2447 | 38.15 | 9111.9749 | 48.52 | -10.5 |  |  |  | 19.14
ГРС-2 (ГРС-2, Мартинівка, Олешня)
27.05. | 89.939 | 5.363 | 1.436 | 0.153 | 0.247 | 0.006 | 0.052 | 0.04 | 0.06 | 0.007 | 1.576 | 1.121 | 0.7486 | 35.16 | 8397.8254 | 38.92 | 9295.8863 | 49.37 |  |  |  |  | 1220.988
ГРС-2 (ГРС-1, ГРС-2, Мартинівка, Олешня)
30.05. | 92.22 | 3.841 | 0.973 | 0.139 | 0.203 | 0.007 | 0.055 | 0.042 | 0.068 | 0.007 | 1.9 | 0.545 | 0.7285 | 34.58 | 8259.2947 | 38.3 | 9147.8018 | 49.24 | -6 |  |  |  | 778.514
ГРС Ворожба ( ГРС Ворожба, Мартинівка, Олешня)
04.05. | 92.843 | 3.792 | 0.89 | 0.13 | 0.182 | 0.008 | 0.051 | 0.038 | 0.064 | 0.007 | 1.638 | 0.357 | 0.7229 | 34.64 | 8273.6254 | 38.36 | 9162.1326 | 49.52 | -7.8 | відс. | < 0,01 | відс. | 22.3498
10.05. | 92.84 | 3.796 | 0.891 | 0.129 | 0.183 | 0.008 | 0.051 | 0.038 | 0.064 | 0.007 | 1.637 | 0.356 | 0.7229 | 34.64 | 8273.6254 | 38.37 | 9164.521 | 49.52 | -7.9 |  |  |  | 17.6074
16.05. | 92.928 | 3.53 | 0.915 | 0.134 | 0.184 | 0.006 | 0.049 | 0.037 | 0.064 | 0.008 | 1.686 | 0.459 | 0.7231 | 34.53 | 8247.3524 | 38.25 | 9135.8595 | 49.36 |  |  |  |  | 30.191
23.05. | 92.911 | 3.53 | 0.915 | 0.134 | 0.184 | 0.006 | 0.049 | 0.037 | 0.06 | 0.009 | 1.707 | 0.458 | 0.723 | 34.52 | 8244.9639 | 38.24 | 9133.471 | 49.35 | -7.6 |  |  |  | 9.831
ГРС Ворожба ( ГРС Ворожба)
27.05. | 89.624 | 5.852 | 0.862 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0.031 | 0.028 | 0.053 | 0.007 | 1.112 | 2.412 | 0.7497 | 34.38 | 8211.5255 | 38.06 | 9090.4788 | 48.25 |  |  |  |  | 4.038
Сумарне значення за місяць, тис.м³: | [22 empty] | 14449.6126
Головний інженер Сумського ЛВУ МГ Р.Я.Яремійчук 31.05.2016р.
Завідувач ВХАЛ Журавльова В.В. 31.05.2016р.