## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Лиссода
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 91.6678 | 3.9129 | 1.071 | 0.1436 | 0.2464 | 0.0157 | 0.0712 | 0.0596 | 0.1453 | 0.0101 | 1.9808 | 0.6756 | 0.7361 | 34.76 | 8302 | 38.49 | 9192 | 49.23 |  |  | відс. | 0.007 | 0.0001 | 100
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 91.0141 | 3.7269 | 1.1717 | 0.1553 | 0.2743 | 0.0036 | 0.0971 | 0.0775 | 0.0806 | 0.0107 | 2.3374 | 1.0508 | 0.7419 | 34.5 | 8240 | 38.2 | 9123 | 48.67 | -8.2 | -6.8 |  |  |  | 100
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 92.4629 | 4.0542 | 0.9858 | 0.1249 | 0.2137 | 0.0174 | 0.0629 | 0.0526 | 0.128 | 0.0091 | 1.5802 | 0.3083 | 0.7279 | 34.93 | 8344 | 38.68 | 9239 | 49.76 | [5 empty] | 100
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-06-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Лиссода
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Лиссода
| 1 | 3370.1 |  |  |  |  | 3370.1 | 34.92 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
| 2 | 3071.06 |  |  |  |  | 3071.06 | 34.92
| 3 | 3007.24 |  |  |  |  | 3007.24 | 34.76
| 4 | 3016.24 |  |  |  |  | 3016.24 | 34.76
| 5 | 2950.12 |  |  |  |  | 2950.12 | 34.76
| 6 | 3047.35 |  |  |  |  | 3047.35 | 34.76
| 7 | 3252.76 |  |  |  |  | 3252.76 | 34.76
| 8 | 3630.55 |  |  |  |  | 3630.55 | 34.76
| 9 | 3326.88 |  |  |  |  | 3326.88 | 34.76
| 10 | 3145.56 |  |  |  |  | 3145.56 | 34.76
| 11 | 3213.76 |  |  |  |  | 3213.76 | 34.76
| 12 | 3307.81 |  |  |  |  | 3307.81 | 34.76
| 13 | 3082.36 |  |  |  |  | 3082.36 | 34.76
| 14 | 2916.28 |  |  |  |  | 2916.28 | 34.76
| 15 | 2842.62 |  |  |  |  | 2842.62 | 34.5
| 16 | 2895.28 |  |  |  |  | 2895.28 | 34.5
| 17 | 2781.85 |  |  |  |  | 2781.85 | 34.5
| 18 | 2825.9 |  |  |  |  | 2825.9 | 34.5
| 19 | 2478.14 |  |  |  |  | 2478.14 | 34.5
| 20 | 2615.45 |  |  |  |  | 2615.45 | 34.5
| 21 | 2575.79 |  |  |  |  | 2575.79 | 34.5
| 22 | 2572.78 |  |  |  |  | 2572.78 | 34.5
| 23 | 2637.52 |  |  |  |  | 2637.52 | 34.93
| 24 | 2673.73 |  |  |  |  | 2673.73 | 34.93
| 25 | 2731.46 |  |  |  |  | 2731.46 | 34.93
| 26 | 2610.46 |  |  |  |  | 2610.46 | 34.93
| 27 | 2552.81 |  |  |  |  | 2552.81 | 34.93
| 28 | 2611.33 |  |  |  |  | 2611.33 | 34.93
| 29 | 2649.27 |  |  |  |  | 2649.27 | 34.93
| 30 | 2675.35 |  |  |  |  | 2675.35 | 34.93
| 31 | 2853.85 |  |  |  |  | 2853.85 | 34.93
| Загальний обсяг газу, м3 | 87067.81 |  |  |  |  | 87067.81 | 34.7544 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
|  | Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  | 01.07.2016р.
|  |  | Керівник підрозділу підприємства | прізвище | підпис | дата
|  | Начальник служби ГВ та М |  | Ісаєв В.С. |  | 01.07.2016р.
|  |  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | прізвище | підпис | дата