## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на ПВВГ "Газ на с.Піски" (ЦЕХ №3)
з газопроводу _______ (ШПК+ШДК+ЄДК) ____________________за період з ___01.06.2016 року_______ по _______30.06.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | -8.1 | -7.3 |  |  |  | 1.1851 | 0
2 | [18 empty] | -7.7 | -6.8 |  |  |  | 1.2305 | 0
3 | [18 empty] | -6.5 | -6.5 |  |  |  | 1.2223 | 0
4 | [23 empty] | 1.2739 | 0
5 | [23 empty] | 1.2694 | 0
6 | 90.39 | 4.66 | 1.141 | 0.124 | 0.2 | 0.004 | 0.052 | 0.044 | 0.077 | 0.021 | 1.868 | 1.419 | 0.745 | 34.58 | 8259 | 38.31 | 9148 | 48.7 | -6.2 | -5.1 |  | < 0,2 | 0.5 | 1.2699 | 100
7 | [18 empty] | -7.9 | -7 | відсутні |  |  | 1.4986 | 0
8 | [18 empty] | -9.7 | -8.3 |  |  |  | 1.5088 | 0
9 | [18 empty] | -9.3 | -7.5 |  |  |  | 1.3776 | 0
10 | [18 empty] | -9.1 | -8.1 |  |  |  | 1.3908 | 0
11 | [23 empty] | 1.9593 | 0
12 | [23 empty] | 1.4651 | 0
13 | 90.527 | 4.67 | 1.098 | 0.117 | 0.187 | 0.004 | 0.048 | 0.039 | 0.061 | 0.032 | 1.776 | 1.441 | 0.744 | 34.54 | 8248 | 38.26 | 9137 | 48.69 | -9 | -9.7 |  |  |  | 1.698 | 100
14 | [18 empty] | -6.9 | -7.1 |  |  |  | 1.2979 | 0
15 | [18 empty] | -6.5 | -6.9 |  |  |  | 1.2839 | 0
16 | [18 empty] | -6.2 | -6.9 |  |  |  | 1.3022 | 0
17 | [18 empty] | -5.8 | -5.6 |  |  |  | 1.1655 | 0
18 | [23 empty] | 1.1322 | 0
19 | [23 empty] | 1.0476 | 0
20 | [23 empty] | 1.1396 | 0
21 | 90.514 | 4.684 | 1.135 | 0.125 | 0.199 | 0.004 | 0.052 | 0.042 | 0.074 | 0.005 | 1.727 | 1.439 | 0.745 | 34.62 | 8270 | 38.36 | 9160 | 48.79 | -5 | -6.5 |  |  |  | 0.9645 | 100 | ОК
22 | [18 empty] | -2.8 | -4.1 |  |  |  | 0.9975 | 0
23 | [18 empty] | -3.5 | -4.8 |  |  |  | 1.1212 | 0
24 | [18 empty] | -2.9 | -3.7 |  |  |  | 1.0506 | 0
25 | [23 empty] | 1.0777 | 0
26 | [23 empty] | 1.0831 | 0
27 | [23 empty] | 1.0502 | 0
28 | [23 empty] | 1.0312 | 0
29 | 90.442 | 4.676 | 1.171 | 0.129 | 0.204 | 0.004 | 0.054 | 0.045 | 0.09 | 0.006 | 1.768 | 1.411 | 0.746 | 34.67 | 8280 | 38.4 | 9171 | 48.81 | -0.9 | -0.9 |  |  |  | 1.0494 | 100
30 | [18 empty] | -2 | -1.5 |  |  |  | 1.2286 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 37.3722
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 30.06.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 30.06.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата