## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Н.Будаківка (ГРС Комишня)
з газопроводу ____Глинськ-Розбишівськ-Шебелинка-Полтава-Київ __________за період з ___01.06.2016 року_______ по _______30.06.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0.5201 | 0
2 | [23 empty] | 0.5329 | 0
3 | [23 empty] | 0.5378 | 0
4 | [23 empty] | 0.5476 | 0
5 | [23 empty] | 0.5618 | 0
6 | 85.427 | 7.651 | 1.509 | 0.038 | 0.055 | - | 0.035 | 0.042 | 0.077 | 0.005 | 1.325 | 3.836 | 0.788 | 34.73 | 8296 | 38.45 | 9185 | 47.54 | [5 empty] | 0.5688 | 100
7 | [23 empty] | 0.6195 | 0
8 | [23 empty] | 0.6807 | 0
9 | [23 empty] | 0.5998 | 0
10 | [23 empty] | 0.5637 | 0
11 | [23 empty] | 0.8155 | 0
12 | [23 empty] | 0.6278 | 0
13 | 85.329 | 7.768 | 1.45 | 0.053 | 0.119 | - | 0.036 | 0.039 | 0.066 | 0.005 | 1.311 | 3.824 | 0.789 | 34.79 | 8310 | 38.51 | 9197 | 47.59 | -8.7 | -0.2 | відсут. | відсут. | 0.4 | 0.6953 | 100
14 | [23 empty] | 0.5784 | 0
15 | [23 empty] | 0.552 | 0
16 | [23 empty] | 0.5772 | 0
17 | [23 empty] | 0.5268 | 0
18 | [23 empty] | 0.5035 | 0
19 | [23 empty] | 0.532 | 0
20 | [23 empty] | 0.4908 | 0
21 | [23 empty] | 0.4544 | 0
22 | 84.76 | 7.835 | 1.865 | 0.075 | 0.118 | - | 0.04 | 0.046 | 0.081 | 0.005 | 1.321 | 3.856 | 0.797 | 35.06 | 8373 | 38.79 | 9264 | 47.74 | -8.4 | -0.8 |  |  |  | 0.4469 | 100.002
23 | [23 empty] | 0.4741 | 0
24 | [23 empty] | 0.4645 | 0
25 | [23 empty] | 0.4753 | 0
26 | [23 empty] | 0.4787 | 0
27 | [23 empty] | 0.4393 | 0
28 | [23 empty] | 0.4296 | 0
29 | 84.643 | 8.054 | 1.859 | 0.055 | 0.041 | - | 0.013 | 0.024 | 0.136 | 0.005 | 1.279 | 3.891 | 0.797 | 35.05 | 8372 | 38.79 | 9264 | 47.73 | -8.7 | 3.1 | відсут. | відсут. | 0.8 | 0.4202 | 100
30 | [23 empty] | 0.471 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 16.1859
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 30.06.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 30.06.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата