## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Куйбишево ( ГРС Савенці, ГРС Оржиця)
з газопроводу ____" ПРОГРЕС ", "УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД" __________за період з ___01.06.2016 року_______ по _______30.06.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 3.2519 | 0
2 | [23 empty] | 3.2774 | 0
3 | [23 empty] | 3.3379 | 0
4 | [23 empty] | 3.4186 | 0
5 | [23 empty] | 3.4213 | 0
6 | 94.257 | 3.413 | 1.08 | 0.173 | 0.163 | 0.002 | 0.031 | 0.023 | 0.017 | 0.005 | 0.553 | 0.283 | 0.715 | 34.93 | 8344 | 38.72 | 9247 | 50.26 | -21.4 | -16.4 |  | < 20,0 | < 6,0 | 3.4147 | 100
7 | [23 empty] | 3.231 | 0
8 | [23 empty] | 2.9103 | 0
9 | [23 empty] | 3.7504 | 0
10 | [23 empty] | 3.4338 | 0
11 | [23 empty] | 4.1877 | 0
12 | [23 empty] | 3.7237 | 0
13 | 93.869 | 3.677 | 1.173 | 0.184 | 0.173 | 0.002 | 0.033 | 0.023 | 0.018 | 0.005 | 0.549 | 0.294 | 0.718 | 35.07 | 8376 | 38.86 | 9282 | 50.33 | -21 | -15.8 | відсутні |  |  | 3.8869 | 100
14 | [23 empty] | 3.2701 | 0
15 | [23 empty] | 3.2857 | 0
16 | [23 empty] | 3.2847 | 0
17 | [23 empty] | 3.079 | 0
18 | [23 empty] | 3.1026 | 0
19 | [23 empty] | 2.9504 | 0
20 | [23 empty] | 2.9739 | 0
21 | 93.965 | 3.591 | 1.147 | 0.184 | 0.174 | 0.003 | 0.033 | 0.024 | 0.018 | 0.005 | 0.566 | 0.29 | 0.718 | 35.04 | 8368 | 38.82 | 9272 | 50.31 | -21.5 | -16.3 |  |  |  | 2.8318 | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 2.787 | 0
23 | [23 empty] | 2.9549 | 0
24 | [23 empty] | 2.9659 | 0
25 | [23 empty] | 3.0254 | 0
26 | [23 empty] | 2.9063 | 0
27 | [23 empty] | 2.9003 | 0
28 | [23 empty] | 2.9668 | 0
29 | 93.65 | 3.737 | 1.244 | 0.206 | 0.2 | 0.004 | 0.039 | 0.029 | 0.023 | 0.005 | 0.553 | 0.31 | 0.721 | 35.17 | 8401 | 38.97 | 9308 | 50.38 | -21 | -16.6 |  |  |  | 2.9339 | 100
30 | [23 empty] | 3.008 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 96.4723
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 30.06.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 30.06.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата