## паспорт ФХП УПУ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Гребінківського ПМ Лубенського ЛВУМГ
свідоцтво про атестацію № 200-15, чинне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-48
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ"
по газопроводу УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД
за період з 1 червня по 30 червня 2016 року
Число місяця | Компонентний склад, ( % мол.) | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | теплота зоряння нижча ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м³ | Сумарна витрата газу за місяць, тис. м³
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю
при 20 ºС, 101,325 кПа
1 | 94.4823 | 3.2533 | 1.0444 | 0.1657 | 0.1562 | 0.0019 | 0.0298 | 0.0217 | 0.0152 | 0.0049 | 0.5601 | 0.2647 | 0.7128 | 34.87 | 8328.56 | 38.63 | 9226.621 | 50.21 | -21.2 | -16.4 |  |  |  | 57276 | 1347439
2 | 94.899 | 2.9933 | 0.9581 | 0.1537 | 0.1448 | 0.0017 | 0.0286 | 0.0208 | 0.0146 | 0.0056 | 0.5517 | 0.228 | 0.7093 | 34.75 | 8299.8985 | 38.5 | 9195.571 | 50.17 | -21.4 | -16.2 |  |  |  | 55931
3 | 94.8141 | 3.0588 | 0.9665 | 0.1539 | 0.1453 | 0.0014 | 0.0285 | 0.0209 | 0.0159 | 0.005 | 0.5528 | 0.2368 | 0.71 | 34.77 | 8304.6754 | 38.52 | 9200.3479 | 50.18 | -21.5 | -16.2 |  |  |  | 55054
6 | 94.2492 | 3.4212 | 1.0799 | 0.172 | 0.1625 | 0.0019 | 0.0313 | 0.0228 | 0.0179 | 0.0051 | 0.5532 | 0.283 | 0.7148 | 34.95 | 8347.6677 | 38.71 | 9245.7287 | 50.25 | -21.4 | -16.4 |  |  |  | 93602
7 | 94.0827 | 3.5342 | 1.1125 | 0.1765 | 0.1663 | 0.0026 | 0.0314 | 0.023 | 0.019 | 0.0045 | 0.548 | 0.2992 | 0.7162 | 35 | 8359.61 | 38.76 | 9257.671 | 50.27 | -20.8 | -16 |  |  |  | 97155
9 | 93.8253 | 3.7146 | 1.1612 | 0.1827 | 0.1719 | 0.0024 | 0.0324 | 0.0239 | 0.0191 | 0.0045 | 0.5401 | 0.3219 | 0.7183 | 35.08 | 8378.7177 | 38.85 | 9279.1671 | 50.31 | -21.1 | -16.2 |  |  |  | 102238
10 | 93.3556 | 4.0173 | 1.2491 | 0.1945 | 0.1825 | 0.0027 | 0.0336 | 0.0246 | 0.0197 | 0.0044 | 0.5437 | 0.3723 | 0.7222 | 35.2 | 8407.3792 | 38.98 | 9310.2171 | 50.35 | -21.1 | -16 |  |  |  | 98114
13 | 93.8567 | 3.6878 | 1.1726 | 0.1842 | 0.1735 | 0.0024 | 0.0326 | 0.0234 | 0.0188 | 0.0045 | 0.5492 | 0.2944 | 0.718 | 35.08 | 8378.7177 | 38.86 | 9281.5556 | 50.32 | -21 | -15.8 |  |  | відсут | 98925
14 | 93.8926 | 3.6585 | 1.1688 | 0.1856 | 0.1753 | 0.0024 | 0.0332 | 0.024 | 0.0176 | 0.0047 | 0.5424 | 0.295 | 0.7178 | 35.08 | 8378.7177 | 38.85 | 9279.1671 | 50.32 | -21.5 | -16.4 |  |  |  | 103256
15 | 93.8815 | 3.6711 | 1.1738 | 0.1877 | 0.1776 | 0.0028 | 0.034 | 0.0249 | 0.0183 | 0.0045 | 0.5291 | 0.2946 | 0.718 | 35.09 | 8381.1061 | 38.87 | 9283.944 | 50.34 | -21.6 | -16.3 |  |  |  | 102418
16 | 93.7319 | 3.7672 | 1.1937 | 0.1893 | 0.1793 | 0.0029 | 0.0341 | 0.0246 | 0.0174 | 0.0044 | 0.5428 | 0.3124 | 0.7191 | 35.12 | 8388.2715 | 38.9 | 9291.1094 | 50.34 | -21.8 | -17.2 | < 0,006 | <0,02 |  | 105683
17 | 93.9489 | 3.6259 | 1.1549 | 0.184 | 0.1729 | 0.0021 | 0.0329 | 0.0237 | 0.0154 | 0.0047 | 0.5454 | 0.2892 | 0.7173 | 35.06 | 8373.9408 | 38.83 | 9274.3902 | 50.31 | -21.5 | -16.2 |  |  |  | 68034
21 | 93.9572 | 3.6006 | 1.1468 | 0.1834 | 0.1738 | 0.0024 | 0.0332 | 0.0241 | 0.0181 | 0.0044 | 0.5658 | 0.2902 | 0.7172 | 35.04 | 8369.1638 | 38.81 | 9269.6133 | 50.3 | -21.5 | -16.3 |  |  |  | 52089
22 | 93.863 | 3.6514 | 1.1658 | 0.1864 | 0.1766 | 0.0026 | 0.033 | 0.0239 | 0.0191 | 0.0045 | 0.5758 | 0.2979 | 0.718 | 35.07 | 8376.3292 | 38.84 | 9276.7786 | 50.3 | -20.5 | -16 |  |  |  | 51041
23 | 93.6705 | 3.7673 | 1.2231 | 0.1962 | 0.1851 | 0.0034 | 0.0352 | 0.0256 | 0.0179 | 0.0046 | 0.5693 | 0.3017 | 0.7198 | 35.14 | 8393.0484 | 38.92 | 9295.8863 | 50.35 | -19.8 | -15.6 |  |  |  | 49990
24 | 93.5725 | 3.801 | 1.2482 | 0.2004 | 0.1893 | 0.0028 | 0.0346 | 0.0254 | 0.0187 | 0.0048 | 0.5999 | 0.3024 | 0.7206 | 35.16 | 8397.8254 | 38.94 | 9300.6632 | 50.34 | -20.2 | -15.8 |  |  |  | 51677
29 | 93.64 | 3.748 | 1.243 | 0.2067 | 0.1994 | 0.0038 | 0.0387 | 0.0287 | 0.0231 | 0.0045 | 0.5541 | 0.3099 | 0.7207 | 35.18 | 8402.6023 | 38.96 | 9305.4402 | 50.37 | -21 | -16.6 |  |  |  | 54717
30 | 93.7503 | 3.6848 | 1.2162 | 0.2022 | 0.1956 | 0.0044 | 0.0385 | 0.0288 | 0.025 | 0.0047 | 0.5501 | 0.2994 | 0.7198 | 35.16 | 8397.8254 | 38.93 | 9298.2748 | 50.36 | -20.7 | -15.8 |  |  |  | 50239
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ В.П Сирота ___________________ 30.06.2016 р.
В.о. керівника лабораторії ВХАЛ Гребінківського ПМ Л.П. Борсук ___________________ 30.06.2016 р.