## 17-2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
ВХАЛ Сумського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № РУ-1071/12,
чинне до 10 травня 2017 року | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
газопроводів УПУ, ПРОГРЕС, ЄККР, ЄКК+ЄКД за період з 1 по 30 червня 2016р.
Дата | Компонентний склад газу, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, МДж/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Теплота згорання вища, МДж/м³ | Теплота згорання вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³ | Температура точки роси вологи (Р=3,92МПа), °C | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Тижнева витрата газу, тис.м³
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео -пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю
при 20°С; 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
МГ УПУ (ГРС Жовтневе, Северинівка):
06.06. | 93.638 | 3.805 | 1.211 | 0.189 | 0.181 | 0.002 | 0.033 | 0.023 | 0.017 | 0.009 | 0.573 | 0.319 | 0.7198 | 35.12 | 8388.2715 | 38.9 | 9291.1094 | 50.32 | -20.2 | відc. | < 0,01 | відc. | 42.2991
13.06. | 93.667 | 3.796 | 1.219 | 0.19 | 0.183 | 0.002 | 0.034 | 0.023 | 0.017 | 0.005 | 0.561 | 0.303 | 0.7196 | 35.14 | 8393.0484 | 38.92 | 9295.8863 | 50.32 | -20.8 |  |  |  | 38.3725
21.06. | 93.311 | 4.015 | 1.296 | 0.203 | 0.195 | 0.002 | 0.039 | 0.027 | 0.017 | 0.005 | 0.57 | 0.32 | 0.7227 | 35.26 | 8421.71 | 39.04 | 9324.5478 | 50.4 | -21.8 |  |  |  | 31.9434
29.06. | 93.694 | 3.715 | 1.236 | 0.205 | 0.202 | 0.003 | 0.041 | 0.028 | 0.023 | 0.005 | 0.558 | 0.29 | 0.7202 | 35.18 | 8402.6023 | 38.96 | 9305.4402 | 50.38 | -19.8
МГ Прогрес (ГРС Білоярськ, Недригайлів):
06.06. | 94.973 | 2.97 | 0.937 | 0.151 | 0.145 | 0.002 | 0.03 | 0.02 | 0.018 | 0.006 | 0.527 | 0.221 | 0.7088 | 34.75 | 8299.8985 | 38.5 | 9195.571 | 50.18 | -19.9 | відc. | < 0,01 | відc. | 53.2708
13.06. | 94.105 | 3.521 | 1.125 | 0.177 | 0.171 | 0.002 | 0.033 | 0.022 | 0.021 | 0.005 | 0.547 | 0.271 | 0.7161 | 35.02 | 8364.3869 | 38.78 | 9262.4479 | 50.3 | -21.9 |  |  |  | 52.9629
21.06. | 94.497 | 3.274 | 1.039 | 0.166 | 0.16 | 0.002 | 0.032 | 0.021 | 0.017 | 0.006 | 0.539 | 0.247 | 0.7127 | 34.89 | 8333.3369 | 38.65 | 9231.3979 | 50.25 | -21.3 |  |  |  | 47.1797
29.06. | 93.743 | 3.687 | 1.226 | 0.203 | 0.201 | 0.003 | 0.042 | 0.028 | 0.027 | 0.005 | 0.546 | 0.289 | 0.72 | 35.17 | 8400.2138 | 38.95 | 9303.0517 | 50.38 | -19.6
МГ ЄККР (ГРС Терешківка):
06.06. | 94.621 | 3.194 | 1.009 | 0.161 | 0.155 | 0.002 | 0.03 | 0.021 | 0.019 | 0.006 | 0.535 | 0.247 | 0.7117 | 34.85 | 8323.7831 | 38.61 | 9221.8441 | 50.22 | -20 | відc. | < 0,01 | відc. | 4.6144
13.06. | 93.727 | 3.765 | 1.204 | 0.188 | 0.181 | 0.002 | 0.035 | 0.023 | 0.018 | 0.005 | 0.555 | 0.297 | 0.7191 | 35.13 | 8390.66 | 38.9 | 9291.1094 | 50.34 | -19.8 |  |  |  | 3.942
21.06. | 94.032 | 3.563 | 1.128 | 0.179 | 0.173 | 0.002 | 0.034 | 0.023 | 0.019 | 0.006 | 0.556 | 0.285 | 0.7166 | 35.02 | 8364.3869 | 38.79 | 9264.8363 | 50.29 | -22.3 |  |  |  | 3.0935
29.06. | 93.457 | 3.868 | 1.288 | 0.212 | 0.209 | 0.003 | 0.043 | 0.029 | 0.024 | 0.005 | 0.555 | 0.307 | 0.7223 | 35.26 | 8421.71 | 39.04 | 9324.5478 | 50.41 | -20.6
МГ ЄКК + ЄКД:
ЄКД (ГРС Загорське, Хотінь, Юнаківка, Краснопілля, Осоївка, Могриця, Угроїди, Гринцево, Колядинець, Липова Долина, Віри, Білопілля, Путивль, Буринь, Дубов'язівка, Конотоп, Головашівка)
06.06. | 80.436 | 10.265 | 3.271 | 0.243 | 0.481 | 0 | 0.064 | 0.056 | 0.046 | 0.007 | 1.57 | 3.561 | 0.8333 | 36.85 | 8801.4751 | 40.69 | 9718.6437 | 48.92 | -10.1 | відc. | < 0,01 | відc. | 579.5983
13.06. | 80.433 | 10.334 | 3.26 | 0.24 | 0.473 | 0 | 0.062 | 0.054 | 0.04 | 0.007 | 1.529 | 3.568 | 0.833 | 36.85 | 8801.4751 | 40.7 | 9721.0322 | 48.94 | -4.4 |  |  |  | 642.956
21.06. | 78.596 | 12.366 | 3.253 | 0.196 | 0.362 | 0 | 0.042 | 0.036 | 0.031 | 0.007 | 1.283 | 3.828 | 0.8428 | 37.21 | 8887.4597 | 41.08 | 9811.7937 | 49.11 | -11.8 |  |  |  | 514.9848
29.06. | 79.184 | 11.704 | 3.264 | 0.211 | 0.399 | 0 | 0.049 | 0.042 | 0.035 | 0.007 | 1.374 | 3.731 | 0.8397 | 37.1 | 8861.1866 | 40.96 | 9783.1322 | 49.06 | -9.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ГРС-1 (ГРС-1, ГРС-2, Низи, Бішкінь, Тростянець, Косівщина, Червоне село, Дослідна станція, Ворожба)
02.06. | 89.575 | 6.106 | 0.744 | 0.0013 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.059 | 0.008 | 1.111 | 2.39 | 0.7481 | 34.33 | 8199.5832 | 38.01 | 9078.5365 | 48.23 |  |  |  |  | 1780.278
06.06. | 89.319 | 6.188 | 0.852 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.075 | 0.007 | 1.13 | 2.421 | 0.7508 | 34.41 | 8218.6909 | 38.1 | 9100.0326 | 48.25 | -6.8 |  |  |  | 2480.975
13.06. | 89.167 | 6.261 | 0.906 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.013 | 0.066 | 0.007 | 1.184 | 2.382 | 0.7518 | 34.46 | 8230.6332 | 38.15 | 9111.9749 | 48.29 | 0.2 |  |  |  | 2389.51
22.06. | 89.091 | 6.225 | 1.021 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.014 | 0.067 | 0.007 | 1.157 | 2.404 | 0.7532 | 34.51 | 8242.5755 | 38.21 | 9126.3057 | 48.32 | -4.6 |  |  |  | 3343.149
29.06. | 88.784 | 6.231 | 1.229 | 0.006 | 0.023 | 0 | 0.046 | 0.039 | 0.071 | 0.008 | 1.155 | 2.408 | 0.7577 | 34.71 | 8290.3447 | 38.42 | 9176.4633 | 48.44 | -3.9
ГРС Мартинівка (Мартинівка, Олешня)
14.06. | 80.211 | 10.455 | 3.296 | 0.241 | 0.477 | 0 | 0.063 | 0.054 | 0.044 | 0.007 | 1.556 | 3.596 | 0.8349 | 36.9 | 8813.4174 | 40.74 | 9730.586 | 48.94 |  |  |  |  | 7.554
29.06. | 80.411 | 10.01 | 3.435 | 0.26 | 0.522 | 0 | 0.066 | 0.056 | 0.037 | 0.007 | 1.743 | 3.453 | 0.8341 | 36.88 | 8808.6405 | 40.73 | 9728.1976 | 48.94 | -6.9
Сумарне значення за місяць, тис.м³: | [22 empty] | 12016.6834
Головний інженер Сумського ЛВУ МГ Р.Я.Яремійчук 30.06.2016р.
Завідувач ВХАЛ Журавльова В.В. 30.06.2016р.