## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" , Зміївською ТЕС по ГРС Комсомольське
з газопроводу ШБКБ за період з 01.06.2016 по 30.06.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | 90.0988 | 3.1866 | 1.1685 | 0.1591 | 0.2944 | 0.0039 | 0.0904 | 0.0854 | 0.2131 | 0.0153 | 2.7358 | 1.9489 | 0.7555 | 34.11 | 8147 | 37.77 | 9020 | 47.68 | -8.9 | -2.3 | відсутні | <0,0002 | 0.0006 | 100.0002
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | 90.2773 | 3.1534 | 1.159 | 0.161 | 0.2932 | 0.0039 | 0.094 | 0.0894 | 0.1813 | 0.0126 | 2.6875 | 1.8875 | 0.7535 | 34.1 | 8145 | 37.76 | 9018 | 47.74 | -8.4 | -1.8 |  |  |  | 100.0001
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 90.2619 | 3.1353 | 1.1517 | 0.1551 | 0.2765 | 0.0033 | 0.0841 | 0.0804 | 0.2 | 0.0155 | 2.7324 | 1.9036 | 0.7534 | 34.06 | 8135 | 37.71 | 9007 | 47.68 | -9.3 | -2.8 | відсутні | <0,0002 | 0.0008 | 99.9998
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 90.2169 | 3.0805 | 1.1202 | 0.1518 | 0.2725 | 0.0032 | 0.0834 | 0.0783 | 0.1744 | 0.0899 | 2.8244 | 1.9046 | 0.7528 | 33.93 | 8104 | 37.57 | 8974 | 47.52 | -8.6 | -2.1 |  |  |  | 100.0001
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-07-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ по ГРС Комсомольське, ГРС Андріївка, ГРС Гракове, ГРС - 2 м.Чугуїв
з газопроводу ШБКБ за період з 01.06.2016 по 30.06.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Комсомольське | Зміївськая ТЕС | ГРС Андріївка | ГРС Гракове | ГРС №2 м.Чугуїв
1 | 8590.03 | 10.43 | 4574.2 | 23847.62 | 10471.63 | [15 empty] | 47493.91 | 34.33 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 8151.75 | 185.87 | 4441.59 | 22063.58 | 9763.28 | [15 empty] | 44606.07 | 34.33
3 | 8334.41 | 0 | 3979.86 | 24684.6 | 9559.9 | [15 empty] | 46558.77 | 34.33
4 | 8334.21 | 0 | 3790.33 | 17800.69 | 9970.04 | [15 empty] | 39895.27 | 34.33
5 | 8290.4 | 0 | 3758.41 | 18684.22 | 10538.21 | [15 empty] | 41271.24 | 34.33
6 | 8150.4 | 0 | 3641.25 | 21469.68 | 9621.92 | [15 empty] | 42883.25 | 34.33
7 | 8834.36 | 0 | 5215.42 | 21963.25 | 10679.77 | [15 empty] | 46692.8 | 34.33
8 | 9202.91 | 0 | 5435.24 | 23970.82 | 11248.39 | [15 empty] | 49857.36 | 34.11
9 | 8456.33 | 0 | 4862.3 | 21899.86 | 9988.25 | [15 empty] | 45206.74 | 34.11
10 | 8519.41 | 0 | 4458.23 | 25549.69 | 9724.44 | [15 empty] | 48251.77 | 34.11
11 | 8761.32 | 0 | 4651.06 | 23198.53 | 10446.23 | [15 empty] | 47057.14 | 34.11
12 | 9255.19 | 0 | 5282.25 | 22997.96 | 11473.53 | [15 empty] | 49008.93 | 34.11 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 9102.28 | 0 | 6174.02 | 22906.48 | 10863.97 | [15 empty] | 49046.75 | 34.1
14 | 8142.04 | 0 | 4912.82 | 24316.18 | 10064.59 | [15 empty] | 47435.63 | 34.1
15 | 8219.44 | 0 | 4876.17 | 21337.9 | 9908.2 | [15 empty] | 44341.71 | 34.1
16 | 8197.76 | 0 | 4864.23 | 20694.14 | 9412 | [15 empty] | 43168.13 | 34.1
17 | 7710.18 | 0 | 3615.81 | 21310 | 8938.77 | [15 empty] | 41574.76 | 34.1
18 | 8125.58 | 0 | 3389.8 | 18440.78 | 8669.87 | [15 empty] | 38626.03 | 34.1
19 | 7065.15 | 365.31 | 3006.92 | 19360.46 | 8553.71 | [15 empty] | 38351.55 | 34.1
20 | 7482.62 | 0 | 4302.14 | 21878.04 | 9009.2 | [15 empty] | 42672 | 34.1
21 | 7286.29 | 388.03 | 3127.31 | 21289.97 | 8534.51 | [15 empty] | 40626.11 | 34.1
22 | 7162.55 | 534.65 | 3818.74 | 18355.77 | 8289.84 | [15 empty] | 38161.55 | 34.06
23 | 7167.41 | 0 | 3102.71 | 21951.49 | 8198.49 | [15 empty] | 40420.1 | 34.06
24 | 7346.9 | 413.6 | 3754.43 | 17933.75 | 7501.66 | [15 empty] | 36950.34 | 34.06
25 | 7354.91 | 0 | 3039.53 | 17203.96 | 6985.94 | [15 empty] | 34584.34 | 34.06
26 | 6998.53 | 0 | 2839.55 | 16912.87 | 6646.02 | [15 empty] | 33396.97 | 34.06
27 | 7126.21 | 0 | 2792.42 | 16809.44 | 6347.86 | [15 empty] | 33075.93 | 34.06
28 | 7383.02 | 0 | 2955.23 | 16447.62 | 6785.48 | [15 empty] | 33571.35 | 34.06
29 | 7268.79 | 982.26 | 2992.88 | 19504.63 | 6630.96 | [15 empty] | 37379.52 | 34.06
30 | 7426.02 | 379.95 | 3203.42 | 22052.68 | 6591.93 | [15 empty] | 39654 | 33.93
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 33.93
Загальний обсяг газу, м3 | 239446.4 | 3260.1 | 120858.27 | 626836.66 | 271418.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261820.02 | 34.1438 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-07-01
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-07-01
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата