## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС №1 м.Чугуїв
з газопроводу ШХ за період з 01.06.2016 по 30.06.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 87.2395 | 3.7199 | 1.181 | 0.1577 | 0.2731 | 0.0034 | 0.0841 | 0.0748 | 0.1269 | 0.0326 | 4.623 | 2.4839 | 0.7712 | 33.2939 | 7952 | 36.8585 | 8804 | 46.0622 | -7.6 | -2.8 | відсутні | <0,0002 | 0.002 | 99.9999
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | 87.1338 | 3.7716 | 1.2084 | 0.1613 | 0.2802 | 0.0034 | 0.0857 | 0.0756 | 0.098 | 0.0322 | 4.6381 | 2.5116 | 0.7716 | 33.2811 | 7949 | 36.8442 | 8800 | 46.0318 | -8.3 | -3.9 |  |  |  | 99.9999
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 87.1918 | 3.7576 | 1.2022 | 0.162 | 0.2767 | 0.0032 | 0.0877 | 0.0773 | 0.1089 | 0.0267 | 4.6033 | 2.5026 | 0.7715 | 33.3061 | 7955 | 36.8715 | 8807 | 46.0696 | -8.1 | -3.1 | відсутні | <0,0002 | 0.0022 | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 87.1242 | 3.7539 | 1.2028 | 0.1612 | 0.2763 | 0.0032 | 0.0874 | 0.0786 | 0.1205 | 0.0387 | 4.6487 | 2.5043 | 0.7722 | 33.301 | 7954 | 36.8653 | 8805 | 46.0422 | -9.1 | -4 |  |  |  | 99.9998
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-07-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС №1 м.Чугуїв
з газопроводу ШХ за період з 01.06.2016 по 30.06.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-1 м.Чугуїв ТЕЦ | ГРС-1 м.Чугуїв с.Есхар | ГРС-1 м.Чугуїв теплиці
1 | 636.15 | 1872.24 | 0 | [17 empty] | 2508.39 | 33.35 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 28558.13 | 1767.58 | 0 | [17 empty] | 30325.71 | 33.35
3 | 551.64 | 1716.71 | 0 | [17 empty] | 2268.35 | 33.35
4 | 438.02 | 1806.93 | 0 | [17 empty] | 2244.95 | 33.35
5 | 601.12 | 1886.36 | 0 | [17 empty] | 2487.48 | 33.35
6 | 665.74 | 1802.52 | 0 | [17 empty] | 2468.26 | 33.2811
7 | 513.86 | 1910.86 | 0 | [17 empty] | 2424.72 | 33.2811
8 | 745.43 | 2013.52 | 0 | [17 empty] | 2758.95 | 33.2811
9 | 743.16 | 1829.09 | 0 | [17 empty] | 2572.25 | 33.2811
10 | 556.15 | 1837.6 | 0 | [17 empty] | 2393.75 | 33.2811
11 | 494.3 | 1961.33 | 0 | [17 empty] | 2455.63 | 33.2811
12 | 778.31 | 2172.36 | 0 | [17 empty] | 2950.67 | 33.2811 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 438.23 | 1979.77 | 0 | [17 empty] | 2418 | 33.2811
14 | 761.08 | 1789.96 | 0 | [17 empty] | 2551.04 | 33.2811
15 | 559.8 | 1785.03 | 0 | [17 empty] | 2344.83 | 33.3061
16 | 509.93 | 1703.44 | 0 | [17 empty] | 2213.37 | 33.3061
17 | 531.84 | 1692.29 | 0 | [17 empty] | 2224.13 | 33.3061
18 | 545.97 | 1749.8 | 0 | [17 empty] | 2295.77 | 33.3061
19 | 469.8 | 1477.04 | 0 | [17 empty] | 1946.84 | 33.3061
20 | 713.96 | 1722.5 | 0 | [17 empty] | 2436.46 | 33.3061
21 | 518.74 | 1536.11 | 0 | [17 empty] | 2054.85 | 33.3061
22 | 575.94 | 1418.26 | 0 | [17 empty] | 1994.2 | 33.3061
23 | 21056.64 | 1497.8 | 0 | [17 empty] | 22554.44 | 33.301
24 | 235.99 | 1485.79 | 0 | [17 empty] | 1721.78 | 33.301
25 | 219.05 | 1574.72 | 0 | [17 empty] | 1793.77 | 33.301
26 | 278.21 | 1504.37 | 0 | [17 empty] | 1782.58 | 33.301
27 | 542.48 | 1551.3 | 0 | [17 empty] | 2093.78 | 33.301
28 | 562.86 | 1529.43 | 0 | [17 empty] | 2092.29 | 33.301
29 | 267.37 | 1471.52 | 0 | [17 empty] | 1738.89 | 33.301
30 | 576.19 | 1496.06 | 0 | [17 empty] | 2072.25 | 33.301
31 | [20 empty] | 0 | 33.301
Загальний обсяг газу, м3 | 64646.09 | 51542.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116188.38 | 33.3146 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-07-01
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-07-01
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата