## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по АГНКС м. Бердянськ.
з газопроводу Маріуполь-Бердянськ за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
| число місяця | Компонентний склад, % мол. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=3,92 МПа) | Точка роси вуглеводнів , 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Число Воббе вище МДж/м3 | Маса механ. домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | Метан | Этан | Пропан | і-Бутан | н-Бутан | Пентани | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С; 101,325 кПа
| 1 | [20 empty] | 0
| 2 | [20 empty] | 0
| 3 | [20 empty] | 0
| 4 | 92.4668 | 4.0805 | 1.0031 | 0.1247 | 0.202 | 0.1265 | 0.0851 | 1.5983 | 0.3041 | 0.009 |  |  | 0.7267 | 8329.27 | 11874.44 | 34.873 | 49.7159 |  |  |  | 100.0001
| 5 | [20 empty] | 0
| 6 | [20 empty] | 0
| 7 | [20 empty] | 0
| 8 | [20 empty] | 0
| 9 | [20 empty] | 0
| 10 | [20 empty] | 0
| 11 | [20 empty] | 0
| 12 | 92.3514 | 4.2033 | 0.9955 | 0.1342 | 0.2195 | 0.123 | 0.0938 | 1.5755 | 0.2956 | 0.0082 |  |  | 0.7278 | 8345.42 | 11888.12 | 34.94 | 49.7732 |  |  |  | 100 | ОК
| 13 | [20 empty] | 0
| 14 | [20 empty] | 0
| 15 | [20 empty] | 0
| 16 | [20 empty] | 0
| 17 | [20 empty] | 0
| 18 | [20 empty] | 0
| 19 | 92.4126 | 4.1254 | 0.9869 | 0.1331 | 0.2213 | 0.1567 | 0.1106 | 1.5601 | 0.2841 | 0.0092 |  |  | 0.7283 | 8355.16 | 11897.27 | 34.9814 | 49.8115 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100 | ОК
| 20 | [20 empty] | 0
| 21 | [20 empty] | 0
| 22 | [20 empty] | 0
| 23 | [20 empty] | 0
| 24 | [20 empty] | 0
| 25 | [20 empty] | 0
| 26 | 92.4022 | 4.1528 | 0.9723 | 0.1287 | 0.213 | 0.1438 | 0.0778 | 1.5591 | 0.3413 | 0.009 | -7.5 | -6.2 | 0.7275 | 8334.96 | 11876.06 | 34.8968 | 49.7227 |  |  |  | 86.3
| 27 | [20 empty] | 0
| 28 | [20 empty] | 0
| 29 | [20 empty] | 0
| 30 | [20 empty] | 0
| 31 | [20 empty] | 0
|  | Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище
|  | Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко
|  |  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Ялтинський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по АГНКС м. Бердянськ.
з газопроводу Маріуполь-Бердянськ за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Бердянськ "АГНКС"
| 1 | 1808.5 | [19 empty] | 1808.5 | 34.91 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
| 2 | 1626.91 | [19 empty] | 1626.91 | 34.91
| 3 | 1467.47 | [19 empty] | 1467.47 | 34.91
| 4 | 1852.38 | [19 empty] | 1852.38 | 34.873
| 5 | 1959.33 | [19 empty] | 1959.33 | 34.873
| 6 | 1791.22 | [19 empty] | 1791.22 | 34.873
| 7 | 1847.98 | [19 empty] | 1847.98 | 34.873
| 8 | 1944.43 | [19 empty] | 1944.43 | 34.873
| 9 | 1744.25 | [19 empty] | 1744.25 | 34.873
| 10 | 1435.57 | [19 empty] | 1435.57 | 34.873
| 11 | 1676.73 | [19 empty] | 1676.73 | 34.873
| 12 | 1847.7 | [19 empty] | 1847.7 | 34.94
| 13 | 1740.84 | [19 empty] | 1740.84 | 34.94
| 14 | 1686.2 | [19 empty] | 1686.2 | 34.94
| 15 | 1967.04 | [19 empty] | 1967.04 | 34.94
| 16 | 1876.55 | [19 empty] | 1876.55 | 34.94
| 17 | 1616.35 | [19 empty] | 1616.35 | 34.94
| 18 | 1477.33 | [19 empty] | 1477.33 | 34.94
| 19 | 2012.17 | [19 empty] | 2012.17 | 34.9814
| 20 | 2176.34 | [19 empty] | 2176.34 | 34.9814
| 21 | 1778.04 | [19 empty] | 1778.04 | 34.9814
| 22 | 1733.9 | [19 empty] | 1733.9 | 34.9814
| 23 | 1801.32 | [19 empty] | 1801.32 | 34.9814
| 24 | 1556.5 | [19 empty] | 1556.5 | 34.9814
| 25 | 1757.14 | [19 empty] | 1757.14 | 34.9814
| 26 | 1760.19 | [19 empty] | 1760.19 | 34.8968
| 27 | 1655.6 | [19 empty] | 1655.6 | 34.8968
| 28 | 1998.36 | [19 empty] | 1998.36 | 34.8968
| 29 | 1903.94 | [19 empty] | 1903.94 | 34.8968
| 30 | 1811.96 | [19 empty] | 1811.96 | 34.8968
| 31 | 1542.55 | [19 empty] | 1542.55 | 34.8968
| Загальний обсяг газу, м3 | 54854.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54854.79 | 34.9212 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
|  | Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  |  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
|  | Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  |  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту АГНКС Бердянск (осн.) за 7/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1808.5 | 48.391 | 5.38 | 22.86
2 | 1626.91 | 43.485 | 5.42 | 25.8
3 | 1467.47 | 39.386 | 5.39 | 25.93
4 | 1852.38 | 49.394 | 5.36 | 26.79
5 | 1959.33 | 52.497 | 5.37 | 22.7
6 | 1791.22 | 47.33 | 5.37 | 22.8
7 | 1847.98 | 49.373 | 5.37 | 23.84
8 | 1944.43 | 52.019 | 5.34 | 21.29
9 | 1744.25 | 46.819 | 5.42 | 23.39
10 | 1435.57 | 38.622 | 5.4 | 20.91
11 | 1676.73 | 44.895 | 5.37 | 23.7
12 | 1847.7 | 49.362 | 5.37 | 24.94
13 | 1740.84 | 46.419 | 5.37 | 26.48
14 | 1686.2 | 44.406 | 5.41 | 27.4
15 | 1967.04 | 52.423 | 5.33 | 26.43
16 | 1876.55 | 50.03 | 5.35 | 27.87
17 | 1616.35 | 43.231 | 5.37 | 30.57
18 | 1477.33 | 39.286 | 5.4 | 30,26* | C
19 | 2012.17 | 54.676 | 5.29 | 27,75* | C
20 | 2176.34 | 68.261 | 5.17 | 27,57* | C
21 | 1778.04 | 48.511 | 5.31 | 27,75* | C
22 | 1733.9 | 47.328 | 5.31 | 27,75* | C
23 | 1801.32 | 49.046 | 5.32 | 27,75* | C
24 | 1556.5 | 42.446 | 5.33 | 27,75* | C
25 | 1757.14 | 47.786 | 5.32 | 27,75* | C
26 | 1760.19 | 41.778 | 5.42 | 27,75* | C
27 | 1655.6 | 44.789 | 5.44 | 27,75* | C
28 | 1998.36 | 54.302 | 5.33 | 27,75* | C
29 | 1903.94 | 51.206 | 5.36 | 27,75* | C
30 | 1811.96 | 47.694 | 5.36 | 27,75* | C
31 | 1542.55 | 41.695 | 5.37 | 27,75* | C
Итого | 54854.77 | 48.391 | 5.38 | 22,86* | C