## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по (УГГ м. Красноармійськ, м. Краматорськ, м. Константинівка, м. Слав'янськ, м. Артемовськ)
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ, Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 92.4668 | 4.0805 | 1.0031 | 0.1247 | 0.202 | 0.0182 | 0.0602 | 0.0481 | 0.0851 | 0.009 | 1.5983 | 0.3041 | 0.7267 | 34.873 | 8329.27 | 38.6172 | 9223.56 | 49.7159 | [5 empty] | 100.0001
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 92.3514 | 4.2033 | 0.9955 | 0.1342 | 0.2195 | 0.0062 | 0.0639 | 0.0529 | 0.0938 | 0.0082 | 1.5755 | 0.2956 | 0.7278 | 34.9406 | 8345.42 | 38.6899 | 9240.92 | 49.7732 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 92.4126 | 4.1254 | 0.9869 | 0.1331 | 0.2213 | 0.0066 | 0.0858 | 0.0643 | 0.1106 | 0.0092 | 1.5601 | 0.2841 | 0.7283 | 34.9814 | 8355.16 | 38.734 | 9251.46 | 49.8115 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 92.4021 | 4.1528 | 0.9723 | 0.1287 | 0.213 | 0.0042 | 0.0793 | 0.0603 | 0.0778 | 0.009 | 1.5591 | 0.3413 | 0.7275 | 34.8968 | 8334.96 | 38.6426 | 9229.63 | 49.7227 | -7.5 | -6.2 |  |  |  | 99.9999
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [19 empty] | Лист 1
Краматорське ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" по УГГ м.Красноармійськ,
УГГ м. Краматорськ, УГГ м.Костянтинівка, УГГ м Слов'янськ, УГГ м. Артемівськ
з газопроводу Амвросієвка-Горловка-Слов'янськ, Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
Число місяця | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Селідово | ГРС -1 Курахово | ГРС-2 Курахово | ГРС Вугледар | ГРС р/г "Оленівський" | ГРС Волноваха | ГРС Новотроїцьке | ГРС Володимирівка | ГРС Ольгінка | ГРС Донське | ГРС р/г "Маріупольський" (Чермалик) | ГРС Краматорськ | ГРС Промінь | ГРС смт.Очеретино | ГРС Кіндратвка | ГРС Часов Яр (2 споживач) | ГРС р/г ім "Леніна" | ГРС р/г "Костянтинівський" | ГРС Дзержинськ | ГРС Щербинівська ПТФ
1 | 6528.85 | 18101.75 | 3348.21 | 5308.82 | 190.86 | 10480.97 | 671.19 | 21115.78 | 316.04 | 938.64 | 351.26 | 167278.4 | 808.29 | 662.17 | 8729.73 | 396.35 | 584.94 | 430.5 | 27709.19 | 473.11 | 274425.05 | 34.91 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 6101.62 | 63071.26 | 2197.53 | 5442.45 | 183.62 | 9981.29 | 689.53 | 23345.08 | 331.76 | 972.56 | 239.31 | 145050.8 | 822.93 | 665.13 | 10537.48 | 363.47 | 550.02 | 435.49 | 23498.49 | 485.45 | 294965.27 | 34.91
3 | 6006.91 | 38541.77 | 4269.06 | 5437.89 | 0 | 9274.5 | 700.43 | 15134.44 | 330.17 | 997.49 | 317.11 | 137314.9 | 785.33 | 749.11 | 9026 | 337.15 | 570.61 | 424.19 | 18365.96 | 466.16 | 249049.18 | 34.91
4 | 6161.63 | 408.25 | 10546.09 | 5204.41 | 0 | 9169.13 | 647.5 | 16369.96 | 316.42 | 945.39 | 305.92 | 158248.6 | 788.58 | 587.41 | 8526.01 | 280.6 | 562.17 | 416.97 | 16454.1 | 450.3 | 236389.44 | 34.873
5 | 6530.07 | 346.32 | 7824.59 | 5411.22 | 0 | 9094.92 | 675.32 | 14241.19 | 309.34 | 842.74 | 307.79 | 164035.4 | 772.9 | 703.15 | 9272.98 | 334.13 | 555.83 | 434.48 | 16914.05 | 469.28 | 239075.7 | 34.873
6 | 6536.4 | 350.34 | 9407.13 | 5344.53 | 0 | 9284.02 | 667.24 | 14312.66 | 321.54 | 833.33 | 292.45 | 171430.1 | 795.66 | 687.35 | 7634.13 | 335.36 | 559.91 | 423.77 | 21057.41 | 475.19 | 250748.52 | 34.873
7 | 6610.3 | 383.93 | 9647.58 | 5239.56 | 0 | 9792.81 | 662.8 | 15086.08 | 308.74 | 998.08 | 281.03 | 168355.3 | 790.78 | 667.07 | 7380.81 | 313.48 | 567.54 | 423.18 | 16447.31 | 483.55 | 244439.93 | 34.873
8 | 6826.26 | 363.84 | 9999.8 | 5571.71 | 0 | 10229.14 | 681.99 | 15586.87 | 333.03 | 960.84 | 462.06 | 168732.2 | 816.65 | 687.93 | 9907.44 | 371.26 | 591.31 | 428.26 | 17158.25 | 497.82 | 250206.66 | 34.873
9 | 6287.95 | 436.58 | 8344.65 | 5711.81 | 0 | 9874.32 | 676.05 | 15894.33 | 343.27 | 1047.22 | 251.89 | 149168.8 | 827.16 | 712.83 | 8245.6 | 345.58 | 611.42 | 437.51 | 16945.34 | 542.66 | 226704.97 | 34.873
10 | 6707.73 | 27600.84 | 8465.34 | 5749.31 | 0 | 9993.98 | 733.75 | 14378.85 | 349.04 | 1062.74 | 259.94 | 150360.3 | 853.42 | 763.28 | 9098.41 | 355.55 | 615.17 | 444.9 | 17223.95 | 509.58 | 255526.08 | 34.873
11 | 6532.22 | 411.31 | 8359.7 | 5592.3 | 0 | 9535.45 | 694.72 | 15325.38 | 363.89 | 1017.7 | 444.53 | 229066.1 | 826.6 | 680.64 | 10566.44 | 352.57 | 595.58 | 440.79 | 18560.87 | 516.37 | 309883.16 | 34.873
12 | 6192.93 | 540.16 | 8143.25 | 5326.12 | 0 | 9295.03 | 669.77 | 16280.15 | 330.9 | 972.57 | 295.45 | 252125.1 | 774.92 | 657.12 | 9452.12 | 287.36 | 520.68 | 435.84 | 16909.03 | 474.12 | 329682.62 | 34.9406
13 | 6755.5 | 151.36 | 8122.5 | 5499.3 | 0 | 8909.7 | 641.84 | 13975.87 | 332.8 | 918.13 | 226.63 | 248317.1 | 794.42 | 603.44 | 8994.96 | 314.03 | 547.78 | 441.25 | 16461.55 | 451.79 | 322459.95 | 34.9406
14 | 6109.96 | 282.23 | 9076.63 | 5336.75 | 0 | 8540.96 | 669.15 | 16092.67 | 298.77 | 931.57 | 225.47 | 221484 | 787.59 | 596.52 | 10623.75 | 270.62 | 529.94 | 429.02 | 16235.63 | 459.91 | 298981.14 | 34.9406
15 | 6155.64 | 317.66 | 9199.74 | 5175.55 | 0 | 9023.84 | 666.35 | 16348.48 | 304.54 | 903.05 | 320.57 | 199654.9 | 753.67 | 601.97 | 8384.95 | 296.75 | 539.29 | 423.58 | 15995.37 | 442.55 | 275508.45 | 34.9406
16 | 5776.63 | 31183.3 | 8208.57 | 5318.69 | 0 | 8709.28 | 623.85 | 16832.35 | 315.14 | 917.04 | 337.92 | 164392 | 767.38 | 584.2 | 9304.79 | 255.42 | 521.63 | 429.14 | 15124.58 | 444.65 | 270046.56 | 34.9406
17 | 5719.83 | 57401.89 | 8236.36 | 5115.1 | 0 | 8481.95 | 659.47 | 12168.04 | 295.8 | 703.86 | 282.03 | 134008.3 | 778.57 | 530.25 | 10596.93 | 230.76 | 486.24 | 419.39 | 15357.03 | 435.41 | 261907.21 | 34.9406
18 | 5988.97 | 27726.98 | 9962.94 | 5075.24 | 0 | 8180.07 | 548.71 | 11203.34 | 291.7 | 946.99 | 116.82 | 155281.2 | 692.18 | 441.24 | 9694.45 | 242.85 | 497.51 | 410.69 | 16474.12 | 375.33 | 254151.33 | 34.9406
19 | 8785.17 | 7876.98 | 8278.74 | 5199.44 | 0 | 8703.4 | 604.62 | 15574.76 | 300.03 | 994.29 | 399.01 | 160465.3 | 848.74 | 703.03 | 9312.67 | 304.54 | 538.75 | 451.14 | 16856.82 | 413.23 | 246610.66 | 34.9814
20 | 6847.64 | 363.77 | 10305.23 | 5547.43 | 0 | 9247.04 | 647.17 | 14560.15 | 309.37 | 897.79 | 256.93 | 169907.8 | 901.46 | 428.21 | 9655.51 | 353.22 | 553.07 | 448.26 | 17193.46 | 447.67 | 248871.18 | 34.9814
21 | 6706.68 | 396.76 | 11026.65 | 5402.77 | 0 | 8545.21 | 648.56 | 14449.97 | 319.15 | 867.06 | 327.37 | 168963.6 | 869.06 | 760.78 | 9526.2 | 333.68 | 546.1 | 440.41 | 17407.79 | 424.86 | 247962.66 | 34.9814
22 | 7175.09 | 390.02 | 9696.41 | 5329.71 | 0 | 8976.19 | 661.17 | 13817.14 | 316.96 | 897.76 | 314.03 | 181241 | 904.24 | 817.32 | 9614.3 | 378.74 | 593.52 | 450.09 | 17511.33 | 480.37 | 259565.39 | 34.9814
23 | 6719.07 | 412.36 | 9307.21 | 5650.23 | 0 | 8918.49 | 680.91 | 12469.23 | 334.43 | 976 | 288.31 | 178636.5 | 949.71 | 689.04 | 10241.59 | 362.07 | 611.96 | 458.44 | 17111.16 | 499.36 | 255316.07 | 34.9814
24 | 6533.73 | 45771.27 | 9930.54 | 5778.24 | 0 | 9187.46 | 726.38 | 13994.64 | 358.13 | 1098.65 | 349.29 | 171428.8 | 980.41 | 653.14 | 9739.78 | 380.57 | 603.8 | 459.13 | 17680.43 | 506.44 | 296160.83 | 34.9814
25 | 6452.23 | 344.98 | 10988.57 | 5228.5 | 0 | 8413.8 | 695.14 | 13323.57 | 320.08 | 1054.22 | 324.92 | 172529 | 928.3 | 644.74 | 8681.7 | 354.78 | 570.47 | 455.51 | 22502.94 | 507.28 | 254320.73 | 34.9814
26 | 6948.65 | 24666.58 | 10728.97 | 5264.29 | 0 | 8100.88 | 642.8 | 12723.06 | 316.63 | 844.4 | 316.14 | 162584.5 | 913.63 | 650.77 | 10589.35 | 334.7 | 538.36 | 453.37 | 23705.33 | 485.29 | 270807.7 | 34.8968
27 | 6718.87 | 7369.24 | 9582.22 | 5138.52 | 0 | 8290.08 | 545.34 | 13701.32 | 323.02 | 885.57 | 313.27 | 178973.9 | 867.79 | 637.05 | 9576.78 | 327.59 | 543.46 | 438.04 | 23365.17 | 472.45 | 268069.68 | 34.8968
28 | 6390.75 | 373.35 | 9700.1 | 5205.22 | 0 | 8806.67 | 639.59 | 14485.77 | 326.2 | 896.74 | 310.93 | 185469.2 | 849.92 | 615.1 | 9675.66 | 319.64 | 578.01 | 426.34 | 21825.21 | 472.83 | 267367.23 | 34.8968
29 | 6241.13 | 367.73 | 8404.17 | 5357.69 | 0 | 9243.56 | 667.78 | 13969.43 | 320.98 | 1082.96 | 303.13 | 164011.6 | 899.67 | 574.8 | 11483.8 | 311.28 | 575.36 | 439.24 | 30595.55 | 447.27 | 255297.13 | 34.8968
30 | 6054.81 | 390.74 | 7302.86 | 5330.49 | 5.72 | 8759.83 | 726.57 | 12798 | 315.1 | 794.39 | 308.18 | 144887.7 | 890.04 | 617.46 | 9851.78 | 298.4 | 575.37 | 430.57 | 30957.78 | 479.44 | 231775.23 | 34.8968
31 | 7648.42 | 0 | 8237.72 | 5251.52 | 0 | 8738.23 | 694.69 | 14163.96 | 327.09 | 898.68 | 299.42 | 143437.8 | 919.89 | 664.02 | 8423.01 | 318.38 | 559.39 | 436.86 | 43818.81 | 460.11 | 245298 | 34.8968
Загальний обсяг газу, м3 | 202751.64 | 356343.55 | 266849.06 | 166544.81 | 380.2 | 281782.2 | 20560.38 | 463722.52 | 9980.06 | 29098.45 | 9429.11 | 5366840.2 | 25959.89 | 20036.27 | 292349.11 | 10060.88 | 17395.19 | 13516.35 | 623424.01 | 14549.83 |  | 34.9217 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник служби ГВ та М | [18 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [19 empty] | Лист 2
Краматорське ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" по УГГ м.Красноармійськ,
УГГ м. Краматорськ, УГГ м.Костянтинівка, УГГ м Слов'янськ, УГГ м. Артемівськ
з газопроводу Амвросієвка-Горловка-Слов'янськ, Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
Число місяця | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Широкий Шлях | ГРС Очеретино | ГРС Слов'янська ДРЕС 1 | ГРС Слов'янська ДРЕС 2 | ГРС Красний Лиман | ГРС Рай Олександрівка | ГРС Малинівка | ГРС Правдинська ПТФ | ГРС Артемівськ | ГРС Бахмутська ПТФ | ГРС Часов Яр (1 споживач) | ГРС Северськ | ГРС р/г ім. "Горького" | ГРС р/г ім. "Правди і Кірова" | ГРС р/г ім. "Кірова" | ГРС Тимірязєва | ГРС Вуглегірська ДРЕС 1 | ГРС Вуглегірська ДРЕС 2 | ГРС Козаченко | ГРС 2 Константиновка
1 | 5854.75 | 270.39 | 2428.88 | 38307.01 | 313.07 | 134.9 | 218.38 | 599.47 | 19644.81 | 26557.73 | 19822.2 | 1528.69 | 355.77 | 191.52 | 225.65 | 140.11 | 4718.46 | 0 | 466.78 | 0 | 121778.57 | 34.97
2 | 6204.46 | 293.97 | 2369.73 | 35629.92 | 0 | 132.93 | 211.5 | 640.08 | 18934.84 | 27691.46 | 20492.58 | 1915.93 | 371.3 | 192.63 | 229.97 | 143.54 | 4585.72 | 0 | 487.75 | 0 | 120528.31 | 34.91
3 | 6142.18 | 280.68 | 2413.08 | 40468.13 | 0 | 137.31 | 203.54 | 607.87 | 19605.07 | 26106.61 | 18872.98 | 1761.92 | 343.01 | 191.8 | 218.89 | 146.07 | 4790.12 | 124984.46 | 471.48 | 0 | 247745.2 | 34.91
4 | 5629.68 | 270.59 | 2531.27 | 41344.02 | 1314.32 | 130.29 | 196.91 | 524.24 | 19505.14 | 26675.76 | 19292.94 | 1623.05 | 352.49 | 189.45 | 217.44 | 155.72 | 4471.87 | 0 | 443.77 | 0 | 124868.95 | 34.873
5 | 5932.7 | 283.13 | 2589.25 | 0 | 685.04 | 135.08 | 209.51 | 514.96 | 20376.32 | 23894.4 | 20062.1 | 1746.01 | 366.66 | 196.25 | 227.89 | 150.08 | 5295.45 | 0 | 426.79 | 0 | 83091.62 | 34.873
6 | 5450.33 | 273.74 | 2548.76 | 45244.27 | 200.73 | 128.74 | 211.12 | 603.81 | 20330.22 | 24428.07 | 20053.69 | 1720.88 | 369.63 | 194.3 | 216.69 | 144.04 | 4980.95 | 0 | 428.05 | 0 | 127528.02 | 34.873
7 | 6036.23 | 282.69 | 2549.12 | 48953.2 | 933.7 | 126.75 | 207.99 | 577.57 | 20128.75 | 10586.31 | 22309.56 | 1682.53 | 339.04 | 192.45 | 238.35 | 147.45 | 4943.29 | 0 | 509.88 | 0 | 120744.86 | 34.873
8 | 6122.67 | 290.4 | 2602.52 | 46275.84 | 1087.01 | 145.2 | 218.94 | 666.83 | 20279.65 | 22766.24 | 31708.5 | 1802.19 | 368.93 | 206.3 | 240.45 | 152.9 | 5289.91 | 0 | 612.32 | 0 | 140836.8 | 34.873
9 | 5822.91 | 293.48 | 2576.33 | 34835.3 | 1289.86 | 145.99 | 227.64 | 610 | 20347.71 | 26761.55 | 22266.4 | 1989.13 | 396.19 | 209.06 | 249.71 | 161.17 | 5189.9 | 64212.53 | 661.93 | 0 | 188246.79 | 34.873
10 | 5862.62 | 291.25 | 2661.93 | 43431.49 | 1051.23 | 151.7 | 213.66 | 607.29 | 21781.81 | 27303.9 | 18747.33 | 1936.99 | 365.37 | 208.69 | 224.25 | 156.76 | 5655.82 | 59656.33 | 540.62 | 0 | 190849.04 | 34.873
11 | 6136.49 | 286.9 | 2712.64 | 35490 | 2604.82 | 139.46 | 215.71 | 572.44 | 21151.56 | 26592.68 | 19523.02 | 1746.75 | 380.27 | 201.83 | 231.91 | 156.75 | 5057.23 | 27890.78 | 411.07 | 0 | 151502.31 | 34.873
12 | 6116.21 | 273.3 | 2479.24 | 30846.98 | 736.56 | 124.68 | 208.92 | 618.65 | 19152.63 | 25176.96 | 18939.08 | 1426.26 | 334.89 | 194.36 | 229.89 | 145.98 | 4783 | 0 | 565.51 | 0 | 112353.1 | 34.9406
13 | 5910.07 | 276.61 | 2442.78 | 30151.11 | 739.97 | 134.52 | 191.88 | 630.19 | 17161.59 | 26039.19 | 19893.08 | 1657.85 | 353.64 | 192 | 202.48 | 148.55 | 4730.07 | 0 | 473.54 | 0 | 111329.12 | 34.9406
14 | 5644.32 | 253.56 | 2434.1 | 29542.92 | 1190.31 | 153.89 | 205.66 | 506.96 | 18344.66 | 10183.74 | 18969.53 | 1671.18 | 344.9 | 186.11 | 215.72 | 143.37 | 4753.21 | 22250.71 | 400.2 | 0 | 117395.05 | 34.9406
15 | 5863.65 | 261.07 | 2267.52 | 29126.09 | 1290.23 | 150.1 | 196.85 | 569.31 | 18512.09 | 19850.74 | 18155.49 | 1574.34 | 340.86 | 224.31 | 210.43 | 137.46 | 4554.29 | 237306.27 | 403.89 | 0 | 340994.99 | 34.9406
16 | 5841.14 | 268.08 | 2198 | 40818.23 | 880.08 | 143.56 | 189.38 | 522.65 | 18354.42 | 22407.65 | 16263.29 | 1620.01 | 352.17 | 232.41 | 209.3 | 142.94 | 4572.37 | 0 | 375.1 | 0 | 115390.78 | 34.9406
17 | 5776.82 | 244.24 | 2034.17 | 22009.79 | 754.91 | 141.09 | 187.57 | 469.49 | 17456.2 | 25960.69 | 13827.76 | 1562.89 | 323.4 | 186.67 | 205.9 | 135.53 | 4527.04 | 12452.79 | 352.61 | 0 | 108609.56 | 34.9406
18 | 5610.09 | 234.71 | 1962.34 | 25548.65 | 1723.96 | 142.87 | 187.07 | 468.04 | 18142.51 | 25995.21 | 7120.65 | 1458.55 | 329.87 | 183.62 | 202.13 | 138.63 | 4371.6 | 0 | 286.22 | 0 | 94106.72 | 34.9406
19 | 5953.08 | 256.99 | 2358.85 | 35331.14 | 986.24 | 85.57 | 324.96 | 357.97 | 19112.16 | 25025.48 | 10032.13 | 1728.53 | 355.12 | 196.18 | 213.05 | 140.43 | 4844.08 | 0 | 245.58 | 405.49 | 107953.03 | 34.9814
20 | 6252.52 | 284.81 | 2580.9 | 36818.38 | 1654.71 | 113.65 | 418.46 | 640.18 | 20336.33 | 23648 | 9200.67 | 1801.28 | 364.61 | 220.48 | 222.08 | 142.92 | 5633.06 | 0 | 259.15 | 0 | 110592.19 | 34.9814
21 | 6267.54 | 293.32 | 2143.24 | 33333.16 | 2174.95 | 118.32 | 433.6 | 563.32 | 19834.27 | 9895.29 | 8314.6 | 1746.74 | 359.27 | 197.9 | 213.89 | 143.27 | 5709.61 | 0 | 458.85 | 0 | 92201.14 | 34.9814
22 | 6295.44 | 278.19 | 2775.97 | 29690.71 | 1857.57 | 121.59 | 448.43 | 668.58 | 20661.71 | 23379.03 | 11056.4 | 1878.91 | 385.57 | 216.81 | 225.53 | 150.84 | 5870.69 | 16399.58 | 289.27 | 0 | 122650.82 | 34.9814
23 | 6176.09 | 303.09 | 2569.1 | 36070.23 | 1853.13 | 122.96 | 444.2 | 588.25 | 20758.9 | 25447.48 | 11150.95 | 2057.6 | 400.91 | 210.16 | 236.99 | 151.87 | 5648.43 | 0 | 488.48 | 0 | 114678.82 | 34.9814
24 | 5919.57 | 311.3 | 2865.02 | 35673.96 | 1525.1 | 125.16 | 445.96 | 585.27 | 22574.32 | 27135.54 | 14671 | 2082.48 | 382.04 | 227.47 | 259.62 | 167.44 | 6220.26 | 58538.91 | 482.03 | 0 | 180192.45 | 34.9814
25 | 5901.19 | 296.25 | 2680.2 | 45531.14 | 2839.07 | 119.94 | 456.09 | 644.48 | 23718.7 | 30578.33 | 21003.01 | 1874.9 | 376.11 | 205.2 | 234.07 | 170.47 | 5641.87 | 0 | 437.98 | 0 | 142709 | 34.9814
26 | 6410.05 | 283.63 | 2571 | 29430.38 | 933.83 | 116.13 | 426.41 | 658.46 | 21077.75 | 27538.54 | 19034.51 | 1799.99 | 361.96 | 207.75 | 219.72 | 143.05 | 5473.55 | 0 | 422.47 | 30904.57 | 148013.75 | 34.8968
27 | 6019.74 | 281.23 | 2421.85 | 30839.95 | 1106.11 | 107.84 | 420.51 | 583.65 | 22508.03 | 24355.41 | 19695.34 | 1779.32 | 368.15 | 222.68 | 215.01 | 150.25 | 5226.58 | 0 | 377.16 | 0 | 116678.81 | 34.8968
28 | 5993.8 | 281.78 | 2581.89 | 36236.87 | 1408.87 | 112.02 | 382.33 | 642.84 | 20071.56 | 9693.04 | 18684.2 | 1714.72 | 360.76 | 207.11 | 240.97 | 145.27 | 5081.06 | 0 | 368.15 | 0 | 104207.24 | 34.8968
29 | 6052.05 | 264.98 | 2445.45 | 31320.47 | 1054.77 | 110.89 | 400.38 | 548.9 | 18782.77 | 26206.24 | 20321.99 | 1699.95 | 353.88 | 233.75 | 225.08 | 142.33 | 4991.27 | 12263.27 | 379.99 | 0 | 127798.41 | 34.8968
30 | 5869.52 | 274.03 | 2408.85 | 37732.5 | 1390.32 | 109.16 | 401.42 | 614.29 | 18755.3 | 28479.56 | 30702.35 | 1694.8 | 360.58 | 201.6 | 215.05 | 138.72 | 4863.72 | 0 | 373.14 | 0 | 134584.91 | 34.8968
31 | 5724.32 | 265.88 | 2524.42 | 31075.3 | 1269.01 | 112.06 | 425.03 | 418.9 | 20629.87 | 30149.27 | 24585.01 | 1805.76 | 342.67 | 195.96 | 234.52 | 143.59 | 5123.03 | 136800.88 | 412.25 | 0 | 262237.73 | 34.8968
Загальний обсяг газу, м3 | 184792.23 | 8604.27 | 76728.4 | 1067107.14 | 36849.48 | 3974.35 | 9130.01 | 17824.94 | 618031.65 | 736510.1 | 564772.34 | 54090.13 | 11160.02 | 6316.81 | 6952.63 | 4577.5 | 157597.51 | 772756.51 | 13312.01 | 31310.06 | 12573971.8 | 34.9206
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [18 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [18 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Додаток (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [19 empty] | Лист 2
Краматорське ЛВУМГ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" по УГГ м.Красноармійськ,
УГГ м. Краматорськ, УГГ м.Костянтинівка, УГГ м Слов'янськ, УГГ м. Артемівськ
з газопроводу Амвросієвка-Горловка-Слов'янськ, Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Число місяця | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Широкий Шлях | ГРС Очеретино | ГРС Слов'янська ДРЕС 1 | ГРС Слов'янська ДРЕС 2 | ГРС Красний Лиман | ГРС Рай Олександрівка | ГРС Малинівка | ГРС Правдинська ПТФ | ГРС Артемівськ | ГРС Бахмутська ПТФ | ГРС Часов Яр | ГРС Северськ | ГРС р/г ім. "Горького" | ГРС р/г ім. "Правди і Кірова" | ГРС р/г ім. "Кірова" | ГРС Тимірязєва | ГРС Вуглегірська ДРЕС 1 | ГРС Вуглегірська ДРЕС 2 | ГРС Козаченко
1 | 10050.68 | 4933.27 | 7025.28 | 47783.75 | 50199.93 | 954.92 | 1217.82 | 5325.06 | 6542.88 | 62845.35 | 48886.18 | 18838.57 | 6974.18 | 2345.04 | 1889.49 | 1687.93 | 23761.23 | 25449.16 | 3899.06 |  | 326710.72 | 0 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 12115.64 | 7107.59 | 8092.88 | 0 | 66214.99 | 934.78 | 1481.1 | 7027.44 | 8508.54 | 71687.17 | 63565.76 | 23181.12 | 8971.52 | 2879.69 | 2384.17 | 2045.56 | 41095.14 | 43140.7 | 6155.78 |  | 370433.79 | 0
3 | 11759.98 | 7426.88 | 7932.06 | 66090.5 | 65973.59 | 1160.18 | 1446.03 | 6867.22 | 8313.25 | 74804.15 | 61814.6 | 22693.49 | 8671.1 | 2776.91 | 2294.73 | 2050.9 | 38382.77 | 40433.67 | 5274.18 |  | 430892.01 | 0
4 | 11285.75 | 6787.24 | 7504.54 | 0 | 61181.82 | 1132.29 | 1314.66 | 6210.03 | 7524.69 | 66606.06 | 56282.68 | 20533.55 | 7851.12 | 2541 | 2224.5 | 1908.71 | 32068.89 | 33977.6 | 4860.64 |  | 326935.13 | 34.873
5 | 9768.16 | 5410.82 | 5828.75 | 39726.34 | 50026.59 | 862.85 | 1091.98 | 5630.75 | 6722.73 | 66703.75 | 50954.84 | 17135.2 | 6462.25 | 2110.88 | 1909.51 | 1633.07 | 26900.21 | 28533.28 | 3790.46 |  | 327411.96 | 34.873
6 | 9062.25 | 4558.38 | 5361.64 | 0 | 46692.94 | 800.4 | 1003.23 | 5282.13 | 6285.36 | 55719.94 | 49620.98 | 16936.66 | 6430.33 | 2071.35 | 1826 | 1526.1 | 22074.18 | 23600.28 | 3129.58 |  | 258852.15 | 34.873
7 | 8656.07 | 3434.63 | 4755.58 | 58739.49 | 34390.89 | 600.59 | 851.62 | 4557.38 | 5409 | 49380.62 | 41697.07 | 13971.84 | 5345.45 | 1723.93 | 1562.38 | 1193.69 | 16607.58 | 17801.27 | 2536.31 |  | 270679.08 | 34.873
8 | 8089.48 | 3057.93 | 3801.34 | 0 | 10973.82 | 386.01 | 610.08 | 2553.94 | 3164.02 | 42137.02 | 30724.23 | 8507.55 | 3655.91 | 1206.04 | 1157.88 | 869.32 | 12165.83 | 13035.15 | 2010.98 |  | 146095.55 | 34.873
9 | 7361.49 | 1553.88 | 3418.27 | 0 | 5467.22 | 327.24 | 466.32 | 1594.11 | 2060.43 | 39619.02 | 28651.92 | 7266.3 | 3088.83 | 1069.33 | 880.99 | 716.51 | 11443.01 | 12159.52 | 2518.18 |  | 127144.39 | 34.873
10 | 7621.28 | 1704.87 | 3525.82 | 0 | 7588.29 | 339.37 | 499.96 | 1888.27 | 2388.23 | 34901.32 | 27992.61 | 7162.02 | 2859.09 | 1024.39 | 917.48 | 701.15 | 11641.63 | 12342.78 | 1951.97 |  | 125098.56 | 34.873
11 | 7354.01 | 1153.83 | 3254.79 | 0 | 7535.56 | 289.99 | 389.75 | 1297.27 | 1687.02 | 32119.61 | 27779.23 | 5476.11 | 2270.98 | 897.4 | 724.26 | 621.85 | 10945.88 | 11567.73 | 1884.67 |  | 115365.27 | 34.873
12 | 6924.23 | 1151.02 | 3015.48 | 0 | 7427.21 | 286.36 | 392.86 | 1243.19 | 1636.05 | 34684.2 | 26064.54 | 5052.77 | 2281.14 | 926.09 | 721.97 | 612.35 | 10388.97 | 11001.32 | 1852.45 |  | 113809.75 | 34.9406
13 | 7230.39 | 1161.21 | 3114.81 | 54802.56 | 7197.64 | 244.42 | 371.78 | 1144.84 | 1516.62 | 31692.34 | 25896.64 | 5660.05 | 1652.06 | 896.27 | 674.83 | 497.6 | 9710.77 | 10208.37 | 1538.47 |  | 163673.2 | 34.9406
14 | 7603.42 | 1170.1 | 3235.77 | 0 | 8186.06 | 301.69 | 392.46 | 1064.38 | 1456.84 | 33027.33 | 28380.35 | 5272.8 | 1631.55 | 902.33 | 744.2 | 377.86 | 11254.65 | 11632.51 | 1826.32 |  | 116634.3 | 34.9406
15 | 8611.49 | 1846 | 4090.61 | 0 | 11348.48 | 376.61 | 559.55 | 1510.58 | 2070.13 | 33779.22 | 29711.79 | 7360.57 | 2186.5 | 1183.89 | 1018.61 | 450.73 | 13735.54 | 14186.27 | 1878.08 |  | 134026.57 | 34.9406
16 | 8973.05 | 2398.03 | 5322.18 | 2594.47 | 18655.86 | 559.7 | 752.22 | 1785.38 | 2537.6 | 33700.68 | 36501.2 | 10963.28 | 3281.78 | 1611.42 | 1352.66 | 651.25 | 18058.04 | 18709.29 | 2725.6 |  | 168408.09 | 34.9406
17 | 7758.04 | 1773.75 | 4514.81 | 0 | 13006.6 | 390.84 | 494.8 | 1713.67 | 2208.47 | 28820.1 | 38035.55 | 8333.4 | 2293.96 | 1159.24 | 995.83 | 457.87 | 12191.05 | 12648.92 | 1366.07 |  | 136796.9 | 34.9406
18 | 6756.52 | 1203.01 | 3726.06 | 0 | 8263.39 | 293.88 | 436.8 | 1320.27 | 1757.07 | 29866.33 | 29981.92 | 5494.41 | 1344.89 | 844.53 | 714.62 | 247.93 | 9276.6 | 9524.53 | 653.83 |  | 111052.76 | 34.9406
19 | 7309.77 | 1209.17 | 4078.03 | 2640.55 | 8797.73 | 310.81 | 462.85 | 1184.03 | 1646.88 | 32536.72 | 16206.7 | 6353.3 | 1685.9 | 949.31 | 890.07 | 364.43 | 10910.93 | 11275.36 | 1433.65 |  | 108812.54 | 34.9814
20 | 7698.97 | 1669.34 | 4568.77 | 73517.6 | 15027.86 | 408.66 | 526.53 | 260.78 | 787.31 | 30584.73 | 13171.16 | 8524.33 | 3850.39 | 1172.4 | 1086.62 | 493.44 | 15469.68 | 15963.12 | 2148.49 |  | 194781.69 | 34.9814
21 | 10725.68 | 2554.43 | 6214.47 | 33029.21 | 26267.98 | 664.92 | 941.72 | 2229.65 | 3171.37 | 37690.65 | 17811.07 | 12763.33 | 6564.96 | 2015.29 | 1596.02 | 775.36 | 24682.08 | 25457.44 | 3498.88 |  | 215155.63 | 34.9814
22 | 9826.69 | 2924.47 | 6261.91 | 0 | 25855.3 | 636.63 | 920.38 | 2098.7 | 3019.08 | 37332.23 | 18233.19 | 13292.39 | 4550.21 | 2085.24 | 1613.84 | 772.19 | 22294.53 | 23066.72 | 2467.09 |  | 174783.7 | 34.9814
23 | 7736.09 | 2329.35 | 5142.2 | 2594.53 | 17510.77 | 417.57 | 719.27 | 1827 | 2546.27 | 35684.09 | 13782.29 | 10370.35 | 2918.62 | 1640.35 | 1236.18 | 555.1 | 18298.41 | 18853.51 | 1941.77 |  | 144161.95 | 34.9814
24 | 7494.74 | 2006.62 | 5183.52 | 0 | 15322.54 | 438.26 | 691.6 | 1509.88 | 2201.48 | 34881.97 | 12740.94 | 9722.16 | 2516.24 | 1523.74 | 1064.29 | 531.82 | 14719.98 | 15251.8 | 1565.44 |  | 127801.58 | 34.9814
25 | 7750.39 | 1997.32 | 5197.85 | 67476.73 | 17044.15 | 436.17 | 725.99 | 1326.13 | 2052.12 | 34715.09 | 13620.08 | 9508.92 | 2643.05 | 1326.8 | 1099.94 | 509.36 | 15339.09 | 15848.45 | 1925.63 |  | 198617.63 | 34.9814
26 | 7061.49 | 1996.78 | 5029.23 | 0 | 15340.43 | 443.1 | 679.09 | 1525.95 | 2205.04 | 35345.36 | 12848.46 | 8759.6 | 2349.44 | 1318.46 | 988.03 | 478.63 | 14182.43 | 14661.06 | 1918.51 |  | 125212.58 | 34.8968
27 | 8069.06 | 2347.72 | 5685.37 | 0 | 19324.17 | 585.25 | 777.54 | 1839.7 | 2617.24 | 38744.96 | 16163.08 | 10771.8 | 3053.58 | 1692.59 | 1205.45 | 610.45 | 17233.49 | 17843.94 | 2423.28 |  | 148565.39 | 34.8968
28 | 8079.84 | 2285.71 | 6022.34 | 0 | 17884.11 | 549.24 | 814.64 | 1777.56 | 2592.2 | 42120.47 | 16130.76 | 10765.36 | 3019.39 | 1644.71 | 1198.68 | 556.16 | 18668.93 | 19225.09 | 2606.35 |  | 153335.19 | 34.8968
29 | 7642.33 | 1819.27 | 5547.87 | 62879.19 | 15542.33 | 483.16 | 657.8 | 1505.03 | 2162.83 | 36503.34 | 12997.35 | 9089.86 | 2559.18 | 1288.26 | 896.27 | 438.16 | 15293.89 | 15732.05 | 1591.72 |  | 193038.17 | 34.8968
30 | 7876.88 | 2241.46 | 6336.74 | 0 | 18486.98 | 558.68 | 792.87 | 1716.49 | 2509.36 | 38415.36 | 14118.04 | 10856.57 | 3174.07 | 1497.86 | 1176.13 | 537.59 | 18637.65 | 19175.24 | 2262.25 |  | 148107.97 | 34.8968
Загальний обсяг газу, м3 | 254253.86 | 83214.08 | 152788.97 | 511874.92 | 692735.23 | 16174.57 | 22483.3 | 76816.81 | 99300.11 | 1256649.18 | 880365.21 | 330617.66 | 116137.67 | 46324.74 | 38045.63 | 24873.07 | 537433.06 | 562306.13 | 75635.69 |  | 5702394.2 | 28.011 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31

## Лист1
Данные по объекту Ugl_4 (осн.) за 7/16.
День | V, м3 | V, м3
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 48919.04 | 76065.42 | 124984.46
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 44385.31 | 19827.22 | 64212.53
10 | 35759.07 | 23897.26 | 59656.33
11 | 19646.31 | 8244.47 | 27890.78
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 10391.27 | 11859.44 | 22250.71
15 | 145312.38 | 91993.89 | 237306.27
16 | 0 | 0 | 0
17 | 1327.41 | 11125.38 | 12452.79
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 16399.58 | 16399.58
23 | 0 | 0 | 0
24 | 22901.5 | 35637.41 | 58538.91
25 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 12263.27 | 12263.27
30 | 0 | 0 | 0
31 | 132563.88 | 4237 | 136800.88
Итого | 461206.17 | 311550.35 | 772756.52
Итого | 184792.2