## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" по ГРС-1 м.Запоріжжя, ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС-с.Сергіївка
з газопроводу-відводу ШДО,ШДКРІ за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | 93.347 | 3.451 | 1.093 | 0.165 | 0.196 | 0.003 | 0.042 | 0.034 | 0.029 | 0.014 | 1.395 | 0.231 | 0.7203 | 34.742 | 8298 | 38.4976 | 9195 | 49.794 | [5 empty] | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | 93.1538 | 3.4464 | 1.0419 | 0.1373 | 0.1663 | 0.0013 | 0.0424 | 0.0336 | 0.0284 | 0.0119 | 1.6924 | 0.2444 | 0.72 | 34.572 | 8257 | 38.294 | 9146 | 49.5296 |  |  | відсутні |  |  | 100.0001
5 | 93.4308 | 3.3385 | 1.0102 | 0.1396 | 0.1629 | 0.002 | 0.0427 | 0.0326 | 0.0286 | 0.0114 | 1.5708 | 0.2299 | 0.7182 | 34.57 | 8258 | 38.2966 | 9147 | 49.59 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | 93.4205 | 3.2685 | 0.947 | 0.1265 | 0.1528 | 0.0015 | 0.0401 | 0.0312 | 0.0288 | 0.0118 | 1.7555 | 0.2158 | 0.7173 | 34.44 | 8226 | 38.15 | 9113 | 49.44 | -8.9 | -5.3 |  |  |  | 100 | ОК
7 | [23 empty] | 0
8 | 93.8858 | 3.0772 | 0.9049 | 0.1146 | 0.1295 | 0.0014 | 0.0308 | 0.0238 | 0.01 | 0.0118 | 1.5941 | 0.2161 | 0.7133 | 34.3547 | 8205 | 38.06 | 9091 | 49.46 | [5 empty] | 100 | ОК
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 94.436 | 2.7348 | 0.8623 | 0.1305 | 0.1567 | 0.0014 | 0.032 | 0.0248 | 0.0096 | 0.0101 | 1.4045 | 0.1972 | 0.7104 | 34.348 | 8204 | 38.059 | 9090 | 49.556 |  |  |  | < 0,0002 | < 0,0001 | 99.9999
12 | 94.4361 | 3.0235 | 1.0013 | 0.1508 | 0.1716 | 0.0013 | 0.0424 | 0.0331 | 0.0151 | 0.0089 | 0.8518 | 0.264 | 0.713 | 34.71 | 8291 | 38.456 | 9185 | 49.98 | [5 empty] | 99.9999
13 | 93.6512 | 3.1822 | 1.0214 | 0.1549 | 0.1933 | 0.0015 | 0.0552 | 0.0427 | 0.0458 | 0.0096 | 1.414 | 0.2282 | 0.7184 | 34.67 | 8281 | 38.4049 | 9173 | 49.726 | -8.7 | -4 |  |  |  | 100 | ОК
14 | 92.9442 | 3.7953 | 1.0008 | 0.1423 | 0.2058 | 0.0029 | 0.064 | 0.0531 | 0.1155 | 0.0083 | 1.4252 | 0.2426 | 0.7245 | 34.9248 | 8342 | 38.6757 | 9238 | 49.8658 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | 91.7887 | 4.7044 | 1.152 | 0.1556 | 0.2311 | 0.0087 | 0.0718 | 0.0596 | 0.136 | 0.0072 | 1.3848 | 0.3001 | 0.7339 | 35.31 | 8435 | 39.09 | 9337 | 50.08 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 93.2636 | 3.4146 | 0.971 | 0.1293 | 0.146 | 0.001 | 0.034 | 0.0257 | 0.009 | 0.0108 | 1.7608 | 0.2343 | 0.7177 | 34.44 | 8227 | 38.1559 | 9113 | 49.43 | [5 empty] | 100.0001
19 | 92.1526 | 3.7418 | 0.9242 | 0.0948 | 0.1199 | 0.0012 | 0.0278 | 0.022 | 0.0076 | 0.0113 | 2.6999 | 0.197 | 0.722 | 34.14 | 8155 | 37.82 | 9034 | 48.85 |  |  | відсутні |  |  | 100.0001
20 | 92.412 | 3.4234 | 0.7942 | 0.0847 | 0.1042 | 0.001 | 0.0246 | 0.0199 | 0.0067 | 0.0119 | 2.9151 | 0.2021 | 0.7191 | 33.89 | 8095 | 37.55 | 8969 | 48.597 | -9.1 | -5.1 |  |  |  | 99.9998
21 | 93.0977 | 3.3242 | 0.888 | 0.1085 | 0.1248 | 0.0009 | 0.028 | 0.0216 | 0.0071 | 0.011 | 2.1824 | 0.2057 | 0.717 | 34.199 | 8168 | 37.889 | 9050 | 49.109 | [5 empty] | 99.9999
22 | 92.3491 | 3.4373 | 0.8317 | 0.0802 | 0.1055 | 0.0009 | 0.0241 | 0.0194 | 0.0063 | 0.0116 | 2.9707 | 0.1632 | 0.7194 | 33.905 | 8098 | 37.5647 | 8972 | 48.607 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 94.3822 | 3.1787 | 1.0595 | 0.1716 | 0.1735 | 0.001 | 0.039 | 0.0287 | 0.0099 | 0.0106 | 0.69 | 0.2552 | 0.7138 | 34.84 | 8322 | 38.597 | 9219 | 50.139 | [5 empty] | 99.9999
26 | 94.4108 | 3.1573 | 1.0575 | 0.1717 | 0.1739 | 0.0012 | 0.0391 | 0.0293 | 0.0116 | 0.0113 | 0.6849 | 0.2516 | 0.7136 | 34.84 | 8322 | 38.6 | 9219 | 50.14 | [5 empty] | 100.0002
27 | 94.5738 | 3.0395 | 1.0232 | 0.1669 | 0.1691 | 0.0011 | 0.0375 | 0.028 | 0.0137 | 0.0106 | 0.695 | 0.2415 | 0.7123 | 34.786 | 8309 | 38.54 | 9204 | 50.11 | -8.8 | -4.8 |  | 0.0037 | 0.0002 | 99.9999
28 | 94.6342 | 2.9979 | 1.0103 | 0.1651 | 0.1685 | 0.0011 | 0.0382 | 0.0281 | 0.0151 | 0.0099 | 0.6958 | 0.2359 | 0.7118 | 34.7713 | 8305 | 38.52 | 9200 | 50.107 | [5 empty] | 100.0001
29 | 94.6855 | 2.9704 | 0.9966 | 0.1618 | 0.1644 | 0.001 | 0.0368 | 0.0274 | 0.012 | 0.0109 | 0.6965 | 0.2368 | 0.7113 | 34.744 | 8299 | 38.49 | 9194 | 50.089 | [5 empty] | 100.0001
30 | [23 empty] | 0
31 | 94.8619 | 2.8547 | 0.9667 | 0.1606 | 0.1636 | 0.0013 | 0.0376 | 0.0283 | 0.0103 | 0.0102 | 0.6917 | 0.2131 | 0.7099 | 34.706 | 8289 | 38.45 | 9184 | 50.086 | [5 empty] | 100 | ОК
| 1965.3175 | 69.5616 | 20.5577 | 2.9123 | 3.3794 | 0.0367 | 0.8301 | 0.6469 | 0.5561 | 0.2251 | 31.1709 | 4.8057 |  | 725.9028 | 173386 | 804.1604 | 192073 | 1042.2854 | [5 empty] | 2100
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [13 empty] | Дереновський О.Б. | [5 empty] | 2016-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [13 empty] | Огородник Ю.В. | [5 empty] | 2016-08-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз"
по ГРС-1 м.Запоріжжя, ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС-с.Сергіївка
з газопроводу-відводу ШДО,ШДКРІ за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС-1м.Запоріжжя | ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну | ГРС-с.Сергіївка
| 1 | 914223.72 | 504.65 | 7500.62 | 922228.99 | 34.55
| 2 | 958247.91 | 457.99 | 6427.39 | 965133.29 | 34.55
| 3 | 1026908.22 | 391.26 | 6244.17 | 1033543.65 | 34.55
| 4 | 1083110.03 | 467.17 | 7057.63 | 1090634.83 | 34.572
| 5 | 1083482.16 | 310.89 | 5916.88 | 1089709.93 | 34.57
| 6 | 1079338.76 | 560.2 | 8460.32 | 1088359.28 | 34.44
| 7 | 1047204.03 | 755.1 | 10367.95 | 1058327.08 | 34.44
| 8 | 976998.4 | 309.09 | 6799.04 | 984106.53 | 34.3547
| 9 | 1050106.66 | 251.95 | 4965.34 | 1055323.95 | 34.3547
| 10 | 1016952.04 | 292.23 | 5787.54 | 1023031.81 | 34.3547
| 11 | 1045460.04 | 397.17 | 6890.64 | 1052747.85 | 34.348
| 12 | 1062007.85 | 426.87 | 6501.83 | 1068936.55 | 34.71
| 13 | 1017261.03 | 275.21 | 5419.01 | 1022955.25 | 34.67
| 14 | 1017370.06 | 444.57 | 6749.61 | 1024564.24 | 34.9248
| 15 | 1007643.35 | 302.07 | 6307.59 | 1014253.01 | 35.31
| 16 | 998197.23 | 257.76 | 5525.32 | 1003980.31 | 35.31
| 17 | 1013644.41 | 194.97 | 4319.13 | 1018158.51 | 35.31
| 18 | 1023923.97 | 248.39 | 4483.09 | 1028655.45 | 34.44
| 19 | 1023901.35 | 271.52 | 4709.67 | 1028882.54 | 34.14
| 20 | 1013372.26 | 298.93 | 5980.89 | 1019652.08 | 33.89
| 21 | 939855.28 | 313 | 4889.22 | 945057.5 | 34.199
| 22 | 918782.97 | 252.65 | 4777.6 | 923813.22 | 33.905
| 23 | 993410.47 | 217.3 | 4143.82 | 997771.59 | 33.905
| 24 | 985230.1 | 212.52 | 4141.14 | 989583.76 | 33.905
| 25 | 970028.1 | 185.24 | 4012.01 | 974225.35 | 34.84
| 26 | 1039888.25 | 251.94 | 4635.31 | 1044775.5 | 34.84
| 27 | 979857.03 | 218.65 | 4126.89 | 984202.57 | 34.786
| 28 | 893525.03 | 242.31 | 4086.21 | 897853.55 | 34.7713
| 29 | 886053.88 | 253.36 | 4200.11 | 890507.35 | 34.744
| 30 | 1100757.51 | 225.94 | 3929.27 | 1104912.72 | 34.744
| 31 | 1175584.1 | 225.4 | 3747.53 | 1179557.03 | 34.55
| Загальний обсяг газу, м3 | 31342326.2 | 10016.3 | 173102.77 | 31525445.27 | 34.5491
31
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  |  |  |  | Дереновський О.Б.
| Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  |  | Учуєв Г.М.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата

## Лист1
Данные по объекту Быт-1 (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт-2 (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Запорожсталь (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Турбодет (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту ПерПерепад (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Чапаевский (осн.) за 5/16. | [5 empty] | Данные по объекту Терновка (осн.) за 5/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 1.06 | 16.18 |  | 1 | 0 | 0 | 42.93 | 17.2 |  | 1 | 0 | 0 | 42.93 | 18.33 |  | 1 | 601267.31 | 466.779 | 6.61 | 17.76 |  | 1 | 312956.41 | 159.382 | 6.59 | 17.53 |  | 1 | 7500.62 | 59.87 | 2.78 | 7.53 |  | 1 | 504.65 | 36.792 | 2.49 | 14.41 | A | 914223.72
2 | 0 | 0 | 1.06 | 19.29 |  | 2 | 0 | 0 | 42.76 | 19.73 |  | 2 | 0 | 0 | 42.75 | 20.93 |  | 2 | 635900 | 520.573 | 6.61 | 16.51 |  | 2 | 322347.91 | 165.732 | 6.59 | 16.28 |  | 2 | 6427.39 | 44.862 | 2.8 | 9.65 |  | 2 | 457.99 | 29.761 | 2.5 | 17.47 | A | 958247.91
3 | 0 | 0 | 1.06 | 18.02 |  | 3 | 0 | 0 | 42.67 | 18.71 |  | 3 | 0 | 0 | 42.66 | 19.86 |  | 3 | 652157.75 | 544.337 | 6.6 | 14.58 |  | 3 | 374750.47 | 223.173 | 6.58 | 14.37 |  | 3 | 6244.17 | 42.703 | 2.8 | 10.68 |  | 3 | 391.26 | 22.965 | 2.44 | 16.96 | A | 1026908.22
4 | 0 | 0 | 1.05 | 16.34 | B | 4 | 0 | 0 | 42.41 | 16.96 | B | 4 | 0 | 0 | 42.41 | 17.65 | B | 4 | 665437.69 | 550.604 | 6.59 | 6.46 | B | 4 | 417672.34 | 269.96 | 6.57 | 6.1 | B | 4 | 7057.63 | 53.512 | 2.79 | 9.71 | B | 4 | 467.17 | 34.926 | 2.48 | 15.89 | AB | 1083110.03
5 | 0 | 0 | 1.05 | 15.98 | B | 5 | 0 | 0 | 41.63 | 17 | B | 5 | 0 | 0 | 41.62 | 17.78 | B | 5 | 661241 | 538.274 | 6.6 | 3.24 | B | 5 | 422241.16 | 271.443 | 6.58 | 3.01 | B | 5 | 5916.88 | 37,798* | 2,82* | 11,23* | ABC | 5 | 310.89 | 16.803 | 2.51 | 17.93 | AB | 1083482.16
6 | 0 | 0 | 1.05 | 12.99 | B | 6 | 241091.61 | 194.442 | 41.81 | 14.09 | AB | 6 | 414453.22 | 264.732 | 41.8 | 15.65 | AB | 6 | 248914.13 | 194.103 | 6.54 | 6.22 | AB | 6 | 174879.8 | 117.229 | 4.38 | 6.1 | B | 6 | 8460.32 | 75.765 | 2.78 | 7.28 | B | 6 | 560.2 | 48.4 | 2.49 | 12.01 | AB | 1079338.76
7 | 0 | 0 | 1.06 | 14.28 |  | 7 | 410311.59 | 340.889 | 41.99 | 12.92 |  | 7 | 636892.44 | 388.909 | 41.99 | 17.08 |  | 7 | 0 | 0 | 6.69 | 14.7 |  | 7 | 0 | 0 | 2.97 | 14.66 |  | 7 | 10367.95 | 113.952 | 2.77 | 6.23 |  | 7 | 755.1 | 85.175 | 2.45 | 13.17 | A | 1047204.03
8 | 0 | 0 | 1.06 | 19.13 |  | 8 | 363212.84 | 267.738 | 41.49 | 13.47 |  | 8 | 613785.56 | 366.932 | 41.49 | 17.85 |  | 8 | 0 | 0 | 6.57 | 18.1 |  | 8 | 0 | 0 | 2.98 | 18.29 |  | 8 | 6799.04 | 53.895 | 2.83 | 11.66 |  | 8 | 309.09 | 20.07 | 2.49 | 18.42 | A | 976998.4
9 | 0 | 0 | 1.06 | 23.84 |  | 9 | 347407.66 | 256.482 | 41.72 | 14.5 |  | 9 | 702699 | 478.4 | 41.72 | 17.38 |  | 9 | 0 | 0 | 6.1 | 22.01 |  | 9 | 0 | 0 | 2.98 | 22.92 |  | 9 | 4965.34 | 29.297 | 2.79 | 15.74 | A | 9 | 251.95 | 13.423 | 2.4 | 20.34 | A | 1050106.66
10 | 0 | 0 | 1.06 | 16.15 | B | 10 | 342333.16 | 251.311 | 41.26 | 13.57 | B | 10 | 674618.88 | 446.019 | 41.26 | 17.59 | B | 10 | 0 | 0 | 5.55 | 16.42 | B | 10 | 0 | 0 | 2.97 | 16.15 | B | 10 | 5787.54 | 37.418 | 2.7 | 11.59 | B | 10 | 292.23 | 18,890* | 2,50* | 16,64* | ABC | 1016952.04
11 | 0 | 0 | 1.05 | 15.55 | B | 11 | 154904.73 | 140.132 | 40.65 | 14.28 | AB | 11 | 223434.19 | 150.93 | 40.65 | 16.57 | AB | 11 | 437944.34 | 356.454 | 6.22 | 9.51 | AB | 11 | 229176.78 | 131.161 | 5.32 | 9.79 | B | 11 | 6890.64 | 53.044 | 2.7 | 9.96 | B | 11 | 397.17 | 29.138 | 2.46 | 15.15 | AB | 1045460.04
12 | 0 | 0 | 1.05 | 15.06 | B | 12 | 0 | 0 | 39.81 | 15.8 | B | 12 | 0 | 0 | 39.81 | 16.64 | B | 12 | 675318.88 | 562.173 | 6.59 | 3.11 | B | 12 | 386688.97 | 235.495 | 6.57 | 3.06 | B | 12 | 6501.83 | 46.556 | 2.71 | 9.51 | B | 12 | 426.87 | 29.349 | 2.46 | 14.85 | AB | 1062007.85
13 | 0 | 0 | 1.04 | 22.67 | B | 13 | 0 | 0 | 38.95 | 21.99 | B | 13 | 0 | 0 | 38.95 | 22.86 | B | 13 | 668172.56 | 553.858 | 6.59 | 5.37 | B | 13 | 349088.47 | 193.497 | 6.57 | 5.47 | B | 13 | 5419.01 | 32.731 | 2.77 | 15.57 | B | 13 | 275.21 | 15.435 | 2.42 | 20.12 | AB | 1017261.03
14 | 0 | 0 | 1.04 | 16.91 |  | 14 | 0 | 0 | 39.32 | 17.44 |  | 14 | 0 | 0 | 39.31 | 18.02 |  | 14 | 697498.25 | 600.551 | 6.58 | 3.7 |  | 14 | 319871.81 | 167.331 | 6.57 | 3.87 |  | 14 | 6749.61 | 50.7 | 2.74 | 12.45 |  | 14 | 444.57 | 33.645 | 2.47 | 16.41 | A | 1017370.06
15 | 0 | 0 | 1.05 | 17.35 |  | 15 | 0 | 0 | 40.37 | 17.78 |  | 15 | 0 | 0 | 40.36 | 18.52 |  | 15 | 683621.44 | 578.593 | 6.59 | 4.24 |  | 15 | 324021.91 | 165.242 | 6.58 | 4.44 |  | 15 | 6307.59 | 45.034 | 2.73 | 12.19 |  | 15 | 302.07 | 18.348 | 2.41 | 16.59 | A | 1007643.35
16 | 0 | 0 | 1.05 | 23.02 | B | 16 | 205866.03 | 174.675 | 39.18 | 19.63 | AB | 16 | 377493.31 | 251.344 | 39.18 | 21.65 | AB | 16 | 253210.64 | 203.444 | 6.58 | 8.89 | AB | 16 | 161627.25 | 103.707 | 4.56 | 9.29 | B | 16 | 5525.32 | 34.444 | 2.89 | 15.66 | B | 16 | 257.76 | 15.834 | 2.52 | 21.59 | AB | 998197.23
17 | 0 | 0 | 1.05 | 21.42 | B | 17 | 95654.72 | 85.04 | 40.29 | 19.23 | AB | 17 | 139015.13 | 89.991 | 40.28 | 20.53 | AB | 17 | 507423.81 | 399.391 | 6.58 | 6.13 | AB | 17 | 271550.75 | 150.456 | 5.77 | 7.47 | B | 17 | 4319.13 | 623,367* | 2,79* | 17,02* | ABC | 17 | 194.97 | 9.691 | 2.5 | 18.66 | AB | 1013644.41
18 | 0 | 0 | 1.05 | 19.76 | B | 18 | 0 | 0 | 40.7 | 20.59 | B | 18 | 0 | 0 | 40.7 | 21.66 | B | 18 | 656033.63 | 527.841 | 6.6 | 1.95 | B | 18 | 367890.34 | 212.197 | 6.58 | 1.87 | B | 18 | 4483.09 | 760.061 | 2.76 | 14.34 | B | 18 | 248.39 | 12.817 | 2.45 | 17.44 | AB | 1023923.97
19 | 0 | 0 | 1.05 | 15.75 | B | 19 | 0 | 0 | 41.34 | 16.99 | B | 19 | 0 | 0 | 41.34 | 17.82 | B | 19 | 643086.38 | 508.544 | 6.6 | 2.1 | B | 19 | 380814.97 | 226.986 | 6.58 | 1.99 | B | 19 | 4709.67 | 983.357 | 2.71 | 11.65 | AB | 19 | 271.52 | 14.065 | 2.41 | 14.98 | AB | 1023901.35
20 | 0 | 0 | 1.06 | 18.97 | B | 20 | 113318.08 | 138.786 | 38.45 | 16.26 | AB | 20 | 167101.59 | 166.684 | 38.45 | 16.81 | AB | 20 | 487606.84 | 390.051 | 6.6 | 6.95 | AB | 20 | 245345.75 | 136.42 | 5.86 | 7.75 | B | 20 | 5980.89 | 1274.459 | 3.06 | 15.12 | B | 20 | 298.93 | 18.521 | 2.47 | 16.36 | AB | 1013372.26
21 | 0 | 0 | 1.06 | 19.81 |  | 21 | 0 | 0 | 39.92 | 21.03 |  | 21 | 0 | 0 | 39.92 | 21.69 |  | 21 | 639877.56 | 505.993 | 6.6 | 3.01 |  | 21 | 299977.72 | 148.704 | 6.59 | 3.09 |  | 21 | 4889.22 | 932.735 | 2.89 | 17.95 | A | 21 | 313 | 20.437 | 2.48 | 18.93 | A | 939855.28
22 | 0 | 0 | 1.06 | 24.03 |  | 22 | 0 | 0 | 39.85 | 24 |  | 22 | 0 | 0 | 39.84 | 24.74 |  | 22 | 613255.5 | 463.115 | 6.6 | 2.06 |  | 22 | 305527.47 | 145.114 | 6.59 | 2.26 |  | 22 | 4777.6 | 903.501 | 2.82 | 19.28 |  | 22 | 252.65 | 14.084 | 2.4 | 21.38 | A | 918782.97
23 | 0 | 0 | 1.05 | 23.84 | B | 23 | 0 | 0 | 39.83 | 24.32 | B | 23 | 0 | 0 | 39.82 | 25.38 | B | 23 | 637810.94 | 498.176 | 6.59 | 1.43 | B | 23 | 355599.53 | 195.913 | 6.58 | 1.42 | B | 23 | 4143.82 | 671.697 | 2.81 | 19.14 | B | 23 | 217.3 | 10.948 | 2.43 | 20.63 | AB | 993410.47
24 | 0 | 0 | 1,05* | 22.75 | ABC | 24 | 0 | 0 | 39,24* | 22,45* | ABC | 24 | 0 | 0 | 39,26* | 23,18* | ABC | 24 | 632578.94 | 487,244* | 6,59* | -1,59* | ABC | 24 | 352651.16 | 195.023 | 6.58 | -1.58 | B | 24 | 4141.14 | 675.877 | 2.8 | 19.13 | B | 24 | 212.52 | 9.64 | 2.43 | 21.66 | AB | 985230.1
25 | 0 | 0,000* | 1.05 | 23.74 | BC | 25 | 0 | 0 | 39.67 | 23.74 | B | 25 | 0 | 0 | 39.66 | 24.61 | B | 25 | 622427.63 | 482.431 | 6.59 | 4.57 | B | 25 | 347600.47 | 190.428 | 6.58 | 4.7 | B | 25 | 4012.01 | 671.859 | 2.75 | 18.13 | AB | 25 | 185.24 | 9.268 | 2.44 | 21.49 | AB | 970028.1
26 | 0 | 0 | 1.05 | 19.05 | AB | 26 | 0 | 0 | 39.54 | 19.43 | AB | 26 | 0 | 0 | 39.53 | 20.23 | B | 26 | 681421.06 | 570.508 | 6.59 | 0.67 | B | 26 | 358467.19 | 198,439* | 6,58* | 0,80* | BC | 26 | 4635.31 | 876.767 | 2.73 | 14.2 | B | 26 | 251.94 | 13.852 | 2.4 | 17.87 | AB | 1039888.25
27 | 0 | 0 | 1.06 | 24.93 | B | 27 | 0 | 0 | 39.86 | 24.42 | B | 27 | 0 | 0 | 39.85 | 25.15 | B | 27 | 656784.25 | 535.603 | 6.6 | 2.65 | B | 27 | 323072.78 | 164.699 | 6.58 | 2.91 | B | 27 | 4126.89 | 683.381 | 2.8 | 18 | B | 27 | 218.65 | 11.444 | 2.42 | 20.88 | AB | 979857.03
28 | 0 | 0 | 1.05 | 26.42 | A | 28 | 0 | 0 | 40.44 | 26.12 |  | 28 | 0 | 0 | 40.43 | 27.04 |  | 28 | 611007.75 | 464.226 | 6.59 | 4.82 |  | 28 | 282517.28 | 132.825 | 6.59 | 4.46 |  | 28 | 4086.21 | 689.372 | 2.81 | 19.21 |  | 28 | 242.31 | 14.249 | 2.43 | 24.16 | A | 893525.03
29 | 0 | 0 | 1.05 | 20.35 |  | 29 | 0 | 0 | 40.91 | 20.58 |  | 29 | 0 | 0 | 40.9 | 21.35 |  | 29 | 592218.38 | 431.751 | 6.59 | 2.3 |  | 29 | 293835.5 | 134.71 | 6.58 | 2.37 |  | 29 | 4200.11 | 725.142 | 2.76 | 16.33 |  | 29 | 253.36 | 15.186 | 2.38 | 20.39 | A | 886053.88
30 | 0 | 0 | 1.05 | 26.93 | B | 30 | 0 | 0 | 40.69 | 26.25 | B | 30 | 0 | 0 | 40.68 | 27.09 | B | 30 | 568494.63 | 395.935 | 6.59 | 0.68 | B | 30 | 532262.88 | 444.126 | 6.56 | 0.01 | B | 30 | 3929.27 | 626.795 | 2.81 | 19.94 | B | 30 | 225.94 | 11.406 | 2.43 | 23.61 | AB | 1100757.51
31 | 0 | 0 | 1.05 | 24.18 | B | 31 | 334833.19 | 370.425 | 40.73 | 20.52 | AB | 31 | 387597.5 | 251.939 | 40.72 | 21.43 | AB | 31 | 234431.8 | 167.778 | 6.57 | 10.8 | AB | 31 | 218721.61 | 198.909 | 4.59 | 11.62 | B | 31 | 3747.53 | 575.772 | 2.81 | 19.17 | B | 31 | 225.4 | 11.981 | 2.45 | 22.72 | AB | 1175584.1
Итого | 0,00* | 0,000* | 1,06* | 16.18 | ABC | Итого | 2608933,61* | 221.992 | 40,76* | 15,85* | ABC | Итого | 4337090,81* | 285.588 | 40,75* | 18,25* | ABC | Итого | 15665143,06* | 462,901* | 6,58* | 5,49* | ABC | Итого | 8731158,66* | 188,085* | 6,25* | 5,57* | BC | Итого | 173102,76* | 402,765* | 2,79* | 14,04* | ABC | Итого | 10016,30* | 85,175* | 2,45* | 13,17* | ABC