## Просяне_11_1_1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Мілове, ГРС с. Просяне, ГРС с. Шелестівка
з газопроводу Оренбург - Новопсков за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | 92.4822 | 3.2473 | 0.5792 | 0.0476 | 0.0634 | 0.0008 | 0.014 | 0.0111 | 0.0148 | 0.0045 | 3.4047 | 0.1304 | 0.7155 | 33.53 | 8009 | 37.15 | 8873 | 48.2 | [5 empty] | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [18 empty] | 7.7 |  | відсутні |  |  | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | 92.6068 | 3.4869 | 0.7311 | 0.0787 | 0.1202 | 0.008 | 0.0303 | 0.0242 | 0.0415 | 0.0079 | 2.6701 | 0.1944 | 0.719 | 34.03 | 8128 | 37.7 | 9004 | 48.8 | [5 empty] | 100.0001
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [18 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 92.1999 | 3.7085 | 0.7619 | 0.0806 | 0.1209 | 0.0011 | 0.0307 | 0.0242 | 0.0404 | 0.0077 | 2.8272 | 0.1969 | 0.7214 | 34.05 | 8133 | 37.72 | 9009 | 48.74 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [18 empty] | 3.8 |  |  |  |  | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 92.7503 | 3.1074 | 0.5493 | 0.0445 | 0.0607 | 0.0031 | 0.0132 | 0.0105 | 0.0146 | 0.0016 | 3.3198 | 0.125 | 0.7138 | 33.5 | 8001 | 37.13 | 8868 | 48.23 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [18 empty] | -1.2 |  |  |  |  | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Піски_11_1_2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Рубіжне" Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Піски
з газопроводу Новопсков - Рубіжне за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [12 empty] | 0.729 | [5 empty] | -10.7 |  |  |  |  | 0
2 | [12 empty] | 0.729 | [5 empty] | -5.7 |  |  |  |  | 0
3 | [12 empty] | 0.7291 | [10 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0.7291 | [5 empty] | 10.9 |  |  |  |  | 0
5 | 92.2893 | 4.1034 | 1.0094 | 0.1351 | 0.2261 | 0.008 | 0.0673 | 0.056 | 0.1799 | 0.0152 | 1.605 | 0.3053 | 0.7285 | 35.03 | 8367 | 38.79 | 9265 | 49.8 | 11.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
6 | [12 empty] | 0.7289 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.7296 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7291 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7294 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.73 | [7 empty] | відсутні |  |  | 0
12 | [12 empty] | 0.7294 | [10 empty] | 0
13 | 92.3205 | 4.0856 | 0.9956 | 0.1315 | 0.2198 | 0.0108 | 0.0671 | 0.054 | 0.1893 | 0.0145 | 1.5978 | 0.3135 | 0.728 | 35.03 | 8367 | 38.78 | 9262 | 49.8 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | [12 empty] | 0.7273 | [10 empty] | 0
15 | [12 empty] | 0.7272 | [10 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0.7273 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7275 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7272 | [10 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0.7268 | [10 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0.7284 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7288 | [10 empty] | 0
22 | 92.5964 | 3.9428 | 0.9686 | 0.1274 | 0.2088 | 0.0092 | 0.0626 | 0.0506 | 0.1579 | 0.0143 | 1.5633 | 0.2981 | 0.7616 | 34.93 | 8343 | 38.68 | 9239 | 49.77 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [12 empty] | 0.7748 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.775 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7753 | [7 empty] | відсутні |  |  | 0
26 | [12 empty] | 0.7737 | [10 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0.7705 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7733 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7723 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7637 | [10 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.7676 | [10 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Писарівка_11_1_3
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Шебелинка" Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Писарівка
з газопроводу Новопсков - Шебелинка за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 92.2519 | 4.1151 | 1.0096 | 0.1342 | 0.2256 | 0.0077 | 0.068 | 0.0551 | 0.2064 | 0.0151 | 1.6115 | 0.2998 | 0.7313 | 35.07 | 8376 | 38.83 | 9274 | 49.83 | -9.9 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
2 | [18 empty] | -7 |  |  |  |  | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [18 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
5 | [18 empty] | 11.8 |  |  |  |  | 0
6 | [18 empty] | 10.9 |  |  |  |  | 0
7 | [18 empty] | 7.4 |  |  |  |  | 0
8 | [18 empty] | 7.4 |  |  |  |  | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [18 empty] | 11.3 |  |  |  |  | 0
12 | [18 empty] | 10.9 |  |  |  |  | 0
13 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
14 | [18 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 0
15 | [18 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 92.6183 | 3.8737 | 0.9542 | 0.1276 | 0.2117 | 0.0044 | 0.0644 | 0.0527 | 0.1785 | 0.0147 | 1.6006 | 0.2992 | 0.7278 | 34.92 | 8341 | 38.67 | 9236 | 49.74 |  |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [18 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 0
26 | [18 empty] | 3.8 |  |  |  |  | 0
27 | [18 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 0
28 | [18 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 0
29 | [18 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Камянка_11_1_4
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Камянка
з газопроводу Петровськ - Новопсков за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | -10.3 |  |  |  |  | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 94.0289 | 2.8731 | 0.7858 | 0.097 | 0.1182 | 0.0017 | 0.0249 | 0.0192 | 0.0218 | 0.0064 | 1.7705 | 0.2525 | 0.7116 | 34.15 | 8157 | 37.84 | 9038 | 49.23 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [18 empty] | -7.7 |  | відсутні |  |  | 0
8 | 93.806 | 2.9615 | 0.8111 | 0.1013 | 0.1231 | 0.0005 | 0.0262 | 0.0204 | 0.1026 | 0.0075 | 1.7791 | 0.2607 | 0.7151 | 34.3 | 8192 | 38 | 9076 | 49.31 | [5 empty] | 100 | ОК
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [18 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
15 | 94.9092 | 2.4844 | 0.6916 | 0.0913 | 0.1017 | 0.0018 | 0.0212 | 0.0199 | 0.0263 | 0.0058 | 1.4349 | 0.2119 | 0.7057 | 34.11 | 8147 | 37.81 | 9031 | 49.39 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [18 empty] | -11.1 |  |  |  |  | 0
22 | 95.8424 | 2.0833 | 0.6105 | 0.0873 | 0.0906 | 0.0018 | 0.019 | 0.0135 | 0.0238 | 0.005 | 1.0756 | 0.1472 | 0.6993 | 34.08 | 8140 | 37.78 | 9024 | 49.58 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [18 empty] | 3.8 |  |  |  |  | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 92.9801 | 3.1865 | 0.9979 | 0.1474 | 0.222 | 0.0044 | 0.0614 | 0.0492 | 0.0842 | 0.0162 | 1.7322 | 0.5185 | 0.7251 | 34.54 | 8250 | 38.25 | 9136 | 49.3 | [5 empty] | 100 | ОК
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Новопсков_11_1_5
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Новопсков
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 92.4054 | 3.7507 | 0.8812 | 0.1082 | 0.1731 | 0.0035 | 0.0467 | 0.0373 | 0.0523 | 0.0099 | 2.2568 | 0.2749 | 0.7236 | 34.39 | 8214 | 38.1 | 9100 | 49.15 | -9 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [18 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 92.272 | 4.0174 | 0.9982 | 0.1297 | 0.2081 | 0.0052 | 0.06 | 0.0482 | 0.1108 | 0.0133 | 1.8302 | 0.3069 | 0.7281 | 34.8 | 8312 | 38.54 | 9205 | 49.57 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [18 empty] | 3.8 |  | відсутні |  |  | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.148 | 3.9577 | 1.0534 | 0.1405 | 0.2228 | 0.0073 | 0.063 | 0.0511 | 0.1165 | 0.0144 | 1.8797 | 0.3456 | 0.7299 | 34.82 | 8317 | 38.56 | 9210 | 49.53 | [5 empty] | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Білолуцьк_11_1_6
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Білолуцьк
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | 92.047 | 3.47 | 0.6907 | 0.0676 | 0.1044 | 0.0027 | 0.0241 | 0.019 | 0.0406 | 0.0063 | 3.3825 | 0.1448 | 0.7205 | 33.75 | 8061 | 37.39 | 8930 | 48.34 | [5 empty] | 99.9997
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [18 empty] | -7.6 |  | відсутні |  |  | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 92.2334 | 3.321 | 0.6557 | 0.0625 | 0.094 | 0.003 | 0.02 | 0.0162 | 0.0204 | 0.0057 | 3.4252 | 0.1429 | 0.7184 | 33.63 | 8032 | 37.26 | 8899 | 48.25 | [5 empty] | 100 | ОК
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 93.4316 | 3.0716 | 0.7439 | 0.0835 | 0.1095 | 0.0026 | 0.0233 | 0.0181 | 0.0202 | 0.0064 | 2.1643 | 0.325 | 0.7146 | 34.01 | 8123 | 37.68 | 9000 | 48.92 | [5 empty] | 100 | ОК
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [18 empty] | -1.7 |  |  |  |  | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 93.5587 | 2.9594 | 0.7016 | 0.078 | 0.1029 | 0.002 | 0.0223 | 0.0172 | 0.0192 | 0.006 | 2.2402 | 0.2925 | 0.7131 | 33.93 | 8104 | 37.59 | 8978 | 48.86 | [5 empty] | 100 | ОК
26 | [18 empty] | 7.4 |  |  |  |  | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.4105 | 3.2785 | 0.689 | 0.0685 | 0.0965 | 0.0014 | 0.0242 | 0.0186 | 0.0117 | 0.0092 | 3.2065 | 0.1854 | 0.718 | 33.69 | 8047 | 37.34 | 8919 | 48.36 | [5 empty] | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Старобільськ_11_1_7
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС м. Старобільськ, ГРС р.-п. Технікум
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1 н. за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | 92.0362 | 3.4553 | 0.6657 | 0.0641 | 0.0991 | 0.0074 | 0.0217 | 0.0162 | 0.0209 | 0.0059 | 3.4884 | 0.1191 | 0.7196 | 33.67 | 8042 | 37.31 | 8911 | 48.26 | [5 empty] | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [18 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 92.2389 | 3.4044 | 0.6703 | 0.0668 | 0.1043 | 0.0017 | 0.0231 | 0.0185 | 0.0216 | 0.0062 | 3.3159 | 0.1283 | 0.7187 | 33.72 | 8054 | 37.36 | 8923 | 48.36 | [5 empty] | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [18 empty] | 6.8 |  |  |  |  | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 92.2581 | 3.5526 | 0.7348 | 0.0796 | 0.1253 | 0.0011 | 0.0302 | 0.0234 | 0.0357 | 0.0076 | 2.9917 | 0.1599 | 0.7204 | 33.94 | 8106 | 37.61 | 8983 | 48.63 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [18 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 0
20 | 92.437 | 3.6166 | 0.7765 | 0.0887 | 0.1385 | 0.0018 | 0.0356 | 0.0277 | 0.0369 | 0.0084 | 2.6485 | 0.1838 | 0.7205 | 34.12 | 8150 | 37.8 | 9028 | 48.87 | [5 empty] | 100 | ОК
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [18 empty] | 4.5 |  | відсутні |  |  | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Біловодськ_11_1_8
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Біловодськ
з газопроводу Ставрополь - Москва 2 н. за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | 92.2328 | 4.1137 | 1.0221 | 0.1352 | 0.2218 | 0.0074 | 0.0649 | 0.0515 | 0.1561 | 0.0146 | 1.6162 | 0.3637 | 0.7305 | 34.98 | 8355 | 38.73 | 9251 | 49.73 | [5 empty] | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [18 empty] | -2.2 |  |  |  |  | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [18 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [18 empty] | 7.1 |  | відсутні |  |  | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 92.7911 | 3.8433 | 0.9337 | 0.1239 | 0.2038 | 0.0074 | 0.0604 | 0.0492 | 0.1451 | 0.0137 | 1.5266 | 0.3018 | 0.7257 | 34.87 | 8329 | 38.61 | 9222 | 49.74 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [18 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Марківка_11_1_9
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Марківка, ГРС с. Лісна Поляна
з газопроводу Північний Кавказ - Центр 2 н. за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | -11.1 |  |  |  |  | 0
2 | 92.3043 | 4.1061 | 1.0084 | 0.1339 | 0.2222 | 0.0083 | 0.0663 | 0.0535 | 0.1694 | 0.0146 | 1.6102 | 0.3028 | 0.73 | 35.01 | 8362 | 38.76 | 9257 | 49.79 | [5 empty] | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [18 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 0
7 | 92.4112 | 4.0182 | 0.9885 | 0.1301 | 0.2177 | 0.0082 | 0.0636 | 0.0529 | 0.1921 | 0.0145 | 1.6041 | 0.2989 | 0.7296 | 35 | 8360 | 38.75 | 9255 | 49.79 | [5 empty] | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [18 empty] | 6.5 |  | відсутні |  |  | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 92.1421 | 4.2087 | 1.0284 | 0.1361 | 0.2249 | 0.0103 | 0.0676 | 0.0553 | 0.1804 | 0.0145 | 1.618 | 0.3137 | 0.7316 | 35.06 | 8374 | 38.82 | 9272 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [18 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 92.7376 | 3.7268 | 0.9317 | 0.1233 | 0.1928 | 0.0033 | 0.0534 | 0.0436 | 0.1233 | 0.0123 | 1.7318 | 0.3201 | 0.725 | 34.71 | 8290 | 38.44 | 9181 | 49.54 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 91.4778 | 3.8294 | 1.0585 | 0.1416 | 0.2436 | 0.0077 | 0.0718 | 0.059 | 0.1674 | 0.007 | 1.9259 | 1.0103 | 0.7395 | 34.66 | 8278 | 38.37 | 9165 | 48.97 | [5 empty] | 100 | ОК
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Воєводське_11_1_10
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ*
переданого через ПВВГ Лозне Острогожським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Воєводське
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 94.44 | 3.02 | 0.91 | 0.274 |  | 0.0502 |  |  | 0.0199 | 0.0074 | 1.08 | 0.198 | 0.7108 | 34.55 | 8252 |  |  | 49.83 | -22.5 |  |  | <0,010 | <0,010 | 99.9995 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | 94.308 | 3.14 | 0.86 | 0.228 |  | 0.0412 |  |  | 0.0157 | 0.008 | 1.24 | 0.159 | 0.7102 | 34.46 | 8232 |  |  | 49.72 | -19.7 |  |  |  |  | 99.9999 | ОК
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 91.011 | 3.97 | 0.77 | 0.109 |  | 0.0206 |  |  | 0.0068 | 0.0097 | 3.94 | 0.163 | 0.7246 | 33.6 | 8025 |  |  | 49.72 | -23 |  |  |  |  | 100.0001 | ОК
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | 94.175 | 3.26 | 1.01 | 0.304 |  | 0.0537 |  |  | 0.0271 | 0.0042 | 0.94 | 0.226 | 0.7139 | 34.74 | 8298 |  |  | 49.99 | -22.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
*― дані щодо компонентного складу,фізико-хімічних показників природного газу,температури точки роси вологи, вмісту механічних домішок,сірководню і меркаптанової сірки надані представниками Острогожського ЛВУМГ (Росія)
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Білокуракине_11_1_11
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Шебелинка" Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Білокуракине
з газопроводу Новопсков - Шебелинка за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | -9.9 |  | відсутні |  |  | 0
2 | [18 empty] | -7 |  |  |  |  | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [18 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
5 | 92.2351 | 4.1331 | 0.9997 | 0.1329 | 0.2249 | 0.0121 | 0.0681 | 0.0566 | 0.1881 | 0.0155 | 1.613 | 0.3209 | 0.7311 | 35.04 | 8369 | 38.8 | 9267 | 49.8 | 11.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
6 | [18 empty] | 10.9 |  |  |  |  | 0
7 | [18 empty] | 7.4 |  |  |  |  | 0
8 | [18 empty] | 7.4 |  |  |  |  | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [18 empty] | 11.3 |  |  |  |  | 0
12 | [18 empty] | 10.9 |  |  |  |  | 0
13 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
14 | [18 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 0
15 | [18 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 92.2632 | 4.1007 | 0.9932 | 0.131 | 0.2202 | 0.0129 | 0.0672 | 0.054 | 0.2042 | 0.0147 | 1.6212 | 0.3175 | 0.7311 | 35.04 | 8369 | 38.8 | 9267 | 49.79 | [5 empty] | 100 | ОК
20 | 92.6183 | 3.8737 | 0.9542 | 0.1276 | 0.2117 | 0.0044 | 0.0644 | 0.0527 | 0.1785 | 0.0147 | 1.6006 | 0.2992 | 0.7278 | 34.92 | 8341 | 38.67 | 9236 | 49.74 | [5 empty] | 100 | ОК
21 | [23 empty] | 0
22 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [18 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 0
26 | 88.3889 | 3.0859 | 1.4096 | 0.2391 | 0.3714 | 0.0004 | 0.106 | 0.095 | 0.1313 | 0.025 | 3.5705 | 2.5769 | 0.7702 | 33.76 | 8064 | 37.37 | 8926 | 46.73 | 3.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | [18 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 0
28 | 92.2665 | 4.1111 | 1.0051 | 0.1263 | 0.2105 | 0.0101 | 0.0679 | 0.0527 | 0.1093 | 0.0129 | 1.6119 | 0.4157 | 0.7293 | 34.88 | 8331 | 38.63 | 9227 | 49.64 | 4.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
29 | [18 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Евсуг_11_1_13
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Бондарево,
ГРС с. Тецьке , ГРС с. Євсуг з газопроводу Ставрополь - Москва 1 н.за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 92.4385 | 4.0422 | 0.9913 | 0.1305 | 0.2153 | 0.0059 | 0.0632 | 0.0508 | 0.1651 | 0.0141 | 1.5699 | 0.3132 | 0.7289 | 34.97 | 8353 | 38.72 | 9248 | 49.78 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [18 empty] | -3 |  | відсутні |  |  | 0
5 | 92.4401 | 4.0378 | 0.9883 | 0.1303 | 0.2161 | 0.0063 | 0.0633 | 0.0525 | 0.1753 | 0.0143 | 1.5697 | 0.306 | 0.7291 | 34.99 | 8357 | 38.74 | 9253 | 49.79 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [18 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 92.4382 | 4.0638 | 0.9904 | 0.1303 | 0.2163 | 0.0119 | 0.0635 | 0.0512 | 0.1481 | 0.014 | 1.5683 | 0.304 | 0.7285 | 34.97 | 8352 | 38.72 | 9248 | 49.78 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [18 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 92.8625 | 3.809 | 0.9327 | 0.1231 | 0.1986 | 0.0076 | 0.0581 | 0.0472 | 0.1427 | 0.0133 | 1.5245 | 0.2807 | 0.725 | 34.85 | 8324 | 38.6 | 9220 | 49.75 | [5 empty] | 100 | ОК
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [18 empty] | 1.9 |  |  |  |  | 0
26 | 94.3347 | 2.8302 | 0.8574 | 0.129 | 0.1639 | 0.0006 | 0.0412 | 0.0316 | 0.0533 | 0.0107 | 1.2555 | 0.2919 | 0.713 | 34.47 | 8233 | 38.19 | 9122 | 49.63 | [5 empty] | 100 | ОК
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Колядівка_11_1_14
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Колядівка
з газопроводу Північний Кавказ - Центр 2 н. за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 92.1404 | 4.1684 | 1.0349 | 0.1365 | 0.2268 | 0.0051 | 0.0661 | 0.0529 | 0.1515 | 0.0146 | 1.6284 | 0.3744 | 0.7311 | 34.99 | 8357 | 38.74 | 9253 | 49.72 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [18 empty] | -1.2 |  |  |  |  | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 92.0657 | 3.9409 | 1.0243 | 0.1365 | 0.2288 | 0.006 | 0.0656 | 0.0534 | 0.1351 | 0.0141 | 1.7682 | 0.5614 | 0.7321 | 34.8 | 8312 | 38.53 | 8203 | 49.42 | [5 empty] | 100
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [18 empty] | 6.2 |  |  |  |  | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [18 empty] | 5.7 |  | відсутні |  |  | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [18 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Мирний_11_1_15
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС р.-п. Мирний
з газопроводу Ставрополь - Москва 1 н. за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 92.2169 | 3.2772 | 0.615 | 0.057 | 0.0886 | 0.0034 | 0.0186 | 0.0147 | 0.0227 | 0.0054 | 3.5767 | 0.1038 | 0.7178 | 33.55 | 8013 | 37.18 | 8880 | 48.16 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [18 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 92.2389 | 3.4044 | 0.6703 | 0.0668 | 0.1043 | 0.0017 | 0.0231 | 0.0185 | 0.0216 | 0.0062 | 3.3159 | 0.1283 | 0.7187 | 33.72 | 8054 | 37.36 | 8923 | 48.36 | [5 empty] | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [18 empty] | 6.8 |  |  |  |  | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 92.4382 | 4.0638 | 0.9904 | 0.1303 | 0.2163 | 0.0119 | 0.0635 | 0.0512 | 0.1481 | 0.014 | 1.5683 | 0.304 | 0.7285 | 34.97 | 8352 | 38.72 | 9248 | 49.78 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [18 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 0
20 | 92.437 | 3.6166 | 0.7765 | 0.0887 | 0.1385 | 0.0018 | 0.0356 | 0.0277 | 0.0369 | 0.0084 | 2.6485 | 0.1838 | 0.7205 | 34.12 | 8150 | 37.8 | 9028 | 48.87 | [5 empty] | 100 | ОК
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [18 empty] | 1.9 |  |  |  |  | 0
26 | 94.3347 | 2.8302 | 0.8574 | 0.129 | 0.1639 | 0.0006 | 0.0412 | 0.0316 | 0.0533 | 0.0107 | 1.2555 | 0.2919 | 0.713 | 34.47 | 8233 | 38.19 | 9122 | 49.63 | [5 empty] | 100 | ОК
27 | [23 empty] | 0
28 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Додаток до 11_1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський ПМ Сєвєродонецького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС Новопсков, ГРС Білолуцьк, ГРС Білокуракине,
ГРС Кам´янка, ГРС Піски, ГРС Писарівка, ГРС Воєводське, ГРС Старобільськ, ГРС р-п Технікум, ГРС Бондареве, ГРС Тецьке, ГРС Колядівка,
ГРС Марківка, ГРС Біловодськ, ГРС Лісна Поляна, ГРС Мілове, ГРС р-п Мирний, ГРС Шелестівка, ГРС Просяне, ГРС Евсуг
за період з 01.07.2016 по 31.07.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м³ | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м³ | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Новопсков | ГРС Білолуцьк | ГРС Білокуракіне | ГРС Кам´янка | ГРС Піски | ГРС Писарівка | ГРС Воєводське | ГРС Старобільськ | ГРС р-п Технікум | ГРС Бондареве | ГРС Тецьке | ГРС Колядівка | ГРС Марківка | ГРС Біловодськ | ГРС Лісна Поляна | ГРС Мілове | ГРС р-п Мирний | ГРС Шелестівка | ГРС Просяне | ГРС Евсуг
1 | 4371.1 | 5123.9 | 2891.4 | 1349.1 | 1619.4 | 8.4 | 619.1 | 10048 | 552.1 | 25 | 37 | 1077.5 | 4169.6 | 5970.9 | 496.7 | 2823.4 | 347.8 | 698.7 | 36.2 | 934.7 | 43200
2 | 4294 | 5191 | 3782.2 | 1355.7 | 1542 | 5.6 | 647 | 9430.1 | 576.7 | 25 | 37 | 1113.7 | 4218.2 | 6015.7 | 520 | 2941.9 | 367.5 | 697.9 | 58.6 | 940 | 43759.8
3 | 4358.5 | 4980.7 | 3787.7 | 1315 | 1503.4 | 22.5 | 615.2 | 9895.6 | 532.8 | 25 | 37 | 1083.9 | 4284.2 | 6240 | 485.6 | 2967 | 352.1 | 687.9 | 13.8 | 900.1 | 44088
4 | 4233.2 | 4884.7 | 3542.6 | 1268.2 | 1516.6 | 11.3 | 574.6 | 9598.2 | 509.9 | 25 | 7.8 | 1029.5 | 4129.4 | 6021.8 | 445.6 | 2826.2 | 321.3 | 646.3 | 69.1 | 877.4 | 42538.7
5 | 4520.1 | 5334.2 | 3718.1 | 1373.3 | 1639.1 | 22.8 | 626.4 | 10098.1 | 557.4 | 29 | 37 | 1104.4 | 4257.5 | 6100.2 | 505.1 | 3066.9 | 325.4 | 731.6 | 38 | 921.7 | 45006.3
6 | 4541.1 | 5422.7 | 5052 | 1603.9 | 1641.2 | 28.6 | 642 | 10122.8 | 569.3 | 25 | 38 | 1122.3 | 4387 | 6299.5 | 517.3 | 3003.3 | 382.6 | 626.1 | 91 | 956.7 | 47072.4
7 | 4242.7 | 4830.7 | 4800.5 | 1753.4 | 1491.8 | 25.7 | 610.4 | 9833.2 | 530.7 | 25 | 37 | 1085.7 | 3948.1 | 6119.2 | 497.3 | 2802.3 | 324.2 | 652.8 | 41.8 | 907.7 | 44560.2
8 | 4599.5 | 5402.8 | 5993.5 | 2204.6 | 1693.6 | 14.2 | 700.5 | 11187.5 | 573.8 | 25 | 37 | 1100 | 4180.5 | 6782.7 | 537.3 | 3099.5 | 378.3 | 705 | 75.4 | 970.2 | 50260.9
9 | 4733.8 | 5497 | 6596.3 | 2301 | 1722.8 | 17 | 687.3 | 12864 | 600.4 | 28 | 9.7 | 1187.3 | 4814.8 | 6672.8 | 545 | 3238.3 | 375.3 | 738.2 | 45.7 | 1045.9 | 53720.6
10 | 4711.9 | 5328.8 | 4711.6 | 2168 | 1684.5 | 31.2 | 683.8 | 12430.4 | 564.5 | 25 | 13.6 | 1222.5 | 5059.5 | 6784.9 | 531.2 | 3245.8 | 372.4 | 741.5 | 82.2 | 980.5 | 51373.8
11 | 4603.1 | 5207.9 | 4413.6 | 1931.5 | 1619.3 | 11.4 | 881.2 | 12420.6 | 572.1 | 29 | 37 | 1249.3 | 4843.1 | 6294.2 | 493 | 3080.4 | 348.9 | 726.1 | 38.1 | 982.9 | 49782.7
12 | 4313 | 4883.4 | 3159.5 | 1528.7 | 1514.2 | 11.3 | 797.7 | 10745.1 | 518 | 25 | 37 | 1134.6 | 4743.7 | 6087.2 | 484.2 | 2845.4 | 342.6 | 663.9 | 72.1 | 939.1 | 44845.7
13 | 4375.5 | 4910.5 | 2863.1 | 1420.9 | 1446.2 | 11.3 | 769.7 | 10175 | 531.3 | 25 | 24.6 | 1106.1 | 4367.6 | 6185.3 | 482 | 2948.5 | 339.4 | 671.4 | 76.3 | 983.8 | 43713.5
14 | 4223.6 | 4854.1 | 2743.2 | 1256.5 | 1443.6 | 2.8 | 707.6 | 9575.5 | 509.4 | 25 | 20.8 | 1119 | 3842.4 | 6071.3 | 438.4 | 2675.3 | 343 | 641.4 | 36.3 | 872.9 | 41402.1
15 | 4060.4 | 4573.4 | 2667.6 | 1206.5 | 1392.5 | 76.4 | 683.8 | 9084.5 | 476.8 | 25 | 32.7 | 1040.5 | 3863 | 5900.3 | 429.4 | 2492.8 | 319.9 | 629.6 | 47.8 | 895.1 | 39898
16 | 4062 | 4645.9 | 2628.2 | 1242.4 | 1374.2 | 2.7 | 732.9 | 8839.6 | 455.1 | 25 | 20.5 | 1098 | 3948.5 | 5700.7 | 468.3 | 2543.1 | 335.8 | 644.6 | 86.7 | 929.6 | 39783.8
17 | 3857.1 | 4335.5 | 2936.4 | 1121.4 | 1293 | 2.7 | 700.3 | 8743.6 | 456.5 | 25 | 18.6 | 1019.8 | 3763.7 | 5442.5 | 404.4 | 2325.6 | 242.2 | 584.1 | 64.7 | 807.1 | 38144.2
18 | 3910.7 | 4262.3 | 2582 | 1139.7 | 1368.2 | 10.8 | 674.5 | 7992.9 | 434.5 | 25 | 32.8 | 999.8 | 3752.4 | 5608.7 | 418.3 | 2408.6 | 324.8 | 601 | 32.4 | 799.6 | 37379
19 | 4043.6 | 4841.7 | 2739.7 | 1224.1 | 1495.3 | 90.1 | 671.7 | 9406.1 | 487.7 | 25 | 37 | 989.1 | 3825.7 | 5691.6 | 479.7 | 2677.4 | 364.4 | 631.5 | 80.6 | 853.6 | 40655.6
20 | 4490.4 | 5364.8 | 3048.1 | 1393.5 | 1723.7 | 99.9 | 787.1 | 10393.1 | 573.2 | 25 | 37 | 1229 | 4311.9 | 6576.9 | 502.7 | 3173.8 | 350 | 715.1 | 52.4 | 965.7 | 45813.3
21 | 4511 | 5078.3 | 3374.7 | 1896.4 | 1633.8 | 52.8 | 756.2 | 9810.4 | 524 | 25 | 12.2 | 1161.1 | 4706.4 | 5936.2 | 457.3 | 2905.1 | 352.7 | 731.3 | 41.6 | 934.5 | 44901
22 | 4779.3 | 5295.3 | 6161.9 | 2608.6 | 1749.2 | 0 | 749.5 | 12099.5 | 556.7 | 4.3 | 4 | 1220.1 | 5159.2 | 6711.6 | 528.6 | 3007.5 | 340.5 | 741.8 | 17.2 | 975 | 52709.8
23 | 4805.8 | 5303.9 | 11264.3 | 1553 | 1807.7 | 0 | 797.7 | 12238.3 | 570.5 | 2.2 | 37 | 1337.6 | 4644.4 | 7051.1 | 545.7 | 3197.9 | 353.1 | 781.8 | 44.6 | 989.7 | 57326.3
24 | 5312.3 | 5681.1 | 8131.8 | 1463.5 | 1955.5 | 0 | 805.9 | 12129.8 | 589 | 2.3 | 4 | 1404.2 | 5222.5 | 7192.7 | 570.9 | 3309.4 | 368.2 | 793.2 | 32.2 | 1009 | 55977.5
25 | 4889.7 | 5200.5 | 4298.4 | 1446 | 1853.3 | 0 | 811.6 | 11300 | 566.7 | 25 | 37 | 1195.5 | 4533.9 | 6282.8 | 494.6 | 3088.6 | 362.4 | 755.2 | 96.9 | 985.8 | 48223.9
26 | 4746.9 | 5054.1 | 8784.6 | 1676.8 | 1690.3 | 0 | 761.5 | 10975.6 | 548.6 | 25 | 37 | 1190 | 4709.9 | 6275.4 | 506.8 | 2909.6 | 339.6 | 722.5 | 96.9 | 949.7 | 52000.8
27 | 4644.4 | 5001.1 | 9345.4 | 1744.3 | 1699.8 | 0 | 749.3 | 10287.1 | 545.2 | 25 | 2 | 1153.9 | 4959.9 | 6649.6 | 504.2 | 2815.5 | 339.2 | 718.7 | 37.9 | 944.5 | 52167
28 | 4374.4 | 4796.2 | 7157.6 | 1471.4 | 1599 | 14.3 | 736.9 | 9929.7 | 515.3 | 25 | 37 | 1139.9 | 4321.9 | 5988.2 | 484.2 | 2719.9 | 323 | 1024.2 | 56.3 | 968.5 | 47682.9
29 | 4379.9 | 4802.4 | 4386.6 | 2106.7 | 1631 | 0 | 715.4 | 9632.6 | 516.6 | 25 | 37 | 1114.1 | 4486.6 | 5983.8 | 501.3 | 2687.7 | 333.4 | 545 | 82.1 | 913.8 | 44881
30 | 4337.8 | 4853.9 | 4106 | 2000.7 | 1605.1 | 17.1 | 743.8 | 9551 | 513 | 25 | 8.1 | 1161.8 | 4492.4 | 6125 | 499.9 | 2761.7 | 307.5 | 673.6 | 84 | 945.9 | 44813.3
31 | 4422.8 | 4956.7 | 4281.7 | 1737.6 | 1634.8 | 8.6 | 727.6 | 10030.2 | 540 | 25 | 37 | 1130.3 | 4723.5 | 6150.3 | 503.9 | 2903.3 | 325.1 | 714.9 | 47.1 | 926.3 | 45826.7
Загальний обсяг газу, м3 | 137749.6 | 155899.5 | 145950.3 | 49862.4 | 49584.1 | 599.5 | 22168.2 | 320868.1 | 16567.8 | 719.8 | 841.4 | 35320.5 | 136671.4 | 192913.1 | 15278.9 | 89491.7 | 10602.6 | 21636.9 | 1776 | 29007 | 1433508.8 | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 03.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.08.2016 р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата