## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Краснопопівського ПСГ
з газопроводу Краснопопівка -Рубіжне за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 91.1665 | 3.7843 | 1.1676 | 0.154 | 0.2661 | 0.0051 | 0.0849 | 0.0679 | 0.0987 | 0.0101 | 2.2098 | 0.985 | 0.7407 | 34.57 | 8257 | 38.28 | 9142 | 48.11 | -7.2 | -5.9 |  |  |  | 100
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 90.9124 | 3.6691 | 1.1927 | 0.1586 | 0.2848 | 0.0048 | 0.0968 | 0.0731 | 0.1123 | 0.0087 | 2.3687 | 1.118 | 0.7438 | 34.51 | 8242 | 38.21 | 9126 | 48.62 |  |  | відс. | 0.008 | 0.0001 | 100
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О.Головко | [6 empty] | 2016-07-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016-07-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Краснопопівського ПСГ
з газопроводу Краснопопівка -Рубіжне за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Кранопопівського ПСГ
1 | 42.73 |  |  |  |  | 42.73 | 34.69 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 88.69 |  |  |  |  | 88.69 | 34.69
3 | 65.06 |  |  |  |  | 65.06 | 34.69
4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 34.69
5 | 33.7 |  |  |  |  | 33.7 | 34.69
6 | 71.46 |  |  |  |  | 71.46 | 34.69
7 | 44.98 |  |  |  |  | 44.98 | 34.57
8 | 149.19 |  |  |  |  | 149.19 | 34.57
9 | 139.98 |  |  |  |  | 139.98 | 34.57
10 | 142.19 |  |  |  |  | 142.19 | 34.57
11 | 113.87 |  |  |  |  | 113.87 | 34.57
12 | 75.39 |  |  |  |  | 75.39 | 34.57
13 | 71.36 |  |  |  |  | 71.36 | 34.57
14 | 66.81 |  |  |  |  | 66.81 | 34.57
15 | 98.6 |  |  |  |  | 98.6 | 34.57
16 | 50.35 |  |  |  |  | 50.35 | 34.57
17 | 64.95 |  |  |  |  | 64.95 | 34.57
18 | 55.9 |  |  |  |  | 55.9 | 34.51
19 | 56.04 |  |  |  |  | 56.04 | 34.51
20 | 68.31 |  |  |  |  | 68.31 | 34.51
21 | 145.62 |  |  |  |  | 145.62 | 34.51
22 | 177.64 |  |  |  |  | 177.64 | 34.51
23 | 162.82 |  |  |  |  | 162.82 | 34.51
24 | 55.12 |  |  |  |  | 55.12 | 34.51
25 | 105.36 |  |  |  |  | 105.36 | 34.51
26 | 152.25 |  |  |  |  | 152.25 | 34.51
27 | 165.89 |  |  |  |  | 165.89 | 34.51
28 | 92.41 |  |  |  |  | 92.41 | 34.51
29 | 61.84 |  |  |  |  | 61.84 | 34.51
30 | 52.82 |  |  |  |  | 52.82 | 34.51
31 | 82.93 |  |  |  |  | 82.93 | 34.51
Загальний обсяг газу, м3 | 2754.26 |  |  |  |  | 2754.26 | 34.5519 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  | 01.08.2016р.
|  | Керівник підрозділу підприємства | прізвище | підпис | дата
| Начальник служби ГВ та М |  | Ісаєв В.С. |  | 01.08.2016р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | прізвище | підпис | дата