## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 чинне до 04.02.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого Бібрським ЛВУМГ (Комарнівського ВТС) ПВВГ ГРС Пукеничі замір №6
з газопроводу Угерсько - Львів Ду 1000_за період з _01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | 89.9048 | 4.8881 | 1.2049 | 0.1276 | 0.1995 | 0.0015 | 0.053 | 0.0393 | 0.0346 | 0.0092 | 1.6853 | 1.8522 | 0.7501 | 34.5476 | 8251.55 | 38.2645 | 9139.32 | 48.4882 | [6 empty] | 100 | ОК
6 | 95.1239 | 2.7206 | 0.8973 | 0.1533 | 0.1449 | 0.0015 | 0.0311 | 0.0198 | 0.0094 | 0.01 | 0.689 | 0.1992 | 0.7073 | 34.6063 | 8265.57 | 38.3619 | 9162.58 | 50.0613 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  | 100
7 | 89.7471 | 4.9905 | 1.2396 | 0.1298 | 0.206 | 0.0014 | 0.0515 | 0.0383 | 0.0414 | 0.0076 | 1.6555 | 1.8913 | 0.7517 | 34.6031 | 8264.81 | 38.3238 | 9153.48 | 48.5116 | [6 empty] | 100
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | [24 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | 89.8048 | 4.9619 | 1.1674 | 0.1283 | 0.1968 | 0.0019 | 0.0511 | 0.0375 | 0.0333 | 0.0091 | 1.6775 | 1.9304 | 0.7508 | 34.5176 | 8244.39 | 38.2314 | 9131.41 | 48.4232 | [6 empty] | 100
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
19 | 89.4377 | 5.0524 | 1.3339 | 0.1454 | 0.2384 | 0.002 | 0.064 | 0.0495 | 0.0558 | 0.0088 | 1.6892 | 1.9229 | 0.7555 | 34.73 | 8294.4 | 38.46 | 9185.01 | 48.55 | [6 empty] | 100
20 | [24 empty] | 0
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | [24 empty] | 0
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | 95.3047 | 2.6707 | 0.8861 | 0.1426 | 0.1431 | 0.0012 | 0.031 | 0.0202 | 0.0101 | 0.0061 | 0.5929 | 0.1913 | 0.7061 | 34.6148 | 8267.6 | 38.3724 | 9165.09 | 50.1182 | [6 empty] | 100 | ОК
27 | [24 empty] | 0
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | [24 empty] | 0
31 | [24 empty] | 0
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [8 empty] | 29.07.2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | А.Садовська | [8 empty] | 29.07.2016 р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003