## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого c.Вовчковці
з газопроводу КЗУ за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-07-05 | 89.528 | 5.031 | 1.249 | 0.131 | 0.215 | 0.006 | 0.089 | 0.055 | 0.047 | 0.006 | 1.665 | 1.978 | 0.7548 | 34.66 | 8279 | 38.37 | 9164 | 48.47 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-07-12 | 95.146 | 2.682 | 0.92 | 0.156 | 0.159 | 0.001 | 0.042 | 0.027 | 0.005 | 0.006 | 0.676 | 0.18 | 0.7076 | 34.64 | 8274 | 38.38 | 9168 | 50.08 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-07-19 | 95.906 | 2.017 | 0.713 | 0.132 | 0.139 | 0.001 | 0.044 | 0.03 | 0.013 | 0.006 | 0.778 | 0.221 | 0.7018 | 34.3 | 8191 | 38.01 | 9079 | 49.79 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
26.07.16. | 96.031 | 1.881 | 0.663 | 0.121 | 0.129 | 0.001 | 0.041 | 0.027 | 0.013 | 0.007 | 0.837 | 0.249 | 0.7005 | 34.18 | 8164 | 37.89 | 9049 | 49.68 | [5 empty] | 100 | ОК
0
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата