## июль 16 ПВВГ
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Кегичівський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-272/2014 дійсне до 16.12.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "Харківтрансгаз" Первомайським ЛВ УМГ та прийнятого УМГ "Харківтрансгаз" Харківським ЛВ УМГ відібраного на Кегичівському ПВВГ
з газопроводу "Союз" за період з 01.07.2016 р. по 29.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 95.1049 | 2.7002 | 0.8734 | 0.1332 | 0.1328 | 0.0174 | 0.0216 | 0.013 | 0.0164 | 0.0099 | 0.7635 | 0.2138 | 0.707 | 34.5402 | 8236 | 38.2727 | 9141 | 49.953 | -10.06 | 12.9 |  |  |  | 100.0001
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 95.6674 | 2.2434 | 0.7262 | 0.1129 | 0.1154 | 0.0318 | 0.0258 | 0.0179 | 0.0155 | 0.0105 | 0.836 | 0.1972 | 0.7027 | 34.3188 | 8197 | 38.0349 | 9084 | 49.797 | -9 | 18.8 |  |  |  | 100
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Зам.начальника Харківського ЛВ УМГ .2016р | [8 empty] | А.М.Панасюк | [6 empty] | 29.07.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ .2016р | [8 empty] | С.В.Гусєва | [6 empty] | 29.07.2016р.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## июль16 Кох.
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Кегичівський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-272/2014 дійсне до 16.12.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "Харківтрансгаз" Первомайським ЛВ УМГ та прийнятого УМГ "Харківтрансгаз" Харківським ЛВ УМГ (ГРС Коханівська.ГРС Сахновщина), відібраного на Коханівській ГРС
з газопроводу "Союз" за період з 01.07.2016 р. по 29.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | 94.9791 | 2.7599 | 0.8886 | 0.1434 | 0.1427 | 0.0252 | 0.0275 | 0.0182 | 0.0187 | 0.0101 | 0.776 | 0.2106 | 0.7085 | 34.5986 | 8264 | 38.3352 | 9156 | 49.9843 | [5 empty] | 100
7 | [21 empty] | 0.0004 | до 0.0001 | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 95.1629 | 2.6476 | 0.8509 | 0.1345 | 0.136 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0174 | 0.0184 | 0.0104 | 0.7748 | 0.206 | 0.7067 | 34.5263 | 8246 | 38.2578 | 9138 | 49.9445 | [5 empty] | 100.0003
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 95.5344 | 2.3354 | 0.7474 | 0.1196 | 0.1226 | 0.0224 | 0.0248 | 0.0149 | 0.0178 | 0.0105 | 0.8438 | 0.2062 | 0.7036 | 34.3484 | 8204 | 38.0664 | 9092 | 49.8052 | [5 empty] | 99.9998
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [21 empty] | 0.0003 | до 0.0001 | 0
27 | 95.4777 | 2.3607 | 0.762 | 0.1183 | 0.1213 | 0.0214 | 0.03 | 0.0212 | 0.012 | 0.0105 | 0.8567 | 0.2082 | 0.704 | 34.3589 | 8206 | 38.0775 | 9095 | 49.8043 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Зам.начальника Харківського ЛВ УМГ .2016р | [8 empty] | А.М.Панасюк | [6 empty] | 29.07.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ .2016р | [8 empty] | С.В.Гусєва | [6 empty] | 29.07.2016р.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Кегичівський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого УМГ "Харківтрансгаз" Первомайським ЛВ УМГ та прийнятого УМГ "Харківтрансгаз" Харківським ЛВ УМГ відібраного на Кегичівському ПВВГ
з газопроводу "Союз" за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-Коханівка | ГРС-Сахновщина | ПВВГ "Кегичівка"
1 | 535 | 2728.48 | 1738279.06 | [17 empty] | 1741542.54 | 34.54
2 | 641.72 | 2911.21 | 0 | [17 empty] | 3552.93 | 34.54
3 | 588.94 | 2619.23 | 0 | [17 empty] | 3208.17 | 34.54
4 | 560.16 | 2681.31 | 0 | [17 empty] | 3241.47 | 34.54 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
5 | 548.79 | 2886.78 | 198.31 | [17 empty] | 3633.88 | 34.54
6 | 578.03 | 2947.24 | 0 | [17 empty] | 3525.27 | 34.5986
7 | 560.11 | 2646.16 | 0 | [17 empty] | 3206.27 | 34.5986
8 | 538.66 | 2974.95 | 0 | [17 empty] | 3513.61 | 34.5986
9 | 537.87 | 3060.67 | 0 | [17 empty] | 3598.54 | 34.5986
10 | 542.59 | 2809.48 | 0 | [17 empty] | 3352.07 | 34.5986
11 | 551.63 | 2856.76 | 0 | [17 empty] | 3408.39 | 34.5986
12 | 557.29 | 2553.75 | 0 | [17 empty] | 3111.04 | 34.5986
13 | 540.26 | 2669.77 | 0 | [17 empty] | 3210.03 | 34.5986
14 | 640.75 | 2718.61 | 2865.96 | [17 empty] | 6225.32 | 34.5263
15 | 558.9 | 2452.69 | 4297015.63 | [17 empty] | 4300027.22 | 34.5263
16 | 516.96 | 2530.76 | 4861431.64 | [17 empty] | 4864479.36 | 34.5263
17 | 486.1 | 2362.9 | 5009491.38 | [17 empty] | 5012340.38 | 34.5263
18 | 459.63 | 1961.87 | 2466855.07 | [17 empty] | 2469276.57 | 34.3188
19 | 472.11 | 2707.62 | 0 | [17 empty] | 3179.73 | 34.3188
20 | 528.6 | 2875.27 | 7.26 | [17 empty] | 3411.13 | 34.3484
21 | 520.41 | 2664.06 | 0 | [17 empty] | 3184.47 | 34.3484
22 | 529.5 | 2883.72 | 0 | [17 empty] | 3413.22 | 34.3484
23 | 523.94 | 3055.25 | 0 | [17 empty] | 3579.19 | 34.3484
24 | 539.01 | 2964.63 | 0 | [17 empty] | 3503.64 | 34.3484
25 | 535.04 | 2724.31 | 0 | [17 empty] | 3259.35 | 34.3484
26 | 529.86 | 2627.27 | 0 | [17 empty] | 3157.13 | 34.3484
27 | 606.88 | 2690.88 | 0 | [17 empty] | 3297.76 | 34.3589
28 | 560.83 | 2530.46 | 0 | [17 empty] | 3091.29 | 34.3589
29 | 532.65 | 2474.78 | 0 | [17 empty] | 3007.43 | 34.3589
30 | 510.63 | 2528.85 | 0 | [17 empty] | 3039.48 | 34.3589
31 | 502.22 | 2485.81 | 0 | [17 empty] | 2988.03 | 34.3589
Загальний обсяг газу, м3 | 16835.07 | 83585.53 | 18376144.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18476564.91 | 34.4996
Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
Начальник Запорізького ЛВУМГ
| Зам.начальника Харківського ЛВ УМГ .2016р | [8 empty] | А.М.Панасюк | [6 empty] | 02.08.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Інженер з метрології |  | ГВ та М | [6 empty] | А.М. Саєнко | [6 empty] | 02.08.2016р.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата