## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 чинне до 04.02.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого Бібрським ЛВУМГ (Комарнівського ВТС) ПВВГ ГРС Пукеничі замір №6
з газопроводу Угерсько - Львів Ду 1000_за період з _01.08.2016 р. по 31.08.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | 95.2803 | 2.6265 | 0.8765 | 0.1548 | 0.1481 | 0.0016 | 0.032 | 0.0207 | 0.0091 | 0.0092 | 0.6747 | 0.1665 | 0.7061 | 34.5922 | 8262.21 | 38.3474 | 9159.12 | 50.0825 | [6 empty] | 100 | ОК
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | [24 empty] | 0
6 | [24 empty] | 0
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | 95.4024 | 2.5528 | 0.8494 | 0.1343 | 0.1341 | 0.0014 | 0.0257 | 0.0195 | 0.0153 | 0.0094 | 0.6578 | 0.1979 | 0.7051 | 34.53 | 8246.15 | 38.26 | 9137.79 | 50 | [6 empty] | 100
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | 94.8197 | 2.8801 | 0.8584 | 0.1313 | 0.068 | 0.0036 | 0.022 | 0.018 | 0.0047 | 0.0093 | 0.8576 | 0.3273 | 0.708 | 34.4371 | 8225.16 | 38.1767 | 9118.35 | 49.7941 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  | 100 | ОК
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
19 | [24 empty] | 0
20 | [24 empty] | 0
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | 95.8244 | 2.3053 | 0.7403 | 0.119 | 0.1175 | 0.0022 | 0.0246 | 0.0158 | 0.0089 | 0.0066 | 0.6843 | 0.1511 | 0.7011 | 34.3762 | 8210.61 | 38.1162 | 9103.9 | 49.9606 | [6 empty] | 100
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | [24 empty] | 0
27 | [24 empty] | 0
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | 95.3274 | 2.6639 | 0.847 | 0.1349 | 0.1297 | 0.0017 | 0.0259 | 0.0165 | 0.0059 | 0.0069 | 0.6644 | 0.1758 | 0.705 | 34.5432 | 8250.5 | 38.295 | 9146.6 | 50.0529 | [6 empty] | 100
31 | [24 empty] | 0
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [8 empty] | 31.08.2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | А.Садовська | [8 empty] | 31.08.2016 р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003