## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Бібрської ВТС, Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13 дійсне до 16.04.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ТОВ "Західнадрасервіс" Крехівське газове родовище___та прийнятого Бібрським ЛВУМГ УМГ "Львівтрансгаз" ГРС Н.Село
з газопроводу _Івацевичі - Долина ІІІ н.____________ _з 01.08.2016р. по _ 31.08.2016р._____________________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-08-01 | [18 empty] | -2 |  |  |  |  | 0
2016-08-02 | [18 empty] | -2.9 |  |  |  |  | 0
2016-08-03 | [18 empty] | -6.9 |  |  |  |  | 0
2016-08-04 | 98.0346 | 0.3921 | 0.1742 | 0.0445 | 0.0158 | 0.0012 | 0.0111 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0123 | 1.2778 | 0.0353 | 0.6808 | 33.24 | 7938 | 36.88 | 8808 | 49.07 | -2.1 |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 100 | ОК
2016-08-05 | [18 empty] | -2.9 |  |  |  |  | 0
2016-08-06 | [18 empty] | -3.2 |  |  |  |  | 0
2016-08-07 | [18 empty] | -8.8 |  |  |  |  | 0
2016-08-08 | [18 empty] | -6.3 |  |  |  |  | 0
2016-08-09 | [18 empty] | -8.2 |  |  |  |  | 0
2016-08-10 | [18 empty] | -6.1 |  |  |  |  | 0
2016-08-11 | [18 empty] | -9.1 |  |  |  |  | 0
2016-08-12 | [18 empty] | -9.9 |  |  |  |  | 0
2016-08-13 | [18 empty] | -9.5 |  |  |  |  | 0
2016-08-14 | [18 empty] | -9.6 |  |  |  |  | 0
2016-08-15 | [18 empty] | -6.1 |  |  |  |  | 0
2016-08-16 | [23 empty] | 0
2016-08-17 | [23 empty] | 0
2016-08-18 | [23 empty] | 0
2016-08-19 | [23 empty] | 0
2016-08-20 | [23 empty] | 0
2016-08-21 | [23 empty] | 0
2016-08-22 | [23 empty] | 0
2016-08-23 | [23 empty] | 0
2016-08-24 | [23 empty] | 0
2016-08-25 | 97.8919 | 0.3899 | 0.178 | 0.0514 | 0.017 | 0.0006 | 0.0178 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0177 | 1.3683 | 0.0664 | 0.6819 | 33.21 | 7931 | 36.84 | 8799 | 48.99 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-08-26 | [23 empty] | 0
2016-08-27 | [23 empty] | 0
2016-08-28 | [23 empty] | 0
2016-08-29 | [23 empty] | 0
2016-08-30
2016-08-31
| Начальник .2016р |  |  |  |  | Саловський Б.Й.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  |  |  |  | Роїк Г.В.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003