## Паспорт 20-1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Херсон-1, ГРС Херсон -2, ГРС Білозерка, ГРС-Станіслав, ГРС- Східне, ГРС-Садово, ГРС-Цюрупинськ
ГРС-Виноградово, ГРС-Нова маячка, ГРС-Обривки, ГРС-Нова Каховка, ГРС-Каховка, ГРС-Краса Херсонщини, ГРС-Брелівка, ГРС-Каланчак
ГРС-Скадовськ, ГРС-Новоолександрівка, ГРС-Чаплинка, ГРС-Хрестівка, ГРС-Асканія Нова,ГРС-Красний Чабан
та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" по газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 ( точка відбору ГРС -1 Херсон)
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 93.8649 | 3.3088 | 1.1294 | 0.1881 | 0.2156 | 0.0013 | 0.0535 | 0.0407 | 0.0462 | 0.0091 | 0.8917 | 0.2508 | 0.719 | 34.9703 | 8352 | 38.7487 | 9255 | 50.1516 | -8.7 | -2.9
2 | 93.8427 | 3.3344 | 1.1376 | 0.1896 | 0.2167 | <0,001 | 0.0538 | 0.041 | 0.05 | 0.0087 | 0.8716 | 0.253 | 0.7193 | 34.9946 | 8358 | 38.7749 | 9261 | 50.1739 | -8.5 | -2.2 |  | 0.0003 | <0,0001
3 | 94.1383 | 3.1553 | 1.0872 | 0.1819 | 0.2086 | 0.0016 | 0.0517 | 0.0391 | 0.0455 | 0.009 | 0.8511 | 0.2307 | 0.7168 | 34.914 | 8339 | 38.6891 | 9240 | 50.1499 | -9.2 | -2.4
4 | 94.1254 | 3.1604 | 1.0909 | 0.1825 | 0.2099 | 0.0014 | 0.0519 | 0.0396 | 0.047 | 0.0093 | 0.8501 | 0.2314 | 0.717 | 34.9213 | 8340 | 38.697 | 9242 | 50.1541 | -8.9 | -2.6
5 | 93.7398 | 3.2861 | 1.0946 | 0.177 | 0.2091 | 0.0012 | 0.0518 | 0.0395 | 0.0454 | 0.01 | 1.1126 | 0.2329 | 0.719 | 34.8601 | 8326 | 38.6279 | 9226 | 49.9971 | -9.3 | -3
6
7
8 | 94.391 | 3.1214 | 1.0563 | 0.1738 | 0.1861 | 0.0012 | 0.0405 | 0.0298 | 0.0314 | 0.0088 | 0.7325 | 0.2272 | 0.7142 | 34.8665 | 8327 | 38.6398 | 9229 | 50.1784 | -9 | -3.2
9 | 94.6017 | 3.0519 | 1.0226 | 0.1673 | 0.1707 | <0,001 | 0.0353 | 0.0251 | 0.0165 | 0.0093 | 0.6761 | 0.2228 | 0.712 | 34.8041 | 8312 | 38.5737 | 9213 | 50.1699 | -8.6 | -3.1
10 | 94.7315 | 2.9782 | 1.0041 | 0.1662 | 0.1686 | 0.0011 | 0.0348 | 0.0246 | 0.0127 | 0.0085 | 0.6536 | 0.216 | 0.711 | 34.7772 | 8306 | 38.5453 | 9206 | 50.1691 | -9.7 | -4.2
11 | 94.737 | 2.987 | 1.0023 | 0.1635 | 0.165 | <0,001 | 0.0326 | 0.023 | 0.0121 | 0.0094 | 0.6531 | 0.2142 | 0.7108 | 34.7692 | 8304 | 38.5367 | 9204 | 50.1654 | -9.3 | -4 | відсутні
12 | 94.7731 | 2.97 | 0.9996 | 0.1632 | 0.1642 | <0,001 | 0.033 | 0.0231 | 0.0115 | 0.0091 | 0.6452 | 0.2073 | 0.7105 | 34.7671 | 8304 | 38.5347 | 9203 | 50.1727 | -9.6 | -4.3
13
14
15 | 94.6182 | 3.0308 | 1.0036 | 0.1614 | 0.1677 | <0,001 | 0.0342 | 0.0243 | 0.0158 | 0.0101 | 0.7131 | 0.2198 | 0.7116 | 34.7673 | 8304 | 38.5339 | 9203 | 50.1325 | -9.9 | -4.9
16 | 94.8576 | 2.8966 | 0.9662 | 0.1594 | 0.1602 | <0,001 | 0.0327 | 0.0229 | 0.0143 | 0.009 | 0.6767 | 0.2036 | 0.7097 | 34.7184 | 8292 | 38.4822 | 9191 | 50.1317 | -13.5 | -6.4 |  | 0.0005 | <0,0001
17 | 94.7427 | 2.9597 | 0.966 | 0.1554 | 0.1601 | 0.0011 | 0.0328 | 0.0234 | 0.0157 | 0.0092 | 0.7224 | 0.2116 | 0.7104 | 34.7163 | 8291 | 38.4792 | 9190 | 50.1039 | -11.5 | -6
18 | 94.9456 | 2.8239 | 0.9429 | 0.1591 | 0.1603 | <0,001 | 0.0333 | 0.0233 | 0.015 | 0.0093 | 0.6891 | 0.1975 | 0.709 | 34.6868 | 8284 | 38.4482 | 9183 | 50.111 | -12.4 | -5.7
19 | 94.9271 | 2.8358 | 0.9459 | 0.1593 | 0.161 | <0,001 | 0.0333 | 0.0233 | 0.0162 | 0.0098 | 0.6892 | 0.1983 | 0.7092 | 34.6933 | 8286 | 38.4552 | 9184 | 50.1141 | -11.1 | -3.7
20
21
22 | 94.9375 | 2.8112 | 0.9374 | 0.1586 | 0.1613 | 0.0011 | 0.0335 | 0.0235 | 0.0154 | 0.01 | 0.7021 | 0.2086 | 0.7091 | 34.6738 | 8281 | 38.434 | 9179 | 50.0892 | -11.1 | -3.1
23 | 95.0137 | 2.7565 | 0.9191 | 0.1513 | 0.1549 | <0,001 | 0.0314 | 0.0221 | 0.0165 | 0.0093 | 0.722 | 0.2026 | 0.7083 | 34.6323 | 8271 | 38.3893 | 9169 | 50.0596 | -11.4 | -3.3
24
25 | 95.1221 | 2.6889 | 0.8954 | 0.1446 | 0.1482 | <0,001 | 0.0294 | 0.0206 | 0.012 | 0.0095 | 0.7281 | 0.2003 | 0.7072 | 34.5814 | 8259 | 38.3347 | 9156 | 50.0278 | -12 | -3 | відсутні
26 | 95.0678 | 2.7207 | 0.9119 | 0.1452 | 0.1497 | <0,001 | 0.0298 | 0.021 | 0.0133 | 0.0093 | 0.7288 | 0.2018 | 0.7077 | 34.6017 | 8264 | 38.3565 | 9161 | 50.0388 | -12.2 | -3.5
27
28
29 | 95.2508 | 2.6402 | 0.8708 | 0.1427 | 0.1497 | <0,001 | 0.0283 | 0.021 | 0.0133 | 0.0097 | 0.7288 | 0.1791 | 0.706 | 34.5599 | 8264 | 38.3565 | 9191 | 50.0401 | -10.3 | -2.9
30 | 95.0964 | 2.7713 | 0.8943 | 0.1462 | 0.1454 | <0,001 | 0.0291 | 0.0201 | 0.0112 | 0.0092 | 0.6845 | 0.1917 | 0.7073 | 34.617 | 8268 | 38.3736 | 9165 | 50.0756 | -10.3 | -4
31 | 95.0354 | 2.8055 | 0.9046 | 0.1471 | 0.1465 | <0,001 | 0.0299 | 0.0206 | 0.0125 | 0.009 | 0.6913 | 0.1969 | 0.7078 | 34.6319 | 8271 | 38.3894 | 9169 | 50.0778 | -14.9 | -7
8300.1364
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [12 empty] | Охримчук А.О. | [6 empty] | 2016-08-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата |  | #REF!
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Камишанова О.С. | [6 empty] | 2016-08-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Додаток до ПАСПОРТУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Херсон-1, ГРС Херсон -2, ГРС Білозерка, ГРС-Станіслав, ГРС- Східне, ГРС-Садово, ГРС-Цюрупинськ
ГРС-Виноградово, ГРС-Нова маячка, ГРС-Обривки, ГРС-Нова Каховка, ГРС-Каховка, ГРС-Краса Херсонщини, ГРС-Брелівка, ГРС-Каланчак
ГРС-Скадовськ, ГРС-Новоолександрівка, ГРС-Чаплинка, ГРС-Хрестівка, ГРС-Асканія Нова,ГРС-Красний Чабан
та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" по газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 ( точка відбору ГРС -1 Херсон)
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, тис. м3 | [29 empty] | Загальний обсяг газу, тис. м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| Херсон-1 | Херсон-2 | Білозерка | Станіслав | Східне | Садово | Цюрупинск | a) Цюрупинск | б) Голая Пристань | Виноградово | Нова Маячка | Обривки | Нова Каховка | Каховка | линия-1 | линия-2 | Краса Херсонщини | Брилівка | Каланчак | Скадовськ | Новоолександрівка | Чаплинка | Хрестівка | Асканія Нова | линия-1 | линия-2 | Красный Чабан | ГРП г.Геническ | ПЗГ | Стрелковое
1 | 80.976 | 0 | 4.327 | 2.056 | 1.536 | 0.735 | 17.378 |  |  | 0.771 | 1.125 | 0 | 38.473 | 21.712 |  |  | 0.286 | 2.179 | 3.491 | 11.385 | 0.748 | 2.478 | 0.927 | 1.252 |  |  | 0.707 |  |  |  | 192.542 | 34.9703
2 | 80.003 | 0 | 4.204 | 1.615 | 1.462 | 0.712 | 16.813 |  |  | 0.729 | 1.071 | 0 | 32.083 | 21.27 |  |  | 0.272 | 2.043 | 3.274 | 9.015 | 0.691 | 2.542 | 0.812 | 1.214 |  |  | 0.654 |  |  |  | 180.479 | 34.9946
3 | 87.293 | 0 | 4.688 | 2.283 | 1.502 | 0.788 | 13.319 |  |  | 0.839 | 1.115 | 0 | 40.014 | 19.071 |  |  | 0.281 | 2.484 | 3.549 | 17.45 | 0.747 | 2.646 | 0.864 | 1.295 |  |  | 0.658 |  |  |  | 200.886 | 34.914
4 | 85.314 | 0 | 4.423 | 2.351 | 1.607 | 0.776 | 14.968 |  |  | 0.809 | 1.173 | 0 | 41.029 | 19.474 |  |  | 0.272 | 2.178 | 3.507 | 14.893 | 0.759 | 2.888 | 0.853 | 1.293 |  |  | 0.694 |  |  |  | 199.261 | 34.9213
5 | 82.691 | 0 | 4.327 | 2.256 | 1.57 | 0.747 | 15.005 |  |  | 0.865 | 1.146 | 0 | 38.126 | 20.925 |  |  | 0.271 | 2.071 | 3.489 | 16.889 | 0.799 | 2.527 | 0.905 | 1.33 |  |  | 0.693 |  |  |  | 196.632 | 34.8601
6 | 71.999 | 0 | 4.505 | 2.147 | 1.566 | 0.748 | 11.407 |  |  | 0.847 | 1.188 | 0 | 37.424 | 18.72 |  |  | 0.27 | 2.392 | 3.383 | 17.048 | 0.705 | 2.889 | 0.859 | 1.349 |  |  | 0.74 |  |  |  | 180.186 | 34.8601
7 | 69.064 | 0 | 4.327 | 1.702 | 1.508 | 0.734 | 10.87 |  |  | 0.78 | 1.081 | 0 | 37.711 | 19.21 |  |  | 0.284 | 2.173 | 3.372 | 16.289 | 0.697 | 2.586 | 0.862 | 1.274 |  |  | 0.712 |  |  |  | 175.236 | 34.8601
8 | 83.366 | 0 | 4.587 | 2.381 | 1.531 | 0.766 | 47.043 |  |  | 0.83 | 1.144 | 0 | 41.143 | 22.054 |  |  | 0.304 | 2.171 | 3.408 | 15.739 | 0.725 | 2.563 | 0.861 | 1.246 |  |  | 0.62 |  |  |  | 232.482 | 34.8665
9 | 81.799 | 0 | 4.432 | 2.461 | 1.589 | 0.917 | 59.048 |  |  | 0.814 | 1.138 | 0 | 33.619 | 22.626 |  |  | 0.284 | 2.094 | 3.256 | 15.808 | 0.738 | 2.945 | 0.886 | 1.231 |  |  | 0.722 |  |  |  | 236.407 | 34.8041
10 | 82.873 | 0 | 4.336 | 2.288 | 1.489 | 0.428 | 60.774 |  |  | 0.809 | 1.103 | 0 | 37.716 | 21.786 |  |  | 0.281 | 2.134 | 3.321 | 15.229 | 1.074 | 2.573 | 0.847 | 1.253 |  |  | 0.666 |  |  |  | 240.98 | 34.7772
11 | 82.388 | 0 | 4.252 | 2.297 | 1.536 | 0.66 | 60.992 |  |  | 0.753 | 1.154 | 0 | 38.068 | 18.923 |  |  | 0.271 | 2.275 | 3.464 | 14.662 | 2.234 | 2.449 | 0.867 | 1.229 |  |  | 0.676 |  |  |  | 239.15 | 34.7692
12 | 86.154 | 0 | 4.724 | 2.3 | 1.552 | 0.721 | 64.654 |  |  | 0.815 | 1.213 | 0 | 39.513 | 20.888 |  |  | 0.273 | 2.175 | 3.331 | 16.6 | 1.118 | 2.916 | 0.825 | 1.318 |  |  | 0.655 |  |  |  | 251.745 | 34.7671
13 | 80.883 | 0 | 5.532 | 2.933 | 1.967 | 0.854 | 64.401 |  |  | 1.034 | 1.37 | 0 | 39.574 | 21.453 |  |  | 0.325 | 2.921 | 4.189 | 12.489 | 0.798 | 3.07 | 0.961 | 1.499 |  |  | 0.828 |  |  |  | 247.081 | 34.7671
14 | 77.381 | 0 | 4.899 | 1.937 | 1.717 | 0.774 | 84.763 |  |  | 0.878 | 1.223 | 0 | 40.074 | 19.587 |  |  | 0.305 | 2.309 | 3.578 | 13.707 | 0.741 | 2.827 | 0.978 | 1.47 |  |  | 0.817 |  |  |  | 259.965 | 34.7671
15 | 83.537 | 0 | 4.7 | 2.335 | 1.679 | 0.705 | 110.193 |  |  | 0.842 | 1.247 | 0 | 41.032 | 23.676 |  |  | 0.301 | 2.194 | 3.769 | 14.939 | 0.766 | 2.983 | 0.936 | 1.33 |  |  | 0.752 |  |  |  | 297.916 | 34.7673
16 | 85.595 | 0 | 4.612 | 2.216 | 1.622 | 0.711 | 111.916 |  |  | 0.827 | 1.237 | 0 | 34.557 | 23.763 |  |  | 0.296 | 2.295 | 3.269 | 9.798 | 0.773 | 2.606 | 0.928 | 1.331 |  |  | 0.734 |  |  |  | 289.086 | 34.7184
17 | 84.781 | 0 | 4.681 | 2.673 | 1.644 | 0.73 | 105.764 |  |  | 0.859 | 1.231 | 0 | 39.957 | 25.293 |  |  | 0.304 | 2.357 | 3.587 | 16.089 | 0.772 | 2.631 | 0.839 | 1.332 |  |  | 0.747 |  |  |  | 296.271 | 34.7163
18 | 83.5 | 0 | 4.701 | 2.446 | 1.621 | 0.75 | 108.686 |  |  | 0.869 | 1.265 | 0 | 39.949 | 25.047 |  |  | 0.299 | 2.333 | 3.572 | 10.252 | 0.766 | 2.895 | 0.927 | 1.402 |  |  | 0.672 |  |  |  | 291.952 | 34.6868
19 | 79.456 | 0 | 4.197 | 2.146 | 1.471 | 0.643 | 106.199 |  |  | 0.721 | 1.042 | 0 | 36.798 | 23.408 |  |  | 0.259 | 2.009 | 3.41 | 15.726 | 0.676 | 2.418 | 0.836 | 1.229 |  |  | 0.67 |  |  |  | 283.314 | 34.6933
20 | 72.135 | 0 | 4.584 | 2.311 | 1.692 | 0.734 | 101.159 |  |  | 0.847 | 1.215 | 0 | 35.939 | 23.861 |  |  | 0.303 | 2.257 | 3.556 | 9.524 | 0.804 | 2.688 | 0.875 | 1.42 |  |  | 0.725 |  |  |  | 266.629 | 34.6933
21 | 73.065 | 0 | 4.591 | 1.76 | 1.592 | 0.706 | 99.537 |  |  | 0.807 | 1.136 | 0 | 36.98 | 20.476 |  |  | 0.292 | 2.279 | 3.814 | 15.515 | 0.775 | 2.861 | 0.88 | 1.311 |  |  | 0.726 |  |  |  | 269.103 | 34.6933
22 | 83.096 | 0 | 4.372 | 2.28 | 1.508 | 0.678 | 104.805 |  |  | 0.822 | 1.16 | 0 | 38.806 | 20.395 |  |  | 0.281 | 2.162 | 3.559 | 14.657 | 1.075 | 2.622 | 0.854 | 1.294 |  |  | 0.7 |  |  |  | 285.126 | 34.6738
23 | 80.687 | 0 | 4.295 | 2.279 | 1.534 | 0.676 | 111.662 |  |  | 0.821 | 1.146 | 0 | 30.679 | 38.814 |  |  | 0.272 | 2.134 | 3.576 | 15.152 | 1.044 | 3.02 | 0.877 | 1.272 |  |  | 0.703 |  |  |  | 300.643 | 34.6323
24 | 81.557 | 0 | 4.778 | 2.287 | 1.618 | 0.743 | 112.332 |  |  | 0.807 | 1.189 | 0 | 38.448 | 34.557 |  |  | 0.331 | 2.396 | 3.929 | 14.587 | 0.765 | 2.796 | 0.936 | 1.36 |  |  | 0.734 |  |  |  | 306.15 | 34.6323
25 | 89.441 | 0 | 4.781 | 2.342 | 1.555 | 0.753 | 119.589 |  |  | 0.908 | 1.278 | 0 | 39.677 | 21.416 |  |  | 0.295 | 2.484 | 3.538 | 14.979 | 1.086 | 2.584 | 0.872 | 1.338 |  |  | 0.753 |  |  |  | 309.669 | 34.5814
26 | 84.706 | 0 | 4.775 | 2.426 | 1.797 | 0.777 | 112.579 |  |  | 0.909 | 1.288 | 0 | 35.045 | 36.904 |  |  | 0.305 | 2.468 | 3.486 | 13.416 | 0.781 | 3.096 | 0.944 | 1.431 |  |  | 0.813 |  |  |  | 307.946 | 34.6017
27 | 86.88 | 0 | 5.118 | 2.274 | 1.786 | 0.815 | 79.39 |  |  | 1.003 | 1.348 | 0 | 38.361 | 57.587 |  |  | 0.321 | 2.562 | 3.589 | 16.835 | 0.782 | 2.869 | 0.959 | 1.532 |  |  | 0.834 |  |  |  | 304.845 | 34.6017
28 | 86.013 | 0 | 4.745 | 1.745 | 1.567 | 0.727 | 79.003 |  |  | 0.797 | 1.12 | 0 | 37.564 | 57.897 |  |  | 0.303 | 2.254 | 3.294 | 16.734 | 0.717 | 3.153 | 0.928 | 1.377 |  |  | 0.689 |  |  |  | 300.627 | 34.6017
29 | 89.057 | 0 | 4.42 | 2.27 | 1.608 | 0.7 | 78.248 |  |  | 0.811 | 1.213 | 0 | 38.732 | 45.97 |  |  | 0.284 | 2.082 | 3.434 | 16.716 | 0.766 | 2.581 | 0.858 | 1.314 |  |  | 0.67 |  |  |  | 291.734 | 34.5599
30 | 91.742 | 0 | 4.536 | 2.171 | 1.599 | 0.762 | 85.944 |  |  | 0.87 | 1.244 | 0 | 39.201 | 39.733 |  |  | 0.308 | 2.442 | 3.889 | 13.906 | 0.74 | 2.667 | 0.92 | 1.374 |  |  | 0.747 |  |  |  | 294.795 | 34.617
31 | 96.725 | 0 | 5.115 | 2.344 | 1.807 | 0.769 | 108.61 |  |  | 0.915 | 1.312 | 0 | 40.384 | 44.124 |  |  | 0.328 | 2.508 | 3.591 | 18.98 | 1.049 | 3.07 | 0.889 | 1.451 |  |  | 0.772 |  |  |  | 334.743 | 34.6319
Загальний обсяг газу, тис. м3 | 2564.157 | 0 | 142.564 | 69.312 | 49.832 | 22.739 | 2277.051 | 0 | 0 | 26.008 | 36.915 | 0 | 1176.676 | 850.62 | 0 | 0 | 9.061 | 70.815 | 109.474 | 455.008 | 26.711 | 85.439 | 27.565 | 41.351 | 0 | 0 | 22.283 |  |  |  | 8063.581 | 34.7233
| Начальник Херсонського Херсонського ЛВУМГ | [12 empty] | Охримчук А.О. | [6 empty] | 2016-08-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Скавронський Є.К. | [6 empty] | 2016-08-31
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата