## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС м. Лисичанська
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 85.2669 | 3.6835 | 1.6686 | 0.2465 | 0.5979 | 0.0119 | 0.1675 | 0.1516 | 0.2043 | 0.011 | 7.4395 | 0.5508 | 0.7815 | 33.84 | 8083 | 37.43 | 8941 | 46.47 |  |  | від | 0.008 | 0.0002 | 100
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 86.8623 | 4.8922 | 2.1768 | 0.2482 | 0.5705 | 0.0134 | 0.171 | 0.184 | 0.2044 | 0.0082 | 2.6824 | 1.9866 | 0.7882 | 35.56 | 8493 | 39.32 | 9390 | 48.6 | [5 empty] | 100
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [16 empty] | Ю.О.Головко |  |  | .2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [9 empty] | підпис | [5 empty] | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [16 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  | .2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис | [5 empty] | прізвище |  |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Лисичанськ
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Лисичанськ
1 | 9825.08 |  |  |  |  | 9825.08 | 35.42 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 9962.11 |  |  |  |  | 9962.11 | 35.42
3 | 10886.47 |  |  |  |  | 10886.47 | 35.42
4 | 11222.49 |  |  |  |  | 11222.49 | 35.42
5 | 9777.69 |  |  |  |  | 9777.69 | 35.42
6 | 9813.12 |  |  |  |  | 9813.12 | 35.42
7 | 10372.68 |  |  |  |  | 10372.68 | 33.84
8 | 10195.13 |  |  |  |  | 10195.13 | 33.84
9 | 10086.23 |  |  |  |  | 10086.23 | 33.84
10 | 11270.59 |  |  |  |  | 11270.59 | 33.84
11 | 11316.88 |  |  |  |  | 11316.88 | 33.84
12 | 11481.39 |  |  |  |  | 11481.39 | 33.84
13 | 11010.85 |  |  |  |  | 11010.85 | 33.84
14 | 11677.95 |  |  |  |  | 11677.95 | 33.84
15 | 12721.96 |  |  |  |  | 12721.96 | 33.84
16 | 13009 |  |  |  |  | 13009 | 33.84
17 | 14358.16 |  |  |  |  | 14358.16 | 33.84
18 | 17456.94 |  |  |  |  | 17456.94 | 33.84
19 | 15644.2 |  |  |  |  | 15644.2 | 33.84
20 | 23410.91 |  |  |  |  | 23410.91 | 35.56
21 | 24407.61 |  |  |  |  | 24407.61 | 35.56
22 | 26563.07 |  |  |  |  | 26563.07 | 35.56
23 | 26673.89 |  |  |  |  | 26673.89 | 35.56
24 | 28132.4 |  |  |  |  | 28132.4 | 35.56
25 | 37490.51 |  |  |  |  | 37490.51 | 35.56
26 | 32154.98 |  |  |  |  | 32154.98 | 35.56
27 | 34130.43 |  |  |  |  | 34130.43 | 35.56
28 | 34833.52 |  |  |  |  | 34833.52 | 35.56
29 | 34012.91 |  |  |  |  | 34012.91 | 35.56
30 | 29890.85 |  |  |  |  | 29890.85 | 35.56
31 | 46611.17 |  |  |  |  | 46611.17 | 35.56
Загальний обсяг газу, м3 | 553790 |  |  |  |  | 553790 | 35.0456 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  | 03.10.2016р.
|  | Керівник підрозділу підприємства | прізвище | підпис | дата
| Начальник служби ГВ та М |  | Ісаєв В.С. |  | 03.10.2016р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | прізвище | підпис | дата