## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Бібрської ВТС, Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13 дійсне до 16.04.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ТОВ "Західнадрасервіс" Крехівське газове родовище___та прийнятого Бібрським ЛВУМГ УМГ "Львівтрансгаз" ГРС Н.Село
з газопроводу _Івацевичі - Долина ІІІ н.____________ _з 01.09.2016р. по _ 30.09.2016р._____________________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-09-01 | [23 empty] | 0
2016-09-02 | [23 empty] | 0
2016-09-03 | [23 empty] | 0
2016-09-04 | [23 empty] | 0
2016-09-05 | [23 empty] | 0
2016-09-06 | [23 empty] | 0
2016-09-07 | [23 empty] | 0
2016-09-08 | [23 empty] | 0
2016-09-09 | [23 empty] | 0
2016-09-10 | [23 empty] | 0
2016-09-11 | [23 empty] | 0
2016-09-12 | [23 empty] | 0
2016-09-13 | [23 empty] | 0
2016-09-14 | [23 empty] | 0
2016-09-15 | 97.8617 | 0.3903 | 0.1866 | 0.0553 | 0.0193 | 0.0008 | 0.0197 | 0.001 | 0.0005 | 0.0184 | 1.3971 | 0.0492 | 0.6821 | 33.22 | 7933 | 36.85 | 8802 |  | -9.7 |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 99.9999
2016-09-16 | [23 empty] | 0
2016-09-17 | [23 empty] | 0
2016-09-18 | [23 empty] | 0
2016-09-19 | [18 empty] | -7.5 |  |  |  |  | 0
2016-09-20 | [18 empty] | -9.4 |  |  |  |  | 0
2016-09-21 | [18 empty] | -12.5 |  |  |  |  | 0
2016-09-22 | 97.7511 | 0.4057 | 0.1887 | 0.0578 | 0.0191 | 0.0007 | 0.0202 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0187 | 1.4528 | 0.0838 | 0.683 | 33.2 | 7927 | 36.82 | 8796 |  | -13.6 |  |  |  |  | 99.9999
2016-09-23 | [23 empty] | 0
2016-09-24 | [23 empty] | 0
2016-09-25 | [23 empty] | 0
2016-09-26 | [23 empty] | 0
2016-09-27 | [23 empty] | 0
2016-09-28 | [23 empty] | 0
2016-09-29 | [23 empty] | 0
2016-09-30
| Начальник .2016р |  |  |  |  | Саловський Б.Й.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  |  |  |  | Роїк Г.В.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003