## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Опарське ВУ ПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 153/15 чинне до 14.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ ГВС (ПВВГ, СВГ) ГРС - Трускавець, ГРС - Уличне
з газопроводу Іваники-Пукуеничі за період з 01 вересня по 30 веренсня 2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 95.066 | 2.897 | 0.873 | 0.134 | 0.135 | 0.003 | 0.026 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | 0.655 | 0.184 | 0.7068 | 34.6173 | 8268.2 | 38.3571 | 9161.43 | 50.07 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [18 empty] | +29,9 |  |  |  |  | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [18 empty] | +31,8 |  |  |  | не вияв. | 0
13 | 95.12 | 2.86 | 0.862 | 0.137 | 0.136 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | 0.656 | 0.175 | 0.7064 | 34.6056 | 8265.4 | 38.3446 | 9158.46 | 50.07 | [5 empty] | 100
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 95.295 | 2.723 | 0.833 | 0.139 | 0.137 | 0.001 | 0.027 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | 0.656 | 0.162 | 0.7051 | 34,,5623 | 8255.06 | 38.2984 | 9147.43 | 50.05 | +30,2 |  |  |  |  | 100
20 | [20 empty] | не вияв. |  |  | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [18 empty] | +37,3 |  |  |  |  | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 95.426 | 2.63 | 0.8 | 0.132 | 0.13 | 0.002 | 0.026 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | 0.67 | 0.157 | 0.704 | 34.5069 | 8241.82 | 38.239 | 9133.22 | 50.02 | [5 empty] | 100
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
0
| Начальник управління | [8 empty] | І.Б.Біляк
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант .2016р | [8 empty] | О.Б.Гнатків
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003