## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Миколаївського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз" по ГРС-1 м. Миколаєва , ГРС-2 м. Миколаєва, ГРС с. Крива Балка, ГРС с. Ольшанське, ГРС МГЗ, ГРС с. Володимирівка, ГРС с. Новоукраїнка, ГРС смт. Березнегувате, ГРС с. Новосевастопіль, ГРС с.Новоіванівка, ГРС м.Баштанка, ГРС м. Новий Буг, ГРС с. Новоєгорівка, ГРС с. Лоцкіне, ГРС с. Мар'ївка, ГРС с. Грейгове, ГРС с. Горохівка, ГРС с. Новомиколаївка, ГРС с.Прибузьке, ГРС с.Інгулка, ГРС с. Пересадівка, ГРС с. Кандибіне, ГРС с. Гур'ївка, ГРС с. Себіне, ГРС м. Нова Одеса, ГРС с.Підлісне,ГРС с.Єланець, ГРС с.Веселий подол, ГРС с.Щербані, ГРС с.Дорошівка, ГРС м.Вознесенськ, ГРС с.Кам'янка, ГРС с.Рівне, ГРС м.Очаків, ГРС с.Улянівка, ГРС с.Ч.Поле, ГРС с.Ш. Лан, ГРС с.Олексіївка, ГРС с.Веселинове, ГРС с.Березанка, ГРС с.Дмитрівка, ГРС с.Кубряки, ГРС м.Снігурівка, ГРС м. Казанка, ГРС с. Миколо-Гулак
з газопроводу ШДО - ШДКРІ за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища, кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Число Воббе вище, кКал/м³
1 | 94.9448 | 2.8344 | 0.9215 | 0.1453 | 0.1487 | 0.0012 | 0.0298 | 0.0223 | 0.0295 | 0.0121 | 0.7038 | 0.2065 | 0.7089 | 34.6622 | 8278.9242 | 38.4042 | 9172.6856 | 50.0576 | 11956.0524 | -10.6 | -1.6 |  |  |  | 99.9999
2 | 94.7944 | 2.947 | 0.9518 | 0.1494 | 0.152 | 0.0013 | 0.0303 | 0.0228 | 0.0294 | 0.0111 | 0.6887 | 0.222 | 0.7102 | 34.7144 | 8291.392 | 38.4602 | 9186.061 | 50.0858 | 11962.7878 | -12 | -1.9 |  |  |  | 100.0002
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | 94.7796 | 2.9574 | 0.9559 | 0.1484 | 0.15 | 0.0011 | 0.0292 | 0.0217 | 0.031 | 0.0098 | 0.6888 | 0.2271 | 0.7103 | 34.7153 | 8291.607 | 38.4611 | 9186.2759 | 50.0834 | 11962.2146 | -12.2 | -1.5 |  |  |  | 100 | ОК
6 | 94.6851 | 2.9669 | 0.9615 | 0.15 | 0.1523 | 0.0012 | 0.03 | 0.0222 | 0.0297 | 0.0193 | 0.7564 | 0.2254 | 0.7109 | 34.6981 | 8287.4988 | 38.4416 | 9181.6184 | 50.0383 | 11951.4426 | -10.2 | -1.2 | відсутн. |  |  | 100 | ОК
7 | 94.6117 | 3.0638 | 0.9901 | 0.1538 | 0.1544 | 0.0012 | 0.0298 | 0.0222 | 0.0257 | 0.0167 | 0.6995 | 0.2312 | 0.7115 | 34.7556 | 8301.2324 | 38.5039 | 9196.4985 | 50.0963 | 11965.2957 | -12.9 | -1.7 |  |  |  | 100.0001
8 | 94.5589 | 3.0951 | 1.0002 | 0.155 | 0.1552 | 0.0013 | 0.0296 | 0.022 | 0.029 | 0.0175 | 0.7003 | 0.236 | 0.712 | 34.7725 | 8305.2689 | 38.5219 | 9200.7977 | 50.1024 | 11966.7527 | -13 | -2 |  | 0.0003 | < 0,0001 | 100.0001
9 | 94.5157 | 3.135 | 1.0116 | 0.1554 | 0.1557 | 0.0013 | 0.0296 | 0.0217 | 0.0274 | 0.0139 | 0.6877 | 0.245 | 0.7124 | 34.7897 | 8309.3771 | 38.5404 | 9205.2164 | 50.1141 | 11969.5471 | -15.3 | -2.2 |  |  |  | 100 | ОК
10 | [24 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | 94.4049 | 3.1301 | 1.0014 | 0.1512 | 0.1544 | 0.0012 | 0.0296 | 0.0222 | 0.0228 | 0.0172 | 0.8245 | 0.2404 | 0.7126 | 34.7278 | 8294.5925 | 38.4723 | 9188.951 | 50.0159 | 11946.0925 | -13.9 | -1.9 |  |  |  | 99.9999
13 | 94.3037 | 3.0985 | 0.9802 | 0.1436 | 0.1504 | 0.0011 | 0.0293 | 0.0221 | 0.0262 | 0.0133 | 1.0063 | 0.2252 | 0.7128 | 34.6489 | 8275.7476 | 38.3858 | 9168.2908 | 49.898 | 11917.9325 | -15.9 | -2.1 |  |  |  | 99.9999
14 | 94.2269 | 3.0881 | 0.9724 | 0.1406 | 0.1491 | 0.0012 | 0.0296 | 0.0223 | 0.025 | 0.017 | 1.1086 | 0.2193 | 0.713 | 34.6042 | 8265.0712 | 38.3366 | 9156.5396 | 49.8267 | 11900.9028 | -15 | -1.9 |  |  |  | 100.0001
15 | 94.0355 | 3.1098 | 0.9731 | 0.1378 | 0.149 | 0.0012 | 0.03 | 0.0228 | 0.0262 | 0.0189 | 1.282 | 0.2136 | 0.714 | 34.5538 | 8253.0333 | 38.2804 | 9143.1165 | 49.7205 | 11875.5374 | -15.9 | -2.3 |  |  |  | 99.9999
16 | 93.6109 | 3.2485 | 0.9761 | 0.131 | 0.1476 | 0.0011 | 0.0303 | 0.0234 | 0.0247 | 0.019 | 1.5676 | 0.2197 | 0.7161 | 34.4864 | 8236.9351 | 38.2044 | 9124.9642 | 49.5465 | 11833.9782 | -15.2 | -2.5 |  |  |  | 99.9999
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
19 | 93.6294 | 3.2299 | 0.9473 | 0.1254 | 0.1427 | 0.0011 | 0.0294 | 0.0226 | 0.0228 | 0.0177 | 1.6174 | 0.2142 | 0.7156 | 34.4399 | 8225.8288 | 38.1541 | 9112.9502 | 49.5003 | 11822.9435 | -15.1 | -4.8 |  |  |  | 99.9999
20 | 93.8276 | 3.1817 | 0.9383 | 0.1275 | 0.1415 | 0.0012 | 0.0288 | 0.0218 | 0.0242 | 0.0185 | 1.4846 | 0.2042 | 0.7144 | 34.4712 | 8233.3047 | 38.1895 | 9121.4054 | 49.5856 | 11843.3171 | -17.4 | -5.7 | відсутн. |  |  | 99.9999
21 | 94.1665 | 3.1925 | 0.9144 | 0.1242 | 0.1322 | 0.0012 | 0.027 | 0.0205 | 0.024 | 0.0101 | 1.2136 | 0.1739 | 0.7122 | 34.5521 | 8252.6273 | 38.28 | 9143.0209 | 49.7826 | 11890.3697 | -17.2 | -8.6 |  | 0.0002 | < 0,0001 | 100.0001
22 | 94.7099 | 2.9575 | 0.9164 | 0.1381 | 0.1405 | 0.0013 | 0.0279 | 0.0209 | 0.0257 | 0.0107 | 0.8589 | 0.1921 | 0.7097 | 34.6251 | 8270.0631 | 38.3627 | 9162.7735 | 49.9752 | 11936.3715 | -16.5 | -7.5 |  |  |  | 99.9999
23 | 95.1891 | 2.6965 | 0.8662 | 0.1363 | 0.1361 | 0.0014 | 0.0268 | 0.0201 | 0.0231 | 0.0101 | 0.6993 | 0.1949 | 0.7066 | 34.5732 | 8257.667 | 38.3091 | 9149.9713 | 50.0154 | 11945.9731 | -16.9 | -8.3 |  |  |  | 99.9999
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | 95.095 | 2.7461 | 0.9023 | 0.1444 | 0.1471 | 0.0012 | 0.029 | 0.0217 | 0.0248 | 0.0076 | 0.6682 | 0.2126 | 0.7078 | 34.6311 | 8271.4961 | 38.3714 | 9164.8514 | 50.0534 | 11955.0492 | -15.4 | -5 |  |  |  | 100 | ОК
27 | 95.0615 | 2.7583 | 0.9044 | 0.1453 | 0.1455 | 0.0013 | 0.0286 | 0.0213 | 0.0248 | 0.0147 | 0.689 | 0.2053 | 0.708 | 34.6271 | 8270.5407 | 38.3668 | 9163.7527 | 50.0428 | 11952.5174 | -15.9 | -5.4 |  |  |  | 100 | ОК
28 | 95.0361 | 2.8044 | 0.9168 | 0.1471 | 0.1469 | 0.001 | 0.0286 | 0.0211 | 0.0378 | 0.0077 | 0.6469 | 0.2057 | 0.7086 | 34.6807 | 8283.3429 | 38.4249 | 9177.6297 | 50.0976 | 11965.6062 | -17.2 | -5 |  |  |  | 100.0001
29 | 95.0673 | 2.7833 | 0.9069 | 0.1455 | 0.1454 | 0.0012 | 0.0283 | 0.021 | 0.0223 | 0.0111 | 0.6566 | 0.2109 | 0.7079 | 34.6414 | 8273.9562 | 38.3825 | 9167.5026 | 50.0643 | 11957.6526 | -16.3 | -6.1 |  |  |  | 99.9998
30 | 95.1402 | 2.7461 | 0.9014 | 0.1438 | 0.1444 | 0.0012 | 0.0281 | 0.021 | 0.0237 | 0.0078 | 0.6345 | 0.2078 | 0.7075 | 34.6377 | 8273.0725 | 38.3789 | 9166.6428 | 50.0761 | 11960.471 | -15.4 | -5 |  |  |  | 100 | ОК
31 | [24 empty] | 0
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [12 empty] | Литвинюк Є.О. | [7 empty] | 2016-10-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Бартальова С.В. | [7 empty] | 2016-10-03
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  | дата

## Криворожское направление
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Миколаївського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз"по ГРС Криворізького напрямку: ГРС-1 м.Миколаїв вихід "місто", ГРС-1 м.Миколаїв вихід "Океан", ГРС-2 м.Миколаїв вихід "місто", ГРС с. Володимирівка, ГРС с.Новоукраїнка, ГРС м.Березнігувате, ГРС с. Новосевастополь, ГРС с. Новоіванівка, ГРС м. Баштанка, ГРС с. Новоєгорівка, ГРС с. Лоцкине, ГРС с. Мар'ївка. ГРС с. Грейгове, ГРС с. Горохівка, ГРС с. Новомиколаївка, ГРС с. Прибузьке, ГРС с. Інгулка, ГРС с. Пересадівка, ГРс м. Новий Буг, ГРС МГЗ вихід "Галицинівка", ГРС м. Снігурівка, ГРС смт Казанка, ГРС с. Николо Гулак, за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [22 empty] | Загальний обсяг газу, тис. м3 | Теплота згоряння ниижа, та середньозважене значення МДж/м3 | Теплота згоряння нижча та середнє значення МДж/м3
| ГРС-1 вихід "місто" | ГРС-1 вихід "Океан" | ГРС-2 вихід "місто" | ГРС МГЗ вихід Галицинівка | ГРС с.Володимирівка | ГРС с. Новоукраїнка | ГРС м. Березнігувате | ГРС с. Новосевастополь | ГРС с. Новоіванівка | ГРС м. Баштанка | ГРС м. Н.Буг | ГРС с. Лоцкіне | ГРС с.Новоєгорівка | ГРС с. Мар'ївка | ГРС с. Грейгове | ГРС с. Горохівка | ГРС с. Новомиколаївка | ГРС с. Прибузьке | ГРС с. Інгулка | ГРС с. Персадівка | ГРС м. Снігурівка | ГРС смт. Казанка | ГРС с. Николо Гулак
1 | 96617.42 | 129197.7 | 8868.95 | 1870.13 | 609.32 | 940.28 | 3479.41 | 689.64 | 573.74 | 7837.59 | 4171.98 | 1199.93 | 556.68 | 403.48 | 1155.33 | 4598.62 | 1583.08 | 890.9 | 865.73 | 642.62 | 61.57 | 2355.84 | 397.47 | 269567.41 | 34.6622 | 34.6622
2 | 91454.59 | 174643.5 | 8677.98 | 1898.32 | 633.75 | 1025.97 | 3625.11 | 704.19 | 582.35 | 6439 | 4160.35 | 1292.33 | 558.87 | 436.33 | 1170.5 | 4210.35 | 1619.44 | 987 | 947.59 | 647.43 | 54.99 | 2461.75 | 429.38 | 308661.07 | 34.7144 | 34.7144
3 | 86697.56 | 174833.06 | 9496.58 | 2118.1 | 635.4 | 1095.65 | 4050.91 | 792.26 | 637.72 | 8358.6 | 4428.29 | 1389.86 | 612.85 | 470.63 | 1277.7 | 4740.45 | 1800.67 | 968.15 | 1000.41 | 700.01 | 77.68 | 2691.87 | 449.84 | 309324.25 | 34.7144 | 34.7144
4 | 92102.47 | 146470.14 | 10024.66 | 2056.36 | 660.25 | 1027.45 | 4003.48 | 753.3 | 610.1 | 7422.3 | 4569.97 | 1326.79 | 600 | 458.16 | 1220.77 | 4820.04 | 1784.61 | 1034.38 | 953.42 | 666.72 | 73.77 | 2594.43 | 444.87 | 285678.44 | 34.7144 | 34.7144
5 | 98632.8 | 157077.11 | 8784.69 | 1838.62 | 592.59 | 950.03 | 3558.15 | 747.6 | 534.03 | 7247.83 | 4096.32 | 1197.93 | 529.63 | 394.85 | 1081.72 | 4198.64 | 1638.02 | 973.34 | 855.11 | 634.4 | 61.21 | 2351.62 | 378.17 | 298354.41 | 34.7153 | 34.7153
6 | 94034.59 | 158249.39 | 8558.46 | 1820.43 | 575.7 | 978.72 | 3497.99 | 209.92 | 556.26 | 6324.62 | 4015.65 | 1495.7 | 525.88 | 392.67 | 1150.31 | 4156.96 | 1573.02 | 871.55 | 844.15 | 598.09 | 52.66 | 2367.28 | 385.24 | 293235.24 | 34.6981 | 34.6981
7 | 96520.59 | 159781.3 | 8669.65 | 1842.47 | 572.19 | 903.2 | 3561.33 | 920.19 | 587.73 | 7314.45 | 4005.19 | 1352.55 | 515.86 | 393.13 | 1087.81 | 4428.32 | 1584.36 | 899.84 | 879.98 | 649.22 | 56.37 | 2269.78 | 426.31 | 299221.82 | 34.7556 | 34.7556
8 | 96953.38 | 152747.61 | 8471.52 | 1808.57 | 583.99 | 983.42 | 3560.51 | 720.88 | 532.13 | 6564.85 | 3982.89 | 895.09 | 525.31 | 390.53 | 1096.16 | 4423.12 | 1521.39 | 929.96 | 874.16 | 626.73 | 62.12 | 2338.71 | 390.28 | 290983.31 | 34.7725 | 34.7725
9 | 96033.22 | 147705.47 | 8028.23 | 1833.17 | 597.72 | 974.32 | 3604.83 | 665.44 | 594.04 | 7571.57 | 3933.52 | 1269.9 | 543.32 | 387.28 | 1111.63 | 4257.07 | 1591.71 | 916.48 | 909.86 | 600.54 | 61.12 | 2396.81 | 417.13 | 286004.38 | 34.7897 | 34.7897
10 | 89838.58 | 131000.02 | 8922.71 | 2096.72 | 660.53 | 1061.41 | 4004.05 | 808.64 | 620.63 | 6929.36 | 4307.73 | 1390.92 | 602.55 | 468.96 | 1247.36 | 4482.97 | 1714.46 | 1027.7 | 933.91 | 694.89 | 64.74 | 2616.04 | 461.34 | 265956.22 | 34.7897 | 34.7897
11 | 93754.15 | 130053.59 | 9724.61 | 1941.53 | 620.84 | 990.16 | 3685.71 | 729.18 | 584.04 | 8301.41 | 4421.06 | 1280.29 | 572.36 | 478.56 | 1132.15 | 4607.13 | 1784.58 | 946.73 | 996.17 | 631.6 | 65.85 | 2514.4 | 423.56 | 270239.66 | 34.7897 | 34.7897
12 | 96785.02 | 162989.3 | 8803.02 | 1816.97 | 598.38 | 1000.96 | 3651.34 | 717.07 | 551.35 | 6440.94 | 4052.24 | 1230.88 | 534.97 | 399.4 | 1132.95 | 4303.25 | 1595.53 | 934.5 | 872.37 | 614.53 | 61.27 | 2272.76 | 375.51 | 301734.51 | 34.7278 | 34.7278
13 | 94056.21 | 169589.45 | 8548.77 | 1777.38 | 573.96 | 952.87 | 3621.3 | 673.58 | 540.15 | 7136.13 | 3985.85 | 1196.2 | 536.04 | 412.04 | 1082.01 | 4111.65 | 1564.51 | 879.59 | 891.95 | 619.48 | 56.24 | 2303.38 | 392.94 | 305501.68 | 34.6489 | 34.6489
14 | 98952.03 | 169376.47 | 8894.81 | 1567.83 | 587.72 | 986.58 | 3653.4 | 689.23 | 588.46 | 6741.59 | 4234.79 | 1217.56 | 553.49 | 423.51 | 1123.13 | 4279.45 | 1702.91 | 906.21 | 903.34 | 643.32 | 58.07 | 2375.84 | 455.16 | 310914.9 | 34.6042 | 34.6042
15 | 104697.77 | 172267.81 | 9266.44 | 2152.09 | 631.39 | 1086.31 | 3675.08 | 745.4 | 612.72 | 7108.36 | 4465.28 | 1381.35 | 592.93 | 443.47 | 1220.53 | 4498.46 | 1749.32 | 1096.56 | 940.35 | 655.05 | 61.61 | 2533.76 | 457.82 | 322339.86 | 34.5538 | 34.5538
16 | 99771.16 | 158177.06 | 8710.48 | 1904.33 | 645.45 | 1084.73 | 3407.34 | 761.06 | 626.98 | 6692.2 | 4300.23 | 1259.27 | 583.7 | 421.32 | 1227.35 | 4343.13 | 1682.32 | 1032.02 | 907.76 | 681.87 | 58.32 | 2500.82 | 434.65 | 301213.55 | 34.4864 | 34.4864
17 | 94244.62 | 130454.91 | 9617.92 | 2112.6 | 672.86 | 1075.33 | 3966.89 | 794.31 | 639.07 | 6896.61 | 4594.01 | 1370.44 | 614.68 | 459.15 | 1279.04 | 4774.09 | 1823.86 | 1037.7 | 984.83 | 739.18 | 68.03 | 2688.8 | 490.37 | 271399.3 | 34.4864 | 34.4864
18 | 102636.55 | 102477.86 | 11093.66 | 2236.04 | 723.3 | 1153.38 | 4053.99 | 813.66 | 645.29 | 7480.24 | 5034.67 | 1433.07 | 647.79 | 499.3 | 1278.84 | 4903.35 | 1876.49 | 1052.82 | 914.09 | 710.23 | 75.29 | 2839.86 | 486.89 | 255066.66 | 34.4864 | 34.4864
19 | 105624.5 | 144803.73 | 10060.11 | 2085.7 | 643.1 | 1168.21 | 3754.13 | 782.87 | 606.35 | 7173.62 | 4776.64 | 1385.1 | 629.43 | 462.26 | 1238.6 | 4648.7 | 1757.94 | 1059.84 | 918.44 | 718.77 | 59.4 | 2624.62 | 437.08 | 297419.14 | 34.4399 | 34.4399
20 | 119853.8 | 103162.49 | 13584.28 | 2645.99 | 798.9 | 1482.38 | 4554.81 | 965.68 | 796.33 | 8799.01 | 7269 | 1771.8 | 798.51 | 640.04 | 1567.63 | 6070.04 | 2206.41 | 975.59 | 1140.21 | 815.43 | 64.98 | 4110.9 | 590.25 | 284664.46 | 34.4712 | 34.4712
21 | 128353.13 | 46116.43 | 13792.48 | 2690.7 | 884.51 | 1498.54 | 4970.28 | 999.81 | 816.33 | 9188.47 | 8018.85 | 1805.9 | 812.42 | 708.91 | 1613.68 | 6259.26 | 2350.9 | 1511.66 | 1221.68 | 825.03 | 73.21 | 4850.25 | 617.75 | 239980.18 | 34.5521 | 34.5521
22 | 125584.12 | 48576.36 | 14679.27 | 2678.83 | 895.41 | 1520.98 | 5209.64 | 1038.79 | 846.28 | 9667.78 | 8911.17 | 1737.18 | 886.86 | 770.74 | 1670.05 | 6355.67 | 2452.27 | 1293.61 | 1186.01 | 902.99 | 61.75 | 5286.5 | 670.56 | 242882.82 | 34.6251 | 34.6251
23 | 124352.3 | 51464.3 | 15194.52 | 2716.04 | 954.81 | 1627.23 | 5612.72 | 1146.52 | 895.37 | 10369.75 | 9834.98 | 1937.25 | 897.66 | 813.49 | 1770.29 | 6520.04 | 2547.33 | 1460.43 | 1310.69 | 924.65 | 132.82 | 5628.73 | 748.9 | 248860.82 | 34.5732 | 34.5732
24 | 121684.61 | 80174.73 | 16078.62 | 3119.77 | 975.94 | 1661.65 | 5959.35 | 1144.73 | 906.42 | 10764.88 | 10022.77 | 2015.44 | 980.73 | 910.37 | 2081.5 | 7378.93 | 2840.28 | 1576.94 | 1470.35 | 1060.01 | 80.64 | 5750.94 | 740.47 | 279380.07 | 34.5732 | 34.5732
25 | 125341.53 | 122832.36 | 17358.01 | 2986.09 | 966.03 | 1519.34 | 5688.19 | 1192.12 | 927.51 | 10844.36 | 9809.16 | 1955.76 | 962.62 | 888.43 | 1845.35 | 7158.66 | 2870.97 | 1492.84 | 1419.52 | 1012.13 | 105.11 | 5331.46 | 664.41 | 325171.96 | 34.5732 | 34.5732
26 | 133956.86 | 174746.86 | 16616.67 | 2968.51 | 1071.05 | 1866.48 | 6341.48 | 1244.67 | 1033.6 | 11973.54 | 12054.91 | 2066.56 | 983.27 | 914.07 | 1937.36 | 7173.77 | 2933.06 | 1336.89 | 1390.81 | 1007.12 | 107.33 | 6402.15 | 747.3 | 390874.32 | 34.6311 | 34.6311
27 | 129562.02 | 168697.55 | 14970.79 | 2663.61 | 954.55 | 1491.55 | 6040.44 | 1064.96 | 891.55 | 10571.71 | 8109.74 | 1856.41 | 873.09 | 750.06 | 1773.62 | 6585.99 | 2506.92 | 1248.48 | 1307.21 | 897.48 | 87.75 | 6151.07 | 724.58 | 369781.13 | 34.6271 | 34.6271
28 | 138382.42 | 178450.63 | 15565.1 | 2872.96 | 953.97 | 1671.07 | 6136.08 | 1119.63 | 964.93 | 10861 | 8276.97 | 1996.51 | 942.5 | 843.44 | 1945.94 | 7198.22 | 2692.33 | 1282.9 | 1300.53 | 1021.6 | 101.06 | 6131.75 | 762.35 | 391473.89 | 34.6807 | 34.6807
29 | 128864.06 | 168306.31 | 15096.76 | 2700.21 | 1003.74 | 1564.17 | 5750.55 | 1064.15 | 921.82 | 10790.69 | 8405.08 | 1871.08 | 906.99 | 762.97 | 1825.54 | 6959.66 | 2664.63 | 1323.98 | 1307.15 | 955.43 | 86.47 | 6323.56 | 797.54 | 370252.54 | 34.6414 | 34.6414
30 | 120240.66 | 172042.39 | 13353.79 | 2493.91 | 898.63 | 1328.54 | 5217.84 | 972.27 | 867.15 | 9039.88 | 8065.06 | 1826.65 | 837.56 | 714.58 | 1597.04 | 5995.64 | 2408.05 | 1202.05 | 1212.74 | 877.35 | 92.72 | 4814.63 | 673.47 | 356772.6 | 34.6377 | 34.6377
31
Загальний обсяг газу, м3 | 3225582.72 | 4186465.89 | 339513.54 | 67313.98 | 22175.98 | 36670.91 | 131896.33 | 25671.75 | 21090.43 | 248852.34 | 180314.35 | 45405.7 | 20718.55 | 16912.13 | 41941.89 | 158441.63 | 60421.37 | 33150.64 | 31660.52 | 22773.9 | 2184.15 | 107880.31 | 15871.59 | 9042910.6 | 34.6389 | 34.6379
31 | [8 empty] | 1470.8
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [12 empty] | Литвинюк Є.О. | [7 empty] | 2016-10-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Бартальов Е.Ю. | [7 empty] | 2016-10-03
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Одесское направление
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Миколаївського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз"по ГРС Одеського напрямку ГРС с. Крива Балка (с.Сливине), ГРС смт Ольшанське вихід "село", ГРС смт Ольшанське вихід "ОЦЗ", ГРС с. Кандибіне, ГРС с. Гур'ївка, ГРС с. Себіне, ГРС м. Нова Одеса, ГРС с. Підлісне, ГРС смт Єланець, ГРС с. Веселий Поділ, ГРС с. Щербані, ГРС с. Дорошівка, ГРС м. Вознесенськ, ГРС с. Кам'янка, ГРС с. Рівне, ГРС м. Очаків вихід "місто", ГРС с. Ульянівка, ГРС с. Червоне Поле, ГРС с. Широкий Лан, ГРС с. Олексіївка, ГРС смт Веселинове, ГРС смт Березанка, ГРС с. Дмитріївка, ГРС с. Кубряки. за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [23 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, та середньозважене значення МДж/м3 | Теплота згоряння нижча та середнє значення МДж/м3
| ГРС Крива Балка | ГРС смт Ольшанське вихід село | ГРС смт Ольшанське вихід ОЦЗ | ГРС с. Кандибіно | ГРС с Гур’ївка | ГРС с.Себіно | ГРС м. Нова Одеса | ГРС с. Підлісне | ГРС смт Єланець | ГРС с. Веселий Поділ | ГРС с. Щербані | ГРС с. Дорошівка | ГРС м. Вознесенськ | ГРС с. Кам’янка | ГРС с. Рівне | ГРС м. Очаків вихід "місто" | ГРСс. Ульянівка | ГРС с. Червоне Поле | ГРС с. Широкий Лан | ГРС с. Олексіївка | ГРС с. Веселинове | ГРС с. Березанка | ГРС с. Дмитріївка | ГРС с. Кубряки
| Кривая Балка | ГРС - Ольшанка | ОЦЗ | ГРС-Кандыбино | ГРС-Гурьевка | ГРС-Себино | ГРС-Н.Одесса | ГРС-Подлесное | ГРС-Еланец | ГРС-Правда | ГРС-Щербани | ГРС-Дорошовка | ГРС-Вознесенск | ГРС-Каменка | ГРС-Ровное | ГРС-Очаков | ГРС-Ульяновка | ГРС-Ч.Поле | ГРС-Ш.Лан | ГРС-Алексеевка | ГРС-Веселиново | ГРС-Березанка | ГРС-Дмитриевка | ГРС-Кубряки
| Кривая Балка | ГРС - Ольшанка | ОЦЗ | ГРС-Кандыбино | ГРС-Гурьевка | ГРС-Себино | ГРС-Н.Одесса | ГРС-Подлесное | ГРС-Еланец | ГРС-Правда | ГРС-Щербани | ГРС-Дорошовка | ГРС-Вознесенск | ГРС-Каменка | ГРС-Ровное | ГРС-Очаков | ГРС-Ульяновка | ГРС-Ч.Поле | ГРС-Ш.Лан | ГРС-Алексеевка | ГРС-Веселиново | ГРС-Березанка | ГРС-Дмитриевка | ГРС-Кубряки
1 | 11747.08 | 1428 | 7347.72 | 1005.92 | 771.5 | 1059.05 | 4578.03 | 1119.54 | 1665.93 | 306.57 | 375.09 | 717.18 | 1387.07 | 274.97 | 1294.05 | 4758.82 | 959.33 | 27.74 | 524.17 | 531.39 | 8940.92 | 4258.48 | 263.99 | 29.08 | 55371.62 | 34.6622 | 34.6622
2 | 12707.84 | 1389 | 15757.16 | 1073.78 | 812.07 | 1159.83 | 5163.21 | 1203.26 | 1823.31 | 332.21 | 381.91 | 764.55 | 1387.56 | 301.12 | 1463.9 | 4919.13 | 997.58 | 15.67 | 524.48 | 605.64 | 8557.41 | 4591.19 | 284.61 | 22.34 | 66238.76 | 34.7144 | 34.7144
3 | 11359.89 | 1441.74 | 16193.08 | 1146.12 | 833.61 | 1299.49 | 4495.27 | 1313.88 | 1940.64 | 388 | 438.07 | 800.47 | 1551.4 | 301.55 | 1434.3 | 5169.2 | 1139.25 | 36.01 | 595.6 | 626.47 | 9418.11 | 4656.13 | 308.75 | 32.09 | 66919.12 | 34.7144 | 34.7144
4 | 11718.64 | 1597.75 | 5420.68 | 1094.08 | 800.11 | 1227.24 | 5421.15 | 1148.52 | 1950.04 | 359.96 | 349.59 | 767.02 | 1493.79 | 290.7 | 1450.43 | 4994.45 | 1066.29 | 33.94 | 558.43 | 613.93 | 8706.02 | 4330.68 | 294.92 | 25.79 | 55714.15 | 34.7144 | 34.7144
5 | 12187.51 | 1317.18 | 5551.23 | 1034.65 | 759.52 | 1113.76 | 4582.89 | 1155.64 | 1666.26 | 302.87 | 370.65 | 1209.85 | 1417.01 | 279.44 | 1399.6 | 4659.86 | 1015.02 | 33.16 | 512.61 | 556.07 | 9229.85 | 3988.27 | 279.69 | 26.5 | 54649.09 | 34.7153 | 34.7153
6 | 11796.74 | 1291.99 | 3521.55 | 997.68 | 736.08 | 1082.65 | 5614.74 | 1095.9 | 1615.49 | 319.3 | 342.33 | 746.27 | 1345.21 | 270.15 | 1403.76 | 4606.23 | 971.45 | 9.54 | 498.15 | 522.61 | 7299.25 | 4348.48 | 255.41 | 27.07 | 50718.03 | 34.6981 | 34.6981
7 | 12109.37 | 1311.27 | 6112.11 | 1002.04 | 730.21 | 1096.15 | 3976.81 | 1058.37 | 1539.95 | 298.06 | 339.7 | 706.68 | 1335.18 | 265.41 | 1269.14 | 4500.07 | 951.16 | 20.75 | 522.49 | 547.16 | 7137.71 | 4580.12 | 264.03 | 23.81 | 51697.75 | 34.7556 | 34.7556
8 | 12099.53 | 1325.9 | 5667.03 | 1019.93 | 737.68 | 1000.96 | 5085.93 | 1057.45 | 1634.42 | 302.55 | 362.93 | 723.53 | 1376.82 | 280.77 | 1206.42 | 4738.81 | 963.26 | 30.34 | 521.66 | 570.03 | 8640.49 | 4301.37 | 261.74 | 15.69 | 53925.24 | 34.7725 | 34.7725
9 | 12029.52 | 1326.51 | 5406.06 | 1082.68 | 739.41 | 1018.15 | 4615.07 | 1081.81 | 1547.73 | 301.46 | 335.15 | 715.1 | 1385.93 | 261.98 | 1605.93 | 4665.93 | 978.77 | 14.74 | 505.56 | 578.95 | 7521.08 | 4384.8 | 260.33 | 15.37 | 52378.02 | 34.7897 | 34.7897
10 | 11667.27 | 1429.87 | 9368.5 | 1077.81 | 812.22 | 1195.09 | 5373.35 | 1349.93 | 1854.69 | 414.4 | 388.32 | 788.49 | 1402.23 | 321.11 | 1398.35 | 5120.19 | 1089.26 | 30.84 | 578.38 | 641.27 | 8734.45 | 4676.73 | 317.92 | 30.46 | 60061.13 | 34.7897 | 34.7897
11 | 10953.86 | 1493.67 | 7174.09 | 1024.91 | 786.3 | 1188.73 | 5377.46 | 1077.32 | 1665.33 | 322.1 | 348.4 | 718.43 | 1469.73 | 288.78 | 1237.52 | 4886.97 | 1084 | 31.8 | 512.17 | 566.77 | 7570.58 | 3987.8 | 293.9 | 31.06 | 54091.68 | 34.7897 | 34.7897
12 | 12105.43 | 1316.01 | 5282.82 | 1031.98 | 745.78 | 1090.85 | 5113.61 | 1233.97 | 1627.06 | 317.07 | 370.52 | 749.73 | 1435.71 | 272.87 | 1195.02 | 4551.22 | 1013.14 | 20.39 | 518.72 | 560.66 | 8105.4 | 4700.88 | 289.76 | 19.99 | 53668.59 | 34.7278 | 34.7278
13 | 12656.32 | 1304.91 | 12039.75 | 1021.76 | 737.04 | 1104.57 | 4327.65 | 1368.96 | 1583.19 | 323.57 | 343.15 | 713.95 | 1313.98 | 268.73 | 1235.24 | 4788.09 | 989.1 | 15.33 | 495.39 | 549.93 | 7432.09 | 4551.99 | 277.36 | 17.02 | 59459.07 | 34.6489 | 34.6489
14 | 12638.82 | 1310.57 | 28914.96 | 1003.5 | 740.58 | 1141.04 | 5606.57 | 961.65 | 1534.28 | 301.4 | 349.11 | 719.22 | 1451.72 | 291.31 | 1158.9 | 4815.98 | 1003.93 | 19.87 | 504.44 | 563.43 | 8789.8 | 4913.02 | 272.57 | 18.48 | 79025.15 | 34.6042 | 34.6042
15 | 12605.86 | 1379.05 | 5839.91 | 1008.87 | 780.13 | 1115.01 | 9143.16 | 1123.06 | 1606.74 | 331.14 | 382.34 | 746.36 | 1525.74 | 306.98 | 1343.1 | 4987.74 | 1097.37 | 29.12 | 531.01 | 610.82 | 7805.66 | 4541.78 | 274.77 | 19.06 | 59134.78 | 34.5538 | 34.5538
16 | 13236.55 | 1320.77 | 6481.94 | 1118.25 | 815.56 | 992.17 | 4701.51 | 1311.86 | 1740.08 | 340.51 | 374.74 | 774.83 | 1470.67 | 293.75 | 1718.88 | 4819.51 | 1075.6 | 21.77 | 544.4 | 628.66 | 10160.02 | 4681.84 | 315.26 | 25.52 | 58964.65 | 34.4864 | 34.4864
17 | 11799.8 | 1453.15 | 6803.98 | 1089.65 | 827.93 | 1202.89 | 7399.16 | 1301.41 | 1958.3 | 402.57 | 438.8 | 789.15 | 1579.16 | 326.73 | 1591.18 | 5188 | 1176.28 | 17.73 | 578.73 | 666.21 | 3013.55 | 4530.36 | 321.09 | 46.29 | 54502.1 | 34.4864 | 34.4864
18 | 11225.67 | 1640.9 | 9278.35 | 1130.15 | 816.73 | 1192.11 | 5872.97 | 1205.3 | 1954.89 | 366.39 | 424.11 | 777.74 | 1896.94 | 332.91 | 1392.15 | 5543 | 1082.68 | 20.14 | 614.73 | 612.87 | 9714.04 | 4583.92 | 315.04 | 35.87 | 62029.6 | 34.4864 | 34.4864
19 | 12575.7 | 1407.99 | 6396.91 | 1063.29 | 858.62 | 1158.71 | 5437.54 | 1305.84 | 1788.57 | 407.3 | 393.63 | 792.39 | 1992.74 | 296.99 | 1474.71 | 5102.33 | 1201.65 | 30.76 | 556.49 | 616.18 | 8006.87 | 4422.17 | 298.41 | 33.39 | 57619.18 | 34.4399 | 34.4399
20 | 14411.96 | 1601.06 | 6021.94 | 1265.97 | 957.58 | 1266.67 | 12009.22 | 1616.39 | 2041.1 | 404.02 | 509.36 | 949.01 | 9889.17 | 375.79 | 1765.83 | 6403.98 | 1423.52 | 52.06 | 669.6 | 712.8 | 8955.09 | 5937.4 | 315.22 | 35.19 | 79589.93 | 34.4712 | 34.4712
21 | 15561.94 | 1666.09 | 14057.28 | 1370.95 | 1052.72 | 1359.63 | 8569.25 | 1712.89 | 2756.4 | 449.08 | 535.91 | 1091.34 | 9729.61 | 365.28 | 2039.13 | 6263.43 | 1602.3 | 88.49 | 763.29 | 884.66 | 9183.59 | 5510.59 | 362.27 | 43.95 | 87020.07 | 34.5521 | 34.5521
22 | 17161.81 | 1700.01 | 11545.75 | 1409.98 | 1102.45 | 1515.53 | 9438.2 | 1811.11 | 2929.97 | 493.95 | 626.13 | 1211.66 | 11963.93 | 428.67 | 2029.54 | 6550.09 | 1647.36 | 44.64 | 864.22 | 883.64 | 10347.31 | 6136.02 | 323.84 | 49.85 | 92215.66 | 34.6251 | 34.6251
23 | 17256.61 | 1886.99 | 8079.5 | 1456.53 | 1150.55 | 1545.89 | 9964.49 | 2035.34 | 3433.93 | 506.76 | 642.36 | 1272.72 | 6805.77 | 436.37 | 2424.58 | 6931.36 | 1781.53 | 50.17 | 898.24 | 976.35 | 10334.83 | 5750.84 | 409.78 | 60.51 | 86092 | 34.5732 | 34.5732
24 | 17323.54 | 1942.01 | 6477.59 | 1577.61 | 1213.6 | 1724.05 | 11109.09 | 2140.06 | 3608.07 | 603.01 | 695.25 | 1324.98 | 5311.82 | 482 | 2683.6 | 7311.38 | 1925.62 | 53.86 | 981.29 | 983.88 | 12898.12 | 6566.92 | 476.68 | 96.51 | 89510.54 | 34.5732 | 34.5732
25 | 16605.04 | 2076.17 | 5478.8 | 1610.41 | 1246.58 | 1733.62 | 12484.09 | 2009.08 | 3479.1 | 565.55 | 673.8 | 1331.3 | 7640.31 | 483.69 | 2876.66 | 7280.08 | 1845.47 | 51.41 | 985.78 | 956.09 | 5797.66 | 6652.52 | 406.08 | 86.49 | 84355.78 | 34.5732 | 34.5732
26 | 18575.72 | 1921.86 | 7764.79 | 1620.08 | 1229.33 | 1611.52 | 12108.65 | 2212.08 | 5030.21 | 611 | 775.03 | 1393.99 | 6281.42 | 465.72 | 2824.31 | 7515.25 | 1988.46 | 45.76 | 961.66 | 955.02 | 11273.87 | 6279.71 | 391.47 | 86.74 | 93923.65 | 34.6311 | 34.6311
27 | 17017.89 | 1805.95 | 3836.59 | 1442.17 | 1041.43 | 1510.61 | 10953.78 | 1783.76 | 2462.2 | 552.76 | 611.99 | 1167.84 | 6340.36 | 434.83 | 2495.42 | 7035.08 | 1542.83 | 44.19 | 821.91 | 817.95 | 10974.09 | 5650.06 | 350.3 | 51.52 | 80745.51 | 34.6271 | 34.6271
28 | 18049.02 | 1837.59 | 8014.03 | 1552.94 | 1144.09 | 1513.68 | 11522.2 | 2000.88 | 3748.55 | 570.77 | 712.78 | 1336.67 | 4534.77 | 492.56 | 3063.73 | 7394.02 | 1825.84 | 54.05 | 965.43 | 945.17 | 12839.65 | 6093.97 | 391.07 | 54.99 | 90658.45 | 34.6807 | 34.6807
29 | 17927.83 | 1827.2 | 5711.47 | 1430.98 | 1107.13 | 1402.04 | 11486.62 | 1817.54 | 3545.72 | 569.28 | 649.22 | 1247.83 | 6091.42 | 427.38 | 2520.05 | 7086.08 | 1773.65 | 34.72 | 915.5 | 963.58 | 5367.48 | 5975.25 | 365.32 | 56.1 | 80299.39 | 34.6414 | 34.6414
30 | 15725.32 | 1799.45 | 4547.86 | 1387.26 | 1041.35 | 1305.17 | 9796.79 | 1734.53 | 3019.74 | 485.7 | 597.49 | 1144.73 | 5517.68 | 421.13 | 2477.31 | 6547.8 | 1606.1 | 21.29 | 785.3 | 851.91 | 9992.65 | 5554.42 | 356.89 | 55.53 | 76773.4 | 34.6377 | 34.6377
31
Загальний обсяг газу, м3 | 414838.08 | 46550.61 | 250093.43 | 36151.93 | 27127.89 | 37926.86 | 221328.46 | 43347.33 | 68751.89 | 12249.31 | 14137.86 | 28193.01 | 108324.85 | 10339.67 | 53472.74 | 169134.08 | 38817.8 | 1000.28 | 19809.83 | 21100.1 | 262747.64 | 151137.71 | 9598.47 | 1172.26 | 2047352.09 | 34.6308 | 34.6379
31
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [12 empty] | Литвинюк Є.О. | [7 empty] | 2016-10-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Бартальов Е.Ю. | [7 empty] | 2016-10-03
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата