## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РО -159/2014 дійсне до 17.09.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз" з газопроводу ШДКРІ за період з 01 .09. 2016 р. по 30.09.2016 р.
з газопроводу ШДКРІ за період з 01 .04. 2016 р. по 30.04.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис м3
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м3
1 | 94.8134 | 2.9565 | 0.9428 | 0.1484 | 0.1507 | 0.001 | 0.0302 | 0.0212 | 0.0118 | 0.0073 | 0.6816 | 0.2352 | 0.7096 | 34.69 | 8285 | 38.45 | 9183 | 50.09 | -11.5 |  |  |  |  | 499 | 100.0001
2 | 94.6115 | 3.0879 | 0.9915 | 0.1548 | 0.1568 | 0.0011 | 0.0307 | 0.0216 | 0.0127 | 0.0063 | 0.6791 | 0.246 | 0.7114 | 34.76 | 8301 | 38.52 | 9201 | 50.13 | -12.4 |  |  |  |  | 509.6 | 100 | ОК
3 | 94.5798 | 3.0994 | 0.9982 | 0.1561 | 0.1497 | 0 | 0.0336 | 0.0239 | 0.022 |  | 0.6624 | 0.2629 | 0.7118 | 34.77 | 8305 | 38.52 | 9200 | 50.11 | -13.6 |  |  |  |  | 480 | 99.988
4 | 94.5979 | 3.0753 | 0.9894 | 0.1542 | 0.1482 | 0 | 0.0326 | 0.0236 | 0.0224 |  | 0.6734 | 0.2712 | 0.7116 | 34.75 | 8300 | 38.5 | 9195 | 50.11 | -14.6 |  |  |  |  | 477.4 | 99.9882
5 | 94.6521 | 3.1087 | 0.9872 | 0.154 | 0.1507 | 0.0003 | 0.0275 | 0.0191 | 0.0101 | 0.0068 | 0.6487 | 0.2349 | 0.7108 | 34.76 | 8302 | 38.52 | 9201 | 50.15 | -12.5 |  |  |  |  | 494.8 | 100.0001
6 | 94.5576 | 3.1496 | 1.0099 | 0.1552 | 0.1531 | 0.0006 | 0.029 | 0.0203 | 0.0118 | 0.0075 | 0.6551 | 0.2503 | 0.7117 | 34.78 | 8307 | 38.55 | 9207 | 50.15 | -14 |  |  |  |  | 498.8 | 100
7 | 94.3569 | 3.25 | 1.0461 | 0.1587 | 0.1588 | 0.0003 | 0.0303 | 0.0213 | 0.0143 | 0.0074 | 0.6866 | 0.2693 | 0.7134 | 34.82 | 8317 | 38.59 | 9218 | 50.14 | -13.7 |  |  |  |  | 497.8 | 100
8 | 94.6255 | 2.9336 | 0.8999 | 0.1315 | 0.1363 | 0.0004 | 0.0271 | 0.0194 | 0.0118 | 0.0072 | 0.9829 | 0.2244 | 0.7097 | 34.53 | 8248 | 38.28 | 9142 | 49.87 | -13.8 |  |  |  |  | 503.5 | 100
9 | 94.1482 | 3.1666 | 0.9502 | 0.1337 | 0.1369 | 0.0005 | 0.0267 | 0.0189 | 0.0101 | 0.0074 | 1.1736 | 0.2274 | 0.7126 | 34.55 | 8253 | 38.3 | 9147 | 49.79 | -13.2 |  |  |  |  | 506.1 | 100.0002
10 | 94.1092 | 3.1547 | 0.937 | 0.1326 | 0.1297 | 0 | 0.0293 | 0.021 | 0.0178 |  | 1.2187 | 0.2381 | 0.7128 | 34.53 | 8247 | 38.25 | 9137 | 49.7 | -11.8 |  |  |  |  | 476 | 99.9881
11 | 94.0563 | 3.155 | 0.9397 | 0.1318 | 0.1305 | 0 | 0.0292 | 0.0213 | 0.018 |  | 1.2716 | 0.2345 | 0.7131 | 34.51 | 8244 | 38.24 | 9133 | 49.7 | -12.8 |  |  |  |  | 465.2 | 99.9879
12 | 93.6252 | 3.2129 | 0.9707 | 0.1252 | 0.144 | 0.0002 | 0.0304 | 0.0225 | 0.0145 | 0.0083 | 1.6257 | 0.2202 | 0.7156 | 34.44 | 8225 | 38.17 | 9117 | 49.52 | -13.6 |  |  |  |  | 466.9 | 99.9998
13 | 93.3643 | 3.4278 | 0.9524 | 0.1212 | 0.1413 | 0.0003 | 0.0284 | 0.0208 | 0.0128 | 0.0083 | 1.686 | 0.2362 | 0.7169 | 34.45 | 8228 | 38.18 | 9119 | 49.49 | -14.1 |  |  |  |  | 482.9 | 99.9998
14 | 93.6883 | 3.2749 | 0.9321 | 0.123 | 0.1461 | 0.0004 | 0.0317 | 0.0232 | 0.0109 | 0.0083 | 1.5562 | 0.2049 | 0.7149 | 34.46 | 8231 | 38.19 | 9123 | 49.58 | -15 |  |  |  |  | 499.1 | 100
15 | 94.9082 | 2.8672 | 0.8999 | 0.1377 | 0.1388 | 0.0006 | 0.028 | 0.0195 | 0.0125 | 0.0071 | 0.7802 | 0.2003 | 0.7082 | 34.6 | 8264 | 38.35 | 9160 | 50.02 | -15.5 |  | відсутні |  |  | 513.3 | 100 | ОК
16 | 94.6733 | 2.94 | 0.8386 | 0.1181 | 0.1254 | 0.0004 | 0.0264 | 0.0187 | 0.009 | 0.0083 | 1.0585 | 0.1832 | 0.7084 | 34.4655 | 8232 | 38.2065 | 9126 | 49.8196 | -16 |  |  | <0,2 | <0,1 | 511.3 | 99.9999
17 | 94.804 | 2.8605 | 0.8266 | 0.1199 | 0.1185 | 0 | 0.0279 | 0.0204 | 0.0184 |  | 1.0027 | 0.1892 | 0.7077 | 34.46 | 8231 | 38.19 | 9121 | 49.82 | -17.5 |  |  |  |  | 483 | 99.9881
18 | 94.9876 | 2.7622 | 0.809 | 0.1187 | 0.1162 | 0 | 0.0271 | 0.0195 | 0.0177 |  | 0.9562 | 0.1739 | 0.7064 | 34.44 | 8227 | 38.17 | 9116 | 49.84 | -16.3 |  |  |  |  | 494.4 | 99.9881
19 | 95.1078 | 2.6677 | 0.7866 | 0.1135 | 0.1181 | 0.0002 | 0.025 | 0.0177 | 0.0108 | 0.0083 | 1.0008 | 0.1436 | 0.7052 | 34.3899 | 8213.89 | 38.1267 | 9106 | 49.8276 | -16.5 |  |  |  |  | 538.1 | 100.0001
20 | 94.9872 | 2.7904 | 0.8386 | 0.1225 | 0.1253 | 0.0005 | 0.0246 | 0.0173 | 0.0084 | 0.0082 | 0.8992 | 0.1777 | 0.7066 | 34.4809 | 8235.6 | 38.2251 | 9129.9 | 49.9055 | -16 |  |  |  |  | 596 | 99.9999
21 | 95.2622 | 2.656 | 0.8366 | 0.1305 | 0.1297 | 0.0004 | 0.0252 | 0.0174 | 0.0073 | 0.0083 | 0.732 | 0.1944 | 0.7054 | 34.5039 | 8241 | 38.2517 | 9136 | 49.9845 | -16.5 |  |  |  |  | 598.3 | 100
22 | 95.2301 | 2.682 | 0.8458 | 0.1327 | 0.1309 | 0.0011 | 0.0257 | 0.0179 | 0.0089 | 0.0081 | 0.7135 | 0.2033 | 0.7058 | 34.5251 | 8246 | 38.2746 | 9141 | 49.9996 | -16.8 |  |  |  |  | 619.5 | 100
23 | 95.227 | 2.6836 | 0.8681 | 0.1369 | 0.1356 | 0.0009 | 0.0269 | 0.0186 | 0.0102 | 0.0075 | 0.6738 | 0.2109 | 0.7062 | 34.5584 | 8254 | 38.3107 | 9150 | 50.0329 | -16.3 |  |  |  |  | 637.8 | 100
24 | 95.2918 | 2.6463 | 0.8523 | 0.1372 | 0.1283 | 0 | 0.0287 | 0.0206 | 0.018 |  | 0.645 | 0.2199 | 0.7058 | 34.55 | 8252 | 38.28 | 9144 | 50.02 | -17.8 |  |  |  |  | 647.1 | 99.9881
25 | 95.1795 | 2.7138 | 0.8776 | 0.1413 | 0.1325 | 0 | 0.03 | 0.0217 | 0.0195 | 0 | 0.6447 | 0.2276 | 0.7068 | 34.59 | 8262 | 38.33 | 9154 | 50.03 | -17.8 |  |  |  |  | 646 | 99.9882
26 | 94.8449 | 2.7951 | 0.9106 | 0.1439 | 0.1443 | 0.0007 | 0.0289 | 0.0202 | 0.0143 | 0.0268 | 0.8489 | 0.2214 | 0.7089 | 34.5621 | 8255 | 38.31 | 9150 | 49.94 | -16.3 |  |  |  |  | 669.5 | 100 | ОК
27 | 95.1213 | 2.756 | 0.8976 | 0.1442 | 0.1428 | 0.0007 | 0.0275 | 0.0193 | 0.0113 | 0.0067 | 0.6573 | 0.2154 | 0.7072 | 34.6107 | 8267 | 38.3669 | 9163.78 | 50.0691 | -16 |  |  |  |  | 665.9 | 100.0001
28 | 95.0747 | 2.794 | 0.9036 | 0.1454 | 0.1427 | 0.0006 | 0.0275 | 0.0193 | 0.0112 | 0.0067 | 0.6567 | 0.2174 | 0.7076 | 34.6242 | 8269.85 | 38.3814 | 9167 | 50.0761 | -16.5 |  |  |  |  | 665.1 | 99.9998
29 | 95.0996 | 2.7775 | 0.8984 | 0.1444 | 0.1418 | 0.0004 | 0.0275 | 0.0192 | 0.0117 | 0.0072 | 0.6538 | 0.2187 | 0.7074 | 34.62 | 8268 | 38.37 | 9165 | 50.07 | -16 |  | відсутні |  |  | 642.4 | 100.0002
30 | 95.1285 | 2.7343 | 0.8896 | 0.1402 | 0.1398 | 0.0003 | 0.0273 | 0.0193 | 0.0111 | 0.0072 | 0.6785 | 0.2238 | 0.7071 | 34.5847 | 8260 | 38.3386 | 9157 | 50.0376 | -16 |  |  | 0.2 | <0,1 | 618 | 99.9999
0
Сумарне значення за місяць, тис. м3 | [23 empty] | 16404 | 0
Заступник начальника Одеського ЛВУМГ Шаула Д.С. 30.09.2016р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
Хімік ВХАЛ ГКС "Березівка" Тимошевська Л.М. 30.09.2016р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата