## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Безсали ( ГРС Ісківці )
з газопроводу _______Єлець-Курськ-Київ (ЄКК) ____________________за період з ___01.09.2016 року_______ по _______30.09.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | 77.7 | 13.348 | 3.26 | 0.17 | 0.286 | 0.01 | 0.029 | 0.025 | 0.014 | 0.007 | 1.19 | 3.961 | 0.848 | 37.35 | 8922 | 41.25 | 9852 | 49.17 | -9.6 | -6.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
6 | [24 empty] | 0
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | [24 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | 77.6 | 13.377 | 3.294 | 0.172 | 0.29 | 0.01 | 0.029 | 0.026 | 0.017 | 0.006 | 1.214 | 3.965 | 0.849 | 37.38 | 8928 | 41.27 | 9858 | 49.18 | -9.9 | -7.3 |  |  |  |  | 100
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [21 empty] | 3.8 | 7.2 |  | 0
19 | 77.702 | 13.258 | 3.365 | 0.181 | 0.317 | 0.01 | 0.032 | 0.027 | 0.016 | 0.005 | 1.155 | 3.932 | 0.849 | 37.45 | 8944 | 41.34 | 9875 | 49.26 | -14.1 | -14.6 | відсутн. |  |  |  | 100
20 | [24 empty] | 0
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | [24 empty] | 0
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | 77.161 | 13.599 | 3.417 | 0.197 | 0.362 | 0.014 | 0.043 | 0.039 | 0.018 | 0.006 | 1.19 | 3.954 | 0.854 | 37.62 | 8986 | 41.54 | 9921 | 49.34 | -16.3 | -12 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | [24 empty] | 0
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | [24 empty] | 0
31
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 52.133
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 30.09.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 30.09.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата