## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС №1 м.Чугуїв
з газопроводу ШХ за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 87.1662 | 3.7449 | 1.207 | 0.1634 | 0.2802 | 0.0033 | 0.0909 | 0.0823 | 0.136 | 0.0302 | 4.604 | 2.4917 | 0.7725 | 33.3549 | 7967 | 36.924 | 8819 | 46.1064 | -8.3 | -2.4 |  |  |  | 100.0001
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 87.1879 | 3.751 | 1.2012 | 0.1619 | 0.2766 | 0.0033 | 0.0881 | 0.0784 | 0.1245 | 0.0307 | 4.5965 | 2.5002 | 0.7719 | 33.3273 | 7960 | 36.8943 | 8812 | 46.086 | -8.2 | -1.9 | відсутні | <0,0002 | 0.0019 | 100.0003
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 87.1394 | 3.7674 | 1.205 | 0.1625 | 0.2782 | 0.0033 | 0.0884 | 0.0785 | 0.1232 | 0.0313 | 4.6069 | 2.5159 | 0.7723 | 33.3252 | 7960 | 36.8917 | 8811 | 46.071 | -8.4 | -2.1 |  |  |  | 100 | ОК
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 87.1574 | 3.7612 | 1.2089 | 0.1635 | 0.2803 | 0.0033 | 0.0893 | 0.08 | 0.1199 | 0.0286 | 4.5978 | 2.5099 | 0.7722 | 33.3321 | 7961 | 36.8994 | 8813 | 46.0838 | -8.1 | -1.4 | відсутні | <0,0002 | 0.0018 | 100.0001
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 87.273 | 3.6979 | 1.1797 | 0.1595 | 0.2704 | 0.0032 | 0.0866 | 0.0767 | 0.1341 | 0.0363 | 4.5972 | 2.4854 | 0.7713 | 33.3074 | 7955 | 36.8732 | 8807 | 46.0787 | -8.3 | -1.7 |  |  |  | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС №1 м.Чугуїв
з газопроводу ШХ за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-1 м.Чугуїв ТЕЦ | ГРС-1 м.Чугуїв с.Есхар | ГРС-1 м.Чугуїв теплиці
1 | 319.32 | 1587.4 | 0 | [17 empty] | 1906.72 | 33.32 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 301.83 | 1654.17 | 0 | [17 empty] | 1956 | 33.32
3 | 266.57 | 1843.55 | 0 | [17 empty] | 2110.12 | 33.32
4 | 302.69 | 1970.54 | 0 | [17 empty] | 2273.23 | 33.32
5 | 452.51 | 1660.73 | 0 | [17 empty] | 2113.24 | 33.32
6 | 300.53 | 1627 | 0 | [17 empty] | 1927.53 | 33.32
7 | 0 | 1672.33 | 0 | [17 empty] | 1672.33 | 33.3273
8 | 554.06 | 1665.58 | 0 | [17 empty] | 2219.64 | 33.3273
9 | 262.28 | 1693.29 | 0 | [17 empty] | 1955.57 | 33.3273
10 | 321.46 | 1895.39 | 0 | [17 empty] | 2216.85 | 33.3273
11 | 256.75 | 1828.19 | 0 | [17 empty] | 2084.94 | 33.3273
12 | 310.75 | 1754.59 | 0 | [17 empty] | 2065.34 | 33.3273 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 287.47 | 1615.09 | 0 | [17 empty] | 1902.56 | 33.3273
14 | 338.62 | 1877.69 | 0 | [17 empty] | 2216.31 | 33.3252
15 | 61372.94 | 1958.69 | 0 | [17 empty] | 63331.63 | 33.3252
16 | 19203.61 | 1925.25 | 0 | [17 empty] | 21128.86 | 33.3252
17 | 276.34 | 2377.19 | 0 | [17 empty] | 2653.53 | 33.3252
18 | 620.25 | 2780.78 | 0 | [17 empty] | 3401.03 | 33.3252
19 | 16379.64 | 2650.93 | 0 | [17 empty] | 19030.57 | 33.3252
20 | 318.14 | 3553.34 | 0 | [17 empty] | 3871.48 | 33.3252
21 | 340.71 | 3855.12 | 0 | [17 empty] | 4195.83 | 33.3321
22 | 688.06 | 3732.71 | 0 | [17 empty] | 4420.77 | 33.3321
23 | 728.67 | 3658.19 | 0 | [17 empty] | 4386.86 | 33.3321
24 | 287.26 | 4083.14 | 0 | [17 empty] | 4370.4 | 33.3321
25 | 345.29 | 4682.14 | 0 | [17 empty] | 5027.43 | 33.3321
26 | 412.23 | 4492.41 | 0 | [17 empty] | 4904.64 | 33.3321
27 | 916.38 | 4318.65 | 0 | [17 empty] | 5235.03 | 33.3321
28 | 677.6 | 4421.08 | 0 | [17 empty] | 5098.68 | 33.3074
29 | 275.89 | 4630.14 | 0 | [17 empty] | 4906.03 | 33.3074
30 | 379.29 | 4050.63 | 0 | [17 empty] | 4429.92 | 33.3074
31 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 33.3074
Загальний обсяг газу, м3 | 107497.14 | 81515.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189013.07 | 33.3248 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата