{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 213"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\""]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 213"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУРІЙСЬК - ЛУЦЬК - РІВНЕ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,94.647800000000004,2.7797999999999998,0.79090000000000005,0.11269999999999999,0.12470000000000001,2.3E-3,2.8899999999999999E-2,2.1100000000000001E-2,2.3099999999999999E-2,5.4000000000000003E-3,0.91800000000000004,0.5454,0.71079999999999999,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11837.202804,49.56,13.766666666666667,-9.1999999999999993,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.014499999999998,3.1278000000000001,0.85829999999999995,0.1191,0.13389999999999999,2.5000000000000001E-3,3.09E-2,2.2800000000000001E-2,2.4199999999999999E-2,6.4000000000000003E-3,0.9738,0.68589999999999995,0.71599999999999997,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11820.483591,49.49,13.747222222222222,-9.4,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.586200000000005,5.1167999999999996,1.1419999999999999,0.1211,0.18709999999999999,4.5999999999999999E-3,5.3999999999999999E-2,4.2900000000000001E-2,5.9499999999999997E-2,4.8999999999999998E-3,1.7346999999999999,1.9460999999999999,0.75260000000000005,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11562.530019,48.41,13.447222222222221,-8.1,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.558300000000003,5.0952999999999999,1.1754,0.12180000000000001,0.189,4.3E-3,5.3999999999999999E-2,4.3099999999999999E-2,6.3E-2,7.3000000000000001E-3,1.7690999999999999,1.9193,0.75290000000000001,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11564.918478,48.42,13.45,-7,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,93.9345,3.1509,0.86890000000000001,0.11849999999999999,0.1346,2.7000000000000001E-3,3.1099999999999999E-2,2.3099999999999999E-2,0.03,6.4000000000000003E-3,0.99419999999999997,0.70520000000000005,0.71679999999999999,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11815.706673000001,49.47,13.741666666666665,-9,null,0,0,0,100.0001," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.524900000000002,5.1021000000000001,1.1798999999999999,0.124,0.19500000000000001,4.4999999999999997E-3,5.6500000000000002E-2,4.48E-2,6.0999999999999999E-2,6.7999999999999996E-3,1.7498,1.9505999999999999,0.75339999999999996,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11564.918478,48.42,13.45,-6.6,null,null,null,null,99.999899999999982]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.884413195241,34.435945574930287,9.565540437480637,9117.6439067137526,38.173750969615774,10.603819713782162]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                            Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №213"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Прилуцьке м Луцьк",0,0,0]
[null,"ГРС Прилуцьке м Ківерці",38.166379907531969,9115.8833587563895,10.601772196536658]
[null,"ГРС Рокині",0,0,0]
[null,"ГРС Рожище",38.176179060015713,9118.2238461506076,10.604494183337698]
[null,"ГРС Торчин",38.173748335323289,9117.6432775237936,10.603818982034246]
[null,"ГРС Переспа",38.164192791829947,9115.3609751381373,10.601164664397208]
[null,"ГРС Голоби",38.168323361101052,9116.3475446732064,10.602312044750292]
[null,"ГРС Купичів",38.204366490712985,9124.9562984041841,10.612324025198051]
[null,"ГРСЦумань",38.172821094712802,9117.4218099056652,10.603561415198]
[null,"ГРС Дерно",38.168059931614614,9116.2846256204302,10.602238869892949]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 213",null,38.173750969615774,9117.6439067137526,10.60381971378216]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                ",null,null,"Цьома Ю.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                                        ",null,null,"Горобець М.П."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]