{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","Лист1","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,20,4,27],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[3,11,3,19],[4,10,4,19],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 610"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Запоріжгаз\","]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Південьтрансенерго АТ \"Мотор-Січ\", АТ \"Мотор-Січ\" "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  610"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам     ШДО, ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.05.2017р.   по   31.05.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,9.59,9143,38.28,10.63,11908,49.86,13.85,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,9.59,9143,38.28,10.63,11908,49.86,13.85,null,null,null,null,null,0]
[3,95.373099999999994,2.4979,0.80430000000000001,0.12330000000000001,0.13039999999999999,1.8E-3,2.7199999999999998E-2,1.9900000000000001E-2,2.1299999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,0.77659999999999996,0.21709999999999999,0.70499999999999996,{"$f":"P13*238.8459","v":8226.4499107500014},34.442500000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.5673611111111114},{"$f":"S13*238.8459","v":9120.3545760899997},38.185099999999998,{"$f":"S13/3.6","v":10.606972222222222},{"$f":"V13*238.8459","v":11921.157137849999},49.911499999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.864305555555553},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.4499107500014,34.442500000000003,9.5673611111111114,9120.3545760899997,38.185099999999998,10.606972222222222,11921.157137849999,49.911499999999997,13.864305555555553,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,94.995099999999994,2.6991000000000001,0.87209999999999999,0.13189999999999999,0.14610000000000001,2.0999999999999999E-3,3.1399999999999997E-2,2.35E-2,2.98E-2,4.1000000000000003E-3,0.8226,0.2422,0.70830000000000004,8251.1465768100006,34.545900000000003,9.5960833333333344,9146.6037405000006,38.295000000000002,10.637500000000001,11927.17605453,49.936700000000002,13.871305555555555,-19.3,-14.2,null,null,"відсутні",99.999999999999986,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.1465768100006,34.545900000000003,9.5960833333333344,9146.6037405000006,38.295000000000002,10.637500000000001,11927.17605453,49.936700000000002,13.871305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.1465768100006,34.545900000000003,9.5960833333333344,9146.6037405000006,38.295000000000002,10.637500000000001,11927.17605453,49.936700000000002,13.871305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.1465768100006,34.545900000000003,9.5960833333333344,9146.6037405000006,38.295000000000002,10.637500000000001,11927.17605453,49.936700000000002,13.871305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.1465768100006,34.545900000000003,9.5960833333333344,9146.6037405000006,38.295000000000002,10.637500000000001,11927.17605453,49.936700000000002,13.871305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.121600000000001,3.1705999999999999,1.1168,0.16339999999999999,0.2059,2.3E-3,4.5499999999999999E-2,3.5900000000000001E-2,3.6400000000000002E-2,6.4999999999999997E-3,0.81440000000000001,0.28070000000000001,0.71679999999999999,8334.0022195199999,34.892800000000001,9.692444444444444,9235.2872231700003,38.6663,10.740638888888888,11971.219238489999,50.121099999999998,13.922527777777777,null,null,"< 0,0001",3.5000000000000001E-3,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.0022195199999,34.892800000000001,9.692444444444444,9235.2872231700003,38.6663,10.740638888888888,11971.219238489999,50.121099999999998,13.922527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[12,93.461399999999998,3.4578000000000002,1.3002,0.19070000000000001,0.26650000000000001,2.8E-3,6.3E-2,5.0599999999999999E-2,5.2999999999999999E-2,6.1000000000000004E-3,0.85070000000000001,0.2974,0.7238,8400.0431108699995,35.1693,9.7692499999999995,9305.86618662,38.961799999999997,10.822722222222222,12004.10831892,50.258800000000001,13.960777777777778,-11.5,-5.2,null,null,null,100.00020000000001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8400.0431108699995,35.1693,9.7692499999999995,9305.86618662,38.961799999999997,10.822722222222222,12004.10831892,50.258800000000001,13.960777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8400.0431108699995,35.1693,9.7692499999999995,9305.86618662,38.961799999999997,10.822722222222222,12004.10831892,50.258800000000001,13.960777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[15,93.816199999999995,3.2679999999999998,1.2043999999999999,0.1774,0.24399999999999999,2.5999999999999999E-3,5.8900000000000001E-2,4.7399999999999998E-2,5.1499999999999997E-2,6.1000000000000004E-3,0.83730000000000004,0.2863,0.72060000000000002,8369.2558743600002,35.040399999999998,9.7334444444444443,9272.9532215999989,38.823999999999998,10.784444444444444,11988.917719679999,50.1952,13.943111111111111,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.2558743600002,35.040399999999998,9.7334444444444443,9272.9532215999989,38.823999999999998,10.784444444444444,11988.917719679999,50.1952,13.943111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,93.820899999999995,3.1682999999999999,1.1971000000000001,0.17430000000000001,0.25559999999999999,2.7000000000000001E-3,6.4799999999999996E-2,5.2900000000000003E-2,5.8000000000000003E-2,6.8999999999999999E-3,0.93579999999999997,0.2626,0.72070000000000001,8362.4965353899988,35.012099999999997,9.7255833333333328,9265.5012295199995,38.7928,10.775777777777778,11977.90692369,50.149099999999997,13.930305555555554,-15.5,-8.9,null,null,null,99.999900000000025," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8362.4965353899988,35.012099999999997,9.7255833333333328,9265.5012295199995,38.7928,10.775777777777778,11977.90692369,50.149099999999997,13.930305555555554,null,null,"< 0,0001",1.1999999999999999E-3,null,0," "]
[19,94.057299999999998,3.0415999999999999,1.1301000000000001,0.16370000000000001,0.23580000000000001,2.7000000000000001E-3,5.96E-2,4.8599999999999997E-2,5.4199999999999998E-2,4.0000000000000001E-3,0.93730000000000002,0.2651,0.71830000000000005,8337.0116778600004,34.9054,9.6959444444444447,9238.2011431499996,38.6785,10.744027777777777,11962.40582478,50.084200000000003,13.912277777777778,null,null,null,null,"відсутні",100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.0116778600004,34.9054,9.6959444444444447,9238.2011431499996,38.6785,10.744027777777777,11962.40582478,50.084200000000003,13.912277777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.0116778600004,34.9054,9.6959444444444447,9238.2011431499996,38.6785,10.744027777777777,11962.40582478,50.084200000000003,13.912277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[22,94.059100000000001,3.1147999999999998,1.1323000000000001,0.16650000000000001,0.2271,2.5999999999999999E-3,5.6000000000000001E-2,4.4999999999999998E-2,5.11E-2,6.6E-3,0.86509999999999998,0.27379999999999999,0.71819999999999995,8342.6484411000001,34.929000000000002,9.7025000000000006,9244.7694054000003,38.706000000000003,10.751666666666667,11972.055199140001,50.124600000000001,13.923500000000001,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.6484411000001,34.929000000000002,9.7025000000000006,9244.7694054000003,38.706000000000003,10.751666666666667,11972.055199140001,50.124600000000001,13.923500000000001,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,94.102099999999993,3.0951,1.1154999999999999,0.16520000000000001,0.22389999999999999,2.5000000000000001E-3,5.6099999999999997E-2,4.48E-2,4.9299999999999997E-2,7.7999999999999996E-3,0.86909999999999998,0.26850000000000002,0.7177,8338.1342535900003,34.9101,9.6972500000000004,9239.586449370001,38.6843,10.745638888888889,11969.499548010001,50.113900000000001,13.920527777777778,-21,-15,null,null,null,99.999899999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1342535900003,34.9101,9.6972500000000004,9239.586449370001,38.6843,10.745638888888889,11969.499548010001,50.113900000000001,13.920527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[26,93.994500000000002,3.1659999999999999,1.1457999999999999,0.1691,0.2306,2.5999999999999999E-3,5.7500000000000002E-2,4.6800000000000001E-2,5.2400000000000002E-2,6.8999999999999999E-3,0.85309999999999997,0.2747,0.71879999999999999,8350.9602784199997,34.963799999999999,9.7121666666666666,9253.3439732099996,38.741900000000001,10.761638888888889,11978.026346639999,50.1496,13.930444444444444,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.9602784199997,34.963799999999999,9.7121666666666666,9253.3439732099996,38.741900000000001,10.761638888888889,11978.026346639999,50.1496,13.930444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.9602784199997,34.963799999999999,9.7121666666666666,9253.3439732099996,38.741900000000001,10.761638888888889,11978.026346639999,50.1496,13.930444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[29,94.099500000000006,3.1585000000000001,1.1327,0.1676,0.221,2.5000000000000001E-3,5.3999999999999999E-2,4.3900000000000002E-2,4.9299999999999997E-2,6.1000000000000004E-3,0.8,0.26479999999999998,0.71779999999999999,8349.3600108899991,34.957099999999997,9.7103055555555553,9251.8392440400003,38.735599999999998,10.759888888888888,11984.5707243,50.177,13.938055555555556,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.3600108899991,34.957099999999997,9.7103055555555553,9251.8392440400003,38.735599999999998,10.759888888888888,11984.5707243,50.177,13.938055555555556,null,null,null,null,null,0]
[31,94.062200000000004,3.1796000000000002,1.1447000000000001,0.16980000000000001,0.22639999999999999,2.5999999999999999E-3,5.5500000000000001E-2,4.4999999999999998E-2,5.1400000000000001E-2,2.3999999999999998E-3,0.79300000000000004,0.26729999999999998,0.71830000000000005,8355.5461196999986,34.982999999999997,9.7174999999999994,9258.5030446500004,38.763500000000001,10.767638888888889,11989.08491181,50.195900000000002,13.943305555555556,-9.5,-3.2,null,null,null,99.999899999999997," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8325.0106164305507,34.855095819901024,9.6817360606638427,9225.4973730863767,38.62531651668656,10.72907833765365]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                  Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                      Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,10,0],[11,0,11,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 610"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС 2 м.Запоріжжя",38.623254647633424,9225.0060172431877,10.728681846564839]
[null,"ГРС с.Канцерівка",38.669104545515211,9235.9570773676714,10.741417929309781]
[null,"ГРС с.Миколай Поле             (к-п Україна)",38.650412819922401,9231.4926353459032,10.736225783311777]
[null,"ГРС с.Лукашеве (Отрадненська п/ф)",38.638642076878597,9228.6812416299381,10.732956132466276]
[null,"Південьтрансенерго              АТ \"Мотор-Січ\"",38.700488353110657,9243.4529711382329,10.750135653641848]
[null,"АТ \"Мотор-Січ\"",0,0,0]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 610",null,38.62531651668656,9225.4984862128658,10.729254587968489]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                              Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                   Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                             Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"Лист1","index":2,"n_rows":69,"n_cols":19,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,18]]}
["Канцеровка"]
["Данные по объекту Быт (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Мотор Сiч (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ЮТЭ (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","Мотор"]
[1,1354.65,63.384999999999998,3.72,18.97,"A",1,0,0,34.71,21.23,null,1,0,0,24.3,20.5,null,{"$f":"H4+N4","v":0}]
[2,1651.07,89.558000000000007,3.69,20.14,"A",2,0,0,34.69,22.94,null,2,0,0,24.14,22.13,null,{"$f":"H5+N5","v":0}]
[3,1288.97,59.17,3.82,19.29,"A",3,0,0,34.6,21.12,null,3,0,0,23.94,20.29,null,0]
[4,1242.51,58.073999999999998,3.81,19.71,"AB",4,0,0,34.56,21.43," B",4,0,0,23.79,20.45," B",0]
[5,1943.88,226.27199999999999,3.81,16.3,"A",5,0,0,34.46,18.600000000000001,null,5,0,0,23.59,17.57,null,0]
[6,1455.76,118.28,3.79,17.170000000000002,"A",6,0,0,34.409999999999997,19.48,null,6,0,0,23.46,18.399999999999999,null,0]
[7,1147.79,44.670999999999999,3.75,20.02,"A",7,0,0,34.4,22.07,null,7,0,0,23.33,21.17,null,0]
[8,1206.45,49.634999999999998,3.73,16.920000000000002,"A",8,0,0,34.28,18.579999999999998,null,8,0,0,23.13,17.989999999999998,null,0]
[9,1492.96,68.260999999999996,3.71,16.59,"A",9,0,0,34.21,18.649999999999999,null,9,0,0,22.98,17.760000000000002,null,0]
[10,1612.8,88.055000000000007,3.78,9.7200000000000006,"AB",10,0,0,34,11.75," B",10,0,0,22.71,11.02," B",0]
[11,2260.36,161.57,3.77,11.42,"AB",11,0,0,33.99,14.72," B",11,0,0,22.61,13.96," B",0]
[12,2001.07,256.452,3.79,15.99,"A",12,0,0,33.99,19.25,null,12,0,0,22.52,18.71,null,0]
[13,1394.96,113.443,3.87,15.41,"AB",13,0,0,33.89,17.12," B",13,0,0,22.36,17.07," B",0]
[14,2434.13,189.803,3.77,11.98,"A",14,0,0,33.74,13.7,null,14,0,0,22.15,13.57,null,0]
[15,1596.68,85.554000000000002,3.8,14.32,"A",15,0,0,33.69,16.32,null,15,0,0,22.04,15.29,null,0]
[16,2838.57,299.64800000000002,3.78,14.18,"AB",16,0,0,33.64,18.920000000000002," B",16,0,0,21.94,17.079999999999998," B",0]
[17,4841.03,865.245,3.83,9.26,"A",17,0,0,33.51,15.77,null,17,0,0,21.75,14.41,null,0]
[18,4555.4399999999996,751.67499999999995,3.84,7.36," B",18,0,0,33.380000000000003,12.75," B",18,412.16,4.0659999999999998,24,11.97,"AB",412.16]
[19,6508.18,1507.298,3.9,5.49,null,19,0,0,33.31,13.15,null,19,2411.98,31.82,24.59,11.17,"A",2411.98]
[20,3749.56,460.10300000000001,3.77,8.5399999999999991,null,20,0,0,33.24,13.33,null,20,0,0,24.43,12.6,null,0]
[21,3934.53,498.45,3.76,12.67,"A",21,0,0,33.25,19.440000000000001,null,21,0,0,24.33,18.350000000000001,null,0]
[22,2135.9,163.27699999999999,3.75,10.31,"AB",22,0,0,33.04,12.64," B",22,1520.66,21.221,24.61,11.71,"AB",1520.66]
[23,1793.62,155.26,3.76,15.2,"AB",23,0,0,33.049999999999997,18.440000000000001," B",23,0,0,24.59,16.72," B",0]
[24,1395.44,65.296999999999997,3.75,17.5,"A",24,0,0,33,19.920000000000002,null,24,0,0,24.4,18.91,null,0]
[25,1990.07,251.23,3.77,17.02,"AB",25,0,0,32.93,20.149999999999999," B",25,0,0,23.86,19.07," B",0]
[26,3830.46,891.81100000000004,3.81,14.81,"A",26,0,0,32.869999999999997,20.83,null,26,0,0,23.58,20.059999999999999,null,0]
[27,2033.62,306.791,3.78,16.850000000000001,"A",27,0,0,32.79,20.399999999999999,null,27,0,0,23.43,19.84,null,0]
[28,1338.77,68.59,3.75,19.41,"A",28,0,0,32.74,21.9,null,28,0,0,23.3,20.56,null,0]
[29,1617.72,176.81100000000001,3.76,20.48,"AB",29,0,0,32.71,23.51," B",29,0,0,23.19,22.9," B",0]
[30,3977.04,772.74800000000005,3.78,18.95,"AB",30,0,0,32.67,25.62," B",30,188.17,1.5669999999999999,24.74,24.52,"AB",188.17]
[31,3547.14,742.88499999999999,3.79,20.69,"A",31,0,0,32.619999999999997,26.63,null,31,0,0,24.89,25.8,null,0]
["Итого",74171.149999999994,349.54599999999999,3.78,14.69,"AB","Итого",0,0,34.71,21.23," B","Итого",4532.97,26.521000000000001,24.6,11.44,"AB"]
["Данные по объекту Быт (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Николай-Поле (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Лукашево (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,50992.75,91.569000000000003,2.71,6.33,null,1,1486.36,80.914000000000001,2.5499999999999998,17.13,"A",1,2368.0700000000002,160.48099999999999,2.7,15.47,"A"]
[2,107026.21,376.69499999999999,2.68,0.02,null,2,1329.74,66.120999999999995,2.57,19.329999999999998,"A",2,2222.66,141.38800000000001,2.69,17.670000000000002,"A"]
[3,99808.7,327.52999999999997,2.69,-0.3,null,3,1188.98,51.417000000000002,2.54,17.64,"A",3,2026.4,115.01300000000001,2.68,16.16,"A"]
[4,98637.41,319.16800000000001,2.68,0.76," B",4,1224,53.417000000000002,2.5499999999999998,19.02,"AB",4,1987.63,110.77800000000001,2.68,18.21,"AB"]
[5,97016.63,312.57100000000003,2.66,-0.79,null,5,1385.92,680.81799999999998,2.4900000000000002,15.97,"ABC",5,2032.26,112.706,2.65,15.2,"A"]
[6,95885.42,290.56,2.75,-1.59,null,6,2083.4899999999998,1599.7929999999999,2.68,16.11,null,6,2172.8000000000002,134.08099999999999,2.66,14.38,"A"]
[7,88817.04,249.81299999999999,2.75,0.74,null,7,1313.78,600.38900000000001,2.4900000000000002,20.79,null,7,2146.4899999999998,134.13,2.69,17.510000000000002,"A"]
[8,91014.01,264.03199999999998,2.73,0.4,null,8,2021.35,1500.68,2.54,15.88,null,8,2199.9,133.32599999999999,2.65,15.1,"A"]
[9,100531.27,319.42700000000002,2.72,-1.72,null,9,1605.84,855.30399999999997,2.54,15.47,null,9,2175.71,129.934,2.64,14.03,"A"]
[10,106210.98,354.14100000000002,2.73,-4.1500000000000004," B",10,2285.09,1828.886,2.58,7.03," B",10,2742.86,191.77500000000001,2.54,5.98,"AB"]
[11,107778.68,371.46499999999997,2.74,-2.94," B",11,2489.13,1999.367,2.73,10.23," B",11,3906.26,410.73200000000003,2.5299999999999998,8.41,"AB"]
[12,100464.08,327.90199999999999,2.73,-0.16,null,12,2677.8,2300.6439999999998,2.74,14.68,null,12,2974.98,235.578,2.6,13.91,"A"]
[13,98881.54,318.649,2.74,-1.17," B",13,1784.59,1075.136,2.59,14.67," B",13,2798.65,209.649,2.59,13.32,"AB"]
[14,99725.9,323.86200000000002,2.74,-1.51,null,14,2777.55,2694.201,2.65,10.99,null,14,3651.23,371.34699999999998,2.54,10.56,"A"]
[15,101673.45,336.14600000000002,2.74,-1.03,"A C",15,2489.7199999999998,1984.001,2.78,11.79,null,15,3090.78,262.06200000000001,2.57,11.31,"A"]
[16,99723.63,319.13,2.75,-1.0900000000000001," B",16,1726.38,963.01800000000003,2.72,16.14," B",16,2319.39,146.95699999999999,2.63,13.09,"AB"]
[17,98506.84,312.09899999999999,2.74,-1.62,null,17,1587.67,855.96299999999997,2.52,13.16,null,17,2502.5,163.16999999999999,2.6,10.5,"A"]
[18,97920.85,309.33800000000002,2.72,-2.6," B",18,2839.27,2761.922,2.62,8.01," B",18,3144.57,260.91699999999997,2.5499999999999998,7.05,"AB"]
[19,93179.19,280.53100000000001,2.73,-2.4,null,19,2887.14,2643.0070000000001,2.73,8.81,null,19,3721.04,377.572,2.54,7.38]
[20,91516.7,271.35700000000003,2.74,-1.59,null,20,3483.91,3971.654,2.76,8.52,null,20,3885.75,402.33,2.5299999999999998,7.57]
[21,92094.67,276.52199999999999,2.73,0.65,null,21,2432.12,1988.413,2.8,14.95,null,21,2849.82,222.52699999999999,2.64,14.42,"A"]
[22,96109.99,298.024,2.72,-2.31," B",22,2239.4699999999998,1684.48,2.6,8.83," B",22,3059.08,250.988,2.58,8.19,"AB"]
[23,95362.77,291.786,2.74,0.04," B",23,2444,1948.14,2.73,14.29," B",23,2307.7199999999998,142.6,2.65,13.13,"AB"]
[24,95604.38,295.017,2.72,0.37,null,24,1571.71,831.63400000000001,2.63,18.79,null,24,2076.4499999999998,120.107,2.68,15.73,"A"]
[25,92769.68,279.25599999999997,2.72,0.21," B",25,1796.43,1060.383,2.64,18.100000000000001," B",25,1893.29,101.28100000000001,2.66,16.47,"AB"]
[26,88318.07,254.84200000000001,2.71,0.02,null,26,1701.01,944.83699999999999,2.68,18.66,null,26,1819.69,91.536000000000001,2.65,16.21,"A"]
[27,83642.5,230.107,2.71,1.07,null,27,1466.58,728.81799999999998,2.5299999999999998,16.420000000000002,null,27,2045.01,119.10599999999999,2.63,15.7,"A"]
[28,86890.44,246.029,2.71,1.43,null,28,1868.08,1210.0540000000001,2.54,19.34,null,28,1846.93,102.758,2.67,18.62,"A"]
[29,90473.41,268.548,2.7,1.64," B",29,1607.57,876.077,2.67,21.29," B",29,1632.95,77.980999999999995,2.71,20.91,"AB"]
[30,88357.45,260.14400000000001,2.69,3.97," B",30,1351,709.75400000000002,2.64,24.25," B",30,1555.53,70.406000000000006,2.72,22.5,"AB"]
[31,134849.92000000001,648.38099999999997,2.77,3.76,null,31,1133,442.53699999999998,2.56,24.7,null,31,1536.48,68.424999999999997,2.75,24.47,"A"]
["Итого",2969784.56,304.02100000000002,2.72,-0.18,"ABC","Итого",60278.7,1409.895,2.63,15.32,"ABC","Итого",76692.91,179.73,2.63,14.17,"AB"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]