{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","Лист1","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,19],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[3,12,3,16],[4,21,4,27],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 612"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого   ПАТ \"Запоріжгаз\", ПАТ \"Мелітопольгаз\","]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ТОВ ВТФ \"АЛЕКС i К \", ПАТ \"ДТЕК  ДНІПРОЕНЕРГО\"  "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 612"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null," по газопроводу     ШДКРІ - Запорізька ГРЕС - Мелітополь",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.05.2017р.   по   31.05.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242,34.51,9.59,9136,38.25,10.63,11897,49.81,13.84,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242,34.51,9.59,9136,38.25,10.63,11897,49.81,13.84,null,null,null,null,null,0]
[3,95.343500000000006,2.5108999999999999,0.8085,0.1235,0.13100000000000001,1.9E-3,2.7300000000000001E-2,0.02,2.29E-2,7.4999999999999997E-3,0.78369999999999995,0.21940000000000001,0.70520000000000005,{"$f":"P13*238.8459","v":8227.7157940199995},34.447800000000001,{"$f":"P13/3.6","v":9.568833333333334},{"$f":"S13*238.8459","v":9121.6682285400002},38.190600000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.608500000000001},{"$f":"V13*238.8459","v":11920.703330639999},49.909599999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.863777777777777},-21.5,-16.3,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.380600000000001,2.4967000000000001,0.80059999999999998,0.1225,0.12939999999999999,1.8E-3,2.6700000000000002E-2,1.9699999999999999E-2,2.0299999999999999E-2,7.6E-3,0.77639999999999998,0.2175,0.70489999999999997,8225.1123737100006,34.436900000000001,9.5658055555555563,9118.9215006899994,38.179099999999998,10.605305555555555,11920.24952343,49.907699999999998,13.863249999999999,-18.2,-13.6,null,null,null,99.999800000000022,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1123737100006,34.436900000000001,9.5658055555555563,9118.9215006899994,38.179099999999998,10.605305555555555,11920.24952343,49.907699999999998,13.863249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1123737100006,34.436900000000001,9.5658055555555563,9118.9215006899994,38.179099999999998,10.605305555555555,11920.24952343,49.907699999999998,13.863249999999999,null,null,null,null,"відсутні",0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1123737100006,34.436900000000001,9.5658055555555563,9118.9215006899994,38.179099999999998,10.605305555555555,11920.24952343,49.907699999999998,13.863249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1123737100006,34.436900000000001,9.5658055555555563,9118.9215006899994,38.179099999999998,10.605305555555555,11920.24952343,49.907699999999998,13.863249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1123737100006,34.436900000000001,9.5658055555555563,9118.9215006899994,38.179099999999998,10.605305555555555,11920.24952343,49.907699999999998,13.863249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.051699999999997,2.6631999999999998,0.85860000000000003,0.1303,0.14169999999999999,2E-3,2.9700000000000001E-2,2.2100000000000002E-2,2.5600000000000001E-2,1.21E-2,0.82599999999999996,0.23699999999999999,0.7077,8243.5273926000009,34.514000000000003,9.5872222222222234,9138.4352107200011,38.260800000000003,10.628,11922.112521450001,49.915500000000002,13.865416666666667,null,null,"< 0,0001",1E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,94.879400000000004,2.7738,0.89829999999999999,0.13489999999999999,0.14990000000000001,2.2000000000000001E-3,3.1899999999999998E-2,2.3800000000000002E-2,2.75E-2,4.4000000000000003E-3,0.82410000000000005,0.24979999999999999,0.70920000000000005,8259.1240298700013,34.579300000000003,9.6053611111111117,9155.1305391299993,38.3307,10.647416666666667,11930.54378172,49.950800000000001,13.875222222222222,-12.8,-8.4,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.1240298700013,34.579300000000003,9.6053611111111117,9155.1305391299993,38.3307,10.647416666666667,11930.54378172,49.950800000000001,13.875222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.1240298700013,34.579300000000003,9.6053611111111117,9155.1305391299993,38.3307,10.647416666666667,11930.54378172,49.950800000000001,13.875222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.1240298700013,34.579300000000003,9.6053611111111117,9155.1305391299993,38.3307,10.647416666666667,11930.54378172,49.950800000000001,13.875222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[15,93.266900000000007,3.5402,1.3467,0.1951,0.2792,2.8999999999999998E-3,6.6199999999999995E-2,5.3900000000000003E-2,5.5100000000000003E-2,9.9000000000000008E-3,0.879,0.30480000000000002,0.72560000000000002,8413.2751737300005,35.224699999999999,9.7846388888888889,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,12007.284969390001,50.272100000000002,13.964472222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[16,93.407300000000006,3.4678,1.3051999999999999,0.1908,0.2712,2.8999999999999998E-3,6.5799999999999997E-2,5.3100000000000001E-2,5.4699999999999999E-2,6.3E-3,0.87070000000000003,0.30420000000000003,0.72440000000000004,8401.858339710001,35.176900000000003,9.7713611111111121,9307.7530692300006,38.969700000000003,10.824916666666667,12001.86316746,50.249400000000001,13.958166666666667,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8401.858339710001,35.176900000000003,9.7713611111111121,9307.7530692300006,38.969700000000003,10.824916666666667,12001.86316746,50.249400000000001,13.958166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[18,93.640699999999995,3.3658999999999999,1.2511000000000001,0.18479999999999999,0.2555,2.8E-3,6.1100000000000002E-2,4.9399999999999999E-2,5.2900000000000003E-2,3.3E-3,0.83819999999999995,0.2944,0.72219999999999995,8385.712356869999,35.109299999999998,9.752583333333332,9290.5800490199999,38.897799999999997,10.804944444444443,11997.683364210001,50.231900000000003,13.953305555555556,null,null,null,null,null,100.00009999999996," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8385.712356869999,35.109299999999998,9.752583333333332,9290.5800490199999,38.897799999999997,10.804944444444443,11997.683364210001,50.231900000000003,13.953305555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8385.712356869999,35.109299999999998,9.752583333333332,9290.5800490199999,38.897799999999997,10.804944444444443,11997.683364210001,50.231900000000003,13.953305555555556,-17.3,-12.1,null,null,"відсутні",0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8385.712356869999,35.109299999999998,9.752583333333332,9290.5800490199999,38.897799999999997,10.804944444444443,11997.683364210001,50.231900000000003,13.953305555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[22,93.921700000000001,3.0994999999999999,1.1639999999999999,0.1686,0.2477,2.5999999999999999E-3,6.3899999999999998E-2,5.2400000000000002E-2,5.96E-2,7.4999999999999997E-3,0.94989999999999997,0.26269999999999999,0.7198,8350.482586619999,34.961799999999997,9.7116111111111092,9252.5796663300007,38.738700000000001,10.76075,11969.093509980001,50.112200000000001,13.920055555555555,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.482586619999,34.961799999999997,9.7116111111111092,9252.5796663300007,38.738700000000001,10.76075,11969.093509980001,50.112200000000001,13.920055555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.482586619999,34.961799999999997,9.7116111111111092,9252.5796663300007,38.738700000000001,10.76075,11969.093509980001,50.112200000000001,13.920055555555555,null,null,"< 0,0001",2E-3,null,0," "]
[25,93.946600000000004,3.1907999999999999,1.1596,0.17030000000000001,0.23280000000000001,2.5000000000000001E-3,5.8400000000000001E-2,4.6800000000000001E-2,5.0900000000000001E-2,7.1999999999999998E-3,0.85529999999999995,0.27900000000000003,0.71919999999999995,8354.0413905300011,34.976700000000001,9.7157499999999999,9256.6400466300001,38.755699999999997,10.765472222222222,11978.91007647,50.153300000000002,13.931472222222222,-13.9,-9,null,null,null,100.00019999999999," "]
[26,94.0197,3.2004999999999999,1.1526000000000001,0.17119999999999999,0.22720000000000001,2.5999999999999999E-3,5.6099999999999997E-2,4.53E-2,4.9799999999999997E-2,6.4000000000000003E-3,0.79659999999999997,0.27210000000000001,0.71860000000000002,8356.9791950999988,34.988999999999997,9.7191666666666663,9259.9838892299995,38.7697,10.769361111111111,11988.27283575,50.192500000000003,13.942361111111111,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.9791950999988,34.988999999999997,9.7191666666666663,9259.9838892299995,38.7697,10.769361111111111,11988.27283575,50.192500000000003,13.942361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.9791950999988,34.988999999999997,9.7191666666666663,9259.9838892299995,38.7697,10.769361111111111,11988.27283575,50.192500000000003,13.942361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,94.0471,3.1701999999999999,1.1435999999999999,0.1696,0.22520000000000001,2.5999999999999999E-3,5.4899999999999997E-2,4.4499999999999998E-2,4.9700000000000001E-2,1.0500000000000001E-2,0.81530000000000002,0.26690000000000003,0.71830000000000005,8351.3663164499994,34.965499999999999,9.7126388888888879,9253.9172033700015,38.744300000000003,10.762305555555557,11983.233187259999,50.171399999999998,13.936499999999999,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[30,93.983000000000004,3.2197,1.1594,0.1716,0.2296,2.5999999999999999E-3,5.6300000000000003E-2,4.53E-2,5.0999999999999997E-2,3.5000000000000001E-3,0.80610000000000004,0.27200000000000002,0.71889999999999998,8359.4393078699995,34.999299999999998,9.722027777777777,9262.5873095400002,38.7806,10.772388888888889,11989.08491181,50.195900000000002,13.943305555555556,null,null,null,null,null,100.00010000000002]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.4393078699995,34.999299999999998,9.722027777777777,9262.5873095400002,38.7806,10.772388888888889,11989.08491181,50.195900000000002,13.943305555555556,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8324.7706990811166,34.854260963984004,9.6819202026438056,9225.3349279295981,38.624603599748902,10.729289328890694]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                  Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                      Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,1],[0,0,0,1],[4,2,4,4],[4,1,5,1],[4,0,5,0],[1,0,1,4],[6,0,28,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 612"]
[]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС 3 м.Запоріжжя ",0,0,0]
[null,"ГРС смт.Н.Миколаївка (райцентр)",38.585504459384815,9215.9895395557796,10.718195683162449]
[null,"ГРС м.Вільнянськ",38.589031535455028,9216.8319672141388,10.719175426515285]
[null,"ГРС с.Лежене",38.574378656870685,9213.3321872410706,10.715105182464079]
[null,"ГРС с.Калініне (п/г Восход)",38.468675867714488,9188.085509432547,10.685743296587358]
[null,"ГРС с.Димитрово",38.584932811059296,9215.8530036969878,10.718036891960915]
[null,"ГРС м.Оріхів",38.579853220027601,9214.6397642053907,10.716625894452111]
[null,"ГРС м.Гуляйполе",39.272390329397993,9380.0494133763605,10.908997313721665]
[null,"ГРС м.Пологи",38.561083480797876,9210.1566889463011,10.711412077999411]
[null,"ГРС с.Мирне",38.570135912530844,9212.3188251507509,10.713926642369678]
[null,"ГРС с.Високе",38.59214538907554,9217.5756983845968,10.720040385854317]
[null,"ГРС с.Пришиб",38.578038098838441,9214.2062299513564,10.716121694121789]
[null,"ГРС м.Михайлівка",38.565859263564718,9211.297365079452,10.712738684323533]
[null,"ГРС м.Токмак",38.576204774508966,9213.768347951891,10.715612437363601]
[null,"ГРС м.Мелітополь (с.Семенівка)",38.570525396593155,9212.4118518221494,10.714034832386988]
[null,"ГРС с.Новомиколаївка (Меліт. р-н)",38.568622138674428,9211.9572664716179,10.713506149631785]
[null,"ГРС с.Якимівка",38.556733103289972,9211.9572664716179,10.710203639802769]
[null,"ГРС м.Василівка",38.544376328614362,9206.1662541465939,10.706771202392877]
[null,"ГРС с.Дніпрорудне",38.575079524396415,9213.4995865760338,10.715299867887893]
[null,"ГРС м.Енергодар",38.558916641254498,9209.6391482054078,10.71081017812625]
[null,"ГРС м.Кам'янка-Дніпровська",38.555215188783095,9208.7550714585686,10.709781996884193]
[null,"ТОВ ВТФ \"АЛЕКС i К \"    АГНКС",38.590455102531273,9217.1719803736742,10.719570861814242]
[null,"ПАТ \"ДТЕК  ДНІПРОЕНЕРГО\" ЗаТЕС",38.828954764411932,9274.1366467652551,10.785820767892202]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 612",null,38.624603599748902,9225.3282089252662,10.729056555485807]
[]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                    Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                  Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"Лист1","index":2,"n_rows":210,"n_cols":108,"rows_kept":210,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,11],[0,12,0,17],[0,18,0,22],[0,24,0,29],[35,18,35,23],[70,0,70,5],[70,6,70,11],[0,102,0,107],[0,36,0,41],[0,42,0,47],[0,48,0,53],[0,54,0,59],[0,60,0,65],[0,66,0,71],[0,72,0,77],[0,78,0,83],[0,84,0,89],[0,90,0,95],[0,96,0,101],[0,30,0,35],[139,0,139,12],[175,0,175,12],[35,0,35,5],[35,6,35,11],[35,12,35,17]]}
["ГРС-3",null,null,null,null,null,"Вольнянск",null,null,null,null,null,"Гуляйполе",null,null,null,null,null,"Пологи",null,null,null,null,null,"Акимовка",null,null,null,null,null,"Лежино",null,null,null,null,null,"Каменка",null,null,null,null,null,"Михайловка",null,null,null,null,null,"Высокое",null,null,null,null,null,"Димитрово",null,null,null,null,null,"Орехов",null,null,null,null,null,"Токмак",null,null,null,null,null,"Восход",null,null,null,null,null,"Днепрорудный",null,null,null,null,null,"Новоник(М)",null,null,null,null,null,"Пришиб",null,null,null,null,null,"Мирный",null,null,null,null,null,"Семеновка"]
["Данные по объекту Быт (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Быт (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Данные по объекту Пологи (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Акимовка (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Лежино (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Каменка (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Михайловка (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Высокое (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Димитрово (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Орехов (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Данные по объекту Восход (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Днепрорудный (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Н-николаевка_м (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Пришиб (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Мирный (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Быт (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC",null,null,null,null,null,null,"День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC",null,null,null,null,null,null,"День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,0,0,3.05,21.48,null,1,8256.17,42.073999999999998,42.23,19.670000000000002,"A",null,null,null,null,null,null,1,14979.96,41.311999999999998,42.27,16.399999999999999,null,1,5428.9,87.884,42.68,18.87,null,1,2807.1,474.392,2.67,17.71,null,1,9661.91,149.74199999999999,42.65,18.79,null,1,5046.6000000000004,127.081,42.46,25.09,null,1,1048.51,25.728000000000002,42.47,21.38,"A",1,2085.83,96.563999999999993,42.54,18.43,null,1,6049.37,76.501000000000005,42.56,20.14,null,null,12558.89,null,null,null,null,1,5.38,9.8000000000000004E-2,2.5299999999999998,24.05,"A",1,11314.77,56.802999999999997,2.97,12.01,"A",1,6292.55,75.906999999999996,42.57,16.73,null,1,1125.55,53.484000000000002,2.42,19.239999999999998,null,1,4025.41,114.646,42.47,16.53,null,1,49090.34,35.997,5.3,0.53]
[2,0,0,3.01,25.13,null,2,8204.42,45.017000000000003,42.2,20.62,"A",null,null,null,null,null,null,2,12581.13,31.64,42.25,18.45,null,2,4704.22,69.787000000000006,42.65,20.59,null,2,2567.8200000000002,390.096,2.69,20.29,null,2,8559.52,121.661,42.62,19.93,null,2,4717.8900000000003,114.292,42.43,26.27,null,2,971.35,22.507999999999999,42.44,23.26,"A",2,1851.79,84.977000000000004,42.51,20.309999999999999,"A",2,5845.74,73.622,42.53,21.73,null,null,11099.63,null,null,null,null,2,6.1,7.5999999999999998E-2,2.54,25.26,"A",2,10088.49,49.292000000000002,2.93,15.54,"A",2,5983.89,67.849000000000004,42.54,18.350000000000001,null,2,966.58,46.454999999999998,2.38,21.66,"A",2,3708.24,97.152000000000001,42.44,18.36,null,2,52896.79,43.856000000000002,5.29,2.97,"A"]
[3,0,0,2.98,25.39,null,3,7637.58,31.06,42.51,20.350000000000001,"A",null,null,null,null,null,null,3,12754.6,285.779,42.56,18.559999999999999,"ABC",3,3733.04,49.137,42.96,20.54,"A",3,2262.92,290.90600000000001,2.68,19.260000000000002,null,3,7597.85,95.876000000000005,42.94,19.66,null,3,4175.34,89.100999999999999,42.74,25.42,null,3,805.7,15.519,42.75,21.72,"A",3,1641.2,64.064999999999998,42.82,20.03,"A",3,5339.65,209.79499999999999,42.84,21.31,"ABC",null,10632.96,null,null,null,null,3,5.61,7.9000000000000001E-2,2.57,23.06,"A",3,10678.58,143.60900000000001,2.98,13.22,"ABC",3,4540.33,41.012999999999998,42.86,18.510000000000002,null,3,878.82,39.241,2.42,20.47,"A",3,3113.07,70.283000000000001,42.75,18.89,null,3,54581.77,46.81,5.3,3.1,"A"]
[4,0,0,2.98,25.15," B",4,8218.66,295.46499999999997,42.65,19.39,"ABC",null,null,null,null,null,null,4,14394.82,380.68,42.7,18.91," B",4,3180.62,146.68600000000001,40.200000000000003,21.13,"ABC",4,2274,298.44,2.66,20.2," B",4,7531.15,92.468999999999994,43.08,20.21," B",4,4005.24,80.536000000000001,42.89,26.37," B",4,750.13,14.805,42.89,23.76,"AB",4,1643.64,64.864999999999995,42.97,20,"AB",4,5220.1400000000003,250.33,42.98,21.72," B",null,9488.9500000000007,null,null,null,null,4,3.22,3.9E-2,2.67,23.37,"AB",4,10341.94,212.727,3.1,14.7," B",4,3681.89,165.18700000000001,41.21,19.55,"ABC",4,851.29,37.311,2.44,22.24,"AB",4,4652.3,140.78299999999999,42.89,18.100000000000001," B",4,53463.57,225.35,5.27,2.99,"ABC"]
[5,0,0,2.97,22.2," B",5,8803.48,335.39299999999997,42.78,16.86," B",null,null,null,null,null,null,5,15975.97,446.798,42.83,16.579999999999998," B",5,3497.89,281.72300000000001,43.24,19.38,"AB",5,2287.4899999999998,296.61799999999999,2.62,16.62," B",5,7687.88,93.525999999999996,43.21,19.23," B",5,3932.82,74.86,43.02,21.15,"AB",5,787.23,14.887,43.02,20.69,"AB",5,1659.24,63.122,43.1,17.8,"AB",5,5314.96,256.53899999999999,43.12,19.52," B",null,10913.48,null,null,null,null,5,7.26,0.106,2.63,20.59,"AB",5,13238.45,311.858,3.09,10.66," B",5,4832.8599999999997,450.88499999999999,43.14,17.850000000000001," B",5,927.87,223.26300000000001,2.41,19.36,"ABC",5,4319.71,132.24199999999999,43.02,16.350000000000001," B",5,52317.13,516.06899999999996,5.26,1.59," B"]
[6,0,0,3.01,22.03,null,6,7651.14,145.84200000000001,42.63,16.46,null,null,null,null,null,null,null,6,15610.75,432.85,42.67,16.440000000000001,"A",6,3470.88,256.166,43.08,18.66,null,6,2485.08,362.24700000000001,2.63,16.25,null,6,8173.98,106.91500000000001,43.05,19.04,null,6,4222.8500000000004,85.073999999999998,42.86,16.52,null,6,816.87,17.456,42.86,21.08,"A",6,1777.77,74.638000000000005,42.94,17.600000000000001,"A",6,5527.61,277.83199999999999,42.95,19.41,null,null,9346.24,null,null,null,null,6,5.34,6.9000000000000006E-2,2.58,22,"A",6,11823.41,249.57900000000001,3.08,10.64,null,6,5081.07,519.29200000000003,42.98,17.420000000000002,null,6,958.65,367.37299999999999,2.41,19.13,null,6,4705.47,150.798,42.86,15.62,null,6,54958.51,588.90599999999995,5.26,-0.21]
[7,0,0,3.04,24.57,null,7,7194.71,214.81,42.84,17.57,null,null,null,null,null,null,null,7,16265.92,458.06200000000001,42.88,18.170000000000002,null,7,3592.72,259.69499999999999,43.29,20.22,null,7,2431.04,356.75799999999998,2.66,18.75,null,7,7723.05,96.433999999999997,43.27,20,null,7,3965.76,74.126999999999995,43.08,17.440000000000001,null,7,764.83,15.173,43.08,22.75,"A",7,1706.24,72.516000000000005,43.15,19.54,"A",7,5453.21,270.548,43.17,21.15,null,null,9421.82,null,null,null,null,7,3.81,6.7000000000000004E-2,2.5499999999999998,23.95,"A",7,13406.31,310.82100000000003,3.08,12.06,null,7,5094.1899999999996,510.84699999999998,43.19,18.37,null,7,931.33,336.31799999999998,2.4500000000000002,21.14,null,7,2867.42,63.273000000000003,43.08,18.739999999999998,null,7,47485.69,427.66699999999997,5.27,2.65]
[8,0,0,3,20.84,null,8,8687.7800000000007,268.28800000000001,43.08,15.35,null,null,null,null,null,null,null,8,17920.78,536.04999999999995,43.13,13.82,null,8,3863.89,271.51900000000001,43.54,16.5,null,8,2577.0700000000002,380.36500000000001,2.62,15.29,null,8,8705.35,119.104,43.51,16.36,null,8,4704.18,102.235,43.32,13.79,null,8,1038.04,24.75,43.33,16.309999999999999,"A",8,1993.16,83.843999999999994,43.4,16.739999999999998,null,8,6156.42,332.32100000000003,43.41,16.63,null,null,11099.94,null,null,null,null,8,1.26,8.9999999999999993E-3,2.52,17.5,"A",8,15233.48,416.95400000000001,3.05,9.1199999999999992,null,8,5102.45,486.21499999999997,43.44,15.62,null,8,1093.27,460.60399999999998,2.38,15.66,null,8,4095.02,102.17100000000001,43.32,14.98,null,8,56215.34,628.78599999999994,5.23,0.64]
[9,0,0,2.97,20.34,null,9,9312.36,387.41500000000002,43.17,15.14,null,null,null,null,null,null,null,9,16645.88,467.14299999999997,43.22,14.71,null,9,3785.2,269.13299999999998,43.63,17.5,null,9,2599.98,397.58199999999999,2.61,14.86,null,9,7980.68,98.733000000000004,43.61,17.02,null,9,4395.71,90.094999999999999,43.42,13.85,null,9,936.82,20.103999999999999,43.42,17.66,"A",9,1755.46,73.947999999999993,43.49,17.059999999999999,"A",9,6041.15,323.03199999999998,43.51,17.13,null,null,10668.58,null,null,null,null,9,7.74,0.15,2.63,19.149999999999999,"A",9,14493.67,384.76900000000001,3.04,8.99,null,9,4753.74,425.36500000000001,43.53,16.14,null,9,1134.29,487.34399999999999,2.4700000000000002,16.350000000000001,null,9,3471.82,84.825999999999993,43.41,15.46,null,9,50425.9,466.42500000000001,5.25,1.26]
[10,0,0,2.87,14.49,null,10,11601.45,500.28199999999998,43.03,11.76,"A",null,null,null,null,null,null,10,19935.29,675.85,43.08,10.76,null,10,4214.6099999999997,304.09100000000001,43.49,13.29,null,10,2987.93,509.69099999999997,2.54,6.97,null,10,10599.27,180.12200000000001,43.47,13.88,null,10,5935.14,154.06399999999999,43.28,10.029999999999999,null,10,1256.04,31.228999999999999,43.29,11.13,null,10,2302.13,102.373,43.35,11.29,null,10,7634.39,481.14,43.37,11.58,null,null,12440.4,null,null,null,null,10,6.35,5.5E-2,2.59,11.79,"A",10,15510.7,421.16,2.99,3.57,null,10,5241.99,486.16199999999998,43.41,12.07,null,10,1426.11,705.06899999999996,2.38,9.81,null,10,5505.42,231.63200000000001,43.26,11.37,"A",10,66043.88,789.75300000000004,5.24,-3.93]
[11,0,0,2.91,15.97," B",11,13405.3,601.37699999999995,42.94,12.83,"AB",null,null,null,null,null,null,11,22541.38,877.67899999999997,42.98,12.63," B",11,6130.32,647.76,43.39,13.95," B",11,3655.91,763.99800000000005,2.57,10.81," B",11,9944.09,213.33199999999999,41.11,12.8,"AB",11,7299.35,240.108,43.19,10.5," B",11,1603.05,52.378,43.2,13.4," B",11,2898.24,162.667,43.26,13.41," B",11,9150.74,720.08100000000002,43.28,13.34," B",null,15862.94,null,null,null,null,11,14.25,0.313,2.58,15.78,"AB",11,15297.27,433.41699999999997,2.98,4.18," B",11,7830.45,1089.855,43.31,12.26," B",11,1855.13,1193.806,2.4700000000000002,11.19," B",11,7168.2,314.93099999999998,43.17,11.95," B",11,72102.97,918.17700000000002,5.24,-4.75," B"]
[12,0,0,2.9,20.07," B",12,10627.24,413.36399999999998,43.49,14.88,"AB",null,null,null,null,null,null,12,20346.73,706.35599999999999,43.53,15.14," B",12,5476.05,524.904,43.95,17.32," B",12,3138.21,562.67899999999997,2.6,14.39," B",12,5177.8900000000003,44.273000000000003,43.93,16.95," B",12,6446.21,184.35,43.74,13.27," B",12,1307.43,37.770000000000003,43.74,17.899999999999999,"AB",12,2519.0500000000002,125.176,43.81,16.760000000000002," B",12,7713.9,505.34800000000001,43.83,17.2," B",null,15324.5,null,null,null,null,12,5.52,6.3E-2,2.65,17.98,"AB",12,15466.51,445.233,3,8.5299999999999994," B",12,6827.51,1052.6089999999999,43.85,15.51,"AB",12,1714.89,1016.9930000000001,2.5299999999999998,16.12," B",12,5503.8,211.74299999999999,43.72,15.06," B",12,67923.78,835.67,5.25,-1.26," B"]
[13,0,0,2.92,19.489999999999998,null,13,11076.05,459.18,43.53,14.6,"A",null,null,null,null,null,null,13,18843.22,594.077,43.58,15.38,null,13,5029.08,441.58499999999998,43.99,17.16,null,13,3094.91,547.85900000000004,2.6,14.14,null,13,3599.9,20.244,43.97,17.82,null,13,5804.19,149.547,43.78,14.16,null,13,1203.5999999999999,30.271000000000001,43.78,18.170000000000002,"A",13,2344.87,110.157,43.85,17.46,null,13,7376.27,466.18099999999998,43.87,17.399999999999999,null,null,12970.13,null,null,null,null,13,0.21,4.0000000000000001E-3,2.62,17.38,"A",13,15348,451.01100000000002,3,8.5399999999999991,null,13,6594.92,785.88,43.89,16.12,"A",13,1499.45,796.93799999999999,2.4900000000000002,17.07,null,13,4514.21,144.34899999999999,43.77,15.58,null,13,63722.01,768.44899999999996,5.24,0.1]
[14,0,0,2.94,14.62,null,14,13978.03,586.61,43.36,12.7,"A",null,null,null,null,null,null,14,20630.580000000002,730.32500000000005,43.41,13.39,null,14,6480.34,722.28,43.82,14.18,null,14,3891.19,877.13699999999994,2.58,10.77,null,14,5519.95,50.155000000000001,43.8,14.17,null,14,8369.4500000000007,303.25799999999998,43.61,12.32,null,14,1866.51,69.626999999999995,43.62,14.16,null,14,3275.23,210.49799999999999,43.69,14.36,null,14,10185.52,873.57799999999997,43.7,14.15,null,null,17438.09,null,null,null,null,14,5.41,0.08,2.5499999999999998,14.51,"A",14,17242.439999999999,582.86099999999999,2.97,7.23,null,14,9178.18,1530.1310000000001,43.73,13.62,null,14,2075.77,1534.625,2.5099999999999998,13.03,null,14,5907.09,215.32400000000001,43.6,13.25,null,14,68869.02,875.68799999999999,5.23,0.25]
[15,0,0,2.94,19.61,null,15,11147.25,459.14800000000002,43.27,13.81,"A",null,null,null,null,null,null,15,21317.24,792.26499999999999,43.32,13.62,null,15,5611.82,545.28399999999999,43.73,14.52,null,15,2980.18,513.15599999999995,2.6,13.68,null,15,6379.03,73.162999999999997,43.71,15.95,null,15,6527.53,187.39500000000001,43.52,13.1,null,15,1333.22,37.204999999999998,43.52,16.559999999999999,"A",15,2398.7600000000002,116.21599999999999,43.6,15.68,null,15,7856.23,523.06200000000001,43.61,15.67,null,null,15811.87,null,null,null,null,15,1.85,1.4999999999999999E-2,2.48,17.62,"A",15,15893.42,485.233,2.98,8,null,15,7461.88,1006.55,43.63,14.24,null,15,1664.9,938.90499999999997,2.56,14.6,null,15,5155.76,168.84100000000001,43.5,14.36,null,15,68251.759999999995,859.24699999999996,5.24,7.0000000000000007E-2]
[16,0,0,2.88,21.34," B",16,9064.68,202.99700000000001,43.18,15.18,"AB",null,null,null,null,null,null,16,18111.22,561.827,43.23,14.98," B",16,4453.04,364.58800000000002,43.63,16.96," B",16,2502.0100000000002,364.65800000000002,2.62,15.43," B",16,6020.67,60.781999999999996,43.61,18.47," B",16,4765.5200000000004,106.20099999999999,43.42,14.71," B",16,968.42,21.777000000000001,43.43,19.97,"AB",16,1937.53,81.867999999999995,43.5,17.739999999999998,"AB",16,6141.59,332.09800000000001,43.51,18.29," B",null,12290.73,null,null,null,null,16,3.71,4.5999999999999999E-2,2.5299999999999998,20.43,"AB",16,13710.17,368.42599999999999,2.98,8.83," B",16,5840.87,647.35799999999995,43.54,15.94," B",16,1231.3599999999999,556.16,2.5,17.440000000000001," B",16,5097.17,181.184,43.41,15.53," B",16,61447,714.38800000000003,5.25,-0.03," B"]
[17,0,0,2.8,19.010000000000002," B",17,11381.53,277.52300000000002,42.54,14.11,"AB",null,null,null,null,null,null,17,17219.18,544.053,42.59,13.75," B",17,3609.79,259.72699999999998,42.99,17.29," B",17,2721.83,429.50299999999999,2.59,12.7," B",17,7634.34,96.301000000000002,42.97,16.5," B",17,4820.51,108.706,42.78,13.54," B",17,941.33,19.443000000000001,42.79,16.45,"AB",17,2168.48,95.843000000000004,42.86,14.84," B",17,6442.07,368.80099999999999,42.87,15.82," B",null,11975.99,null,null,null,null,17,3.94,4.8000000000000001E-2,2.52,16.350000000000001,"AB",17,15486.13,450.53500000000003,3.09,6.97," B",17,5323.71,532.70600000000002,42.91,14.78,"AB",17,1235.47,547.255,2.4700000000000002,14.6," B",17,5061.76,173.20699999999999,42.78,14.06," B",17,62824.86,748.505,5.26,-0.87," B"]
[18,0,0,2.52,14.54,null,18,14687.26,712.47900000000004,42.08,11.97,"A",null,null,null,null,null,null,18,17618.669999999998,596.01800000000003,42.15,11.55,null,18,4348.75,350.45699999999999,42.54,16.47,null,18,3589.55,742.47299999999996,2.5499999999999998,7.21,null,18,8953.76,135.36000000000001,42.52,15.56,null,18,5913.51,623.24400000000003,42.34,12.42,"ABC",18,1287.92,37.753,42.34,13.95,"A",18,3094.13,193.04400000000001,42.41,12.62,null,18,8694.74,683.00199999999995,42.43,12.85,null,null,15299.72,null,null,null,null,18,2.33,2.1000000000000001E-2,2.4500000000000002,11.92,"A",18,14343.8,406.59800000000001,3.09,6.67,null,18,6606.16,920.34500000000003,42.46,14.01,null,18,1603.82,914.49199999999996,2.48,12.42,null,18,6021.24,236.73400000000001,42.33,12.61,null,18,64280.57,766.27200000000005,5.25,-2.14]
[19,0,0,2.4500000000000002,14.38,null,19,16105.92,809.04600000000005,41.71,11.8,"A",null,null,null,null,null,null,19,18507.21,633.65200000000004,41.78,13.72,null,19,4153.6000000000004,327.928,42.17,17.46,null,19,4149.3,1011.343,2.58,8.11,null,19,9029.16,136.83099999999999,42.15,15.47,null,19,5960.56,707.39400000000001,41.97,12.76,null,19,1247.21,34.027999999999999,41.98,16.059999999999999,null,19,3439.55,260.64299999999997,42.05,12.93,null,19,9621.6299999999992,853.34400000000005,42.06,13.35,null,null,15022.86,null,null,null,null,19,6.76,0.10100000000000001,2.52,13.84,"A",19,14915.49,410.892,3.09,6.55,null,19,6461.07,801.63400000000001,42.09,14.8,null,19,1629.41,920.71699999999998,2.5299999999999998,13.84,null,19,6865.84,308.76499999999999,41.96,12.29,null,19,62476.72,735.91099999999994,5.25,-1.02]
[20,0,0,2.44,15.4,null,20,14826.75,729.56899999999996,41.54,11.9,"A",null,null,null,null,null,null,20,17268.09,540.71799999999996,41.59,13.1,null,20,5378.68,522.11900000000003,41.98,14.7,null,20,4108.22,967.62699999999995,2.58,8.5399999999999991,null,20,9310.24,143.239,41.96,14.09,null,20,6285.24,793.94200000000001,41.78,12.23,null,20,1340.01,39.674999999999997,41.79,15.69,"A",20,3435.29,240.95099999999999,41.86,13.4,null,20,9488.6299999999992,791.77099999999996,41.87,13.56,null,null,16295.12,null,null,null,null,20,3.77,8.2000000000000003E-2,2.46,14.78,"A",20,14509.91,412.75,3.08,6.81,null,20,7002.71,926.80600000000004,41.9,14.41,null,20,1651.71,949.76300000000003,2.5299999999999998,13.53,null,20,5524.39,201.083,41.78,13.14,null,20,62325.26,741.19299999999998,5.24,-1.41]
[21,0,0,2.4700000000000002,21.75,null,21,11503.66,510.52800000000002,41.27,14.68,"A",null,null,null,null,null,null,21,15966.68,497.911,41.32,15.24,null,21,4646.8900000000003,421.07100000000003,41.71,16.190000000000001,null,21,3198.92,613.38,2.61,14.48,null,21,8292.59,116.70699999999999,41.69,16.690000000000001,null,21,5644.76,648.98900000000003,41.51,13.06,null,21,1162.51,31.018000000000001,41.52,18.16,"A",21,2440.69,131.13,41.59,16.87,null,21,7878.82,563.10400000000004,41.6,16.739999999999998,null,null,14034.17,null,null,null,null,21,2.96,3.9E-2,2.54,20.68,"A",21,14807.99,422.32100000000003,3.08,7.75,null,21,6453.86,824.63400000000001,41.62,15.35,null,21,1403.82,701.46100000000001,2.52,16.260000000000002,null,21,4627.51,148.661,41.51,15.12,null,21,55259.59,570.59,5.25,-0.56999999999999995]
[22,0,0,2.29,13.98,null,22,13284.13,609.149,40.700000000000003,11.71,"A",null,null,null,null,null,null,22,14454.85,406.46800000000002,40.76,14.22,null,22,4387.83,372.05399999999997,41.15,16.559999999999999,null,22,3457.07,684.54399999999998,2.56,8.0399999999999991,null,22,9228.43,144.22900000000001,41.12,13.55,null,22,6679.49,915.24199999999996,40.950000000000003,11.91,null,22,1337.07,41.95,40.950000000000003,15.35,"A",22,3095.89,199.47900000000001,41.02,13.15,null,22,10379.27,1000.1130000000001,41.03,12.45,null,null,15279.17,null,null,null,null,22,2.96,2.3E-2,2.4900000000000002,12.26,"A",22,15828.46,479.952,3.05,5.5,null,22,6365.9,809.37,41.06,14.59,null,22,1595.66,926.25599999999997,2.4900000000000002,12.98,null,22,5266.67,185.25200000000001,40.950000000000003,12.06,null,22,58902.05,667.33199999999999,5.26,1.17]
[23,0,0,2.62,20.07," B",23,9759.67,213.21199999999999,40.770000000000003,14.71,"AB",null,null,null,null,null,null,23,16565.900000000001,528.68499999999995,40.81,14.52," B",23,4003.82,315.88200000000001,41.2,16.97," B",23,2771.82,444.714,2.6,14.03," B",23,7705.25,102.02200000000001,41.17,16.66,"ABC",23,5024,526.76,41,14.2," B",23,1054.3800000000001,25.614000000000001,41,18.43,"AB",23,2228.2600000000002,106.5,41.07,15.95," B",23,7305.08,486.68400000000003,41.08,16.28," B",null,8408.69,null,null,null,null,23,5.24,6.3E-2,2.56,19.34,"AB",23,13201.58,327.19,3.07,8.39,"ABC",23,5578.44,621.36099999999999,41.1,15.65," B",23,1249.6099999999999,548.37,2.5299999999999998,15.91," B",23,5041.7,185.77600000000001,41,14.43," B",23,59031.839999999997,664.64400000000001,5.26,-0.2," B"]
[24,0,0,2.92,22.77,null,24,9416.25,287.73200000000003,41.82,16.11,"A",null,null,null,null,null,null,24,14707.33,385.52800000000002,41.86,16.989999999999998,null,24,3717.82,272.26400000000001,42.26,18.260000000000002,null,24,2536.2800000000002,368.00900000000001,2.63,16.010000000000002,null,24,7368.67,91.572000000000003,42.23,18.62,null,24,4619.25,442.50599999999997,42.05,15.28,null,24,955.23,20.959,42.05,19.579999999999998,"A",24,2087.4,93.307000000000002,42.12,18.100000000000001,null,24,6392.88,374.66,42.14,18.829999999999998,null,null,13579.31,null,null,null,null,24,2.1800000000000002,1.7999999999999999E-2,2.57,20.34,"A",24,13246.68,333.34300000000002,3.06,9.3800000000000008,null,24,5295.46,576.20299999999997,42.15,16.649999999999999,null,24,1160.79,489.85700000000003,2.4900000000000002,18.510000000000002,null,24,4314.49,131.596,42.05,15.76,null,24,57544.51,630.27099999999996,5.27,-0.35]
[25,0,0,2.96,22.49,null,25,10160.17,393.25799999999998,44.19,16.23,"A",null,null,null,null,null,null,25,15170.73,388.21300000000002,44.24,15.79,null,25,3748.23,258.27800000000002,44.66,18.14,null,25,2426.7399999999998,337.08300000000003,2.62,15.9,null,25,7280.72,83.361000000000004,44.62,18.77,null,25,4259.62,358.30900000000003,44.44,15.83,"A",25,916.15,18.097999999999999,44.44,19.66,"A",25,2001.96,81.753,44.52,18.3,null,25,6209.77,329.17599999999999,44.54,18.559999999999999,null,null,11127.43,null,null,null,null,25,1.1000000000000001,8.9999999999999993E-3,2.61,19.36,"A",25,15114.63,421.10500000000002,3.04,9.6,null,25,4935.29,449.55399999999997,44.54,16.899999999999999,null,25,1137.27,472.846,2.46,19.23,null,25,3247.7,74.5,44.43,17.41,null,25,57358.11,629.42200000000003,5.27,-0.56000000000000005]
[26,0,0,2.99,24.29," B",26,8017.21,111.66200000000001,45.14,16.850000000000001," B",null,null,null,null,null,null,26,14105.22,337.28100000000001,45.18,17.46," B",26,3297.01,201.15100000000001,45.6,19.53," B",26,2255.73,286.16399999999999,2.64,17.04," B",26,6619.26,67.978999999999999,45.58,19.79," B",26,3874.23,290.33999999999997,45.39,16.41,"ABC",26,787.85,14.548,45.39,21.02,"AB",26,1662.57,58.79,45.46,19.21,"AB",26,5538.5,265.27,45.48,19.670000000000002," B",null,10276.44,null,null,null,null,26,0,0,2.5499999999999998,21.69,"AB",26,11721.03,268.375,3.02,10.6," B",26,4731.16,411.03,45.5,17.38," B",26,1020.08,397.98899999999998,2.46,20.059999999999999," B",26,2737.16,50.671999999999997,45.37,17.23," B",26,54402.95,573.83199999999999,5.26,-0.7," B"]
[27,0,0,3.02,24.39,null,27,8931.0499999999993,318.27199999999999,45.2,16.38,"A",null,null,null,null,null,null,27,14301.74,344.78800000000001,45.25,19.579999999999998,null,27,3254.34,207.84700000000001,45.67,21.28,null,27,2396.34,336.88900000000001,2.65,17.829999999999998,null,27,6624.32,69.519000000000005,45.65,20.61,"A",27,4081.77,332.49400000000003,45.46,17.010000000000002,null,27,810.97,16.215,45.45,22.36,"A",27,1781.32,71.043000000000006,45.53,19.23,"A",27,5580.41,275.82400000000001,45.55,20.6,null,null,9150.67,null,null,null,null,27,2.02,2.1999999999999999E-2,2.5099999999999998,21.51,"A",27,12669.02,310.43799999999999,3.02,12.1,null,27,4811.41,451.94900000000001,45.57,19.21,null,27,985.32,373.57499999999999,2.4700000000000002,20.6,null,27,2589.5100000000002,49.491999999999997,45.44,18.77,null,27,53920.23,588.51900000000001,5.27,1.89]
[28,0,0,3.01,25.55,null,28,9049.27,325.73200000000003,45.18,17.38,"A",null,null,null,null,null,null,28,14305.46,335.37,45.23,18.100000000000001,null,28,3180.31,200.035,45.65,21.24,null,28,2386.75,339.70800000000003,2.66,19.510000000000002,null,28,6589,69.186000000000007,45.63,21.25,null,28,3698.91,270.13200000000001,45.43,17.86,null,28,757.27,14.531000000000001,45.43,22.39,"A",28,1743.57,70.695999999999998,45.51,20.09,"A",28,5558.4,268.35700000000003,45.53,20.81,null,null,10592.34,null,null,null,null,28,1.78,1.6E-2,2.5,24.3,"A",28,13068.78,345.45,3.02,11.75,null,28,4478.8,389.30900000000003,45.55,19.309999999999999,null,28,936.62,343.29700000000003,2.48,20.399999999999999,null,28,3445.91,74.015000000000001,45.42,18.27,null,28,47868.25,437.68900000000002,5.27,2.56]
[29,0,0,2.99,26.72," B",29,8752.19,328.51100000000002,44.73,17.670000000000002,"AB",null,null,null,null,null,null,29,13576.59,337.14100000000002,44.79,20.010000000000002," B",29,2809.23,157.65700000000001,45.2,22.1," B",29,2086.5700000000002,247.08199999999999,2.67,20.6," B",29,6104.19,59.817999999999998,45.18,22.67," B",29,3478.8,244.30699999999999,44.98,18.64," B",29,639.69000000000005,11.102,44.98,23.61,"AB",29,1528.56,55.48,45.06,21.58,"AB",29,4865.3,212.11699999999999,45.08,22.83," B",null,8563.9699999999993,null,null,null,null,29,0,0,2.54,24.37," B",29,13794.66,370.51600000000002,3.02,11.8," B",29,4113.63,325.78399999999999,45.1,19.75," B",29,877.57,301.42200000000003,2.4700000000000002,22.03,"ABC",29,2565.96,50.996000000000002,44.98,20.69," B",29,52599.23,539.18899999999996,5.28,1.1499999999999999," B"]
[30,0,0,2.92,27.42," B",30,7000.88,90.412000000000006,44.17,19.579999999999998,"AB",null,null,null,null,null,null,30,9975.4699999999993,177.46899999999999,44.22,21.26," B",30,2766.39,156.37899999999999,44.63,22.93," B",30,2024.12,231.65700000000001,2.69,22.85," B",30,6219.23,384.02699999999999,44.09,23.85,"ABC",30,3253.1,219.78299999999999,44.41,19.899999999999999," B",30,598.28,10.186999999999999,44.41,25.07,"AB",30,1471.76,53.631,44.49,23.8,"AB",30,4786.26,206.59299999999999,44.51,23.86," B",null,9628.59,null,null,null,null,30,2.4300000000000002,5.6000000000000001E-2,2.48,25.81,"AB",30,15671.84,449.62900000000002,3.03,12.56," B",30,4030.29,330.66899999999998,44.53,20.97," B",30,827.72,274.41899999999998,2.5,24.48,"AB",30,2554.89,110.642,44.41,21.04,"AB",30,52393.58,542.80200000000002,5.28,2.17," B"]
[31,0,0,2.89,28.04," B",31,7167.47,214.95500000000001,43.83,20.94,"AB",null,null,null,null,null,null,31,13621.38,332.334,43.87,21.25," B",31,2700.15,146.208,44.28,23.91," B",31,1993.04,231.76599999999999,2.68,23.62," B",31,5880.21,435.15,44.26,24.17," B",31,3338.7,251.00299999999999,44.07,19.21," B",31,583.41999999999996,9.5039999999999996,44.07,23.52,"AB",31,1607.98,85.682000000000002,44.14,23.11,"AB",31,4821.4399999999996,212.78299999999999,44.16,22.58," B",null,8370.23,null,null,null,null,31,1.67,2.3E-2,2.5099999999999998,25.81,"AB",31,12256.67,292.67399999999998,3.03,15.31," B",31,3618.5,306.98500000000001,44.18,21.36,"AB",31,798.47,252.83500000000001,2.46,22.82,"AB",null,2776,null,null,null,null,31,51516.15,525.12800000000004,5.28,4.68," B"]
["Итого",0,0,3.05,21.48," B","Итого",314909.7,352.27,42.96,15.78,"ABC",null,null,null,null,null,null,"Итого",506219.98,494.185,43.06,15.85,"ABC","Итого",128655.45,312.07100000000003,43.33,18.11,"ABC","Итого",86645.11,472.85599999999999,2.62,15.22," B","Итого",233701.53,135.25200000000001,43.15,18.02,"ABC","Итого",155246.23000000001,286.95100000000002,43.2,16.27,"ABC","Итого",31877.05,69.626999999999995,43.62,14.16,"AB","Итого",67577.56,114.913,43.1,16.88,"AB","Итого",210570.11,414.95499999999998,43.3,17.91,"ABC",null,null,null,null,null,null,"Итого",122.15,9.8000000000000004E-2,2.5299999999999998,24.05,"AB","Итого",429724.29,355.66199999999998,3.03,9.6,"ABC","Итого",174145.18,599.28099999999995,43.27,16.5,"ABC","Итого",38448.589999999997,630.81299999999999,2.48,16.98,"ABC",null,null,null,null,null,null,"Итого",1792499.34,583.95299999999997,5.26,0.38,"ABC"]
["ТЭС-1",null,null,null,null,null,"ТЭС-2",null,null,null,null,null,"ТЭС-3",null,null,null,null,null,"Энергодар"]
["Данные по объекту ТЭС-1 (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ТЭС-2 (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ТЭС-3 (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Быт (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,0,0,42.78,-32.090000000000003,null,1,0,0,42.6,21.31,null,1,0,0,42.63,22.15,null,1,11405.76,48.524000000000001,42.62,19.47,null,{"$f":"B39+H39+N39+T39","v":11405.76}]
[2,0,0,42.67,-32.090000000000003,null,2,0,0,42.57,23.72,null,2,0,0,42.6,24.46,null,2,10444.94,40.338999999999999,42.6,21.88,null,{"$f":"B40+H40+N40+T40","v":10444.94}]
[3,0,0,42.49,-32.090000000000003,null,3,0,0,42.88,22.04,null,3,53.41,2.1999999999999999E-2,42.92,23.06,"A C",3,9997.77,98.316999999999993,42.91,21.06,"ABC",10051.18]
[4,0,0,42.91,-32.090000000000003," B",4,0,0,43.03,22.88," B",4,0,0,43.06,23.63," B",4,9724.74,127.673,43.06,21.72," B",9724.74]
[5,0,0,42.74,-32.090000000000003," B",5,0,0,43.16,20.420000000000002," B",5,0,0,43.2,21.75," B",5,10009.950000000001,128.50899999999999,43.19,19.899999999999999," B",10009.950000000001]
[6,0,0,42.71,-32.090000000000003,null,6,0,0,42.99,19.920000000000002,null,6,0,0,43.03,21.05,null,6,9914.9699999999993,134.90600000000001,43.03,19.149999999999999,null,9914.9699999999993]
[7,0,0,42.99,-32.090000000000003,null,7,0,0,43.22,21.57,null,7,0,0,43.25,22.64,null,7,9786.61,132.17400000000001,43.24,20.81,"A",9786.61]
[8,0,0,42.97,-32.090000000000003,null,8,0,0,43.47,16.86,null,8,0,0,43.49,18.03,null,8,10208.06,144.49700000000001,43.49,17.13,"A",10208.06]
[9,0,0,43.48,-32.090000000000003,null,9,0,0,43.55,18.64,null,9,0,0,43.59,19.399999999999999,null,9,9844.85,121.42700000000001,43.58,17.420000000000002,null,9844.85]
[10,0,0,42.74,-32.090000000000003,null,10,0,0,43.4,12.27,null,10,0,0,43.45,13.52,null,10,13938.25,249.726,43.44,13.44,null,13938.25]
[11,0,0,43.26,-32.090000000000003," B",11,0,0,43.32,13.04," B",11,0,0,43.35,13.74," B",11,14617.42,279.28699999999998,43.35,13.53," B",14617.42]
[12,0,0,44.08,-32.090000000000003," B",12,0,0,43.88,18.71," B",12,0,0,43.9,19.45," B",12,11568.96,203.43700000000001,43.9,17.82,"AB",11568.96]
[13,0,0,43.93,-32.090000000000003,null,13,0,0,43.92,18.649999999999999,null,13,0,0,43.95,19.57,null,13,11476.06,181.90100000000001,43.94,18.03,"A",11476.06]
[14,0,0,43.58,-32.090000000000003,null,14,0,0,43.76,13.13,null,14,0,0,43.78,14.5,null,14,15430.09,288.40899999999999,43.77,14.28,null,15430.09]
[15,0,0,43.82,-32.090000000000003,null,15,0,0,43.65,17.14,null,15,0,0,43.68,18.149999999999999,null,15,11975.14,173.75200000000001,43.68,17.14,null,11975.14]
[16,0,0,43.71,-32.090000000000003," B",16,0,0,43.56,19.77," B",16,0,0,43.59,20.68," B",16,9969.4599999999991,122.795,43.58,18.7," B",9969.4599999999991]
[17,0,0,42.87,-32.090000000000003," B",17,0,0,42.91,16.899999999999999," B",17,0,0,42.95,18.02," B",17,11271.15,168.27500000000001,42.94,16.93," B",11271.15]
[18,0,0,42.37,-32.090000000000003,null,18,0,0,42.46,14.34,null,18,0,0,42.5,15.23,null,18,12937.37,217.941,42.49,15.18,null,12937.37]
[19,0,0,42.38,-32.090000000000003,null,19,0,0,42.09,15.2,null,19,118653.8,268.12299999999999,42.13,16.82,"A",19,12322.61,196.886,42.12,15.23,null,130976.41]
[20,0,0,41.77,-32.090000000000003,null,20,0,0,41.87,12.99,null,20,434907.03,1254.3119999999999,41.94,11.59,"A",20,13282.59,223.24100000000001,41.93,12.99,null,448189.62000000005]
[21,0,0,41.9,-32.090000000000003,null,21,0,0,41.6,18.07,null,21,240561.53,529.85799999999995,41.67,16.78,"A",21,11357.65,166.94300000000001,41.66,16.600000000000001,null,251919.18]
[22,0,0,40.909999999999997,-32.090000000000003,null,22,0,0,40.950000000000003,12.31,null,22,58959.35,83.754000000000005,41.1,13.34,"A",22,12337.32,198.57,41.1,13.37,null,71296.67]
[23,0,0,40.51,-32.090000000000003," B",23,0,0,39.85,18.809999999999999,"ABC",23,167126.16,415.78699999999998,41.15,15.82,"AB",23,10809.52,152.886,41.15,17,"ABC",177935.68]
[24,0,0,41.14,-32.090000000000003,null,24,0,0,42.15,19.809999999999999,null,24,114606.17,256.012,42.21,18.37,"A",24,9891.9699999999993,125.49,42.2,18.850000000000001,null,124498.14]
[25,0,0,42.91,-32.090000000000003,null,25,0,0,44.57,21.26,null,25,0,0,44.61,21.95,null,25,9273.83,106.878,44.6,20.05,"A",9273.83]
[26,0,0,44.54,-32.090000000000003," B",26,0,0,45.53,20.059999999999999," B",26,24297.53,23.428999999999998,45.56,21.47,"AB",26,8597.2099999999991,85.090999999999994,45.55,19.440000000000001," B",32894.74]
[27,0,0,45.42,-32.090000000000003,null,27,0,0,45.6,22.39,null,27,241.22,0.30199999999999999,45.63,23.35,"A",27,9087.27,133.74700000000001,45.62,21.59,"A",9328.49]
[28,0,0,45.42,-32.090000000000003,null,28,0,0,45.57,23.07,null,28,117346.95,250.75399999999999,45.61,23.81,"A",28,8064.77,129.20099999999999,45.6,21.68,"A",125411.72]
[29,0,0,44.59,-32.090000000000003," B",29,0,0,45.1,23.75," B",29,182872.11,266.26900000000001,45.16,16.989999999999998,"AB",29,8007.66,87.930999999999997,45.15,21.9,"AB",190879.77]
[30,0,0,44.52,-32.049999999999997,"AB",30,0,0,44.54,26,"AB",30,0,0,44.58,26.87,"ABC",30,7482.59,400.83699999999999,43.33,24.58,"ABC",7482.59]
[31,0,0,44.25,12.94,"AB",31,0,0,44.2,26.07," B",31,0,0,44.24,26.99," B",31,8111.12,473.40899999999999,44.23,24.75," B",8111.12]
["Итого",0,0,42.78,-32.090000000000003,"AB","Итого",0,0,42.6,21.31,"ABC","Итого",1459625.26,415.608,42.62,16.690000000000001,"ABC","Итого",333147.67,181.17699999999999,43.37,18.29,"ABC"]
["Новоник(РЦ) Перем пер",null,null,null,null,null,"Новоник(РЦ) УЗЛ"]
["Данные по объекту Н-николаевка-РЦ (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,0,0,1.24,20.9,null,1,1742.6,677.8,2.66,17.84,null,{"$f":"B74+H74","v":1742.6}]
[2,0,0,1.23,22.35,null,2,1708.22,664.5,2.67,19.2,"A",{"$f":"B75+H75","v":1708.22}]
[3,0,0,1.21,20.21,null,3,1751.71,680,2.66,17.46,"A",{"$f":"B76+H76","v":1751.71}]
[4,0,0,1.19,20.47," B",4,1600.25,623.6,2.66,18.489999999999998,"AB",1600.25]
[5,0,0,1.17,17.100000000000001," B",5,1800.69,702.6,2.62,14.63,"AB",1800.69]
[6,0,0,1.17,18.170000000000002,null,6,1776.24,692.5,2.63,15.36,null,1776.24]
[7,0,0,1.17,22.14,null,7,1859.63,725.8,2.66,18.54,null,1859.63]
[8,0,0,1.1399999999999999,17.54,null,8,1722.26,670.5,2.63,15.67,null,1722.26]
[9,0,0,1.1299999999999999,17.57,null,9,1739.61,678.7,2.63,15.87,"A",1739.61]
[10,0,0,1.1000000000000001,9.4600000000000009,null,10,2190.4499999999998,854.1,2.54,7.56,"A",2190.4499999999998]
[11,0,0,1.1100000000000001,14.32," B",11,2809.85,1091.4000000000001,2.58,11.42,"AB",2809.85]
[12,0,0,1.1100000000000001,17.239999999999998," B",12,2317.69,905.4,2.6,14.77," B",2317.69]
[13,0,0,1.1100000000000001,18.73,null,13,2009.8,783.3,2.62,16.18,"A",2009.8]
[14,0,0,1.0900000000000001,14.27,null,14,2854.3,1114.8,2.58,12.31,null,2854.3]
[15,0,0,1.0900000000000001,15.77,null,15,2092.6,811.3,2.61,13.9,null,2092.6]
[16,0,0,1.0900000000000001,17.920000000000002," B",16,1881.83,733.2,2.63,15.16,"AB",1881.83]
[17,0,0,1.08,13.64," B",17,2108.3200000000002,822,2.58,11.49,"AB",2108.3200000000002]
[18,0,0,1.06,9.26,null,18,3109.93,1200,2.5499999999999998,6.48,"A",3109.93]
[19,0,0,1.06,11.59,null,19,3256.8,1256.5999999999999,2.57,8.89,"A",3256.8]
[20,0,0,1.06,11.6,null,20,3398.29,1310.7,2.57,8.23,"A",3398.29]
[21,0,0,1.08,19.23,null,21,2381.5,917.6,2.64,15.91,"A",2381.5]
[22,0,0,1.06,11.32,null,22,2890.77,1115.0999999999999,2.57,8.48,null,2890.77]
[23,0,0,1.07,15.96," B",23,2037.07,785.4,2.63,13.13,"AB",2037.07]
[24,0,0,1.08,19.23,null,24,1780.86,687.1,2.66,16.25,null,1780.86]
[25,0,0,1.08,19.649999999999999,null,25,1802.18,703.8,2.64,16.899999999999999,null,1802.18]
[26,0,0,1.08,20.47," B",26,1655.96,648.9,2.64,17.600000000000001,"AB",1655.96]
[27,0,0,1.08,21.28,null,27,1673.87,655.7,2.65,19.14,null,1673.87]
[28,0,0,1.08,20.75,null,28,1486.93,581.20000000000005,2.66,18.98,"A",1486.93]
[29,0,0,1.08,23.14," B",29,1720.11,672,2.68,20.350000000000001," B",1720.11]
[30,0,0,1.08,24.71," B",30,1542.25,601.70000000000005,2.69,22.43," B",{"$f":"B103+H103","v":1542.25}]
[31,0,0,1.08,25.65," B",31,1746.23,681.6,2.71,23.5,"AB",{"$f":"B104+H104","v":1746.23}]
["Итого",0,0,1.24,20.9," B","Итого",64448.77,25048.9,2.63,15.23,"AB"]
["Данные по объекту Васильевка (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту АГНКС (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,6592,57.875999999999998,3.42,15.58,null,1,757.53,42.494,22.32,21.16,"A",{"$f":"B108+H108","v":7349.53}]
[2,6167.78,60.482999999999997,3.21,17.61,null,2,1220.23,67.516999999999996,22.03,22.94,"A",{"$f":"B109+H109","v":7388.01}]
[3,8555.15,1585.788,3.39,15.25,"ABC",3,1524.25,87.096000000000004,21.86,21.2,"A",10079.4]
[4,6497.7,1179.7539999999999,3.36,18.489999999999998," B",4,1749.93,101.164,21.81,22.4,"AB",8247.6299999999992]
[5,7571.19,1625.5360000000001,3.39,15.36,"AB",5,1798.92,108.25700000000001,22.15,19.25,"AB",9370.11]
[6,5918.21,1153.029,3.42,15.61,null,6,1143.1099999999999,65.403999999999996,22.33,19.98,"A",7061.32]
[7,5614.73,977.95,3.19,18.48,null,7,506.15,26.686,22.62,22.94,"A",6120.8799999999992]
[8,6095.33,1107.9749999999999,3.16,13.67,null,8,1053.24,59.435000000000002,22.37,16.84,"A",7148.57]
[9,5684.72,943.08699999999999,3.25,14.95,null,9,1007.21,56.225000000000001,22.4,18.78,"A",6691.93]
[10,7062.39,1480.0119999999999,3.23,8.48,"A",10,1916.44,106.285,22.09,12.2,"A",8978.83]
[11,9192.7000000000007,2538.6889999999999,3.36,8.5399999999999991,"AB",11,1502.45,82.158000000000001,22.25,14.14,"AB",10695.150000000001]
[12,8045.58,1980.0309999999999,3.38,13.06,"AB",12,1854.2,104.51,22.14,17.34,"AB",9899.7800000000007]
[13,8098.87,1990.221,3.44,12.97,null,13,836.64,44.649000000000001,22.47,18.489999999999998,"A",8935.51]
[14,9274.86,2458.5590000000002,3.4,10.25,null,14,872.74,50.74,22.38,14.13,"A",10147.6]
[15,7550.09,1644.3230000000001,3.41,11.99,null,15,1356.54,81.683999999999997,22.15,15.89,"A",8906.630000000001]
[16,6517.54,1343.1189999999999,3.3,13.9," B",16,1805.8,108.11499999999999,22.04,18.29,"AB",8323.34]
[17,6519.18,1309.703,3.25,12.05," B",17,1929.93,115.026,21.99,15.69,"AB",8449.11]
[18,7731.44,1857.7059999999999,3.31,8.82,"A",18,1461.53,84.292000000000002,22.07,14.28,"A",9192.9699999999993]
[19,7824.49,1787.232,3.32,9.94,null,19,1809.48,109.331,22.09,16.420000000000002,"A",9633.9699999999993]
[20,8229.39,1980.0060000000001,3.32,9.31,null,20,1209.68,72.87,22.55,16.21,"A",9439.07]
[21,7156.41,1528.527,3.35,12.47,null,21,741.13,43.136000000000003,22.76,20,"A",7897.54]
[22,8520.7099999999991,2164.5630000000001,3.32,7.72,null,22,1391.65,78.662000000000006,22.49,14.34,"A",9912.3599999999988]
[23,6791.38,1353.6210000000001,3.36,13.21," B",23,1769.47,97.930999999999997,22.22,18.940000000000001,"AB",8560.85]
[24,3171.05,1094.6489999999999,3.25,10.02,"AB",24,1498.59,84.215999999999994,22.29,21.62,"A",4669.6400000000003]
[25,4140.72,966.43,3.27,16.52," B",25,1675.8,96.738,21.97,21.36,"A",5816.52]
[26,4359.21,937.44899999999996,3.25,16.11," B",26,2157.52,121.614,22.06,21.61,"AB",6516.73]
[27,4251.49,914.24800000000005,3.28,17.88,null,27,1175.08,70.652000000000001,22.36,23.9,"A",5426.57]
[28,4047.08,814.25199999999995,3.28,18.329999999999998,null,28,643.33000000000004,39.335999999999999,22.57,23.75,"A",4690.41]
[29,3780.14,710.74599999999998,3.29,18.52," B",29,1584.58,100.661,22.09,24.72,"AB",5364.7199999999993]
[30,3534.88,651.17399999999998,3.25,22.6," B",30,1747.71,107.614,22.05,27.33,"AB",5282.59]
[31,3597.19,678.91099999999994,3.17,20.55,"AB",31,1864.87,113.003,21.93,24.92,"AB",5462.0599999999995]
["Итого",198093.59,1318.569,3.31,14.14,"ABC","Итого",43565.71,94.122,22.13,19.350000000000001,"AB"]
["ГУЛЯЙПОЛЕ"]
["Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Гувр (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,5130.3500000000004,1869.3,2.82,17.010000000000002,"A",1,0,0,1.06,20.059999999999999,null,{"$f":"B143+H143","v":5130.3500000000004}]
[2,4494.2700000000004,1648.3,2.81,18.84,"A",2,0,0,1.06,21.8,null,{"$f":"B144+H144","v":4494.2700000000004}]
[3,3338,1259.9000000000001,2.73,19.55,"A",3,0,0,1.05,21.33,null,3338]
[4,1125.06,440.2,2.4900000000000002,21.45,"AB",4,1816.44,729.8,2,20.5,"AB",2941.5]
[5,0,0,2.14,19.07," B",5,4403.7700000000004,1743.2,2.6,14.85," B",4403.7700000000004]
[6,0,0,1.49,19.399999999999999,"A",6,4557.8500000000004,1678.9,2.79,14.36,null,4557.8500000000004]
[7,0,0,1.06,21.45,null,7,3788.63,1422.6,2.74,17.510000000000002,null,3788.63]
[8,0,0,1.04,15.68,null,8,5518.26,2131.6999999999998,2.61,12.36,null,5518.26]
[9,0,0,1.05,17.760000000000002,null,9,5589.96,2152.3000000000002,2.65,13.49,"A",5589.96]
[10,0,0,1.03,11.41,null,10,6977.46,2635.8,2.6,5.91,"A",6977.46]
[11,4038.57,1426.6,1.78,11.99,"AB",11,4998.7299999999996,1894.1,2.59,9.69,"AB",9037.2999999999993]
[12,7590.78,2770.1,2.78,13.74," B",12,0,0,2.4500000000000002,16.21," B",7590.78]
[13,6025.64,2228.3000000000002,2.75,15.39,"ABC",13,0,0,2.25,18.43,"ABC",6025.64]
[14,10291.94,3810.6,2.72,10.52,"A",14,0,0,2.09,13.52,null,10291.94]
[15,7567.66,2714.3,2.82,12.73,null,15,0,0,1.98,15.09,null,7567.66]
[16,4669.22,1693.5,2.79,15.49,"AB",16,0,0,1.88,16.97," B",4669.22]
[17,5639.8,2039,2.78,11.99,"AB",17,0,0,1.77,14.2," B",5639.8]
[18,9091.02,3365.1,2.66,6.12,"A",18,0,0,1.67,9.6,null,9091.02]
[19,10125.94,3706.9,2.72,8.5500000000000007,null,19,0,0,1.63,13.35,null,10125.94]
[20,9950.81,3629.3,2.71,6.66,null,20,0,0,1.55,11.49,null,9950.81]
[21,7361.3,2670.8,2.78,11.8,"A",21,0,0,1.52,15.38,null,7361.3]
[22,10135.07,3730.4,2.69,6.71,"A",22,0,0,1.45,11.43,"A",10135.07]
[23,6071.2,2217.6999999999998,2.76,12.76,"AB",23,0,0,1.42,15.32,"AB",6071.2]
[24,5422.16,2000.1,2.77,15.55,"A",24,0,0,1.4,17.36,"A",5422.16]
[25,4733.99,1789.6,2.7,15.68,"A",25,0,0,1.36,17.12,"A",4733.99]
[26,4465.2299999999996,1688.7,2.73,17.38,"AB",26,0,0,1.33,18.559999999999999,"AB",4465.2299999999996]
[27,4491.76,1709.4,2.72,19.149999999999999,"A",27,0,0,1.32,20.57,null,4491.76]
[28,4181.47,1585.7,2.73,18.05,"A",28,0,0,1.28,19.29,null,4181.47]
[29,3584.59,1346.5,2.78,21.2,"AB",29,0,0,1.27,21.84," B",3584.59]
[30,3320.83,1240.2,2.81,22.51,"AB",30,0,0,1.25,22.71," B",3320.83]
[31,3188.77,1191.7,2.81,23.98,"AB",31,0,0,1.23,23.92,"AB",3188.77]
["Итого",146035.44,53772.2,2.72,15.28,"ABC","Итого",37651.1,14388.3,2.54,13.63,"ABC"]
[]
["ТОКМАК"]
["Данные по объекту Токмак (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Подогреватель (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,12558.89,19.501000000000001,42.62,17.7,"A",1,0,0,3.19,22.18,null,{"$f":"B179+H179","v":12558.89}]
[2,11099.63,17.187000000000001,42.6,19.329999999999998,"A",2,0,0,3.17,23.73,null,{"$f":"B180+H180","v":11099.63}]
[3,4965.17,8.8559999999999999,42.9,19.98,"A",3,5667.79,31.341999999999999,30.09,23,"A",10632.96]
[4,0.26,0,43.04,22.19,"AB",4,9488.69,57.908000000000001,43.03,20.49,"AB",9488.9500000000007]
[5,0,0,43.17,19.86,"AB",5,10913.48,78.641000000000005,43.16,18.93,"AB",10913.48]
[6,0,0,43.01,19.68,null,6,9346.24,59.415999999999997,43,18.28,"A",9346.24]
[7,0,0,43.23,21.19,"A",7,9421.82,58.777999999999999,43.22,19.48,"A",9421.82]
[8,0,0,43.47,16.2,"A",8,11099.94,75.135999999999996,43.46,15.86,null,11099.94]
[9,0,0,43.57,17.36,"A",9,10668.58,70.376999999999995,43.56,16.100000000000001,null,10668.58]
[10,0,0,43.42,12.39,null,10,12440.4,88.028999999999996,43.42,12.88,null,12440.4]
[11,0,0,43.32,13.98,"AB",11,15862.94,144.24100000000001,43.33,13.07," B",15862.94]
[12,0,0,43.87,17.27,"AB",12,15324.5,135.49700000000001,43.87,15.78," B",15324.5]
[13,0,0,43.92,18.27,null,13,12970.13,97.661000000000001,43.91,16.64,null,12970.13]
[14,0,0,43.74,13.96,"A",14,17438.09,177.857,43.74,13.75,null,17438.09]
[15,0,0,43.65,14.84,null,15,15811.87,147.03899999999999,43.65,14.58,null,15811.87]
[16,0,0,43.57,17.53," B",16,12290.73,88.805999999999997,43.56,16.63," B",12290.73]
[17,0,0,42.93,16.23,"AB",17,11975.99,83.704999999999998,42.92,15.94," B",11975.99]
[18,0,0,42.47,15,"A",18,15299.72,140.93100000000001,42.47,14.49,null,15299.72]
[19,0,0,42.1,15.68,"A",19,15022.86,133.73099999999999,42.1,14.72,null,15022.86]
[20,0,0,41.91,14.37,null,20,16295.12,158.423,41.91,13.79,null,16295.12]
[21,0,0,41.64,16.059999999999999,null,21,14034.17,119.218,41.64,15.03,null,14034.17]
[22,0,0,41.07,15.39,"A",22,15279.17,146.33699999999999,41.07,14.64,null,15279.17]
[23,2.5,3.0000000000000001E-3,29.64,17.72,"AB",23,8406.19,66.807000000000002,29.63,18.190000000000001,"AB",8408.69]
[24,0,0,42.18,18.86,null,24,13579.31,120.376,42.18,17.3,null,13579.31]
[25,0,0,44.59,19.04,"A",25,11127.43,70.582999999999998,44.57,17.59,"A C",11127.43]
[26,0,0,45.54,19.95," B",26,10276.44,60.639000000000003,45.52,18.38," B",10276.44]
[27,0,0,45.61,20.82,null,27,9150.67,54.149000000000001,45.59,19.29,"A",9150.67]
[28,0,0,45.58,20.260000000000002,null,28,10592.34,71.171999999999997,45.57,19.36,"A",10592.34]
[29,0,0,45.14,21.5," B",29,8563.9699999999993,45.981999999999999,45.12,19.97,"AB",8563.9699999999993]
[30,0,0,44.56,23.13,"AB",30,9628.59,63.003,44.55,21.33,"AB",9628.59]
[31,0,0,44.22,21.7," B",31,8370.23,45.195,44.2,20.73,"AB",8370.23]
["Итого",28626.46,15.180999999999999,42.71,19,"AB","Итого",346347.42,92.792000000000002,42.55,17.11,"ABC"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]