{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,1,25],[5,7,5,20],[7,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,4,10,4],[50,1,50,26],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[46,1,46,26],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[48,1,48,26],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[3,6,3,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[2,4,2,26]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 677"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,"переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"МАРІУПОЛЬГАЗ\", "]
[null,null,null,null," ПРАТ \"ММК ІЛЛІЧА\", ПРАТ \"МК АЗОВСТАЛЬ\", ДП \"УКРАВТОГАЗ\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 677"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № Pb089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Донецьк-Маріуполь\", \"Маріуполь-Бердянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.715301510000003,3.9915537799999998,1.2335706900000001,0.17694837999999999,0.28224336999999999,7.0924400000000002E-3,7.0410399999999998E-2,5.0322699999999998E-2,6.8746950000000001E-2,null,2.0314779299999999,0.37230811000000003,0.73366432999999998,8333.1920805002483,34.889408109999998,9.6915022527777772,9230.4996741389914,38.646255490000001,10.735070969444445,11827.034978787166,49.51742935,13.754841486111111,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":99.999976259999997}]
[2,92.110137940000001,3.9548928700000001,1.0694972300000001,0.14039749000000001,0.22729360000000001,7.0073100000000001E-3,5.9201089999999998E-2,4.4810780000000001E-2,6.990876E-2,null,1.93377745,0.38310065999999998,0.72918850000000002,8296.7598453436167,34.736873629999998,9.6491315638888882,9191.7222039248809,38.483901979999999,10.689972772222221,11813.387240465101,49.460289000000003,13.738969166666667,null,null,null,null,null,100.00002517999999]
[3,92.188293459999997,4.0249733900000004,1.1235629300000001,0.15567681,0.24948946999999999,7.7207300000000003E-3,6.4158800000000002E-2,4.8562790000000002E-2,7.8978380000000001E-2,null,1.7457207400000001,0.31284033999999999,0.72962928000000005,8340.5776590892947,34.920330049999997,9.7000916805555537,9239.4724315027179,38.683822630000002,10.745506286111111,11871.128864954817,49.702041629999997,13.806122674999999,null,null,null,null,null,99.99997784,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,92.316322330000006,4.0220789899999998,1.08863819,0.152006,0.24734433,7.6969999999999998E-3,6.3572000000000004E-2,4.8066369999999997E-2,8.2668099999999994E-2,null,1.6527616999999999,0.31885152999999999,0.72879028000000001,8342.8144700504672,34.929695129999999,9.7026930916666654,9242.1420264577719,38.694999690000003,10.748611025000001,11881.344394859258,49.744812009999997,13.81800333611111,null,null,null,null,null,100.00000654,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,92.189201350000005,4.0840010600000003,1.13362038,0.15386873000000001,0.25131428,7.79818E-3,6.4784969999999997E-2,4.9212949999999998E-2,8.4279090000000001E-2,null,1.67210305,0.30983834999999998,0.72988105000000003,8353.6331646715553,34.974990839999997,9.7152752333333314,9253.6960010166331,38.743373869999999,10.762048297222222,11887.302241031088,49.769756319999999,13.824932311111111,null,null,null,null,null,100.00002239000001," "]
[6,92.23610687,4.1024589499999999,1.12767828,0.15427768,0.24908358,7.7680800000000001E-3,6.5096200000000007E-2,4.896238E-2,8.5833480000000004E-2,null,1.63533759,0.28737773999999999,0.72948915000000003,8358.9295342887126,34.997165680000002,9.7214349111111122,9259.5654670400854,38.767948150000002,10.768874486111111,11898.034380286475,49.814689639999997,13.837413788888888,null,null,null,null,null,99.999980830000027," "]
[7,92.268806459999993,4.0714278200000003,1.1110898300000001,0.15350832,0.24883269999999999,7.5164100000000003E-3,6.4814590000000005E-2,4.8712320000000003E-2,8.7399019999999994E-2,null,1.62922335,0.30866276999999998,0.72933996000000001,8353.8226793393696,34.975784300000001,9.7154956388888891,9254.0431396476943,38.744827270000002,10.762452019444444,11892.162179477469,49.790103909999999,13.830584419444444,null,null,null,null,null,99.999993589999988," "]
[8,92.26263428,4.0684170699999997,1.1059376000000001,0.15140012999999999,0.24720605000000001,7.5858899999999996E-3,6.3932959999999997E-2,4.8002280000000001E-2,8.8914090000000001E-2,null,1.63718915,0.31875920000000002,0.72936177000000002,8350.9526377396596,34.963768010000003,9.7121577805555557,9250.9134271739604,38.731723789999997,10.758812163888887,11887.95825040311,49.772502899999999,13.825695249999999,null,null,null,null,null,99.999978700000014," "]
[9,92.295822139999999,4.04135752,1.0998264600000001,0.15089870999999999,0.24717289000000001,7.4474099999999998E-3,6.5587320000000005E-2,4.8445719999999998E-2,9.0302939999999998E-2,null,1.63780737,0.31534779000000002,0.72917187000000006,8349.532192510851,34.957820890000001,9.710505802777778,9249.4009593968003,38.725391389999999,10.757053163888889,11887.566466696422,49.770862579999999,13.825239605555556,null,null,null,null,null,100.00001627000003," "]
[10,92.277771000000001,4.0707182900000003,1.1218363,0.15371424,0.24642301,7.5635099999999999E-3,6.4815570000000003E-2,4.9038400000000003E-2,9.0908619999999996E-2,null,1.6162161799999999,0.30101412999999999,0.72938091000000005,8357.5254906078571,34.991287229999998,9.7198020083333319,9258.0776003906249,38.76171875,10.767144097222221,11897.012098338346,49.810409550000003,13.836224875000001,null,null,null,null,null,100.00001924999998," "]
[11,92.274322510000005,4.0562329300000002,1.11042738,0.15435078999999999,0.25093532000000002,7.5947799999999998E-3,6.4795450000000004E-2,4.8805250000000001E-2,9.1562169999999998E-2,null,1.62919748,0.31174239999999998,0.72945636999999997,8354.4158220820536,34.978267670000001,9.7161854638888894,9254.6645259180514,38.747428890000002,10.763174691666666,11892.016399882403,49.789493559999997,13.830414877777777,null,null,null,null,null,99.999966460000024," "]
[12,92.238105770000004,4.0577063600000001,1.10444283,0.15376195000000001,0.25353244000000003,7.7396399999999999E-3,6.6333050000000005E-2,5.0264219999999998E-2,9.2446979999999998E-2,null,1.6584737300000001,0.31719077000000001,0.72973823999999998,8352.3995017134657,34.969825739999997,9.7138404833333318,9252.4031162176379,38.737960819999998,10.760544672222222,11886.804765625191,49.76767349,13.824353747222222,null,null,null,null,null,99.999997739999998," "]
[13,92.251403809999999,4.0643601399999998,1.1048080899999999,0.15124923000000001,0.24856690000000001,7.8094899999999997E-3,6.6519099999999998E-2,5.0725270000000003E-2,9.2846310000000001E-2,null,1.65623009,0.30548104999999998,0.72953146999999996,8352.8960647280255,34.97190475,9.7144179861111102,9252.9780350181518,38.740367890000002,10.761213302777778,11889.227446465744,49.777816770000001,13.827171325,null,null,null,null,null,99.99999948," "]
[14,92.221710209999998,4.06957769,1.1214659199999999,0.15502088,0.25173306000000001,7.7574200000000001E-3,6.6302719999999996E-2,5.0618759999999999E-2,9.4835249999999996E-2,null,1.66112328,0.29989374000000002,0.72988856000000002,8357.146463660687,34.989700319999997,9.7193611999999998,9257.5336599033417,38.759441379999998,10.766511494444444,11892.17858102542,49.790172579999997,13.830603494444443,null,null,null,null,null,100.00003893000002," "]
[15,92.199401859999995,4.0765128099999997,1.1318568,0.15914518,0.25720190999999998,7.7326499999999998E-3,6.6543439999999995E-2,5.0267850000000003E-2,9.5965010000000003E-2,null,1.65778732,0.29758828999999998,0.73020708999999995,8361.4105269672909,35.007553100000003,9.7243203055555565,9262.1284602930518,38.778678890000002,10.771855247222222,11895.474119430606,49.803970339999999,13.834436205555555,null,null,null,null,null,100.00000311999997," "]
[16,92.206352229999993,4.0782117800000002,1.11801112,0.15584797,0.25837415000000002,7.7660899999999998E-3,6.7778870000000005E-2,5.1350310000000003E-2,9.5971340000000002E-2,null,1.6594310999999999,0.30093837000000001,0.73011988000000005,8359.5928332376006,34.999942779999998,9.7222063277777764,9260.1640769654186,38.770454409999999,10.769570669444445,11893.666447674881,49.796401979999999,13.832333883333332,null,null,null,null,null,100.00003333000001," "]
[17,92.213790889999999,4.0708408399999998,1.1279331399999999,0.15376028,0.25158066000000001,7.8328100000000008E-3,6.814858E-2,5.250428E-2,9.6480940000000001E-2,9.9000000000000008E-3,1.6540371199999999,0.30308351,0.73008691999999997,8359.5254094284901,34.999660489999997,9.7221279138888885,9260.1002979447421,38.770187380000003,10.769496494444445,11893.862339528227,49.797222140000002,13.832561705555555,-9.1,-6,1E-4,2E-3,"відс.",100.00989304999999," "]
[18,92.155952450000001,4.0592155500000002,1.1339529800000001,0.15963469,0.25937682000000001,7.72647E-3,6.8604979999999996E-2,5.252151E-2,9.7835270000000002E-2,null,1.69122744,0.31393938999999998,0.73069006000000003,8358.7454868035493,34.996395110000002,9.72122086388889,9259.1080819185026,38.76603317,10.768342547222222,11887.671246004293,49.771301270000002,13.825361463888889,null,null,null,null,null,99.999987550000029," "]
[19,92.169502260000002,4.0545334799999999,1.1295832400000001,0.15733303000000001,0.25723436,7.7944700000000004E-3,6.8124160000000003E-2,5.2003779999999999E-2,9.8555039999999997E-2,null,1.70151436,0.30386984,0.73046564999999997,8357.054438723877,34.98931503,9.7192541749999997,9257.3013225541181,38.758468630000003,10.766241286111113,11887.17741538683,49.769233700000001,13.824787138888889,null,null,null,null,null,100.00004802000001," "]
[20,92.111419679999997,4.0830869700000001,1.1299319299999999,0.15902675999999999,0.26178783,7.2787199999999998E-3,6.8340109999999996E-2,4.9888630000000003E-2,0.10215024,null,1.713184,0.31391636000000001,0.73097223,8358.821110192408,34.996711730000001,9.7213088138888892,9259.1335930490823,38.766139979999998,10.768372216666666,11885.407101518325,49.761821750000003,13.822728263888889,null,null,null,null,null,100.00001122999998,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,92.168418880000004,4.0887479799999999,1.12646639,0.1539007,0.25215136999999999,7.2043699999999999E-3,6.8540329999999997E-2,4.9340299999999997E-2,0.10331699,null,1.68215764,0.29981306000000002,0.73040956000000001,8359.8743704537683,35.001121519999998,9.7225337555555544,9260.390947131993,38.771404269999998,10.769834519444444,11891.600015048016,49.787750240000001,13.829930622222221,null,null,null,null,null,100.00005800999999," "]
[22,92.193229680000002,4.0803079599999998,1.1139177099999999,0.15542120000000001,0.25562238999999998,7.0425000000000001E-3,6.6877560000000003E-2,4.8253669999999999E-2,0.10342809,null,1.6630654300000001,0.31285607999999998,0.73029303999999995,8358.5222614254089,34.995460510000001,9.7209612527777782,9258.9623023234381,38.765422819999998,10.768173005555555,11890.711668326769,49.784030909999998,13.828897475,null,null,null,null,null,100.00002226999999," "]
[23,92.14752197,4.09534311,1.1347425,0.15534437000000001,0.25177890000000003,6.9625700000000004E-3,6.7396230000000001E-2,4.8201470000000003E-2,0.10327992,null,1.6869310099999999,0.30252006999999997,0.73055999999999999,8360.2834657112871,35.002834319999998,9.7230095333333324,9260.806419575043,38.773143769999997,10.770317713888888,11890.916672151197,49.784889219999997,13.829135894444443,null,null,null,null,null,100.00002212,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.219993590000001,4.0896191599999998,1.11680102,0.15471227000000001,0.25451136000000002,7.0974699999999998E-3,6.6947590000000001E-2,4.8675700000000002E-2,0.1029518,null,1.6337238599999999,0.30496031000000001,0.73011053000000004,8362.0929598612292,35.010410309999997,9.7251139749999993,9262.901095729585,38.781913760000002,10.772753822222223,11897.260834847064,49.811450960000002,13.836514155555555,null,null,null,null,null,99.999994130000005," "]
[25,92.159301760000005,4.0836896899999999,1.1269533599999999,0.15601474000000001,0.25400198000000002,6.9480399999999999E-3,6.6577109999999995E-2,4.780268E-2,0.1032401,null,1.6874009400000001,0.30806410000000001,0.73048877999999995,8358.3263695720652,34.994640349999997,9.7207334305555548,9258.6935218667895,38.764297489999997,10.767860413888888,11888.787372894993,49.775974269999999,13.826659519444444,null,null,null,null,null,99.9999945," "]
[26,92.161529540000004,4.11150503,1.1208779799999999,0.15330653999999999,0.25391420999999997,7.1495500000000002E-3,6.6520430000000005E-2,4.8321049999999997E-2,0.10321746,null,1.6750352399999999,0.29864225,0.73037421999999996,8360.6952933659031,35.00455856,9.7234884888888882,9261.3002478040471,38.775211329999998,10.77089203611111,11893.055993381367,49.793846129999999,13.831623924999999,null,null,null,null,null,100.00001928," "]
[27,92.164695739999999,4.0997810399999999,1.12982643,0.15528628,0.25318657999999999,6.8272100000000002E-3,6.6718470000000002E-2,4.7787589999999998E-2,0.10325217,null,1.6623971500000001,0.31025225000000001,0.7304908,8361.241968638742,35.006847380000004,9.7241242722222232,9261.886100969863,38.777664180000002,10.771573383333333,11892.857369130927,49.793014530000001,13.831392924999999,null,null,null,null,null,100.00001091," "]
[28,92.185394290000005,4.0939626699999998,1.1189762400000001,0.15373844,0.25293267000000003,7.2081999999999997E-3,6.6630469999999997E-2,4.8965960000000003E-2,0.10331053,null,1.6575179099999999,0.3113533,0.73032206,8359.8807476392976,35.001148219999997,9.7225411722222219,9260.4401469989352,38.771610260000003,10.769891738888889,11892.37173809321,49.790981289999998,13.83082813611111,null,null,null,null,null,99.999990679999996," "]
[29,92.206047060000003,4.0921440100000002,1.11830783,0.15358769999999999,0.2506873,7.1544699999999996E-3,6.6450919999999997E-2,4.9023209999999998E-2,0.10306116,null,1.6489584399999999,0.30456480000000002,0.73012745000000001,8360.3354003637833,35.003051759999998,9.723069933333333,9260.9749779035919,38.773849490000003,10.770513747222223,11894.644084547386,49.800495150000003,13.833470875,null,null,null,null,null,99.999986899999996," "]
[30,92.181869509999999,4.0871992099999996,1.11735666,0.15496515,0.25341877000000002,6.88173E-3,6.6385360000000004E-2,4.7799660000000001E-2,0.10300434,null,1.6758589699999999,0.30522813999999998,0.73026347000000003,8358.0603215125138,34.993526459999998,9.7204240166666658,9258.4593621233489,38.763317110000003,10.767588086111111,11890.309862646118,49.782348630000001,13.828430174999999,null,null,null,null,null,99.999967499999968]
[31,92.143043520000006,4.1065383000000004,1.1244455600000001,0.15441801999999999,0.25189769000000001,6.7850100000000002E-3,6.6652669999999997E-2,4.7107889999999999E-2,0.1037994,null,1.6900612100000001,0.30523041000000001,0.73050612000000004,8358.7536863832956,34.99642944,9.7212303999999996,9259.1499945970354,38.766208650000003,10.768391291666667,11889.236558436829,49.777854920000003,13.827181922222223,null,null,null,null,null,99.999979679999996," "]
["Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.8552043747677,34.975920475816295,9.7155334655045245,9253.8997960123979,38.744227118876218,10.76228531079895]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                                          Головко Ю.О."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                                   Єрьоменко М.О."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                        Левкович А.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[18,0,18,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,16,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 677"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"ПрАТ ММК ім. Ілліча",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"ПрАТ \"МК \"АЗОВСТАЛЬ\"",38.743788789572065,9253.7951028552507,10.762163552658906]
[null,"ГРС 2 м.Маріуполь",38.745029290181769,9254.0913913398253,10.762508136161602]
[null,"ПрАТ ММК ім. Ілліча",38.744487792980081,9253.9620569533417,10.762357720272245]
[null,"ГРС смт.Володарське",38.747489035972023,9254.6788915368707,10.763191398881117]
[null,"ГРС смт. Ялта",38.746270877691771,9254.3879394260803,10.762853021581048]
[null,"ГРС смт. Мангуш",38.747718755871979,9254.7337591931228,10.763255209964438]
[null,"ГРС с. Малинівка",38.727597882507304,9249.9279710855517,10.757666078474251]
[null,"ГРС р-п Дзержинського",38.746416476269218,9254.4227150493498,10.762893465630338]
[null,"ГРС Первомайське ПТФ",38.747998780172217,9254.800641849135,10.763332994492282]
[null,"ГРС р-п Маріупольский",38.747195806287564,9254.608854828979,10.76310994619099]
[null,"ГРП Юр'ївка",38.743093561178426,9253.6290504038661,10.761970433660673]
["Запорізька область","ГРС с. Червоне Поле",38.745305193023064,9254.1572896022681,10.762584775839739]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 677",null,38.744366020142287,9253.9329720103033,10.762323894483972]
[]
[]
[]
["Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                  Головко Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                        Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                        Левкович А.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]