{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,25,9,25],[48,1,48,26],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[46,1,46,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 210"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 210"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Cвидниця-Львів Ду300\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7955.5031217900005},33.308100000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.2522500000000001},{"$f":"S11*238.8459","v":8831.3510370900003},36.975099999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.27086111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.5031217900005,33.308100000000003,9.2522500000000001,8831.3510370900003,36.975099999999998,10.27086111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,99.192599999999999,0.14530000000000001,3.2899999999999999E-2,1.01E-2,4.7000000000000002E-3,1E-3,3.5000000000000001E-3,1.5E-3,3.5999999999999999E-3,9.7000000000000003E-3,0.4627,0.13339999999999999,0.67379999999999995,{"$f":"P13*238.8459","v":7954.54773819},33.304099999999998,{"$f":"P13/3.6","v":9.2511388888888888},{"$f":"S13*238.8459","v":8830.3001151299995},36.970700000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.269638888888888},11805.75,49.426299999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.729527777777777},null,null,null,null,null,100.00099999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":7954.54773819},33.304099999999998,{"$f":"P14/3.6","v":9.2511388888888888},{"$f":"S14*238.8459","v":8830.3001151299995},36.970700000000001,{"$f":"S14/3.6","v":10.269638888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.54773819,33.304099999999998,9.2511388888888888,8830.3001151299995,36.970700000000001,10.269638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.54773819,33.304099999999998,9.2511388888888888,8830.3001151299995,36.970700000000001,10.269638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.54773819,33.304099999999998,9.2511388888888888,8830.3001151299995,36.970700000000001,10.269638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.54773819,33.304099999999998,9.2511388888888888,8830.3001151299995,36.970700000000001,10.269638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.54773819,33.304099999999998,9.2511388888888888,8830.3001151299995,36.970700000000001,10.269638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,99.232100000000003,0.14499999999999999,3.3399999999999999E-2,0.01,4.7999999999999996E-3,1E-3,3.8E-3,1.6000000000000001E-3,4.5999999999999999E-3,3.0000000000000001E-3,0.42930000000000001,0.13250000000000001,0.67369999999999997,{"$f":"P20*238.8459","v":7958.29761882},33.319800000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.2554999999999996},{"$f":"S20*238.8459","v":8834.4560337900002},36.988100000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.274472222222222},11812.84,49.457999999999998,{"$f":"V20/3.6","v":13.738333333333333},null,null,null,null,null,100.00109999999999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":7958.29761882},33.319800000000001,{"$f":"P21/3.6","v":9.2554999999999996},{"$f":"S21*238.8459","v":8834.4560337900002},36.988100000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.274472222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.29761882,33.319800000000001,9.2554999999999996,8834.4560337900002,36.988100000000003,10.274472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.29761882,33.319800000000001,9.2554999999999996,8834.4560337900002,36.988100000000003,10.274472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.29761882,33.319800000000001,9.2554999999999996,8834.4560337900002,36.988100000000003,10.274472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,99.182699999999997,0.14829999999999999,3.4700000000000002E-2,1.0500000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,1E-3,4.1000000000000003E-3,2.3999999999999998E-3,7.4000000000000003E-3,5.7999999999999996E-3,0.46329999999999999,0.13550000000000001,0.67400000000000004,7956.8167742400001,33.313600000000001,9.2537777777777777,8832.7602279000002,36.981000000000002,10.272500000000001,11807.2,49.434399999999997,{"$f":"V25/3.6","v":13.731777777777776},null,null,null,null,null,100.00109999999998," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":7956.8167742400001},33.313600000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.2537777777777777},{"$f":"S26*238.8459","v":8832.7602279000002},36.981000000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.272500000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7956.8167742400001,33.313600000000001,9.2537777777777777,8832.7602279000002,36.981000000000002,10.272500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7956.8167742400001,33.313600000000001,9.2537777777777777,8832.7602279000002,36.981000000000002,10.272500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7956.8167742400001,33.313600000000001,9.2537777777777777,8832.7602279000002,36.981000000000002,10.272500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7956.8167742400001,33.313600000000001,9.2537777777777777,8832.7602279000002,36.981000000000002,10.272500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7956.8167742400001,33.313600000000001,9.2537777777777777,8832.7602279000002,36.981000000000002,10.272500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,99.224000000000004,0.14000000000000001,3.15E-2,9.4999999999999998E-3,4.4000000000000003E-3,1E-3,3.3999999999999998E-3,1.2999999999999999E-3,3.5999999999999999E-3,7.7000000000000002E-3,0.44409999999999999,0.13059999999999999,0.67359999999999998,{"$f":"P32*238.8459","v":7955.6941985100002},33.308900000000001,{"$f":"P32/3.6","v":9.252472222222222},{"$f":"S32*238.8459","v":8831.6137675800001},36.976199999999999,{"$f":"S32/3.6","v":10.271166666666666},11809.31,49.443199999999997,{"$f":"V32/3.6","v":13.734222222222222},null,null,0,0,0,100.00110000000002," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":7955.6941985100002},33.308900000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.252472222222222},{"$f":"S33*238.8459","v":8831.6137675800001},36.976199999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.271166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7956.0987078438575,33.310593599655064,9.2529426665708563,8832.0210197074284,36.977905083183032,10.271640300884179]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                           31.05.2017p.                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                              31.05.2017p.                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                               31.05.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 210"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новояворівськ (замір 1)",36.979999999999997,8832,10.27]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 210",null,36.979999999999997,8832,10.27]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                  Саловський Б.Й.                                                                         31.05.2017p.                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                     Іваненко О.С.                                                                            31.05.2017p.                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                                               Кузьмін Т.Б.                                                                             31.05.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]