{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 234"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 234"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Комарно-Держкордон Ду700\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8211.4742728199999},34.379800000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5499444444444457},{"$f":"S11*238.8459","v":9104.1369394799985},38.117199999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.588111111111109},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.4742728199999,34.379800000000003,9.5499444444444457,9104.1369394799985,38.117199999999997,10.588111111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.524299999999997,2.5110999999999999,0.79690000000000005,0.12870000000000001,0.1226,1.5E-3,2.4E-2,1.67E-2,1.24E-2,8.6999999999999994E-3,0.66049999999999998,0.19259999999999999,0.70369999999999999,{"$f":"P13*238.8459","v":8232.6837887399997},34.468600000000002,{"$f":"P13/3.6","v":9.5746111111111123},{"$f":"S13*238.8459","v":9127.4721839100002},38.2149,{"$f":"S13/3.6","v":10.61525},11941.63,49.997199999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.88811111111111},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8232.6837887399997},34.468600000000002,{"$f":"P14/3.6","v":9.5746111111111123},{"$f":"S14*238.8459","v":9127.4721839100002},38.2149,{"$f":"S14/3.6","v":10.61525},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.6837887399997,34.468600000000002,9.5746111111111123,9127.4721839100002,38.2149,10.61525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.6837887399997,34.468600000000002,9.5746111111111123,9127.4721839100002,38.2149,10.61525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.6837887399997,34.468600000000002,9.5746111111111123,9127.4721839100002,38.2149,10.61525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.6837887399997,34.468600000000002,9.5746111111111123,9127.4721839100002,38.2149,10.61525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.6837887399997,34.468600000000002,9.5746111111111123,9127.4721839100002,38.2149,10.61525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.694699999999997,2.3959000000000001,0.74990000000000001,0.12,0.1153,1.4E-3,2.3199999999999998E-2,1.6199999999999999E-2,1.21E-2,6.6E-3,0.68,0.18459999999999999,0.70209999999999995,{"$f":"P20*238.8459","v":8215.4629993500002},34.396500000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.5545833333333334},{"$f":"S20*238.8459","v":9109.0093958399993},38.137599999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.593777777777778},11936.71,48.991900000000001,{"$f":"V20/3.6","v":13.608861111111111},null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8215.4629993500002},34.396500000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.5545833333333334},{"$f":"S21*238.8459","v":9109.0093958399993},38.137599999999999,{"$f":"S21/3.6","v":10.593777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.4629993500002,34.396500000000003,9.5545833333333334,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.4629993500002,34.396500000000003,9.5545833333333334,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.4629993500002,34.396500000000003,9.5545833333333334,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.517099999999999,2.5415999999999999,0.79249999999999998,0.12659999999999999,0.121,1.4E-3,2.4199999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,0.63749999999999996,0.20349999999999999,0.70369999999999999,8234.7378634800007,34.477200000000003,9.577,9129.6934507800015,38.224200000000003,10.617833333333333,11944.01,50.007199999999997,{"$f":"V25/3.6","v":13.890888888888888},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8234.7378634800007},34.477200000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.577},{"$f":"S26*238.8459","v":9129.6934507800015},38.224200000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.617833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.7378634800007,34.477200000000003,9.577,9129.6934507800015,38.224200000000003,10.617833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.7378634800007,34.477200000000003,9.577,9129.6934507800015,38.224200000000003,10.617833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.7378634800007,34.477200000000003,9.577,9129.6934507800015,38.224200000000003,10.617833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.7378634800007,34.477200000000003,9.577,9129.6934507800015,38.224200000000003,10.617833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.7378634800007,34.477200000000003,9.577,9129.6934507800015,38.224200000000003,10.617833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.7378634800007,34.477200000000003,9.577,9129.6934507800015,38.224200000000003,10.617833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.513999999999996,2.5293999999999999,0.79469999999999996,0.12540000000000001,0.1196,1.4E-3,2.3099999999999999E-2,1.6400000000000001E-2,1.11E-2,5.8999999999999999E-3,0.66100000000000003,0.19819999999999999,0.7036,{"$f":"P33*238.8459","v":8231.3462517000007},34.463000000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.5730555555555554},{"$f":"S33*238.8459","v":9126.0152239199997},38.208799999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.613555555555555},11940.19,49.991199999999999,{"$f":"V33/3.6","v":13.886444444444443},-20.9,null,0,0,0,100.00020000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8231.3462517000007},34.463000000000001,{"$f":"P34/3.6","v":9.5730555555555554},{"$f":"S34*238.8459","v":9126.0152239199997},38.208799999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.613555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.3462517000007,34.463000000000001,9.5730555555555554,9126.0152239199997,38.208799999999997,10.613555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.3462517000007,34.463000000000001,9.5730555555555554,9126.0152239199997,38.208799999999997,10.613555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.3462517000007,34.463000000000001,9.5730555555555554,9126.0152239199997,38.208799999999997,10.613555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.3462517000007,34.463000000000001,9.5730555555555554,9126.0152239199997,38.208799999999997,10.613555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.545900000000003,2.4805999999999999,0.8115,0.12790000000000001,0.1241,1.4E-3,2.3699999999999999E-2,1.67E-2,1.14E-2,4.5999999999999999E-3,0.66249999999999998,0.18970000000000001,0.7036,{"$f":"P39*238.8459","v":8232.6599041499994},34.468499999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.574583333333333},{"$f":"S39*238.8459","v":9127.4482993199999},38.214799999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.61522222222222},11942.34,50.0002,{"$f":"V39/3.6","v":13.888944444444444},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986},"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8232.6599041499994},34.468499999999999,{"$f":"P40/3.6","v":9.574583333333333},{"$f":"S40*238.8459","v":9127.4482993199999},38.214799999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.61522222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.6599041499994,34.468499999999999,9.574583333333333,9127.4482993199999,38.214799999999997,10.61522222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7920300363039,34.452305984889449,9.5700849958026222,9123.2627451371536,38.197275921994695,10.610354422776306]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                            31.05.2017р.                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                               31.05.2017р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                31.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 234"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","\"Укравтогаз\" ДП",38.200000000000003,9123,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 234",null,38.200000000000003,9123,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                    Саловський Б.Й.                                               31.05.2017р.                                                          "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                   31.05.2017р.                                                                          "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                 Кузьмін Т.Б.                                                    31.05.2017р. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]