{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,25,0,27],[4,23,4,24],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[7,14,7,22],[8,9,9,9],[8,12,9,12],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,4,9,4],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 172"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\""]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 172"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до  10 травня 2022 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.479999999999997,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.21,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.479999999999997,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.21,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.5261,2.5419999999999998,0.81100000000000005,0.123,0.122,1.6999999999999999E-3,2.23E-2,1.5900000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,0.622,0.19700000000000001,0.70369999999999999,{"$f":"P13*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P13/3.6","v":9.5805555555555557},{"$f":"S13*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S13/3.6","v":10.616666666666665},{"$f":"V13*238.8459","v":11942.295},50,{"$f":"V13/3.6","v":13.888888888888889},-22,null,"<0,0001","<0,01",0,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,-22.6,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":""}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,-22.6,null,null,null,null,0,""]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[10,95.619900000000001,2.492,0.79200000000000004,0.12,0.11799999999999999,1.6000000000000001E-3,2.1100000000000001E-2,1.5599999999999999E-2,1.3299999999999999E-2,4.4999999999999997E-3,0.61,0.192,0.70289999999999997,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,{"$f":"V20*238.8459","v":11942.295},50,{"$f":"V20/3.6","v":13.888888888888889},-23.1,-19.7,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,-22.1,-19,null,null,null,0,""]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,-22.4,-19.7,null,null,null,0,""]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,-21.4,-18.600000000000001,null,null,null,0,""]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[15,95.367999999999995,2.653,0.84399999999999997,0.13,0.128,1.8E-3,2.4799999999999999E-2,1.7899999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,4.3E-3,0.6,0.21199999999999999,0.70520000000000005,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,{"$f":"V25*238.8459","v":11951.848835999999},50.04,{"$f":"V25/3.6","v":13.899999999999999},-22.5,-19.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,-22.8,-19.899999999999999,null,null,null,0,""]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,-23.5,-20.3,null,null,null,0,""]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,-23,-20.2,null,null,null,0,""]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,-23.7,-20.2,null,null,null,0,""]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":""}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[22,95.316999999999993,2.7010000000000001,0.85899999999999999,0.128,0.123,1.5E-3,2.2100000000000002E-2,1.54E-2,1.0699999999999999E-2,4.3E-3,0.6,0.218,0.70530000000000004,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,{"$f":"V32*238.8459","v":11951.848835999999},50.04,{"$f":"V32/3.6","v":13.899999999999999},-23.6,-20.100000000000001,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,-22.7,-20.100000000000001,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":""}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,-23.6,-20.9,null,null,null,0,""]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,-23.6,-20.7,null,null,null,0,""]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,-23.2,-19.600000000000001,null,null,null,0,""]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,95.524100000000004,2.5150000000000001,0.83499999999999996,0.127,0.126,1.6999999999999999E-3,2.2599999999999999E-2,1.6E-2,1.2E-2,4.5999999999999999E-3,0.625,0.191,0.70389999999999997,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,{"$f":"V39*238.8459","v":11944.683459},50.01,{"$f":"V39/3.6","v":13.891666666666666},-21.5,-18.600000000000001,null,null,null,100]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P40/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S40*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.619444444444444},null,null,null,-21.7,-18.899999999999999,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,-23.2,-19.8,null,null,null,0,""]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.0871617601824,34.509754897388092,9.5867102337627426,9133.9823687601802,38.239754897388089,10.622821344873854]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                              Соловйов О.Б.                                                                          01.06.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                Журавльова В.В.                                                                      01.06.2017     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               Соловйов А.І.                                                                           01.06.2017    "]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,4,5,4],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 172"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Сумська область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Білоярськ","ГРС Недригайлів"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.21},2530.0612999999998,5423.1234999999997,{"$f":"SUM(C7:D7)","v":7953.1847999999991}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.21},2564.1777000000002,5540.1328000000003,8104.3105000000005]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.22},2457.4587000000001,5286.0097999999998,7743.4684999999999]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.22},2585.98,5655.375,8241.3549999999996]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.22},2748.6284000000001,5837.6379999999999,8586.2664000000004]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.22},2767.1466999999998,5964.0780999999997,8731.2248]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.22},2495.4657999999999,5594.1265000000003,8089.5923000000003]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.22},2856.7624999999998,5556.7187999999996,8413.4812999999995]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.22},3686.9967999999999,8246.7939000000006,11933.790700000001]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.19},5624.0497999999998,10960.6553,16584.705099999999]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.19},5535.3540000000003,12986.921899999999,18522.275900000001]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.19},5073.9375,14519.544900000001,19593.482400000001]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.19},7446.1513999999997,18476.078099999999,25922.229499999998]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.19},5950.3018000000002,13141.982400000001,19092.284200000002]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.29},3463.6206000000002,7440.4008999999996,10904.021499999999]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.29},3077.2219,7473.6948000000002,10550.9167]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.29},3741.0034000000001,9090.4902000000002,12831.4936]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.29},4300.8940000000002,9864.7754000000004,14165.669400000001]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.29},4733.3716000000004,10738.9668,15472.338400000001]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.29},3652.8467000000001,7923.6943000000001,11576.541000000001]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.29},3348.3489,7787.5228999999999,11135.871800000001]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.29},2573.5617999999999,5776.0331999999999,8349.5949999999993]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.29},2271.1235000000001,4907.3329999999996,7178.4565000000002]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.29},2349.8162000000002,4930.9696999999996,7280.7858999999999]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.29},2200.5491000000002,4270.8729999999996,6471.4220999999998]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.29},2087.8804,4236.7739000000001,6324.6543000000001]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.29},2290.8586,4629.2924999999996,6920.1510999999991]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.29},2213.4137999999998,5088.2768999999998,{"$f":"SUM(C34:D34)","v":7301.6906999999992}]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.229999999999997},1881.7366999999999,3926.7883000000002,{"$f":"SUM(C35:D35)","v":5808.5249999999996}]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.229999999999997},1884.6061999999999,4328.8999000000003,{"$f":"SUM(C36:D36)","v":6213.5061000000005}]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.229999999999997},2827.2474000000002,5435.8413,{"$f":"SUM(C37:D37)","v":8263.0887000000002}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":103220.57319999998},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":231039.80600000004},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":334260.37920000008}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":3947177.7231169995},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":8834857.2493989989},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":12782034.972516004}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.240222862054402},{"$f":"D39/D38","v":38.239545827003496},{"$f":"E39/E38","v":38.239754897388089}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9133.5204456879601},{"$f":"D40*238.8459","v":9133.3587386418949},{"$f":"E40*238.8459","v":9133.4086742460659}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.622284128348445},{"$f":"D40/3.6","v":10.622096063056526},{"$f":"E40/3.6","v":10.622154138163358}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №172"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Білоярськ",38.240222862054402,9133.5204456879601,10.622284128348445]
[null,"ГРС Недригайлів",38.239545827003496,9133.3587386418949,10.622096063056526]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 172",null,38.239754897388089,9133.4086742460659,10.622154138163358]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                                                      ",null,"Соловйов О.Б. ",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                                                                  ",null,"Журавльова В.В.  ",null,"2017-06-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                ",null,"Соловйов А.І.",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":4,"n_rows":34,"n_cols":20,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Данные по объекту Белоярское (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,null,"Данные по объекту FlowSicK60 Line 1 (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,null,"Данные по объекту ГУВР 011    Line 2 (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC",null,"День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC",null,"День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,2530.0612999999998,68.472999999999999,2.8860000000000001,12.07,null,null,1,5423.1234999999997,1712.8,3.1469999999999998,13.097,"A",null,1,0,0,2.5019999999999998,21.901,"A"]
[2,2564.1777000000002,69.119,2.8679999999999999,9.6020000000000003,null,null,2,5540.1328000000003,1772.8,3.0830000000000002,10.526,"A",null,2,0,0,2.4660000000000002,18.565999999999999,"A"]
[3,2457.4587000000001,63.44,2.8559999999999999,8.391," B",null,3,5286.0097999999998,1721.7,3.0310000000000001,10.377000000000001,"AB",null,3,0,0,2.4569999999999999,18.245000000000001,"AB"]
[4,2585.98,69.269000000000005,2.86,7.5110000000000001,null,null,4,5655.375,1811.9001000000001,3.085,10.375,"A",null,4,0,0,2.4470000000000001,17.797000000000001,"A"]
[5,2748.6284000000001,75.590999999999994,2.8660000000000001,5.1120000000000001,null,null,5,609.85329999999999,184.1,2.0830000000000002,15.451000000000001,"A",null,5,{"$f":"6137.7847- 910+I7","v":5837.6379999999999},2623.0844999999999,3.1560000000000001,7.0469999999999997,"AB"]
[6,2767.1466999999998,80.113,2.863,9.1780000000000008,null,null,6,0,0,1.044,20.196000000000002,"A",null,6,5964.0780999999997,1913.9630999999999,3.0449999999999999,8.0410000000000004]
[7,2495.4657999999999,68.456999999999994,2.86,11.346,null,null,7,0.1003,0.1,1.034,21.64,"A",null,7,5594.1265000000003,1806.5295000000001,3.0569999999999999,11.314,"A"]
[8,2856.7624999999998,85.293999999999997,2.8650000000000002,7.8840000000000003,null,null,8,0,0,1.0129999999999999,18.509,"A",null,8,5556.7187999999996,1776.8748000000001,3.0649999999999999,9.2780000000000005]
[9,3686.9967999999999,132.542,2.8519999999999999,-0.97299999999999998,null,null,9,0,0,1.0049999999999999,10.585000000000001,null,null,9,8246.7939000000006,2598.9857999999999,3.0139999999999998,-0.104,"A"]
[10,5624.0497999999998,305.13200000000001,2.8639999999999999,-8.3949999999999996," B",null,10,0,0,1.0109999999999999,8.0139999999999993," B",null,10,10960.6553,3304.3667,2.89,-4.1150000000000002,"AB"]
[11,5535.3540000000003,"660,395*","2,934*","-3,994*","ABC",null,11,0,0,1.03,12.984999999999999,null,null,11,12986.921899999999,3937.6264999999999,3.1019999999999999,-3.51,"A"]
[12,5073.9375,820.68100000000004,2.621,-3.6829999999999998,"A",null,12,0,0,1.0209999999999999,9.0389999999999997,null,null,12,14519.544900000001,4307.3681999999999,3.1520000000000001,-5.0519999999999996,"A"]
[13,7446.1513999999997,1440.5239999999999,2.9,-8.9870000000000001,null,null,13,0,0,1.0189999999999999,8.23,null,null,13,18476.078099999999,5274.5282999999999,3.2559999999999998,-6.2140000000000004,"A"]
[14,5950.3018000000002,954.94399999999996,2.9369999999999998,-4.0709999999999997,null,null,14,0,0,1.0269999999999999,11.967000000000001,null,null,14,13141.982400000001,3927.0814999999998,3.1509999999999998,-2.4670000000000001]
[15,3463.6206000000002,338.14100000000002,2.871,2.93," B",null,15,0,0,1.0509999999999999,16.658000000000001,"AB",null,15,7440.4008999999996,2424.0756999999999,2.9580000000000002,3.9390000000000001," B"]
[16,3077.2219,280.77499999999998,2.8359999999999999,6.78,null,null,16,0,0,1.0589999999999999,18.137,null,null,16,7473.6948000000002,2397.3510999999999,3.032,5.6959999999999997,"A"]
[17,3741.0034000000001,396.59199999999998,2.819,0.55400000000000005,null,null,17,0,0,1.032,13.148,null,null,17,9090.4902000000002,2755.0688,3.1469999999999998,0.53400000000000003]
[18,4300.8940000000002,508.62200000000001,2.8170000000000002,-2.1150000000000002,"A",null,18,0,0,1.0269999999999999,11.148,null,null,18,9864.7754000000004,3000.6772000000001,3.1059999999999999,-2.1949999999999998]
[19,4733.3716000000004,621.38400000000001,2.8370000000000002,-1.4319999999999999,null,null,19,0,0,1.0309999999999999,12.512,null,null,19,10738.9668,3209.4097000000002,3.157,-1.1659999999999999]
[20,3652.8467000000001,390.41,2.8570000000000002,3.3769999999999998,null,null,20,0,0,1.038,16.452999999999999,"A",null,20,7923.6943000000001,2501.2319000000002,3.05,3.952]
[21,3348.3489,338.71300000000002,2.859,7.5439999999999996,null,null,21,0,0,1.0329999999999999,17.943999999999999,null,null,21,7787.5228999999999,2485.8969999999999,3.0379999999999998,6.5570000000000004]
[22,2573.5617999999999,195.09700000000001,2.8410000000000002,6.008," B",null,22,0,0,1.034,16.969000000000001,"AB",null,22,5776.0331999999999,1869.8313000000001,3.0110000000000001,6.6630000000000003," B"]
[23,2271.1235000000001,159.33600000000001,2.8220000000000001,11.224,null,null,23,0,0,1.0649999999999999,21.734000000000002,"A",null,23,4907.3329999999996,1598.7996000000001,3.0379999999999998,11.563000000000001]
[24,2349.8162000000002,183.21600000000001,2.8119999999999998,11.272,null,null,24,0,0,1.0509999999999999,21.137,"A",null,24,4930.9696999999996,1643.3713,2.9820000000000002,11.147]
[25,2200.5491000000002,158.26900000000001,2.835,13.042999999999999,"A",null,25,0,0,1.05,22.97,"A",null,25,4270.8729999999996,1418.575,2.9940000000000002,13.6]
[26,2087.8804,141.77699999999999,2.847,12.595000000000001,null,null,26,0,0,1.038,20.93,"A",null,26,4236.7739000000001,1414.655,2.9860000000000002,12.855]
[27,2290.8586,167.51,2.8570000000000002,10.420999999999999,null,null,27,0,0,1.04,20.518999999999998,"A",null,27,4629.2924999999996,1499.2511999999999,3.0289999999999999,11.413,"A"]
[28,2213.4137999999998,158.66999999999999,2.8559999999999999,11.856,null,null,28,0,0,1.0489999999999999,20.489000000000001,"A",null,28,5088.2768999999998,1691.8771999999999,2.9870000000000001,11.621]
[29,1881.7366999999999,122.631,2.867,16.751999999999999,"AB",null,29,0,0,1.0640000000000001,25.321999999999999," B",null,29,3926.7883000000002,1309.7003999999999,3.024,17.312999999999999," B"]
[30,1884.6061999999999,119.06100000000001,2.8650000000000002,15.19,null,null,30,0.1007,0.1,1.052,22.710999999999999,"A",null,30,4328.8999000000003,1464.8430000000001,2.9790000000000001,14.23]
[31,{"$f":"1849.2474+978","v":2827.2474000000002},115.887,2.8420000000000001,18.334,null,null,31,0,0,1.056,26.11,"A",null,31,{"$f":"3643.8413+1792","v":5435.8413},1215.0646999999999,3.0529999999999999,18.901]
["Итого","102242,5732*","299,680*","2,851*","5,978*","ABC",null,"Итого",22514.695500000002,7203.5002000000004,1.3360000000000001,16.318999999999999,"AB",null,"Итого",207643.3118,65370.089099999997,3.0539999999999998,5.9569999999999999,"AB"]