{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 174"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\", ПАТ «Сумське НВО»"]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 174"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до  10 травня 2022 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  Єлець-Курськ-Київ, Єлець-Курськ-Диканька, Більськ-Суми",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8259.2912219999998},34.58,{"$f":"P11/3.6","v":9.6055555555555543},{"$f":"S11*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S11/3.6","v":10.636111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8259.2912219999998},34.58,{"$f":"P12/3.6","v":9.6055555555555543},{"$f":"S12*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S12/3.6","v":10.636111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,91.0214,4.4210000000000003,1.0409999999999999,0.11799999999999999,0.183,7.1000000000000004E-3,4.8000000000000001E-2,4.1000000000000002E-2,9.4E-2,8.5000000000000006E-3,2.0699999999999998,0.94699999999999995,0.73809999999999998,{"$f":"P13*238.8459","v":8256.902763},34.57,{"$f":"P13/3.6","v":9.6027777777777779},{"$f":"S13*238.8459","v":9143.0210520000001},38.28,{"$f":"S13/3.6","v":10.633333333333333},{"$f":"V13*238.8459","v":11679.56451},48.9,{"$f":"V13/3.6","v":13.583333333333332},-8.8000000000000007,null,0,"<0,01",0,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":""}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[10,90.774600000000007,4.4720000000000004,1.1299999999999999,0.126,0.19900000000000001,7.3000000000000001E-3,5.3999999999999999E-2,4.7E-2,0.107,8.0999999999999996E-3,2.1040000000000001,0.97099999999999997,0.74099999999999999,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,{"$f":"V20*238.8459","v":11684.341428},48.92,{"$f":"V20/3.6","v":13.588888888888889},-10.199999999999999,-12,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,{"$f":"P24/3.6","v":9.6277777777777764},9164.5171829999999,38.369999999999997,{"$f":"S24/3.6","v":10.658333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[15,90.944400000000002,4.4480000000000004,1.04,0.11799999999999999,0.185,7.1000000000000004E-3,4.9000000000000002E-2,4.1000000000000002E-2,8.8999999999999996E-2,8.5000000000000006E-3,2.1150000000000002,0.95499999999999996,0.73850000000000005,8254.5143040000003,34.56,9.6,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,{"$f":"V25*238.8459","v":11670.010673999999},48.86,{"$f":"V25/3.6","v":13.572222222222221},-9,-11.1,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,9.6,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":""}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[22,90.912400000000005,4.4729999999999999,1.0680000000000001,0.121,0.19,7.0000000000000001E-3,0.05,4.2999999999999997E-2,9.1999999999999998E-2,8.6E-3,2.0790000000000002,0.95599999999999996,0.73909999999999998,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,{"$f":"V32*238.8459","v":11681.952969},48.91,{"$f":"V32/3.6","v":13.58611111111111},-14.3,-15.7,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":""}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,90.799199999999999,4.4800000000000004,1.0940000000000001,0.125,0.20100000000000001,7.3000000000000001E-3,5.3999999999999999E-2,4.7E-2,0.10100000000000001,8.5000000000000006E-3,2.121,0.96199999999999997,0.74039999999999995,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,{"$f":"V39*238.8459","v":11679.56451},48.9,{"$f":"V39/3.6","v":13.583333333333332},-10,-12.1,null,null,null,99.999999999999986]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6194444444444454},{"$f":"S40*238.8459","v":9157.3518060000006},38.340000000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.65},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.609773353397,34.59808091055109,9.6105780307086413,9149.1262152300187,38.305561097050536,10.64043363806959]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                              Соловйов О.Б.                                                                          01.06.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                Журавльова В.В.                                                                      01.06.2017     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               Соловйов А.І.                                                                           01.06.2017    "]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":33,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,32,5,32],[1,0,1,12],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,31],[4,2,4,31]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ё"]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 174"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Сумська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Cуми-1","ГРС Cуми-2","ПАТ «Сумське НВО»","ГРС Низи","ГРС Бішкінь","ГРС Тростянець","ГРС Косівщина","ГРС Старе (червоне) Село","ГРС Дослідна станція","ГРС Ворожба","ГРС Загорське","ГРС Хотінь","ГРС Юнаківка","ГРС Краснопілля","ГРС Осоївка","ГРС Могриця","ГРС Угроїди","ГРС Калинівка","ГРС Віри","ГРС Білопілля","ГРС Путивль","ГРС Буринь","ГРС Дубов'язівка","ГРС Конотоп","ГРС Головашівка","ГРС Мартинівка","ГРС Олешня","ГРС Гринцеве","ГРС Колядинець","ГРС Липова Долина"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.29},343442.875,0,0,1343.7643,216.3826,9776.9267999999993,0,0,0,1498.1516999999999,2198.7622000000001,4182.4315999999999,1685.114,5273.0352000000003,1296.9824000000001,3.9977999999999998,3227.2019,0,1607.6578,6820.3788999999997,5601.8109999999997,12218.4414,2781.9740999999999,26173.581999999999,372.66559999999998,262.9366,522.74630000000002,2156.0781000000002,1896.1130000000001,4809.6864999999998,{"$f":"SUM(C7:AF7)","v":439369.69679999998}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.29},348314.28129999997,0,0,1323.6786,249.4239,10782.2354,0,0,0,1470.2204999999999,2464.0648999999999,5537.5160999999998,1636.1797999999999,5077.2461000000003,1218.2529,0,3095.4458,0,1541.5942,6901.7611999999999,5645.5581000000002,13960.7012,2884.2854000000002,30639.593799999999,342.48200000000003,234.364,543.64099999999996,2099.5046000000002,1825.9813999999999,4569.6566999999995,{"$f":"SUM(C8:AF8)","v":452357.66889999993}]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.28},396379.03129999997,0,0,1192.9182000000001,239.15799999999999,13952.4951,0,0,0,1415.2218,3310.7483000000002,5567.7969000000003,1608.9548,4671.8184000000001,1207.3757000000001,4.0274000000000001,4466.79,0,1462.4609,6728.8413,5248.4931999999999,11515.950199999999,2761.3813,35684.339800000002,325.42259999999999,225.43129999999999,472.10640000000001,2042.8623,1728.7194,4666.9193999999998,{"$f":"SUM(C9:AF9)","v":506879.26400000002}]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.28},390313.5,0,0,1272.6454000000001,258.43740000000003,16527.328099999999,0,0,0,1535.2942,3353.0686000000001,5941.8521000000001,1767.4922999999999,5181.3486000000003,1308.0804000000001,3.0821999999999998,4274.4696999999996,0,1657.4344000000001,7282.8037000000004,7385.4345999999996,13655.425800000001,2959.9204,35787.511700000003,389.61419999999998,252.60489999999999,499.54169999999999,2271.7229000000002,1830.5310999999999,4871.8051999999998,510580.94959999999]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.28},394630.6875,0,0,1472.7901999999999,324.36149999999998,16174.416999999999,0,0,0,1689.9734000000001,3137.1641,6335.2632000000003,2013.8859,5677.7051000000001,1567.6602,36.588900000000002,3632.4362999999998,0,1813.973,7784.3481000000002,7796.9829,11351.8359,4392.5380999999998,36007.027300000002,440.38319999999999,278.46589999999998,553.28099999999995,2428.7368000000001,1917.1831,4945.0054,516402.69400000008]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.28},375851.25,0,0,1527.2422999999999,337.10860000000002,13143.819299999999,0,0,0,1695.9177,2613.3683999999998,6449.2563,1947.7548999999999,6208.6850999999997,1561.3458000000001,24.626000000000001,3365.5254,0,1936.5886,7667.3325000000004,7542.9750999999997,12453.0537,2891.1323000000002,28421.269499999999,442.75450000000001,243.0624,571.81579999999997,2393.3051999999998,1903.6831,5145.2372999999998,486338.10979999986]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.28},369711.25,0,0,1383.7334000000001,252.3768,11680.051799999999,0,0,0,1505.2662,2057.3887,5809.7475999999997,1783.0239999999999,5556.8891999999996,1344.1862000000001,25.298200000000001,3237.4870999999998,0,1615.6642999999999,6906.5448999999999,6650.4897000000001,11336.8408,2753.78,26639.4336,391.05459999999999,291.54880000000003,531.10310000000004,2208.6325999999999,1789.1853000000001,4473.2954,469934.27230000007]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.28},353323.65629999997,0,0,1516.7293999999999,285.68950000000001,12380.079100000001,0,0,0,1552.1884,2884.6745999999998,6175.5565999999999,1847.9473,5230.4502000000002,1266.7327,0,3746.0488,0,1736.4603,7740.9048000000003,7471.3062,10179.4717,3036.5138999999999,28042.855500000001,480.02820000000003,257.28609999999998,554.63779999999997,2457.6509000000001,1907.9296999999999,4620.2690000000002,458695.06700000004]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.28},381798.3125,0,0,2097.4744000000001,395.65120000000002,17768.855500000001,0,0,0,2035.6489999999999,2842.9497000000001,8227.7489999999998,2617.9643999999998,6441.1157000000003,1804.7213999999999,88.460300000000004,3525.3335000000002,0,2256.1293999999998,10894.069299999999,11358.4521,15131.1299,4065.1572000000001,40030.261700000003,648.57180000000005,376.07940000000002,713.76900000000001,3293.2573000000002,2586.9816999999998,6315.9453000000003,527314.0406999999]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.369999999999997},432946.09379999997,0,0,3069.0041999999999,689.43020000000001,25696.212899999999,0,0,0,2893.0657000000001,4058.0954999999999,10598.176799999999,3095.4992999999999,9762.3153999999995,2289.9778000000001,235.6413,6370.1538,0,3381.0673999999999,16070.7891,15147.8711,21250.9277,6198.0483000000004,61459,991.08969999999999,579.31730000000005,1168.9193,5182.9989999999998,3939.5852,11349.796899999999,648423.07769999991]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.369999999999997},480372.0625,0,0,3143.3539999999998,605.95939999999996,25644.3027,0,0,0,2812.8235,4265.8563999999997,11480.670899999999,3365.2817,10759.703100000001,2082.1021000000001,277.60059999999999,5342.0829999999996,0,3402.5185999999999,17065.154299999998,16795.0684,21981.574199999999,18545.2461,68083.5,1075.0980999999999,655.88369999999998,1168.2373,4934.6587,3710.3796000000002,11403.343800000001,718972.46270000015]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.369999999999997},488296.59379999997,0,0,3818.0203000000001,689.09230000000002,29005.824199999999,0,0,0,3038.7024000000001,5487.0405000000001,14347.065399999999,3723.2329,12414.434600000001,2925.7053000000001,488.40069999999997,5277.6777000000002,0,4146.1117999999997,18406.492200000001,15409.9355,21166.025399999999,24719.027300000002,59476.093800000002,1285.9254000000001,687.28920000000005,1259.2786000000001,5417.8130000000001,3680.4663,10959.825199999999,736126.07379999966]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.369999999999997},519077.21879999997,0,0,5000.4076999999997,943.95899999999995,32766.839800000002,0,0,0,3808.9376999999999,5503.4013999999997,17268.724600000001,4823.8379000000004,15633.731400000001,3502.4286999999999,596.07370000000003,5410.3612999999996,0,5611.4683000000005,25990.2637,21633.0039,29432.4336,25415.978500000001,76551.507800000007,1805.3544999999999,867.12149999999997,1681.3478,6812.5614999999998,4572.7709999999997,14199.1191,828908.85319999978]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.369999999999997},509459.59379999997,0,0,4071.9857999999999,755.61479999999995,30251.0605,0,0,0,3233.4513999999999,4630.4790000000003,13873.7881,4112.5396000000001,14048.213900000001,3135.509,472.90699999999998,5237.1752999999999,0,4202.4609,19422.154299999998,15887.102500000001,18040.5059,23466.203099999999,53106.941400000003,1268.7530999999999,673.0335,1401.7917,5672.2358000000004,4057.6610999999998,11772.671899999999,752253.8334]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.26},453761.5625,0,0,2247.3582000000001,357.52030000000002,21104.7559,0,0,0,2086.8105,3648.2446,8268.7324000000008,2544.0698000000002,8340.4385000000002,1888.0663999999999,131.5454,5062.6260000000002,0,2335.8312999999998,11554.1348,10642.9805,12835.5527,20435.580099999999,38591.156300000002,671.06769999999995,211.70419999999999,835.0231,3290.625,2409.6428000000001,6735.8765000000003,619990.90550000011]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.26},452640.3125,0,0,1850.0697,274.18079999999998,16263.0254,0,0,0,1810.2157999999999,3869.5996,8009.5693000000001,2288.8638000000001,6638.9018999999998,1596.1702,84.158199999999994,6161.0727999999999,0,2168.8562000000002,10806.070299999999,10087.875,12207.517599999999,20626.037100000001,36994.066400000003,585.40459999999996,312.47559999999999,576.9864,2715.2892999999999,2172.6006000000002,5854.4989999999998,606593.81809999992]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.26},485757.09379999997,0,0,2959.6626000000001,470.15859999999998,21229.294900000001,0,0,0,2445.0999000000002,4607.9462999999996,10597.9678,3341.7332000000001,9723.4745999999996,2440.1664999999998,333.29629999999997,4815.8451999999997,0,3134.9854,14910.190399999999,12226.8994,17303.3164,20769.375,41890.156300000002,992.37990000000002,367.54849999999999,875.58690000000001,3870.4677999999999,2575.8620999999998,7545.6234999999997,675184.13130000012]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.26},475701.875,0,0,3059.7170000000001,616.36210000000005,26317.617200000001,0,0,0,2666.1642999999999,4516.0337,10601.8809,3160.3416000000002,10547.918,2370.5825,310.51949999999999,5403.9237999999996,0,3206.6716000000001,15159.0273,13019.127899999999,17739.3691,22377.1387,50728.152300000002,977.4239,524.93439999999998,1082.9495999999999,3895.123,3003.2671,9564.7109,686550.83140000014]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.26},477783.125,0,0,3800.2986000000001,736.91470000000004,28794.3789,0,0,0,3020.7622000000001,6407.4701999999997,12493.200199999999,3428.4355,12266.906300000001,2705.5396000000001,438.3329,5868.4663,0,3480.7952,14916.921899999999,12256.320299999999,17565.351600000002,22419.287100000001,42079.558599999997,1095.6304,684.94849999999997,1425.4692,4677.0785999999998,3216.0351999999998,9098.6270000000004,690659.85400000028]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.26},437103.84379999997,0,0,2496.1271999999999,510.9948,20570.144499999999,0,0,0,2300.6210999999998,5899.1674999999996,8424.6172000000006,2545.1118000000001,8424.6592000000001,2010.1467,187.1661,3816.0695999999998,0,2514.114,11382.738300000001,9994.0370999999996,13387.6055,21369.1934,34320.550799999997,747.29660000000001,550.86829999999998,1001.0691,3466.9333000000001,2613.1404000000002,7017.1763000000001,602653.3925999999]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.26},427708.875,0,0,2067.3971999999999,354.77589999999998,17840.2637,0,0,0,1895.4194,4836.0186000000003,8022.3135000000002,2259.9434000000001,7482.9780000000001,1628.0563999999999,96.206500000000005,3650.7383,0,2162.7604999999999,9823.9932000000008,9267.6854999999996,12232.290999999999,20409.8027,35044.539100000002,577.62580000000003,383.6474,869.60599999999999,3049.2532000000001,2406.8748000000001,6864.9683000000005,580936.03340000019]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.31},418564.25,0,0,1679.7689,268.29390000000001,17141.1289,0,0,0,1613.4797000000001,5727.3119999999999,7051.7714999999998,2032.7575999999999,6110.9668000000001,1360.1769999999999,9.9154999999999998,4539.1962999999996,0,1790.0469000000001,8547.6337999999996,8203.7695000000003,12312.512699999999,19860.6816,30877.476600000002,439.98719999999997,284.76639999999998,696.57870000000003,2408.6664999999998,1903.4012,5002.0293000000001,558426.56850000005]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.31},411816.21879999997,0,0,1354.7503999999999,209.3124,13830.434600000001,0,0,0,1473.7782999999999,3474.0679,5699.1841000000004,1696.5118,5523.8311000000003,1229.1912,3.2928999999999999,3954.0612999999998,0,1653.9645,7260.9004000000004,6938.8882000000003,14836.1445,19324.794900000001,25982.877,363.8476,193.95519999999999,538.48209999999995,2013.6514,1658.2209,4331.8744999999999,535362.23599999992]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.31},412562.28129999997,0,0,1196.2538,177.50239999999999,12359.506799999999,0,0,0,1314.9005,3300.9194000000002,5952.8774000000003,1709.8996999999999,4620.1576999999997,1165.3163999999999,0,4195.7533999999996,0,1521.8215,8135.1229999999996,4358.4296999999997,16216.760700000001,19820.5,27701.275399999999,395.42559999999997,139.2731,426.15589999999997,1914.0641000000001,1498.6943000000001,4068.8861999999999,534751.77829999977]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.31},406654.46879999997,0,0,1109.2523000000001,162.4769,11959.29,0,0,0,1213.1925000000001,3713.4670000000001,5643.6196,1523.4206999999999,3871.7429000000002,1044.0885000000001,0,4002.0376000000001,0,1342.3820000000001,6553.2035999999998,4286.3091000000004,12059.713900000001,18875.5586,26294.6934,344.21879999999999,160.9093,400.03100000000001,1831.5876000000001,1538.085,3752.4225999999999,518336.17169999995]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.31},381634.65629999997,0,0,1043.8112000000001,167.321,12407.582,0,0,0,1204.5232000000001,3155.4629,5868.6000999999997,1441.4139,4137.5747000000001,1011.0195,0,3868.4324000000001,0,1269.8072999999999,6076.6367,6118.6508999999996,10460.3838,18940.2461,27107.585899999998,332.21820000000002,122.7373,360.71210000000002,1774.4421,1455.9928,3582.4580000000001,493542.26839999983]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.31},411414.3125,0,0,1182.7644,192.96039999999999,12929.968800000001,0,0,0,1319.09,2798.3054000000002,5944.5771000000004,1588.3492000000001,4203.1558000000005,1111.7228,0,3138.4819000000002,0,1385.9290000000001,6579.7383,6388.4652999999998,11193.3408,18736.775399999999,26471.0723,353.00310000000002,191.5282,440.94760000000002,1936.2440999999999,1564.5581999999999,4041.2633999999998,{"$f":"SUM(C33:AF33)","v":525106.554}]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.31},397343.28129999997,0,0,1146.5345,187.2886,10725.098599999999,0,0,0,1325.4629,2587.4735999999998,6232.0508,1567.4195999999999,4647.2271000000001,1138.4521,0,2938.0619999999999,0,1445.4188999999999,6633.5385999999999,6338.3521000000001,10570.29,19179.212899999999,27879.402300000002,341.01670000000001,183.35740000000001,454.52879999999999,1898.1931,1651.4159999999999,4398.5385999999999,{"$f":"SUM(C34:AF34)","v":510811.6165}]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.340000000000003},373897.9375,0,0,962.07979999999998,158.66829999999999,11028.374,0,0,0,1092.6848,3534.7244000000001,5043.6635999999999,1330.0773999999999,4039.2379999999998,565.42340000000002,0,4025.9573,0,1181.0355,5462.3573999999999,5441.1532999999999,9828.4766,18986.5566,28780.472699999998,281.6986,121.1232,348.88409999999999,1588.5859,1325.9438,4150.5736999999999,{"$f":"SUM(C35:AF35)","v":483175.68990000006}]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.340000000000003},368887.21879999997,0,0,1003.1648,156.72569999999999,11244.2412,0,0,0,1194.0007000000001,3531.9578000000001,5340.6454999999996,1254.3556000000001,3880.1165000000001,1486.8483000000001,0,3887.0783999999999,0,1091.4989,5325.1054999999997,5039.3725999999997,11049.7402,18839.5664,22755.656299999999,271.62549999999999,137.5224,394.28640000000001,1638.0758000000001,1441.9662000000001,3874.9848999999999,{"$f":"SUM(C36:AF36)","v":473725.75439999998}]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.340000000000003},457995.15629999997,0,0,876.52689999999996,144.59219999999999,9982.4130999999998,0,0,0,1088.6995999999999,3514.3993999999998,4891.8433000000005,1228.9251999999999,3841.2854000000002,915.1,0,4297.3095999999996,0,1042.7246,4949.2583000000004,7615.6859999999997,8461.3008000000009,18524.8711,25250.4238,258.6164,126.35250000000001,325.97899999999998,1554.66,1252.3792000000001,3415.509,{"$f":"SUM(C37:AF37)","v":561554.01170000003}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":13035142.875800006},0,0,62269.285699999993,11388.6942,541277.96669999999,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":0},{"$f":"SUM(J7:J37)","v":0},0,59249.768999999986,117929.6326,245882.70950000003,70970.338599999974,220237.26450000002,52177.128100000009,3851.1373999999992,133833.30179999999,0,69100.233200000002,319758.41009999992,287798.48670000001,443933.9853,466366.36369999999,1154852.0334000001,19287.684099999995,10582.076500000003,22695.492800000004,92894.959500000041,71035.251599999974,197402.59880000001,17709917.679599997]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,C7:C37)","v":499303937.86690402},0,0,2385476.4682500004,436297.57275000011,20734862.440885995,{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,I7:I37)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,J7:J37)","v":0},0,2269693.6233600001,4517249.8882829994,9419428.461395001,2718682.8344570003,8436852.2162759993,1998746.8978429993,147576.707501,5126525.5166050019,0,2647186.4622049998,12249881.841833003,11025491.973037004,17006447.606091999,17865867.134776998,44241768.565239005,738930.93006400007,405399.17264899996,869425.62822999991,3558784.3189720004,2721274.5098240008,7562545.0622210009,678388333.69965315]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.304446880583981},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38.309038580315701,38.309710058770399,38.307235314416864,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38.307214722811842,38.304621058261482,38.308624793298044,38.307311027215547,38.308014020379368,38.306954994002417,{"$f":"R39/R38","v":38.320291428968495},38.305305537974874,{"$error":"#DIV/0!"},38.309370889431378,38.30980344817835,38.3097635413557,38.308505699556761,38.308652864745611,38.309469339536776,38.311024083186858,38.309983172867803,38.308294774282224,38.309767700280865,38.30878962951406,38.31026089926533,{"$f":"AG39/AG38","v":38.305561097050536}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9148.8600891952738},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9149.9567978502255,9150.1171777260697,9149.526095183679,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9149.5211769632442,9148.9016908194153,9149.8579665175857,9149.5441788752214,9149.7120859101287,9149.4591418020027,{"$f":"R40*238.8459","v":9152.6444946142656},9149.0651759925931,{"$error":"#DIV/0!"},9150.0361685200387,9150.1394834032617,9150.1299518222895,9149.8295214657646,9149.8646712677437,9150.0596829240676,9150.4310270704391,9150.1824099084661,9149.7791428287346,9150.1309451645138,9149.8973369719515,9150.2487437198379,{"$f":"AG40*238.8459","v":9149.1262152300224}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.640124133495551},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10.641399605643249,10.641586127436222,10.64089869844913,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10.640892978558846,10.640172516183744,10.641284664805012,10.640919729782096,10.641115005660936,10.640820831667337,{"$f":"R40/3.6","v":10.644525396935693},10.640362649437465,{"$error":"#DIV/0!"},10.641491913730938,10.64161206893843,10.641600983709916,10.641251583210211,10.641292462429336,10.641519260982438,10.641951134218571,10.641661992463279,10.641192992856173,10.641602138966906,10.641330452642794,10.641739138684814,{"$f":"AG40/3.6","v":10.640433638069593}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[35,0,35,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,34,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №174"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Cуми-1",38.304446880583981,9148.8600891952738,10.640124133495551]
[null,"ГРС Cуми-2",0,0,0]
[null,"ПАТ «Сумське НВО»",0,0,0]
[null,"ГРС Низи",38.309038580315701,9149.9567978502255,10.641399605643249]
[null,"ГРС Бішкінь",38.309710058770399,9150.1171777260697,10.641586127436222]
[null,"ГРС Тростянець",38.307235314416864,9149.526095183679,10.64089869844913]
[null,"ГРС Косівщина",0,0,0]
[null,"ГРС Старе (червоне) Село",0,0,0]
[null,"ГРС Дослідна станція",0,0,0]
[null,"ГРС Ворожба",38.307214722811842,9149.5211769632442,10.640892978558846]
[null,"ГРС Загорське",38.304621058261482,9148.9016908194153,10.640172516183744]
[null,"ГРС Хотінь",38.308624793298044,9149.8579665175857,10.641284664805012]
[null,"ГРС Юнаківка",38.307311027215547,9149.5441788752214,10.640919729782096]
[null,"ГРС Краснопілля",38.308014020379368,9149.7120859101287,10.641115005660936]
[null,"ГРС Осоївка",38.306954994002417,9149.4591418020027,10.640820831667337]
[null,"ГРС Могриця",38.320291428968495,9152.6444946142656,10.644525396935693]
[null,"ГРС Угроїди",38.305305537974874,9149.0651759925931,10.640362649437465]
[null,"ГРС Калинівка",0,0,0]
[null,"ГРС Віри",38.309370889431378,9150.0361685200387,10.641491913730938]
[null,"ГРС Білопілля",38.30980344817835,9150.1394834032617,10.64161206893843]
[null,"ГРС Путивль",38.3097635413557,9150.1299518222895,10.641600983709916]
[null,"ГРС Буринь",38.308505699556761,9149.8295214657646,10.641251583210211]
[null,"ГРС Дубов'язівка",38.308652864745611,9149.8646712677437,10.641292462429336]
[null,"ГРС Конотоп",38.309469339536776,9150.0596829240676,10.641519260982438]
[null,"ГРС Головашівка",38.311024083186858,9150.4310270704391,10.641951134218571]
[null,"ГРС Мартинівка",38.309983172867803,9150.1824099084661,10.641661992463279]
[null,"ГРС Олешня",38.308294774282224,9149.7791428287346,10.641192992856173]
[null,"ГРС Гринцеве",38.309767700280865,9150.1309451645138,10.641602138966906]
[null,"ГРС Колядинець",38.30878962951406,9149.8973369719515,10.641330452642794]
[null,"ГРС Липова Долина",38.31026089926533,9150.2487437198379,10.641739138684814]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 174",null,38.305561097050536,9149.1262152300224,10.640433638069593]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                                                      ",null,"Соловйов О.Б. ",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                                                                  ",null,"Журавльова В.В.  ",null,"2017-06-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                ",null,"Соловйов А.І.",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":4,"n_rows":34,"n_cols":151,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Данные по объекту Сумы1-Химия (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту 500 (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Низы (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Бишкинь (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Счетчик (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Ворожба (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Загорское -диафрагма (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Диафрагма (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Юнаковка (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Краснополье УЗЛ (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Осоевка (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Могрица (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Угроеды (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Виры-счетчик (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Белополье-cчетчик (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Путивль (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Бурынь (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Дубовязовка (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Конотоп-счетчик (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Головашевка-счетчик (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту МАРТЫНОВКА (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Олешня (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ГРИНЦЕВО (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Колядинец (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,null,"Данные по объекту Л_Долина (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC",null,"День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,343442.875,991.351,4.0469999999999997,-5.165,null,1,0,0,3.8660000000000001,21.616,null,1,1343.7643,43.146000000000001,3.8839999999999999,17.917000000000002,null,1,216.3826,78,2.907,18.972000000000001,null,1,9776.9267999999993,282,33.424999999999997,19.867999999999999,null,1,1498.1516999999999,78.456000000000003,2.98,17.834,null,1,2198.7622000000001,155.27699999999999,5.5620000000000003,15.991,"A",1,4182.4315999999999,87.248999999999995,3.4020000000000001,7.7119999999999997,"A",1,1685.114,77.918000000000006,3.4220000000000002,16.041,null,1,5273.0352000000003,1711.3009999999999,3.1659999999999999,16.23,null,1,1296.9824000000001,447,2.9820000000000002,17.207000000000001,"A",1,3.9977999999999998,1,3.8610000000000002,20.387,null,1,3227.2019,259.238,3.2250000000000001,16.652000000000001,"A",1,1607.6578,418,3.8969999999999998,12.855,"A",1,6820.3788999999997,195,33.529000000000003,18.765000000000001,"A",1,5601.8109999999997,9.5540000000000003,3.7290000000000001,19.433,"A",1,12218.4414,49.417000000000002,3.3119999999999998,2.956,"A",1,2781.9740999999999,83.304000000000002,2.7490000000000001,14.773,null,1,26173.581999999999,741.00009999999997,33.454999999999998,15.718999999999999,"A",1,372.66559999999998,139,2.8079999999999998,18.628,"A",1,262.9366,79,3.4529999999999998,18.364999999999998,"A",1,522.74630000000002,208,2.63,19.88,"A",1,2156.0781000000002,174.125,3.15,13.537000000000001,"A",1,1896.1130000000001,697.00009999999997,2.78,16.460999999999999,"A",null,1,4809.6864999999998,49.92,2.879,13.823]
[2,348314.28129999997,1030.8019999999999,4.0449999999999999,-4.593,null,2,0,0,3.8610000000000002,20.521000000000001,null,2,1323.6786,42.024999999999999,3.8839999999999999,17.809000000000001,null,2,249.4239,89,2.9079999999999999,18.352,null,2,10782.2354,310,33.213000000000001,17.937999999999999,null,2,1470.2204999999999,75.569999999999993,2.9780000000000002,17.315000000000001,null,2,2464.0648999999999,194.10400000000001,5.5090000000000003,14.441000000000001,"A",2,5537.5160999999998,141.935,3.3719999999999999,6.2110000000000003,null,2,1636.1797999999999,76.906000000000006,3.4470000000000001,15.491,null,2,5077.2461000000003,1656.7981,3.1629999999999998,16.983000000000001,"A",2,1218.2529,427,2.9409999999999998,17.614000000000001,"A",2,0,0,3.89,18.036000000000001,null,2,3095.4458,239.72200000000001,3.2120000000000002,16.718,"A",2,1541.5942,403,3.8580000000000001,11.276999999999999,"A",2,6901.7611999999999,198,33.314999999999998,17.757999999999999,"A",2,5645.5581000000002,9.7579999999999991,3.7480000000000002,15.614000000000001,"A",2,13960.7012,59.904000000000003,3.2549999999999999,0.16,null,2,2884.2854000000002,86.802000000000007,2.7549999999999999,11.21,null,2,30639.593799999999,863.00009999999997,33.231999999999999,13.137,"A",2,342.48200000000003,128,2.7759999999999998,17.009,"A",2,234.364,71,3.395,16.445,"A",2,543.64099999999996,212,2.6859999999999999,19.806999999999999,"A",2,2099.5046000000002,166.49299999999999,3.1139999999999999,11.763999999999999,"A",2,1825.9813999999999,676.00009999999997,2.7530000000000001,14.202999999999999,"A",null,2,4569.6566999999995,47.648000000000003,2.8610000000000002,11.587999999999999,"A"]
[3,396379.03129999997,1324.348,4.0629999999999997,-4.8639999999999999," B",3,0,0,3.8210000000000002,18.431000000000001," B",3,1192.9182000000001,32.854999999999997,3.8929999999999998,15.186," B",3,239.15799999999999,84,2.9079999999999999,14.76," B",3,13952.4951,402,32.872999999999998,15.38," B",3,1415.2218,69.253,2.9609999999999999,15.707000000000001," B",3,3310.7483000000002,248.374,5.5030000000000001,12.037000000000001,"AB",3,5567.7969000000003,138.99700000000001,3.3410000000000002,4.375," B",3,1608.9548,66.013999999999996,3.4449999999999998,13.497,"AB",3,4671.8184000000001,1524.9323999999999,3.1139999999999999,14.866," B",3,1207.3757000000001,413,2.9649999999999999,14.269,"AB",3,4.0274000000000001,1,3.8180000000000001,15.661," B",3,4466.79,512.803,3.2919999999999998,12.855,"AB",3,1462.4609,386,3.79,10.103,"AB",3,6728.8413,194,32.993000000000002,16.957999999999998,"AB",3,5248.4931999999999,8.8979999999999997,3.7480000000000002,16.183,"AB",3,11515.950199999999,46.55,3.2189999999999999,0.57299999999999995,"AB",3,2761.3813,79.591999999999999,2.758,11.157999999999999," B",3,35684.339800000002,1014.0001,32.902999999999999,12.852,"AB",3,325.42259999999999,120,2.8029999999999999,15.868,"AB",3,225.43129999999999,66,3.4620000000000002,14.249000000000001,"AB",3,472.10640000000001,181,2.6869999999999998,16.88,"AB",3,2042.8623,159.19399999999999,3.0790000000000002,9.8719999999999999,"AB",3,1728.7194,633.00009999999997,2.76,13.086,"AB",null,3,4666.9193999999998,47.402000000000001,2.859,10.788,"AB"]
[4,390313.5,1282.76,4.0709999999999997,-4.5190000000000001," B",4,0,0,3.839,17.055,null,4,1272.6454000000001,37.329000000000001,3.887,15.843," B",4,258.43740000000003,91,2.9049999999999998,15.672000000000001,null,4,16527.328099999999,477,32.646000000000001,14.707000000000001,"A",4,1535.2942,79.843000000000004,2.956,15.641999999999999,null,4,3353.0686000000001,256.55399999999997,5.4710000000000001,12.074999999999999,"A",4,5941.8521000000001,156.57400000000001,3.3530000000000002,3.9039999999999999,null,4,1767.4922999999999,85.308000000000007,3.3650000000000002,12.916,"A",4,5181.3486000000003,1700.7829999999999,3.0760000000000001,13.432,null,4,1308.0804000000001,457,2.895,13.255000000000001,"A",4,3.0821999999999998,1,3.7069999999999999,15.254,null,4,4274.4696999999996,464.34500000000003,3.2810000000000001,12.686,"A",4,1657.4344000000001,431,3.8479999999999999,9.8710000000000004,"A",4,7282.8037000000004,212,32.765000000000001,17.081,"A",4,7385.4345999999996,"183,471*","3,762*","15,298*","ABC",4,13655.425800000001,57.369,3.2120000000000002,0.4,null,4,2959.9204,89.45,2.7559999999999998,11.867000000000001,null,4,35787.511700000003,1030.0001999999999,32.671999999999997,13.734999999999999,"A",4,389.61419999999998,144,2.758,14.961,"A",4,252.60489999999999,75,3.4129999999999998,14.587,"A",4,499.54169999999999,192,2.6890000000000001,17.96,"A",4,2271.7229000000002,187.858,3.0579999999999998,9.9169999999999998,"A",4,1830.5310999999999,676.00009999999997,2.7490000000000001,13.237,"A",null,4,4871.8051999999998,51.927,2.8620000000000001,11.478999999999999]
[5,394630.6875,1307.749,4.0679999999999996,-4.7160000000000002,null,5,0,0,3.831,15.005000000000001,null,5,1472.7901999999999,48.765999999999998,3.8690000000000002,12.993,null,5,324.36149999999998,114,2.891,13.725,null,5,16174.416999999999,464,32.637999999999998,13.186,"A",5,1689.9734000000001,90.929000000000002,2.9390000000000001,11.81,null,5,3137.1641,214.637,5.5419999999999998,9.2899999999999991,"A",5,6335.2632000000003,173.71299999999999,3.335,2.27,null,5,2013.8859,99.875,3.444,10.500999999999999,"A",5,5677.7051000000001,1869.4646,3.028,10.093,null,5,1567.6602,534,2.9340000000000002,10.678000000000001,"A",5,36.588900000000002,12,3.3740000000000001,13.805999999999999,null,5,3632.4362999999998,325.57,3.2509999999999999,10.615,"A",5,1813.973,472,3.7839999999999998,6.4249999999999998,"A",5,7784.3481000000002,225,32.756999999999998,15.337999999999999,"A",5,7796.9829,290.07,3.7829999999999999,13.477,null,5,11351.8359,67.108999999999995,3.1880000000000002,0.35,"A",5,4392.5380999999998,259.07299999999998,2.7690000000000001,7.3330000000000002,null,5,36007.027300000002,1033.0001999999999,32.664000000000001,12.77,"A",5,440.38319999999999,163,2.738,13.263999999999999,"A",5,278.46589999999998,82,3.407,12.343999999999999,"A",5,553.28099999999995,211,2.6680000000000001,14.287000000000001,"A",5,2428.7368000000001,211.917,3.0230000000000001,6.7720000000000002,"A",5,1917.1831,699.00009999999997,2.7530000000000001,11.416,null,null,5,4945.0054,50.835000000000001,2.835,9.6999999999999993]
[6,375851.25,1198.9069999999999,4.0650000000000004,-4.0199999999999996,null,6,0,0,3.85,21.373999999999999,null,6,1527.2422999999999,54.24,3.8639999999999999,16.64,null,6,337.10860000000002,120,2.8769999999999998,16.853999999999999,null,6,13143.819299999999,378,32.826000000000001,14.217000000000001,null,6,1695.9177,93.102999999999994,2.94,15.41,null,6,2613.3683999999998,181.82300000000001,5.4909999999999997,14.919,"A",6,6449.2563,184.88900000000001,3.38,4.2889999999999997,null,6,1947.7548999999999,105.72,3.4489999999999998,15.497999999999999,"A",6,6208.6850999999997,2064.5259000000001,3.077,14.771000000000001,null,6,1561.3458000000001,543,2.9319999999999999,15.781000000000001,"A",6,24.626000000000001,8,3.4329999999999998,18.602,null,6,3365.5254,272.35000000000002,3.3050000000000002,15.368,"A",6,1936.5886,506,3.8370000000000002,10.348000000000001,"A",6,7667.3325000000004,222,32.938000000000002,17.178999999999998,"A",6,7542.9750999999997,283.65899999999999,3.7679999999999998,17.739999999999998,null,6,12453.0537,51.545000000000002,3.2080000000000002,0.98199999999999998,"A",6,2891.1323000000002,90.284000000000006,2.7469999999999999,14.657999999999999,null,6,28421.269499999999,819.00009999999997,32.856999999999999,15.186,"A",6,442.75450000000001,164,2.8010000000000002,17.617000000000001,"A",6,243.0624,73,3.3639999999999999,14.728999999999999,"A",6,571.81579999999997,221,2.6739999999999999,18.042000000000002,"A",6,2393.3051999999998,206.87700000000001,3.056,10.61,"A",6,1903.6831,715.00009999999997,2.6970000000000001,15.398,null,null,6,5145.2372999999998,57.279000000000003,2.8559999999999999,12.500999999999999,"A"]
[7,369711.25,1154.7339999999999,4.0510000000000002,-3.9279999999999999,null,7,0,0,3.84,20.227,null,7,1383.7334000000001,45.826000000000001,3.8610000000000002,18.175999999999998,null,7,252.3768,91,2.8919999999999999,19.951000000000001,null,7,11680.051799999999,333,33.137,15.846,null,7,1505.2662,76.84,2.9420000000000002,17.908000000000001,null,7,2057.3887,150.09299999999999,5.4630000000000001,15.185,"A",7,5809.7475999999997,159.911,3.3730000000000002,6.641,null,7,1783.0239999999999,86.777000000000001,3.4670000000000001,16.117000000000001,null,7,5556.8891999999996,1837.6047000000001,3.1110000000000002,16.901,null,7,1344.1862000000001,472,2.9279999999999999,17.640999999999998,"A",7,25.298200000000001,8,3.64,19.311,null,7,3237.4870999999998,252.46299999999999,3.3279999999999998,17.884,"A",7,1615.6642999999999,420,3.8820000000000001,11.65,"A",7,6906.5448999999999,199,33.247,17.66,"A",7,6650.4897000000001,216.614,3.7690000000000001,17.850999999999999,null,7,11336.8408,42.591999999999999,3.2170000000000001,2.61,"A",7,2753.78,83.242000000000004,2.7349999999999999,15.675000000000001,null,7,26639.4336,764.00009999999997,33.170999999999999,16.146999999999998,"A",7,391.05459999999999,144,2.827,18.856999999999999,"A",7,291.54880000000003,88,3.4159999999999999,17.940000000000001,"A",7,531.10310000000004,208,2.68,21.346,"A",7,2208.6325999999999,184.48,3.077,14.57,"A",7,1789.1853000000001,666.00009999999997,2.7519999999999998,17.609000000000002,"A",null,7,4473.2954,46.613999999999997,2.847,15.391999999999999,"A"]
[8,353323.65629999997,1061.423,4.0449999999999999,-3.694,null,8,0,0,3.8559999999999999,17.257999999999999,null,8,1516.7293999999999,53.095999999999997,3.8490000000000002,15.516,null,8,285.68950000000001,102,2.8849999999999998,16.158000000000001,null,8,12380.079100000001,350,33.351999999999997,14.920999999999999,null,8,1552.1884,76.924000000000007,2.9119999999999999,15.516999999999999,null,8,2884.6745999999998,219.24700000000001,5.4379999999999997,11.313000000000001,"AB",8,6175.5565999999999,178.1,3.3420000000000001,5.39,null,8,1847.9473,93.013000000000005,3.387,13.519,null,8,5230.4502000000002,1724.8126999999999,3.0950000000000002,15.840999999999999,null,8,1266.7327,449,2.8759999999999999,15.103,"A",8,0,0,3.5529999999999999,15.843,null,8,3746.0488,362.49,3.2770000000000001,14.285,"A",8,1736.4603,449,3.8530000000000002,8.1890000000000001,"A",8,7740.9048000000003,219,33.457000000000001,15.467000000000001,"A",8,7471.3062,274.38400000000001,3.7530000000000001,14.912000000000001,null,8,10179.4717,55.954999999999998,3.1749999999999998,3.82,"A",8,3036.5138999999999,99.394000000000005,2.73,12.202,null,8,28042.855500000001,791.00009999999997,33.381,14.257999999999999,"A",8,480.02820000000003,174,2.8460000000000001,15.66,"A",8,257.28609999999998,78,3.3519999999999999,15.305999999999999,"AB",8,554.63779999999997,215,2.6709999999999998,19.143000000000001,"A",8,2457.6509000000001,212.57900000000001,3.0179999999999998,11.17,"A",8,1907.9296999999999,710.00009999999997,2.72,13.263,"A",null,8,4620.2690000000002,44.420999999999999,2.8370000000000002,12.768000000000001,"A"]
[9,381798.3125,1240.6610000000001,4.0549999999999997,-4.8550000000000004," B",9,0,0,3.84,10.275,null,9,2097.4744000000001,98.94,3.847,8.76,null,9,395.65120000000002,138,2.8690000000000002,10.419,null,9,17768.855500000001,499,33.121000000000002,12.009,"A",9,2035.6489999999999,122.286,2.8980000000000001,8.2590000000000003,null,9,2842.9497000000001,183.01599999999999,5.5430000000000001,5.05,"A",9,8227.7489999999998,294.238,3.3149999999999999,-0.14199999999999999,null,9,2617.9643999999998,164.685,3.4279999999999999,5.0430000000000001,"A",9,6441.1157000000003,2140.6430999999998,2.984,7.843,null,9,1804.7213999999999,626,2.8479999999999999,7.5090000000000003,"A",9,88.460300000000004,29,3.1779999999999999,8.3989999999999991,null,9,3525.3335000000002,305.46499999999997,3.1589999999999998,7.5759999999999996,"A",9,2256.1293999999998,577,3.766,1.254,"A",9,10894.069299999999,305.00009999999997,33.229999999999997,11.976000000000001,"A",9,11358.4521,591.27099999999996,3.7679999999999998,5.5289999999999999,null,9,15131.1299,71.167000000000002,3.0779999999999998,-3.4980000000000002,null,9,4065.1572000000001,167.381,2.7450000000000001,4.2510000000000003,null,9,40030.261700000003,1115.0001999999999,33.130000000000003,10.143000000000001,"A",9,648.57180000000005,233,2.7650000000000001,8.1969999999999992,"A",9,376.07940000000002,109,3.411,7.5110000000000001,"A",9,713.76900000000001,272.00009999999997,2.6379999999999999,11.134,"A",9,3293.2573000000002,348.411,2.9279999999999999,2.6779999999999999,"A",9,2586.9816999999998,939.00009999999997,2.7210000000000001,6.2329999999999997,null,null,9,6315.9453000000003,84.465999999999994,2.6880000000000002,4.2320000000000002,"A"]
[10,432946.09379999997,1593.223,4.1070000000000002,-4.8120000000000003," B",10,0,0,3.8319999999999999,9.8689999999999998," B",10,3069.0041999999999,213.60400000000001,3.859,6.0659999999999998," B",10,689.43020000000001,240,2.835,7.2350000000000003,"AB",10,25696.212899999999,751,32.57,16.312999999999999,"AB",10,2893.0657000000001,249.333,2.8719999999999999,5.5279999999999996," B",10,4058.0954999999999,249.06800000000001,5.4829999999999997,2.7879999999999998,"AB",10,10598.176799999999,489.20800000000003,3.3420000000000001,-1.6180000000000001," B",10,3095.4992999999999,231.63800000000001,3.444,3.9820000000000002,"AB",10,9762.3153999999995,3280.1107999999999,2.8849999999999998,3.8010000000000002," B",10,2289.9778000000001,786,2.8559999999999999,5.6130000000000004," B",10,235.6413,76,"3,100*","7,303*","ABC",10,6370.1538,983.346,3.1880000000000002,4.444,"AB",10,3381.0673999999999,869,3.6949999999999998,-1.7949999999999999," B",10,16070.7891,454.00009999999997,32.682000000000002,10.127000000000001," B",10,15147.8711,1064.232,3.7639999999999998,2.8570000000000002,"AB",10,21250.9277,293.35199999999998,3.0390000000000001,-4.4420000000000002,"AB",10,6198.0483000000004,382.10399999999998,2.7639999999999998,0.78," B",10,61459,1737.0001999999999,32.527000000000001,9.032," B",10,991.08969999999999,355,2.746,6.8949999999999996,"AB",10,579.31730000000005,166,3.3820000000000001,3.7410000000000001,"AB",10,1168.9193,445.00009999999997,2.5979999999999999,8.1020000000000003,"AB",10,5182.9989999999998,846.12900000000002,2.875,-0.73099999999999998," B",10,3939.5852,1392.0001999999999,2.7450000000000001,2.419," B",null,10,11349.796899999999,294.19799999999998,2.6459999999999999,-0.94899999999999995,"AB"]
[11,480372.0625,1961.4059999999999,4.1159999999999997,-4.0170000000000003,null,11,0,0,3.7719999999999998,13.617000000000001,null,11,3143.3539999999998,215.334,3.8620000000000001,9.2360000000000007," B",11,605.95939999999996,212,2.8540000000000001,10.500999999999999,"A",11,25644.3027,760,31.902000000000001,15.162000000000001,null,11,2812.8235,235.15199999999999,2.8929999999999998,8.423,null,11,4265.8563999999997,274.00700000000001,5.4950000000000001,5.2649999999999997,"A",11,11480.670899999999,565.899,3.375,-1.0249999999999999,null,11,3365.2817,275.00799999999998,3.512,7.0380000000000003,"A",11,10759.703100000001,3526.0142000000001,2.996,6.9420000000000002,null,11,2082.1021000000001,747,2.36,9.532,"AB",11,277.60059999999999,84,3.2719999999999998,9.9410000000000007,null,11,5342.0829999999996,712.029,3.2309999999999999,7.1849999999999996,"A",11,3402.5185999999999,876,3.7480000000000002,2.2730000000000001,"A",11,17065.154299999998,494.00009999999997,32.015999999999998,10.709,null,11,16795.0684,1297.575,3.7770000000000001,6.4390000000000001,null,11,21981.574199999999,366.029,3.0529999999999999,-1.522,"A",11,18545.2461,3643.768,3.024,0.98399999999999999,"A",11,68083.5,1983.0001999999999,31.815000000000001,10.491,null,11,1075.0980999999999,385,2.78,9.7850000000000001,"A",11,655.88369999999998,189,3.403,6.827,"A",11,1168.2373,448.00009999999997,2.6160000000000001,12.074,"A",11,4934.6587,735.149,2.8940000000000001,2.5270000000000001,null,11,3710.3796000000002,1308.0001999999999,2.8039999999999998,6.3380000000000001,"A",null,11,11403.343800000001,"627,113*","2,898*","2,585*","ABC"]
[12,488296.59379999997,1990.9570000000001,4.1580000000000004,-4.3390000000000004,null,12,0,0,3.8170000000000002,7.6289999999999996,null,12,3818.0203000000001,307.05200000000002,3.8740000000000001,6.5289999999999999,null,12,689.09230000000002,241,2.859,10.624000000000001,null,12,29005.824199999999,851,31.63,10.704000000000001,"A",12,3038.7024000000001,268.36500000000001,2.8860000000000001,7.3490000000000002,null,12,5487.0405000000001,324.21300000000002,5.5039999999999996,1.9079999999999999,"A",12,14347.065399999999,847.05200000000002,3.4039999999999999,-2.5150000000000001,null,12,3723.2329,317.28899999999999,3.4820000000000002,3.5619999999999998,"A",12,12414.434600000001,4004.9389999999999,3.01,3.798,null,12,2925.7053000000001,950,3,3.7749999999999999,null,12,488.40069999999997,147,3.2570000000000001,6.3780000000000001,"A",12,5277.6777000000002,681.654,3.306,5.0419999999999998,"A",12,4146.1117999999997,1064,3.7069999999999999,-1.234,"A",12,18406.492200000001,536.00009999999997,31.754999999999999,10.047000000000001,null,12,15409.9355,1069.8320000000001,3.7930000000000001,7.125,null,12,21166.025399999999,333.72199999999998,3.0379999999999998,-2.54,"A",12,24719.027300000002,"2085,426*","2,890*","-1,636*","ABC",12,59476.093800000002,1749.0001999999999,31.565999999999999,10.705,null,12,1285.9254000000001,451,2.806,6.9720000000000004,"A",12,687.28920000000005,198,3.4060000000000001,7.274,"A",12,1259.2786000000001,481.00009999999997,2.6160000000000001,11.201000000000001,null,12,5417.8130000000001,872.38099999999997,2.8620000000000001,1.1419999999999999,null,12,3680.4663,1297.0001999999999,2.7909999999999999,6.6580000000000004,"A",null,12,10959.825199999999,670.755,2.8570000000000002,2.46,"A"]
[13,519077.21879999997,2248.0740000000001,4.1550000000000002,-4.6180000000000003,null,13,0,0,3.7789999999999999,7.0839999999999996,null,13,5000.4076999999997,523.59100000000001,3.89,4.8920000000000003,null,13,943.95899999999995,332.00009999999997,2.827,8.8179999999999996,"A",13,32766.839800000002,962,31.952000000000002,13.039,null,13,3808.9376999999999,414.69099999999997,2.899,6.5339999999999998,null,13,5503.4013999999997,251.11799999999999,5.5380000000000003,2.4529999999999998,null,13,17268.724600000001,1221.9290000000001,3.4430000000000001,-3.1080000000000001,null,13,4823.8379000000004,543.91899999999998,3.431,2.855,"A",13,15633.731400000001,5107.4834000000001,2.9670000000000001,3.05,null,13,3502.4286999999999,1165,2.9420000000000002,4.2560000000000002,null,13,596.07370000000003,176,3.3079999999999998,6.2210000000000001,"A",13,5410.3612999999996,686.24800000000005,3.2919999999999998,5.13,"A",13,5611.4683000000005,1450,3.67,-2.11,null,13,25990.2637,745.00009999999997,32.054000000000002,8.7449999999999992,null,13,21633.0039,2149.8510000000001,3.7509999999999999,3.5630000000000002,null,13,29432.4336,625.19899999999996,3.0110000000000001,-3.5670000000000002,"A",13,25415.978500000001,1157.7750000000001,2.8079999999999998,-1.48,null,13,76551.507800000007,2223.0005000000001,31.797000000000001,9.5289999999999999,null,13,1805.3544999999999,631,2.806,5.9809999999999999,"A",13,867.12149999999997,249,3.4009999999999998,5.1180000000000003,"A",13,1681.3478,645.00009999999997,2.597,9.9719999999999995,null,13,6812.5614999999998,1358.3879999999999,2.9249999999999998,1.5529999999999999,null,13,4572.7709999999997,1615.0001999999999,2.7749999999999999,5.1859999999999999,null,null,13,14199.1191,1133.3019999999999,2.8639999999999999,1.341,"A"]
[14,509459.59379999997,2168.0309999999999,4.1639999999999997,-4.5289999999999999," B",14,0,0,3.7989999999999999,10.68,null,14,4071.9857999999999,352.48099999999999,3.879,7.4470000000000001,null,14,755.61479999999995,266.00009999999997,2.8490000000000002,11.37,null,14,30251.0605,873,32.107999999999997,10.679,"A",14,3233.4513999999999,302.97699999999998,2.9340000000000002,9.1170000000000009,null,14,4630.4790000000003,206.41200000000001,5.5330000000000004,5.2069999999999999,"A",14,13873.7881,795.702,3.4249999999999998,-1.55,null,14,4112.5396000000001,397.57799999999997,3.468,5.423,"A",14,14048.213900000001,4582.3173999999999,2.9950000000000001,5.0519999999999996,null,14,3135.509,1023,3.004,5.1630000000000003,null,14,472.90699999999998,142,3.2850000000000001,8.7859999999999996,"A",14,5237.1752999999999,645.03300000000002,3.3010000000000002,6.3280000000000003,"A",14,4202.4609,1077,3.7549999999999999,1.502,null,14,19422.154299999998,560.00009999999997,32.256999999999998,11.646000000000001,null,14,15887.102500000001,1168.8109999999999,3.7930000000000001,8.8079999999999998,null,14,18040.5059,260.601,3.048,-0.95399999999999996,"A",14,23466.203099999999,987.79300000000001,2.8050000000000002,-0.501,"A",14,53106.941400000003,1544.0001999999999,32.094999999999999,12.061,null,14,1268.7530999999999,448,2.8119999999999998,9.2439999999999998,"A",14,673.0335,196,3.371,7.2560000000000002,"A",14,1401.7917,538.00009999999997,2.6160000000000001,12.058,null,14,5672.2358000000004,933.77800000000002,2.9550000000000001,3.5590000000000002,"A",14,4057.6610999999998,1430.0001999999999,2.802,6.6139999999999999,null,null,14,11772.671899999999,774.08,2.839,1.6259999999999999]
[15,453761.5625,1720.9290000000001,4.141,-4.1970000000000001," B",15,0,0,3.8380000000000001,16.314," B",15,2247.3582000000001,110.794,3.8660000000000001,13.007," B",15,357.52030000000002,128,2.8359999999999999,14.396000000000001,"AB",15,21104.7559,606,32.597000000000001,13.042,"AB",15,2086.8105,128.73500000000001,2.9550000000000001,12.69,"AB",15,3648.2446,253.75299999999999,5.5229999999999997,9.5440000000000005,"AB",15,8268.7324000000008,287.34899999999999,3.41,0.79,"AB",15,2544.0698000000002,160.71700000000001,3.4769999999999999,10.489000000000001,"AB",15,8340.4385000000002,2693.4146000000001,3.1019999999999999,10.180999999999999," B",15,1888.0663999999999,626,3.0219999999999998,11.236000000000001,"AB",15,131.5454,41,3.2709999999999999,14.738,"AB",15,5062.6260000000002,635.375,3.3570000000000002,10.114000000000001,"AB",15,2335.8312999999998,602,3.7959999999999998,6.7960000000000003,"AB",15,11554.1348,333.00009999999997,32.732999999999997,14.571999999999999,"AB",15,10642.9805,528.46299999999997,3.8069999999999999,13.077," B",15,12835.5527,119.761,3.077,1.5129999999999999,"AB",15,20435.580099999999,745.26400000000001,2.7970000000000002,3.3000000000000002E-2," B",15,38591.156300000002,1113.0001999999999,32.613,13.67,"AB",15,671.06769999999995,241,2.81,13.786," B",15,211.70419999999999,67,3.048,13.067,"AB",15,835.0231,320.00009999999997,2.657,14.685,"AB",15,3290.625,338.00900000000001,3.008,7.0359999999999996,"AB",15,2409.6428000000001,868.00009999999997,2.7730000000000001,11.414,"AB",null,15,6735.8765000000003,267.65699999999998,2.8929999999999998,7.173," B"]
[16,452640.3125,1713.011,4.1189999999999998,-3.9630000000000001,null,16,0,0,3.81,19.248999999999999,null,16,1850.0697,76.599000000000004,3.8580000000000001,15.661," B",16,274.18079999999998,99,2.827,16.347000000000001,null,16,16263.0254,466,32.704999999999998,14.433999999999999,"A",16,1810.2157999999999,101.10299999999999,2.992,15.939,null,16,3869.5996,274.80900000000003,5.51,10.904,"A",16,8009.5693000000001,"278,168*","3,401*","2,616*","A C",16,2288.8638000000001,139.80199999999999,3.3530000000000002,12.78,"A",16,6638.9018999999998,2148.5131999999999,3.1389999999999998,14.196999999999999,null,16,1596.1702,548,2.9620000000000002,14.539,"A",16,84.158199999999994,26,3.28,15.166,null,16,6161.0727999999999,887.32100000000003,3.3330000000000002,11.397,"A",16,2168.8562000000002,566,3.78,8.2149999999999999,"AB",16,10806.070299999999,310.00009999999997,32.832999999999998,14.606,"A",16,10087.875,471.79300000000001,3.8069999999999999,13.019,null,16,12207.517599999999,50.726999999999997,3.0840000000000001,0.4,"A",16,20626.037100000001,760.80200000000002,2.7930000000000001,0.626,null,16,36994.066400000003,1055.0001999999999,32.722000000000001,12.268000000000001,"A",16,585.40459999999996,214,2.774,14.897,"A",16,312.47559999999999,115,2.7210000000000001,14.054,"A",16,576.9864,223,2.6819999999999999,18.768999999999998,"A",16,2715.2892999999999,244.27199999999999,3.028,10.791,"A",16,2172.6006000000002,790.00009999999997,2.7749999999999999,13.614000000000001,null,null,16,5854.4989999999998,210.012,2.8959999999999999,10.204000000000001]
[17,485757.09379999997,1981.431,4.1219999999999999,-4.7140000000000004,null,17,0,0,3.7730000000000001,11.122,null,17,2959.6626000000001,190.31800000000001,3.867,8.3160000000000007,null,17,470.15859999999998,167,2.8180000000000001,10.339,null,17,21229.294900000001,606,32.555,11.365,"A",17,2445.0999000000002,170.86799999999999,2.9279999999999999,8.6300000000000008,null,17,4607.9462999999996,273.62299999999999,5.556,4.375,"AB",17,10597.9678,474.63900000000001,3.363,-0.89,null,17,3341.7332000000001,278.375,3.262,5.1859999999999999,"A",17,9723.4745999999996,3180.6167,2.9820000000000002,5.242,null,17,2440.1664999999998,807,2.9769999999999999,5.9219999999999997,null,17,333.29629999999997,100,3.2770000000000001,7.7469999999999999,null,17,4815.8451999999997,559.86900000000003,3.2679999999999998,6.0410000000000004,"A",17,3134.9854,820,3.6720000000000002,1.3049999999999999,null,17,14910.190399999999,424.00009999999997,32.692,11.487,"A",17,12226.8994,690.67499999999995,3.7719999999999998,8.8539999999999992,null,17,17303.3164,94.734999999999999,3.02,-2.6909999999999998,null,17,20769.375,766.13699999999994,2.7949999999999999,-0.71799999999999997,null,17,41890.156300000002,1195.0001999999999,32.57,11.298999999999999,null,17,992.37990000000002,360,2.738,9.4930000000000003,"A",17,367.54849999999999,133,2.2149999999999999,7.4349999999999996,"A",17,875.58690000000001,332.00009999999997,2.6480000000000001,11.667,"A",17,3870.4677999999999,448.34100000000001,2.9420000000000002,4.0279999999999996,null,17,2575.8620999999998,924.00009999999997,2.7650000000000001,8.2579999999999991,null,null,17,7545.6234999999997,327.92599999999999,2.835,4.8099999999999996]
[18,475701.875,1907.242,4.1280000000000001,-4.556,null,18,0,0,3.7970000000000002,10.74,null,18,3059.7170000000001,198.77500000000001,3.867,7.1509999999999998,null,18,616.36210000000005,219,2.7970000000000002,8.7460000000000004,null,18,26317.617200000001,769,32.335000000000001,14.967000000000001,"A",18,2666.1642999999999,202.286,2.91,6.5410000000000004,null,18,4516.0337,253.922,5.5490000000000004,4.5049999999999999,"A",18,10601.8809,469.97300000000001,3.3620000000000001,-1.151,null,18,3160.3416000000002,"250,965*","3,287*","5,949*","ABC",18,10547.918,3451.4517000000001,2.98,4.5620000000000003,null,18,2370.5825,769,3.028,5.7919999999999998,"A",18,310.51949999999999,94,3.2749999999999999,9.7029999999999994,null,18,5403.9237999999996,734.30899999999997,3.246,5.4740000000000002,"A",18,3206.6716000000001,814,3.7850000000000001,1.1919999999999999,null,18,15159.0273,434.00009999999997,32.469000000000001,11.547000000000001,"A",18,13019.127899999999,771.12300000000005,3.7869999999999999,8.19,null,18,17739.3691,101.479,3.008,-3.0059999999999998,null,18,22377.1387,889.29399999999998,2.798,-1.4890000000000001,null,18,50728.152300000002,1455.0001999999999,32.320999999999998,10.675000000000001,null,18,977.4239,349,2.7759999999999998,8.9120000000000008,"A",18,524.93439999999998,185,2.5870000000000002,6.077,"A",18,1082.9495999999999,410.00009999999997,2.6190000000000002,8.3019999999999996,"A",18,3895.123,455.46699999999998,2.927,2.7040000000000002,"A",18,3003.2671,1054.0001999999999,2.8,6.617,null,null,18,9564.7109,535.31500000000005,2.8290000000000002,1.597]
[19,477783.125,1913.5170000000001,4.117,-4.6520000000000001," B",19,0,0,3.786,9.5429999999999993,null,19,3800.2986000000001,306.411,3.871,5.8970000000000002,null,19,736.91470000000004,262.00009999999997,2.7909999999999999,8.4079999999999995,null,19,28794.3789,850,32.25,16.949000000000002,"A",19,3020.7622000000001,257.072,2.9140000000000001,6.9630000000000001,null,19,6407.4701999999997,400.935,5.5449999999999999,4.0949999999999998,"A",19,12493.200199999999,646.34100000000001,3.3740000000000001,-1.581,null,19,3428.4355,289.81700000000001,3.2480000000000002,5.3879999999999999,"A",19,12266.906300000001,4042.5023999999999,2.9550000000000001,4.3339999999999996,null,19,2705.5396000000001,888,2.988,5.8129999999999997,null,19,438.3329,133,3.2639999999999998,9.0540000000000003,null,19,5868.4663,859.12,3.2189999999999999,5.5119999999999996,"A",19,3480.7952,881,3.794,1.341,null,19,14916.921899999999,429.00009999999997,32.395000000000003,11.79,"A",19,12256.320299999999,690.47400000000005,3.7909999999999999,9.5939999999999994,null,19,17565.351600000002,99.929000000000002,3.0219999999999998,-1.9730000000000001,null,19,22419.287100000001,900.85599999999999,2.794,-0.03,null,19,42079.558599999997,1216.0001999999999,32.267000000000003,11.939,null,19,1095.6304,392,2.77,8.9589999999999996,"AB",19,684.94849999999997,240,2.798,6.1669999999999998,"A",19,1425.4692,545.00009999999997,2.6040000000000001,9.6059999999999999,null,19,4677.0785999999998,637.06100000000004,2.9140000000000001,3.7570000000000001,null,19,3216.0351999999998,1130.0001999999999,2.806,7.6479999999999997,null,null,19,9098.6270000000004,494.21600000000001,2.8370000000000002,3.7120000000000002]
[20,437103.84379999997,1616.723,4.12,-3.85,null,20,0,0,3.835,18.109000000000002,null,20,2496.1271999999999,139.31,3.8530000000000002,12.754,null,20,510.9948,183,2.8220000000000001,13.699,null,20,20570.144499999999,609,32.219000000000001,16.721,"A",20,2300.6210999999998,160.386,2.9369999999999998,12.287000000000001,null,20,5899.1674999999996,415.78300000000002,5.5090000000000003,8.5950000000000006,"A",20,8424.6172000000006,308.69499999999999,3.3769999999999998,1.2689999999999999,null,20,2545.1118000000001,173.40799999999999,3.379,12.164999999999999,"A",20,8424.6592000000001,2763.8256999999999,3.0630000000000002,10.943,null,20,2010.1467,667,3.02,11.657,"A",20,187.1661,58,3.2890000000000001,15.526999999999999,null,20,3816.0695999999998,349.21199999999999,3.3130000000000002,11.769,"A",20,2514.114,635,3.8919999999999999,7.2409999999999997,"A",20,11382.738300000001,332.00009999999997,32.345999999999997,14.771000000000001,"A",20,9994.0370999999996,478.74099999999999,3.7909999999999999,14.097,null,20,13387.6055,114.027,3.0379999999999998,1.4339999999999999,"A",20,21369.1934,820.77800000000002,2.7879999999999998,0.83699999999999997,null,20,34320.550799999997,999.00009999999997,32.238,13.01,"A",20,747.29660000000001,269,2.8140000000000001,14.842000000000001,"A",20,550.86829999999998,197,2.7829999999999999,10.475,"A",20,1001.0691,385.00009999999997,2.6309999999999998,13.788,"A",20,3466.9333000000001,373.53500000000003,2.9470000000000001,6.7050000000000001,"A",20,2613.1404000000002,938.00009999999997,2.77,10.459,null,null,20,7017.1763000000001,289.88400000000001,2.8530000000000002,6.3120000000000003]
[21,427708.875,1544.7270000000001,4.069,-3.3740000000000001,null,21,0,0,3.794,18.271000000000001,null,21,2067.3971999999999,99.634,3.8439999999999999,15.776999999999999,null,21,354.77589999999998,128,2.843,16.757000000000001,null,21,17840.2637,521,32.276000000000003,14.509,"A",21,1895.4194,111.485,2.9670000000000001,16.178999999999998,null,21,4836.0186000000003,362.61700000000002,5.4939999999999998,10.648,"A",21,8022.3135000000002,280.07600000000002,3.383,3.6640000000000001,null,21,2259.9434000000001,135.24299999999999,3.363,12.922000000000001,"A",21,7482.9780000000001,2454.9369999999999,3.0819999999999999,13.412000000000001,null,21,1628.0563999999999,549,3.0179999999999998,14.488,"A",21,96.206500000000005,30,3.2970000000000002,15.7,null,21,3650.7383,319.39699999999999,3.335,14.132,"A",21,2162.7604999999999,554,3.855,8.7479999999999993,"A",21,9823.9932000000008,288.00009999999997,32.396000000000001,15.772,"A",21,9267.6854999999996,408.88299999999998,3.778,14.019,null,21,12232.290999999999,121.449,3.048,3.3140000000000001,"A",21,20409.8027,753.49099999999999,2.78,2.4249999999999998,null,21,35044.539100000002,1019.0001,32.289000000000001,13.228,"A",21,577.62580000000003,211,2.8039999999999998,16.346,null,21,383.6474,139,2.7839999999999998,14.092000000000001,"A",21,869.60599999999999,337.00009999999997,2.6560000000000001,18.364999999999998,"A",21,3049.2532000000001,312.46300000000002,2.9769999999999999,11.237,"A",21,2406.8748000000001,887.00009999999997,2.7440000000000002,13.673,null,null,21,6864.9683000000005,306.26799999999997,2.8919999999999999,9.9160000000000004]
[22,418564.25,1484.3050000000001,4.0839999999999996,-3.806," B",22,0,0,3.8180000000000001,15.571999999999999," B",22,1679.7689,61.994999999999997,3.863,12.272," B",22,268.29390000000001,96,2.8450000000000002,13.090999999999999," B",22,17141.1289,495,32.567,13.978999999999999,"AB",22,1613.4797000000001,79.197999999999993,2.96,12.077999999999999," B",22,5727.3119999999999,448.70800000000003,5.4009999999999998,7.3689999999999998,"AB",22,7051.7714999999998,211.953,3.3580000000000001,2.5939999999999999," B",22,2032.7575999999999,103.402,3.351,10.25,"AB",22,6110.9668000000001,1987.2971,3.073,10.452," B",22,1360.1769999999999,455,3.0019999999999998,10.976000000000001,"AB",22,9.9154999999999998,3,3.3239999999999998,13.205," B",22,4539.1962999999996,523.35299999999995,3.2559999999999998,9.9039999999999999,"AB",22,1790.0469000000001,460,3.8290000000000002,7.29,"AB",22,8547.6337999999996,248,32.689,15.545999999999999,"AB",22,8203.7695000000003,318.67099999999999,3.7909999999999999,13.746," B",22,12312.512699999999,"783,340*","3,612*","1,300*","ABC",22,19860.6816,706.69200000000001,2.786,0.60099999999999998," B",22,30877.476600000002,889.00009999999997,32.590000000000003,12.778,"AB",22,439.98719999999997,160,2.7919999999999998,13.865," B",22,284.76639999999998,102,2.798,11.295999999999999,"AB",22,696.57870000000003,266.00009999999997,2.6589999999999998,14.093,"AB",22,2408.6664999999998,209.595,2.9529999999999998,7.3730000000000002,"AB",22,1903.4012,695.00009999999997,2.7450000000000001,10.923999999999999,"AB",null,22,5002.0293000000001,147.18,2.871,8.5609999999999999," B"]
[23,411816.21879999997,1436.028,4.0839999999999996,-3.1349999999999998,null,23,0,0,3.82,22.864999999999998,null,23,1354.7503999999999,42.616999999999997,3.87,19.073,null,23,209.3124,76,2.8540000000000001,18.437000000000001,null,23,13830.434600000001,406,32.723999999999997,19.236999999999998,"A",23,1473.7782999999999,69.603999999999999,2.9950000000000001,17.727,null,23,3474.0679,263.822,5.5119999999999996,14.474,"A",23,5699.1841000000004,143.22999999999999,3.4039999999999999,6.2850000000000001," B",23,1696.5118,74.290000000000006,3.4359999999999999,16.478999999999999,"A",23,5523.8311000000003,1806.6969999999999,3.145,16.905999999999999,null,23,1229.1912,413,3.0619999999999998,17.353999999999999,"A",23,3.2928999999999999,1,3.3450000000000002,18.515000000000001,null,23,3954.0612999999998,421.85300000000001,3.077,16.117999999999999,"A",23,1653.9645,426,3.8860000000000001,12.111000000000001,"A",23,7260.9004000000004,211,32.845999999999997,17.771999999999998,"A",23,6938.8882000000003,238.226,3.78,18.074000000000002,null,23,14836.1445,1402.2929999999999,3.831,3.1869999999999998,"A",23,19324.794900000001,677.904,2.782,3.843,null,23,25982.877,751.00009999999997,32.756999999999998,15.606999999999999,"A",23,363.8476,132,2.8650000000000002,18.920999999999999,"A",23,193.95519999999999,71,2.7869999999999999,17.105,"A",23,538.48209999999995,209,"2,688*","20,875*","A C",23,2013.6514,151.73099999999999,3.0030000000000001,13.88,"A",23,1658.2209,617.00009999999997,2.7509999999999999,17.241,"A",null,23,4331.8744999999999,113.83499999999999,2.92,14.957000000000001]
[24,412562.28129999997,1447.6990000000001,4.0819999999999999,-2.7130000000000001," B",24,0,0,3.8159999999999998,21.045000000000002,null,24,1196.2538,33.917000000000002,3.8719999999999999,18.654,"A",24,177.50239999999999,65,2.9119999999999999,19.481999999999999,null,24,12359.506799999999,365,32.512,18.867999999999999,null,24,1314.9005,57.042999999999999,2.9830000000000001,18.123000000000001,null,24,3300.9194000000002,253.03399999999999,5.4729999999999999,14.566000000000001,"A",24,5952.8774000000003,166.08799999999999,3.3849999999999998,7.3419999999999996,null,24,1709.8996999999999,77.197000000000003,3.3849999999999998,15.401999999999999,null,24,4620.1576999999997,1500.8317999999999,3.1760000000000002,18.741,null,24,1165.3163999999999,397,3.0230000000000001,18.009,"A",24,0,0,3.3519999999999999,18.997,null,24,4195.7533999999996,497.21300000000002,3.2610000000000001,17.103999999999999,"A",24,1521.8215,394,3.8690000000000002,11.778,"A",24,8135.1229999999996,237,32.627000000000002,16.442,"A",24,4358.4296999999997,156.36699999999999,2.8319999999999999,15.881,"A",24,16216.760700000001,1567.434,3.81,1.798,"A",24,19820.5,713.01400000000001,2.7829999999999999,3.5369999999999999,null,24,27701.275399999999,802.00009999999997,32.536000000000001,14.337999999999999,"A",24,395.42559999999997,145,2.8239999999999998,18.559000000000001,"A",24,139.2731,51,2.786,19.978000000000002,"AB",24,426.15589999999997,167,2.6960000000000002,23.29,"A",24,1914.0641000000001,140.11500000000001,2.9980000000000002,15.271000000000001,"A",24,1498.6943000000001,569.00009999999997,2.7170000000000001,18.523,"A",null,24,4068.8861999999999,99.716999999999999,2.9289999999999998,15.64]
[25,406654.46879999997,1408.4570000000001,4.0810000000000004,-2.1560000000000001,null,25,0,0,3.8210000000000002,22.414999999999999,null,25,1109.2523000000001,29.715,3.8780000000000001,19.161000000000001,"A",25,162.4769,61,2.823,19.635999999999999,null,25,11959.29,355,32.348999999999997,19.158999999999999,"A",25,1213.1925000000001,49.463000000000001,2.9790000000000001,18.248000000000001,null,25,3713.4670000000001,270.91899999999998,5.476,15.305,"A",25,5643.6196,142.727,3.4049999999999998,8.3770000000000007,null,25,1523.4206999999999,61.88,3.42,18.288,null,25,3871.7429000000002,1305.6541,"3,057*","19,442*","A C",25,1044.0885000000001,359,3.0139999999999998,19.463000000000001,"A",25,0,0,3.3570000000000002,20.056999999999999,null,25,4002.0376000000001,426.42599999999999,3.274,17.715,"A",25,1342.3820000000001,347,3.923,14.374000000000001,"A",25,6553.2035999999998,194,32.47,18.766999999999999,"A",25,4286.3091000000004,177.29599999999999,3.2650000000000001,19.126999999999999,"A",25,12059.713900000001,914.96,3.8090000000000002,4.1790000000000003,"A",25,18875.5586,650.03499999999997,2.78,4.7610000000000001,"A",25,26294.6934,772.00009999999997,32.384999999999998,15.914999999999999,"A",25,344.21879999999999,126,2.8410000000000002,20.201000000000001,"A",25,160.9093,59,2.7909999999999999,18.302,"A",25,400.03100000000001,156,2.7,21.920999999999999,"AB",25,1831.5876000000001,127.91,3,16.603000000000002,"A",25,1538.085,582.00009999999997,2.726,18.271999999999998,"A",null,25,3752.4225999999999,84.915000000000006,2.9390000000000001,15.675000000000001]
[26,381634.65629999997,1235.0150000000001,4.0830000000000002,-1.8460000000000001,null,26,0,0,3.8580000000000001,21.326000000000001,null,26,1043.8112000000001,26.077999999999999,3.8730000000000002,19.788,"A",26,167.321,63,2.81,19.55,null,26,12407.582,367,32.368000000000002,18.077999999999999,null,26,1204.5232000000001,48.665999999999997,2.9790000000000001,19.256,null,26,3155.4629,241.42699999999999,5.5,14.195,"A",26,5868.6000999999997,150.18700000000001,3.3559999999999999,7.3840000000000003,null,26,1441.4139,55.55,3.3929999999999998,16.093,null,26,4137.5747000000001,1419.0329999999999,3.0089999999999999,19.015999999999998,null,26,1011.0195,349,3.0019999999999998,18.885000000000002,"A",26,0,0,3.3570000000000002,19.023,null,26,3868.4324000000001,399.101,3.2669999999999999,17.664000000000001,"A",26,1269.8072999999999,328,3.907,13.124000000000001,"A",26,6076.6367,180,32.475000000000001,18.762,"A",26,6118.6508999999996,235.20699999999999,2.9910000000000001,16.257999999999999,"A",26,10460.3838,292.19600000000003,3.7679999999999998,3.7450000000000001,"A",26,18940.2461,649.12,2.7789999999999999,2.7669999999999999,null,26,27107.585899999998,785.00009999999997,32.39,13.164999999999999,"A",26,332.21820000000002,122,2.831,19.036000000000001,"A",26,122.7373,45,2.7839999999999998,18.559999999999999,"AB",26,360.71210000000002,141,2.6930000000000001,22.236999999999998,"A",26,1774.4421,120.468,2.9769999999999999,15.483000000000001,"A",26,1455.9928,547.00009999999997,2.7440000000000002,17.497,"A",null,26,3582.4580000000001,74.573999999999998,2.9319999999999999,14.887]
[27,411414.3125,1442.098,4.08,-2.1840000000000002,null,27,0,0,3.8140000000000001,18.443999999999999,null,27,1182.7644,34.143999999999998,3.8769999999999998,16.550999999999998,"A",27,192.96039999999999,72,2.8109999999999999,16.46,null,27,12929.968800000001,381,32.287999999999997,16.536999999999999,null,27,1319.09,57.042999999999999,2.976,16.344000000000001,null,27,2798.3054000000002,205.97800000000001,5.4660000000000002,12.635,"A",27,5944.5771000000004,156.87700000000001,3.3410000000000002,5.6539999999999999,null,27,1588.3492000000001,70.265000000000001,3.3580000000000001,13.836,null,27,4203.1558000000005,1440.4821999999999,2.9849999999999999,15.093,"A",27,1111.7228,386,2.952,15.144,"A",27,0,0,3.3679999999999999,16.832999999999998,null,27,3138.4819000000002,238.50800000000001,3.2789999999999999,15.287000000000001,"A",27,1385.9290000000001,358,3.8809999999999998,11.039,"A",27,6579.7383,195,32.406999999999996,18.117999999999999,"A",27,6388.4652999999998,268.63400000000001,3.0009999999999999,16.228999999999999,null,27,11193.3408,378.988,3.7349999999999999,2.641,"A",27,18736.775399999999,634.13300000000004,2.782,2.6970000000000001,null,27,26471.0723,774.00009999999997,32.323,14.523999999999999,"A",27,353.00310000000002,130,2.8239999999999998,17.478000000000002,"A",27,191.5282,70,2.7869999999999999,15.775,"A",27,440.94760000000002,171,2.6869999999999998,18.376000000000001,"A",27,1936.2440999999999,143.124,2.9449999999999998,11.955,"A",27,1564.5581999999999,584.00009999999997,2.7360000000000002,15.441000000000001,"A",null,27,4041.2633999999998,98.644999999999996,2.9119999999999999,12.215999999999999]
[28,397343.28129999997,1344.105,4.085,-1.774,null,28,0,0,3.8359999999999999,19.814,null,28,1146.5345,32.277000000000001,3.879,17.468,"AB",28,187.2886,70,2.8359999999999999,17.939,null,28,10725.098599999999,318,32.201999999999998,17.481999999999999,null,28,1325.4629,59.622999999999998,2.9780000000000002,17.352,null,28,2587.4735999999998,202.24799999999999,5.4749999999999996,14.180999999999999,"A",28,6232.0508,168.74600000000001,3.379,6.4240000000000004,null,28,1567.4195999999999,67.266000000000005,3.3809999999999998,14.452,null,28,4647.2271000000001,1610.2219,2.97,16.696999999999999,"A",28,1138.4521,397,2.9529999999999998,16.13,"A",28,0,0,3.3570000000000002,17.259,null,28,2938.0619999999999,209.745,3.2829999999999999,16.286000000000001,"A",28,1445.4188999999999,374,3.8839999999999999,11.722,"A",28,6633.5385999999999,197,32.314,18.11,"A",28,6338.3521000000001,262.69,2.9350000000000001,16.931999999999999,null,28,10570.29,515.43899999999996,3.72,4.5529999999999999,"A",28,19179.212899999999,665.78700000000003,2.7850000000000001,3.54,null,28,27879.402300000002,820.00009999999997,32.225999999999999,15.202999999999999,"A",28,341.01670000000001,126,2.823,17.673999999999999,"A",28,183.35740000000001,67,2.7869999999999999,16.847000000000001,"A",28,454.52879999999999,177,2.6890000000000001,20.085000000000001,"A",28,1898.1931,140.72399999999999,2.9529999999999998,14.595000000000001,"A",28,1651.4159999999999,610.00009999999997,2.8010000000000002,17.067,"A",null,28,4398.5385999999999,117.566,2.9289999999999998,14.331]
[29,373897.9375,1203.375,4.0739999999999998,-0.28599999999999998," B",29,0,0,3.8519999999999999,25.338000000000001," B",29,962.07979999999998,23.422999999999998,3.867,22.995000000000001,"AB",29,158.66829999999999,60,2.8340000000000001,22.152999999999999," B",29,11028.374,340,31.263999999999999,19.512," B",29,1092.6848,41.984000000000002,2.9820000000000002,21.334," B",29,3534.7244000000001,271.77600000000001,5.4969999999999999,17.672999999999998,"AB",29,5043.6635999999999,114.669,3.431,11.271000000000001," B",29,1330.0773999999999,48.402000000000001,3.4860000000000002,20.706," B",29,4039.2379999999998,1400.1409000000001,3.016,21.535,"AB",29,565.42340000000002,199,3.0569999999999999,21.600999999999999,"AB",29,0,0,3.36,21.902999999999999," B",29,4025.9573,431.471,3.2679999999999998,19.792000000000002,"AB",29,1181.0355,305,3.9740000000000002,17.030999999999999,"AB",29,5462.3573999999999,168,31.353000000000002,21.31,"AB",29,5441.1532999999999,199.46899999999999,2.9769999999999999,22.138999999999999," B",29,9828.4766,250.28299999999999,3.758,7.2430000000000003,"AB",29,18986.5566,665.55600000000004,2.7770000000000001,7.9660000000000002," B",29,28780.472699999998,877.00009999999997,31.266999999999999,17.538,"AB",29,281.6986,104,2.8410000000000002,22.574000000000002,"AB",29,121.1232,45,2.77,21.036000000000001,"AB",29,348.88409999999999,137,2.7,24.248000000000001,"AB",29,1588.5859,98.688999999999993,2.9660000000000002,18.937000000000001,"AB",29,1325.9438,497.00009999999997,2.7730000000000001,21.457999999999998,"AB",null,29,4150.5736999999999,112.652,2.9609999999999999,17.901," B"]
[30,368887.21879999997,1172.713,4.0570000000000004,-0.623,null,30,0,0,3.8420000000000001,20.469000000000001,null,30,1003.1648,25.14,3.8660000000000001,18.856000000000002,"A",30,156.72569999999999,60,2.74,18.036999999999999,null,30,11244.2412,346,31.369,18.573,"A",30,1194.0007000000001,51.444000000000003,2.9660000000000002,18.131,null,30,3531.9578000000001,274.82900000000001,5.5019999999999998,14.997999999999999,"A",30,5340.6454999999996,128.072,3.3620000000000001,9.4269999999999996,null,30,1254.3556000000001,42.783999999999999,3.41,18.111000000000001,null,30,3880.1165000000001,1337.1458,2.9870000000000001,18.332000000000001,"A",30,{"$f":"586.8483+1022-122","v":1486.8483000000001},208,2.8290000000000002,17.414000000000001,"A",30,0,0,3.3620000000000001,19.457000000000001,null,30,3887.0783999999999,406.11900000000003,3.2269999999999999,16.898,"A",30,1091.4989,283,3.9169999999999998,15.904999999999999,"A",30,5325.1054999999997,166,31.47,21.645,"A",30,5039.3725999999997,173.74799999999999,2.9380000000000002,22.286999999999999,null,30,11049.7402,602.56700000000001,3.7480000000000002,7.8890000000000002,"A",30,18839.5664,652.63800000000003,2.7730000000000001,5.6740000000000004,null,30,22755.656299999999,697.00009999999997,31.384,17.448,"A",30,271.62549999999999,102,2.7919999999999998,20.381,"A",30,137.5224,51,2.7669999999999999,18.28,"A",30,394.28640000000001,154,2.69,20.937000000000001,"A",30,1638.0758000000001,103.316,2.9350000000000001,16.268999999999998,"A",30,1441.9662000000001,534.00009999999997,2.7909999999999999,18.297999999999998,"A",null,30,3874.9848999999999,96.512,2.956,16.361000000000001]
[31,457995.15629999997,1794.8150000000001,4.0869999999999997,-0.40300000000000002,null,31,0,0,3.774,27.998999999999999,null,31,876.52689999999996,20.082000000000001,3.8620000000000001,24.956,"A",31,144.59219999999999,56,2.8079999999999998,23.353000000000002,null,31,9982.4130999999998,301,32.207999999999998,21.079000000000001,null,31,1088.6995999999999,43.072000000000003,2.9910000000000001,23.922999999999998,"A",31,3514.3993999999998,263.52,5.4180000000000001,18.827999999999999,"A",31,4891.8433000000005,109.666,3.4209999999999998,13.2,null,31,1228.9251999999999,42.875,3.4359999999999999,22.556000000000001,null,31,3841.2854000000002,1331.655,3.03,23.341999999999999,"A",31,915.1,322,2.9929999999999999,23.431000000000001,"A",31,0,0,3.355,23.231999999999999,"A",31,4297.3095999999996,513.70699999999999,3.2669999999999999,20.933,"A",31,1042.7246,273,3.9449999999999998,19.981999999999999,"A",31,4949.2583000000004,151,32.341999999999999,23.835000000000001,"A",31,{"$f":"4729.686+2886","v":7615.6859999999997},155.19300000000001,2.9710000000000001,24.632000000000001,null,31,8461.3008000000009,186.42400000000001,3.7509999999999999,9.907,"A",31,18524.8711,633.77099999999996,2.7679999999999998,7.18,null,31,25250.4238,754.00009999999997,32.256,18.762,"A",31,258.6164,96,2.8490000000000002,25.010999999999999,"A",31,126.35250000000001,47,2.7719999999999998,22.600999999999999,"A",31,325.97899999999998,128,2.702,25.492000000000001,"A",31,1554.66,95.262,2.972,21.13,"A",31,1252.3792000000001,474.00009999999997,2.76,23.329000000000001,"A",null,31,3415.509,71.676000000000002,2.9660000000000002,20.175000000000001]
["Итого",13035142.875,1513.568,4.0910000000000002,-3.577," B","Итого",0,0,3.8220000000000001,17.073," B","Итого",62269.285499999998,113.533,3.8690000000000002,14.237,"AB","Итого",11388.694100000001,4063.0007000000001,2.8479999999999999,15.169,"AB","Итого",541277.96680000005,15793,32.457000000000001,15.757,"AB","Итого",59249.769200000002,126.542,2.948,14.003,"AB","Итого",117929.6326,155.27699999999999,5.5620000000000003,15.991,"AB","Итого","245882,7095*","312,028*","3,378*","3,662*","ABC","Итого","70970,3384*","151,416*","3,407*","12,017*","ABC","Итого","220237,2642*",72606.150099999999,"3,046*","12,646*","ABC","Итого",{"$f":"SUM(BJ3:BJ33)","v":52177.128100000009},17378,2.9470000000000001,13.073,"AB","Итого","3851,1377*",1171.0001999999999,"3,392*","14,840*","ABC","Итого",133833.30179999999,487.57600000000002,3.2639999999999998,12.416,"AB","Итого",69100.233300000007,17818,3.8279999999999998,8.0579999999999998,"AB","Итого",319758.41019999998,9255.0015000000003,32.576000000000001,15.622999999999999,"AB","Итого","284912,4868*","478,827*","3,572*","13,903*","ABC","Итого","443933,9854*","321,824*","3,319*","1,315*","ABC","Итого","466366,3640*","696,150*","2,786*","4,694*","ABC","Итого",1154852.0331999999,33379.005599999997,32.465000000000003,13.456,"AB","Итого",19287.684000000001,6958,2.8010000000000002,14.835000000000001,"AB","Итого",10582.0767,3403,3.0449999999999999,13.317,"AB","Итого","22695,4927*",8735.0015000000003,"2,660*","16,730*","ABC","Итого",92894.959799999997,346.38200000000001,2.9830000000000001,9.5709999999999997,"AB","Итого",71035.251699999993,25753.004499999999,2.7610000000000001,12.834,"AB",null,"Итого","197402,5989*","239,629*","2,870*","9,799*","ABC"]