{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,6,3,24],[5,10,5,19],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[6,5,6,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 688"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"                                                              переданого Херсонським  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Херсонгаз\""]
["Херсонське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"переданого Херсонським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \" Херсонгаз\"  точка відбору  ГРС м. Велика Олександрівка"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 688"]
["Свідоцтво про атестацію РЧ 161/2015   дійсне до  01.01.2019 р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S13*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S13/3.6","v":10.613888888888889},{"$f":"V13/0.0041868","v":11927.964077577146},49.94,{"$f":"V13/3.6","v":13.872222222222222}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11927.964077577146,49.94,13.872222222222222]
[3,95.195499999999996,2.7134,0.87260000000000004,0.13569999999999999,0.1323,1.4E-3,2.4299999999999999E-2,1.6799999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,4.7000000000000002E-3,0.66959999999999997,0.21870000000000001,0.70640000000000003,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,{"$f":"V15/0.0041868","v":11944.68329034107},50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.198700000000002,2.694,0.86839999999999995,0.1353,0.13400000000000001,1.4E-3,2.5100000000000001E-2,1.77E-2,1.6199999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,0.68640000000000001,0.21879999999999999,0.70640000000000003,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,{"$f":"V16/0.0041868","v":11942.294831374797},50,13.888888888888889,-18.5,-15.7,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.182299999999998,2.6877,0.86140000000000005,0.1328,0.1328,1.5E-3,2.4899999999999999E-2,1.7600000000000001E-2,1.6799999999999999E-2,4.4999999999999997E-3,0.71609999999999996,0.2215,0.70650000000000002,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,"не виявл.",null," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,null," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,null," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,null," "]
[10,94.148700000000005,3.1406999999999998,1.1292,0.16750000000000001,0.215,2E-3,4.7500000000000001E-2,3.7400000000000003E-2,3.8699999999999998E-2,3.8999999999999998E-3,0.80420000000000003,0.2651,0.71689999999999998,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9236.1709530000007,38.67,10.741666666666667,11973.344797936372,50.13,13.925000000000001,-17.899999999999999,-15,null,null,null,null," "]
[11,94.305800000000005,3.0640000000000001,1.0895999999999999,0.16339999999999999,0.20449999999999999,1.9E-3,4.5499999999999999E-2,3.5900000000000001E-2,4.07E-2,3.8E-3,0.78569999999999995,0.2591,0.71560000000000001,8328.556532999999,34.869999999999997,9.68611111111111,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11968.56788000382,50.11,13.919444444444444,null,null,"<0,0001",1.5E-3,null,null," "]
[12,95.373599999999996,2.5745,0.84199999999999997,0.13089999999999999,0.13500000000000001,1.5E-3,2.6100000000000002E-2,1.89E-2,1.7600000000000001E-2,3.8E-3,0.67390000000000005,0.2021,0.70520000000000005,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,null," "]
[13,95.126800000000003,2.7067000000000001,0.89419999999999999,0.13730000000000001,0.1464,1.5E-3,2.9100000000000001E-2,2.1399999999999999E-2,0.02,5.0000000000000001E-3,0.69289999999999996,0.21879999999999999,0.70740000000000003,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,null," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,null," "]
[15,94.433999999999997,3.0278,1.0510999999999999,0.15709999999999999,0.1898,1.8E-3,4.1300000000000003E-2,3.2000000000000001E-2,3.3000000000000002E-2,4.7999999999999996E-3,0.77180000000000004,0.25569999999999998,0.71399999999999997,8314.2257790000003,34.81,9.6694444444444443,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11963.790962071273,50.09,13.91388888888889,null,null,null,null,null,null," "]
[16,94.593000000000004,2.8982000000000001,1.0001,0.14899999999999999,0.18290000000000001,1.8E-3,4.1099999999999998E-2,3.2399999999999998E-2,3.61E-2,4.7999999999999996E-3,0.81410000000000005,0.2465,0.71260000000000001,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,null,null,"<0,0001",8.0000000000000004E-4,null,null," "]
[17,94.325299999999999,3.0003000000000002,1.0661,0.1573,0.20549999999999999,1.9E-3,4.8099999999999997E-2,3.8300000000000001E-2,4.3099999999999999E-2,4.5999999999999999E-3,0.85599999999999998,0.2535,0.71530000000000005,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9212.2863629999993,38.57,10.713888888888889,11956.625585172447,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,null," "]
[18,94.44,2.9908000000000001,1.0448999999999999,0.15640000000000001,0.19370000000000001,1.9E-3,4.41E-2,3.4799999999999998E-2,3.9800000000000002E-2,4.4999999999999997E-3,0.79579999999999995,0.25330000000000003,0.71419999999999995,8314.2257790000003,34.81,9.6694444444444443,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11959.014044138721,50.07,13.908333333333333,-18.2,-16,null,null,null,null," "]
[19,94.609899999999996,2.9236,1.0009999999999999,0.15029999999999999,0.17960000000000001,1.8E-3,3.9899999999999998E-2,3.1E-2,3.5400000000000001E-2,4.4000000000000003E-3,0.77259999999999995,0.2505,0.71250000000000002,8299.8950249999998,34.75,9.6527777777777768,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8299.8950249999998,34.75,9.6527777777777768,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8299.8950249999998,34.75,9.6527777777777768,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[22,94.118499999999997,3.0821000000000001,1.1041000000000001,0.1613,0.21679999999999999,2.0999999999999999E-3,5.1999999999999998E-2,4.1700000000000001E-2,4.8099999999999997E-2,4.4999999999999997E-3,0.69750000000000001,0.27139999999999997,0.71719999999999995,8328.556532999999,34.869999999999997,9.68611111111111,9224.228658,38.619999999999997,10.727777777777776,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[23,94.500200000000007,2.9973000000000001,1.0325,0.15379999999999999,0.185,1.8E-3,4.1300000000000003E-2,3.2300000000000002E-2,3.6999999999999998E-2,3.7000000000000002E-3,0.75870000000000004,0.25619999999999998,0.71350000000000002,8311.8373199999987,34.799999999999997,9.6666666666666661,9207.5094449999997,38.549999999999997,10.708333333333332,11961.402503104997,50.08,13.91111111111111,null,null,"<0,0001",1.1000000000000001E-3,null,null,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.094800000000006,2.7896999999999998,0.89639999999999997,0.13739999999999999,0.13719999999999999,1.4E-3,2.58E-2,1.83E-2,1.6400000000000001E-2,3.8999999999999998E-3,0.65459999999999996,0.22409999999999999,0.70740000000000003,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11951.848667239896,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,null," "]
[25,95.121099999999998,2.7987000000000002,0.90300000000000002,0.13919999999999999,0.1336,1.4E-3,2.3699999999999999E-2,1.61E-2,1.21E-2,4.1000000000000003E-3,0.62639999999999996,0.22059999999999999,0.70709999999999995,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11956.625585172447,50.06,13.905555555555555,-15.6,-13.6,null,null,null,null," "]
[26,95.287400000000005,2.6623000000000001,0.88680000000000003,0.13789999999999999,0.13550000000000001,1.4E-3,2.4199999999999999E-2,1.67E-2,1.2800000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.62829999999999997,0.20250000000000001,0.70589999999999997,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[29,94.2376,3.1111,1.1005,0.16289999999999999,0.2041,1.9E-3,4.6199999999999998E-2,3.6400000000000002E-2,3.9100000000000003E-2,4.0000000000000001E-3,0.79430000000000001,0.26179999999999998,0.71599999999999997,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11968.56788000382,50.11,13.919444444444444,null,null,null,null,null,null," "]
[30,94.2273,3.0964,1.0955999999999999,0.1613,0.20549999999999999,2E-3,4.7199999999999999E-2,3.7699999999999997E-2,4.41E-2,4.0000000000000001E-3,0.81010000000000004,0.26879999999999998,0.71619999999999995,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11966.179421037546,50.1,13.916666666666666,-10.3,-8,"<0,0001",2.8999999999999998E-3]
[31,95.04,2.7279,0.91420000000000001,0.1401,0.1474,1.6000000000000001E-3,2.86E-2,2.07E-2,2.01E-2,6.7999999999999996E-3,0.71350000000000002,0.23910000000000001,0.70820000000000005,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,"не виявл.",null," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O13:O43,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":8282.0198595460261},{"$f":"SUMPRODUCT(P13:P43,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":34.675160258334031},{"$f":"SUMPRODUCT(Q13:Q43,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9.6319889606483393},{"$f":"SUMPRODUCT(R13:R43,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9175.6706124525845},{"$f":"SUMPRODUCT(S13:S43,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":38.416697177772704},{"$f":"SUMPRODUCT(T13:T43,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":10.671304771603532}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальника   Херсонськго ЛВУМГ                                                                                                                                               Доскоч М.В.                                                                              01.06.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                       Камишанова О.С.                                                                      01.06.2017                                                                "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальника служби ГВ та М                                                                                                                                                          Скавронський Є.К.                                                                    01.06.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,4,5,4],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[4,2,4,3],[3,2,3,3]]}
[]
["                                                Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників "]
[null,null,null,"прирого газу по маршруту № 688"]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Херсонська  область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС м.Велика Олександрівка","ГРС с. Кочубеївка"]
[1,38.21,4934,719,{"$f":"SUM(C7:D7)","v":5653}]
[2,38.21,4524,629,5153]
[3,38.299999999999997,4022.9999999999995,582,4605]
[4,38.29,3829,537,4366]
[5,38.270000000000003,3828,562,4390]
[6,38.270000000000003,3916,566,4482]
[7,38.270000000000003,3831,571,4402]
[8,38.270000000000003,4276,604,4880]
[9,38.270000000000003,3976,563,4539]
[10,38.67,5291,702,5993]
[11,38.630000000000003,7076,1115,8191]
[12,38.26,6542,931,7473]
[13,38.33,5307,796,6103]
[14,38.33,7831,1237,9068]
[15,38.56,6223,901,7124]
[16,38.479999999999997,4098,636,4734]
[17,38.57,4706,678,5384]
[18,38.56,4677,692,5369]
[19,38.49,4651,728,5379]
[20,38.49,6601,1018,7619]
[21,38.49,5384,779,6163]
[22,38.619999999999997,5954,855,6809]
[23,38.549999999999997,4592,639,5231]
[24,38.35,4199,618,4817]
[25,38.36,4098,399,4497]
[26,38.32,3733,499,4232]
[27,38.32,4008,569,4577]
[28,38.32,3788,534,4322]
[29,38.64,3241,467,3708]
[30,38.630000000000003,3182,452,3634]
[31,38.340000000000003,3268,441,3709]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":145587},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":21019},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":166606}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":5592948.5000000009},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":807503.75},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":6400452.2499999991}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.416537877695127},{"$f":"D39/D38","v":38.417800561396831},{"$f":"E39/E38","v":38.416697177772704}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9175.632564282183},{"$f":"D40*238.8459","v":9175.9341511073308},{"$f":"E40*238.8459","v":9175.6706124525808}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.67126052158198},{"$f":"D40/3.6","v":10.671611267054676},{"$f":"E40/3.6","v":10.671304771603529}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[39,0,39,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,38,0]]}
[]
["                       Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №688 "]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Херсонська область",{"$f":"' розрахунок'!C6","v":"ГРС м.Велика Олександрівка"},38.42,9176,10.67]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,{"$f":"' розрахунок'!D6","v":"ГРС с. Кочубеївка"},38.42,9176,10.67]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 688",null,38.42,9176,10.67]
[]
[]
[]
["Начальника  Херсонського  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Доскоч М.В.",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Камишанова О.С.",null,"2017-06-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальника  служби ГВ та М               ",null,"       ","Скавронський Є.К.",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":4,"n_rows":29,"n_cols":191,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[" Константиновка УГГ (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Краматорск УГГ (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бахмут УГГ (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Покровск УГГ (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славянск УГГ (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХАРЬКОВГАЗ (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," АГНКС 1 (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кнауф (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,null,null,"ЗЦМ (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,"Mashzavod (осн.) за 2/17.",null,null,"ГРС 1 Курахово (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,null,null,"НКМЗ (осн.) за 2/17.",null,null,null,null,"Шидловка (Флоутек) (осн.) за 2/17."]
["День",null,"Авдеевка (счетчик)",null,"Авдеевка (перепад)",null,"dzerginsk",null,"Kobyt_2",null,"Koprom_2",null,"Komz_2",null,"Konstantinovski",null,"Lenina",null,"Очеретино перепад",null,"Очеретино счетчик",null,"chasovyar2",null,"sliah",null,"Sherb_PTF",null,"Константиновка УГГ","День",null,"OCHERETINO",null,"Drugkovka",null,"Kondratevka",null,"BYT",null,"PROM",null,"krmz",null,"Promin",null,"Краматорск УГГ","День",null,"art1_1",null,"art1_2",null,"art2",null,"bahmutka",null,"Gorkogo",null,"Kirova",null,"Kazachenko",null,"Покровское село",null,"PrKirova",null,"Seversk",null,"Timiryazevo",null,"UGL BYT",null,"Ugl2-2",null,"Ugl_4",null,"chasovyar1",null,"Бахмут УГГ","День",null,"Krasnoarme",null,"Курахово-2 УЗ1",null,"Курахово-2",null,"Селидово 1(перепад)",null,"Владимировка",null,"Волноваха",null,"Донское",null,"Еленовка",null,"Угледар",null,"Ольгинка",null,"Новотроицкое (УЗ)",null,"Чермалык",null,"Покровск УГГ","День",null,"liman",null,"malinovka",null,"Правдинская ПТФ",null,"ray-aleks",null,"SLTES1",null,"SLTES2",null,"SLAVGRSBYT",null,"Slaviansk",null,"Славянск УГГ","День",null,"Ду80",null,"Ду150",null,"bragkovka",null,"Govten",null,"IZIUM",null,"Петровское",null,"Stepok",null,"ПАО ХАРЬКОВГАЗ","День",null,"DrugAGNKS1",null,"DrugAGNKS2",null,"Slav.AGNKS1",null,"KramatAGNKS1",null,"Константиновка",null,"AGNKS",null,"АГНКС 1","День",null,"Кнауф 1",null,"Кнауф 2",null,"Покровское Кнауф","День",null,"ART3",null,"ГРС Артемовск ЗЦМ","День",null,"Mashzavod","День",null,"Курахово-1 (перепад)",null,"Курахово-1 (счетчик)",null,"ГРС 1 Курахово","День",null,"NKMZ",null,"ГРС НКМЗ","День",null,"SMIZ",null,"Shidlovka",null,"ГРС Шидловка (Флоутек)"]
[1,null,0,null,296772.28000000003,"A",257369.09,null,0,null,628383.43999999994,null,0,null,7346.88,"A",8906.2900000000009,null,16544.060000000001,null,0,null,5793.38,null,17600.61,null,10071.77,"A",1248787.81,1,null,6026.29,null,383894.81,null,57216.55,null,138976.07999999999,null,972769.56,"A",26771.200000000001,null,16367.02,"A",1602021.52,1,null,258201.58,null,184512.16,null,0,null,133415.57999999999,null,12385.56,null,4182.12,"A",9691.73,null,6349.19,null,5816.97,null,48443.7,null,3955.84,null,73588.789999999994,null,0,null,0,null,104260.26,"A",844803.47,1,null,601648.06000000006,null,25828.04,null,0.4,null,103688.76,null,45404.76,null,129714.5,null,36512.54,null,8838.33,null,108782.99,null,7468.16,null,22300.639999999999,null,8432.68,null,1098619.8600000001,1,"A",163466.94,null,4452.74,null,13352.87,null,2333.62,"A",102614.02,null,0,null,14975.53,null,765505.25,"A",1066700.95,1,null,0,null,67802.320000000007,null,9187.3700000000008,null,6577.76,null,335646.22,null,20390.419999999998,null,10589.57,null,450193.66,1,"A",1584.2,"A",1.71,"A",730.22,"A",2684.53,"A",2740.47,"A",2661.1,"A",10402.23,1,null,0.32,null,123422.39,null,123422.71,1,null,7730.79,null,7730.79,1,null,34181.42,1,"A",889.19,null,7.31,"A",896.49,1,"A",84971.74,"A",84971.74,1,"A",4126.13,null,0,"A",4126.13]
[2,null,0,null,308008.63," B",239971.95," B",0," B",589944.43999999994," B",0," B",6940.24," B",8228," B",15452.49," B",0," B",5328.33," B",15545.2," B",9100.7800000000007," B",1198520.05,2," B",5505.53,"AB",349797.63," B",55304.66," B",135658.31," B",1009406.88,"AB",23067.22," B",14992.2,"AB",1593732.43,2," B",238344.98," B",170263.84," B",0," B",112703.1," B",10946.76," B",3892.4," B",9035.07," B",5801.75," B",5321.77," B",44974.09," B",3793.16," B",68866.17," B",0," B",0," B",97247.679999999993," B",771190.79,2," B",563518.38,"AB",17527.22," B",0.15," B",96632.61," B",42638.29," B",119442.13," B",35804.36," B",8071.75," B",102019.34,null,6877.63," B",19717.68," B",7699.05,"AB",1019948.59,2,"AB",151350.38," B",4106.76," B",13283.9," B",2256.81,"AB",64324.08," B",0," B",14133.67," B",701031.69,"AB",950487.28,2," B",0," B",61485.21," B",8317.99," B",5904.82," B",304756.63," B",18309.849999999999," B",9706.89," B",408481.39,2,"AB",1708.27,"AB",0.81,"AB",741.36,"AB",2989.43,"AB",2637.44,"AB",2809.09,"AB",10886.4,2,"AB",132075.97,"AB",736.74,"AB",132812.70000000001,2," B",8734.31," B",8734.31,2,"AB",27287.37,2,"AB",728.85," B",0,"AB",728.85,2,"AB",104713.02,"AB",104713.02,2," B",4366.45," B",0," B",4366.45]
[3,null,0,null,268725.65999999997,null,223240.58,null,0,null,565824,null,0,null,6641.52,"A",7756.95,null,15100.34,null,0,null,5020,null,14877.94,null,8799.9,"A",1115986.8799999999,3,null,5268.37,null,322981.28000000003,null,52818.11,null,131295.26999999999,null,948077.94,"A",11257.16,null,14362.19,"A",1486060.31,3,null,215157.31,null,153456.89000000001,null,0,null,115719.71,null,10709.08,null,3722.22,null,8091.6,null,5571.23,null,5284.08,null,43131.040000000001,null,3557.68,null,63595.97,null,0,null,0,null,90017.67,null,718014.49,3,null,516288.53,"A",15040.82,null,0.09,null,89801.43,null,41331.440000000002,null,114134.56,null,33304.080000000002,null,7758.1,null,88881.600000000006,null,6533.1,null,18600.57,null,7103.26,"A",938777.59,3,"A",139973.63,null,3941.75,null,11560.05,null,2195.5300000000002,"A",37725.43,null,0,null,13722.9,null,669781.5,"A",878900.78,3,null,0,null,59417.72,null,8109.28,null,5822.25,null,286266.56,null,17706.77,null,9425.08,null,386747.67,3,"A",1764.71,"A",0.64,"A",337.51,"A",2177.0300000000002,"A",3317.51,"A",2911.59,"A",10508.99,3,null,71265.45,null,0.11,null,71265.55,3,"A",6355.84,"A",6355.84,3,null,25828.59,3,"A",689.76,null,0,"A",689.76,3,"A",101416.46,"A",101416.46,3,"A",3670.61,"A",9.15,"A",3679.76]
[4,null,0,null,221125.63,null,202391.39,null,0,null,491736.28,null,0,null,6025.63,null,7123.18,null,14091.7,null,0,null,4581.82,null,13305.09,null,8199.24,null,968579.96,4,null,4822.7700000000004,null,279040.78000000003,null,48361.34,null,123053.66,null,895778.06,"A",9485.5300000000007,"A",12877.41,"A",1373419.56,4,null,189237.92,null,135280.09,null,0,null,115637.95,null,9485.7199999999993,null,3449.96,null,7334.51,null,5141.95,null,4732.5200000000004,"A",38127.300000000003,null,3014.36,null,55897.25,null,0,null,0,null,82919.63,"A",650259.16,4,null,449957.66,"A",13040.16,null,0.03,null,75788.570000000007,null,38716.720000000001,null,103171.66,null,29090.080000000002,null,7159.68,null,82834.27,null,5974.22,null,15456.64,null,6734.38,"A",827924.07,4,"A",114539.31,null,3578.79,null,10742.21,null,1996.35,"A",27997.599999999999,null,0,null,12580.99,null,575078.81000000006,"A",746514.06,4,null,0,null,53401.4,null,7500.14,null,5280.29,null,259105.48,null,16218.04,null,8662.32,null,350167.67,4,"A",1273.8499999999999,"A",0.56999999999999995,"A",219.09,"A",942.25,"A",2681.2,"A",2138.91,"A",7255.87,4,null,12567.21,null,0,null,12567.21,4,null,563.54,null,563.54,4,"A",12937.09,4,"A",3541.84,null,0,"A",3541.84,4,"A",114267.99,"A",114267.99,4,null,4336.99,null,0,null,4336.99]
[5,null,0,null,220940.64,null,192908.3,null,0,null,489540.44,null,0,null,5712.18,"A",6757.35,null,13528.14,null,0,null,4449.5,null,12771.67,null,7838.34,"A",954446.55,5,null,4628.26,null,284386.21999999997,null,47097.599999999999,null,123381.3,null,901654.88,"A",8750.7800000000007,null,12710.45,"A",1382609.49,5,null,188806.45,null,134848.76999999999,null,0,null,115265.72,null,9104.48,"A",3304.98,null,7193.84,null,4950.8900000000003,null,4610.4799999999996,null,37341.839999999997,null,2581.25,null,57294.21,"A",101791.75,"A",13331.08,null,81319.66,"A",761745.4,5,null,465378.91,"A",13702.99,null,0.08,null,79729.52,null,46994.400000000001,null,101792.77,null,27841.05,null,6897.23,null,78894.53,null,5623.21,null,16443.2,null,6284.01,"A",849581.9,5,"A",121261.67,null,3477.3,null,10700.88,null,2323.19,"A",19616.05,null,0,null,12480.69,null,599734.56000000006,"A",769594.34,5,null,0,null,52633.82,null,7082.02,null,5012.4799999999996,null,253749.45,null,16165.64,null,8723.25,null,343366.67,5,"A",804.8,"A",0.37,"A",161.51,"A",1008.38,"A",2213.8000000000002,"A",1814.39,"A",6003.25,5,null,36767.919999999998,null,0,null,36767.919999999998,5,"A",1659.93,"A",1659.93,5,null,12967.46,5,"A",90548.800000000003,null,0,"A",90548.800000000003,5,"A",112956.15,"A",112956.15,5,null,4514.95,null,0,null,4514.95]
[6,null,0,null,295691.13,"A",218616.14,null,0,null,572661.75,null,0,null,6299.13,"A",7421,null,15165.11,null,0,null,5007.71,null,15964.31,null,8651.7000000000007,"A",1145477.98,6,null,5156.17,null,337719.31,null,55307.85,null,133327.92000000001,null,1080420.1299999999,"A",12268.39,null,13785.87,"A",1637985.63,6,null,226426.53,null,161162.88,null,0,"A",127868.66,"A",10339.64,null,3607.28,null,9818.15,null,5442.02,null,5117.78,null,41855.39,null,3302.32,null,66180.31,null,0,"A",29609.79,null,97254.7,"A",787985.46,6,null,555458.43999999994,"A",12563.53,null,0.23,null,94091.21,null,48024.83,null,108772.16,null,31467.43,null,6978.84,null,89699.05,null,5917.56,null,18565.849999999999,null,6748.94,"A",978288.06,6,"A",154951.13,null,3836.91,null,12953.53,null,2132.5100000000002,"A",54372.29,null,0,null,13549.58,null,710755.75,"A",952551.7,6,null,0,null,59487.4,null,8037.03,null,5716.18,null,290614.53000000003,null,18105.7,null,9532.6200000000008,null,391493.46,6,"A",2306.71,"A",0.4,"A",699.76,"A",2919.05,"A",3064.24,"A",3089.53,"A",12079.69,6,null,49968.32,null,0,null,49968.32,6,"A",9074.92,"A",9074.92,6,null,25120.55,6,"A",20404.169999999998,null,0,"A",20404.169999999998,6,"A",100805.34,"A",100805.34,6,"A",3676.49,null,0,"A",3676.49]
[7,null,0,null,326058.88,"A",247421.09,null,0,null,655742.43999999994,null,0,null,7162.25,"A",8495.2800000000007,null,16740.89,null,0,null,5816.3,null,19352.03,null,9883.9599999999991,"A",1296673.1200000001,7,null,5939.48,null,387654.72,null,60051.89,null,137802.95000000001,null,1222450.25,"A",13352.31,null,15840.69,"A",1843092.29,7,null,258883.02,null,183772.13,null,0,null,138831.54999999999,null,12094.93,null,4010.85,null,11394,null,6136,null,5637.08,null,48250.59,null,3939.86,null,75617.009999999995,"A",54493.7,"A",30972.91,null,109234.45,"A",943268.08,7,null,625839.13,"A",13744.67,null,0.42,null,107324.55,null,51897.08,null,130026.44,null,37773.269999999997,null,8053.61,null,105671.73,null,7179.43,null,22563.58,null,7797.14,"A",1117871.04,7,"A",176076.61,null,4296.5600000000004,null,14853.72,null,2409.4299999999998,"A",114292.56,"A",131395.14000000001,null,15180.3,null,771824.63,"A",1230328.95,7,null,0,null,67315.63,null,9179.7199999999993,null,6501.91,null,334202.90999999997,null,20127.310000000001,null,10566.81,null,447894.29,7,"A",2254.71,"A",3.82,"A",722.76,"A",3379.05,"A",3421.57,"A",3044.27,"A",12826.18,7,null,60222.89,null,0,null,60222.89,7,null,9040.7199999999993,null,9040.7199999999993,7,null,32733.01,7,"A",103843.78,null,0,"A",103843.78,7,"A",109775.12,"A",109775.12,7,"A",4453.3999999999996,null,0,"A",4453.3999999999996]
[8,null,0,null,295809.84000000003,"AB",259807.22," B",0," B",700255.06," B",0," B",7500.35,"AB",9119.1," B",17743.64," B",0," B",6101.27," B",20388.16," B",10574.35,"AB",1327299,8," B",6292.15," B",412009.25," B",62475.34," B",138262.38," B",1296829.25,"AB",14847.61," B",16968.07,"AB",1947684.05,8,"AB",270139.13,"AB",191656.39," B",0,"AB",124646.88,"AB",12934," B",4166.4799999999996," B",11451.3," B",6358.49," B",5959.45," B",51994.74," B",4314.1499999999996," B",78890.03,"AB",52392.3,"AB",40560.300000000003," B",115469.81,"AB",970933.45,8," B",658290.25,"AB",13604," B",0.79," B",113803.55," B",52757.14," B",136632.56," B",38118.69," B",8535.98," B",109260.51,null,7604.62," B",23090.69," B",8538.3799999999992,"AB",1170237.1599999999,8," B",188049.66," B",4592.5600000000004," B",15894.7," B",2536.69,"AB",49194.02,"AB",198824.88," B",15994.3," B",824243.13,"AB",1299329.93,8," B",0," B",70600.77," B",9664.64," B",6931.18," B",354245.34," B",21491.1," B",11118.05," B",474051.09,8,"AB",3062.52,"AB",16.190000000000001,"AB",457.56,"AB",3620.98,"AB",3483.87,"AB",3036.21,"AB",13677.33,8," B",85760.49," B",0.01," B",85760.5,8,"ABC",10292.74,"ABC",10292.74,8," B",35295.93,8,"AB",36263.18," B",0,"AB",36263.18,8,"AB",126175.06,"AB",126175.06,8,"AB",3405.11," B",0,"AB",3405.11]
[9,null,0,null,283068.75,"A",257800.8,null,0,null,674739.69,null,0,null,7468.08,"A",8950.08,null,17220.23,null,0,null,5942.53,null,18750.73,null,10561.97,"A",1284502.8700000001,9,null,6195.83,null,411995.72,null,62392.67,null,138345.91,null,1287856.5,"A",69666.86,null,16908.59,"A",1993362.08,9,null,269188.53000000003,null,190890.02,null,0,null,140911.85999999999,"A",12814.47,null,4221.24,"A",10166.94,null,6083.09,null,5864.57,null,50509.53,null,4268.2299999999996,null,76779.899999999994,null,0,null,0,null,113736.97,"A",885435.35,9,null,647934.25,"A",12102.17,null,0.54,null,111604.79,null,52552.38,null,134404.04999999999,null,37277.589999999997,null,8552.0499999999993,null,109803.91,null,7553.07,null,22442.080000000002,null,8810.43,"A",1153037.31,9,null,182721.53,null,4541.8100000000004,null,14781.7,null,2497.6,"A",24234.03,"A",33609.58,null,15593.8,null,806750.38,"A",1084730.43,9,"A",0,"A",69934.559999999998,null,9343.89,null,6838.53,null,350379.06,null,21091.24,null,11008.69,"A",468595.96,9,"A",2594.69,"A",43.62,"A",775.81,"A",3430.02,"A",3279.1,"A",2687.28,"A",12810.51,9,null,57323.46,null,0,null,57323.46,9,null,10422.08,null,10422.08,9,null,36316.42,9,"A",19258.02,null,0,"A",19258.02,9,"A",122398.23,"A",122398.23,9,null,4694.1099999999997,null,0,null,4694.1099999999997]
[10,null,0,null,258710.11,"A",252479.34,null,0,null,639289.13,null,0,"A",7266.97,"A",8742.17,null,16618.41,null,0,null,5783.3,null,17608.2,null,10175.59,"A",1216673.22,10,null,5840.92,null,379930.22,null,58658.45,null,139418.60999999999,null,1186156.25,"A",20059.990000000002,null,15990.79,"A",1806055.22,10,null,259518.8,null,184043.19,null,0,null,120491.2,"A",11723.13,"A",4123.53,null,9170.91,null,5972.09,null,5510.73,null,47765.77,null,3916.94,null,73774.38,"A",9814.5300000000007,null,0,null,104356.26,"A",840181.44,10,null,631906.93999999994,"A",12214.23,null,0.18,null,107779.89,null,55013.14,null,134260.75,null,37255.050000000003,null,8584.6200000000008,null,109758.04,null,7533,null,22594.11,null,8806.75,"A",1135706.7,10,null,170924.52,null,4322.84,null,14012.61,null,2347.16,"A",17899.080000000002,"A",35232.480000000003,null,15000.22,null,753400.56,"A",1013139.48,10,null,0,null,66937.95,null,8880.15,null,6280.07,null,324903.09000000003,null,19842.46,null,10395.370000000001,null,437239.08,10,"A",1957.63,"A",30.83,"A",520.14,"A",3056.78,"A",3676.88,"A",2762.7,"A",12004.94,10,null,61350.63,null,0,null,61350.63,10,"A",7384.39,"A",7384.39,10,null,33244.33,10,"A",4013.37,null,0,"A",4013.37,10,"A",106749.32,"A",106749.32,10,"A",1307,null,0,"A",1307]
[11,null,0,null,230519.25,"A",231893.03,null,0,null,598220.06000000006,null,0,null,6951.33,null,8249.64,null,15376.45,null,0,null,5328.61,null,15605.89,null,9432.99,"A",1121577.26,11,null,5412.55,null,336770.22,null,56747.17,null,136250.42000000001,null,1038637.63,"A",19533.63,null,14651.49,"A",1608003.1,11,null,231455.88,null,164226.88,null,0,null,127628.23,"A",11069.56,null,3899.41,null,8929.7900000000009,null,5620.7,null,5221.21,null,44590.27,null,3664.4,null,68578.48,null,0,null,0,null,98942.8,"A",773827.61,11,null,560364.5,"A",13757.17,null,0.22,null,96853.23,null,55981.57,null,126573.33,null,34663.019999999997,null,8460.0400000000009,null,104915.02,null,7210.81,null,21217.040000000001,null,8373.0499999999993,"A",1038369.01,11,null,151513.19,null,4009.99,null,12232.95,null,2271.0500000000002,"A",12260.17,null,0,null,14199.63,null,688754.69,"A",885241.67,11,null,0,null,60147.55,"A",7986.8,null,5477.79,null,287253.65999999997,null,17753.46,null,9286.25,"A",387905.51,11,"A",372.08,"A",10.29,"A",176.95,"A",1631.93,"A",2996.81,"A",2116.83,"A",7304.88,11,null,11933.33,null,0,null,11933.33,11,null,6000.08,null,6000.08,11,null,21350.54,11,"A",45568.17,null,0,"A",45568.17,11,"A",117351.54,"A",117351.54,11,"A",1432.8,null,0,"A",1432.8]
[12,null,0,null,192032.69,"A",225152.02,null,0,null,564405.18999999994,null,0,null,6624.05,"A",7772.87,null,14363.53,null,0,null,5142.2,null,15287.58,null,9147.42,"A",1039927.54,12,null,5108.01,null,330498.40999999997,null,53022.32,null,134482.82999999999,null,1035817.44,"A",27080.21,null,14558.95,"A",1600568.16,12,null,226930,null,160939.56,null,0,null,106932.13,"A",10898.74,null,3776.35,null,7763.3,null,5617.19,"A",5167.0600000000004,"A",43646.95,null,3285.64,null,65983.45,null,0,null,0,null,92060.73,"A",733001.1,12,null,540631.43999999994,"A",11972.61,null,0.14000000000000001,null,91374.09,null,54107.1,null,119275.54,null,33199.61,null,8014.7,null,99964.75,null,6658.3,null,19517.28,null,7801.83,"A",992517.4,12,null,143172.14000000001,null,3888.93,null,11334.82,null,2170.09,"A",14607.7,null,0,null,13598.14,null,658447.25,"A",847219.06,12,null,0,null,57397.21,null,7687.84,null,5208.03,null,273531.25,null,16434.5,null,8690.5,null,368949.34,12,"A",491.41,"A",3.68,"A",118.24,"A",1213.0999999999999,"A",2500.86,"A",1621.24,"A",5948.52,12,null,11746.07,null,0,null,11746.07,12,null,4690.8500000000004,null,4690.8500000000004,12,null,17529.5,12,"A",34068.239999999998,null,0,"A",34068.239999999998,12,"A",112512.53,"A",112512.53,12,"A",1298.21,null,0,"A",1298.21]
[13,null,0,null,159550.51999999999,null,215771.44,null,0,null,547906.93999999994,null,0,null,6240.06,null,7303.94,null,13974.46,null,0,null,4871.6400000000003,null,14565.97,null,8503.49,null,978688.46,13,null,4984.09,null,320104.19,null,51317.14,null,132480.07999999999,null,930613,"A",20711.86,null,13618.47,"A",1473828.83,13,null,214875.58,null,152479.98000000001,null,0,null,121188.92,"A",9987.2999999999993,null,3516.9,null,8611.35,null,5320.04,null,4946.99,null,40359.230000000003,null,3237.14,null,63170.62,"A",2103.63,"A",153368.28,null,88156.65,"A",871322.61,13,null,534012.25,"A",8673.32,null,0.02,null,89322.27,null,53321.46,null,114347.3,null,31590.76,null,7520.41,null,92069.98,null,6378.97,null,18904.54,null,7477.21,"A",963618.48,13,"A",138933.84,null,3685.49,null,11834.47,"A",2056.79,"A",38955.65,null,0,null,13045.64,null,641269.18999999994,"A",849781.07,13,null,0,null,56768.2,null,7555.5,null,5079.8500000000004,null,265832.15999999997,null,16442.27,null,8653.4,null,360331.37,13,"A",1652.58,"A",5.72,"A",350.55,"A",2448.83,"A",2521.9899999999998,"A",2689.8,"A",9669.4699999999993,13,null,46254.68,null,0,null,46254.69,13,null,11390.14,null,11390.14,13,null,25282.26,13,"A",60257.66,null,0,"A",60257.66,13,"A",117195.34,"A",117195.34,13,null,1297.6199999999999,null,0,null,1297.6199999999999]
[14,null,0,null,150501,null,216336.3,null,0,null,554643.13,null,0,null,6403.78,"A",7409.36,null,14165.89,null,0,null,5009.28,null,15928.29,null,8895.57,"A",979292.6,14,null,5140.17,null,327197.59000000003,null,50706.64,null,132198.76999999999,null,927493.75,"A",21146.21,null,13888.07,"A",1477771.21,14,null,214076.79999999999,null,151908.35999999999,null,0,"A",123800.66,"A",10328.870000000001,"A",3552.52,null,9586.11,null,5528.04,null,4989.22,"A",40721.82,null,3146.7,null,64258.78,null,0,"A",78.5,null,92668.52,"A",724644.88,14,null,530873.63,"A",17032.599999999999,null,0,null,91660.74,null,51673.27,null,116767.43,null,33192.86,null,7826.21,null,91442.44,null,6601.59,null,19328.13,null,7676.69,"A",974075.57,14,"A",134597.91,"A",3840.54,null,11544.26,null,2082.83,"A",78609.98,null,0,null,13207.1,null,648565.93999999994,"A",892448.55,14,null,0,null,58457.16,null,8049.53,null,5427.86,"ABC",277665.06,null,17625.98,null,9168.89,"ABC","376394,47*",14,"A",3159.51,"A",5.75,"A",742.05,"A",2546.08,"A",2249.58,"A",2333.38,"A",11036.35,14,null,128219.78,null,18.899999999999999,null,128238.68,14,null,8429.2800000000007,null,8429.2800000000007,14,null,26646.19,14,"A",268.97000000000003,null,0,"A",268.97000000000003,14,"A",102700.65,"A",102700.65,14,null,1287.97,null,0,null,1287.97]
[15,"A",0,"A",149473.5,null,204268.17,null,0,null,521264.03,null,0,null,6070.87,"A",7048.42,null,13399.14,null,0,null,4793.1099999999997,null,14278.84,null,8414.1,"A",929010.18,15,null,4939.92,null,298273.06,null,49570.03,null,124656.52,null,885041.06,"A",21102.07,"A",13119.33,"A",1396702,15,null,200841.98,null,142472.42000000001,null,0,null,116739.23,"A",9946.81,"A",3301.51,null,8546.51,null,5392.64,null,4834.1499999999996,null,38493.33,null,3137.71,null,60467.54,null,0,null,0,null,87100.66,"A",681274.51,15,null,489199,"A",12421.54,null,0,null,85406.6,null,49052.49,null,108639.93,null,29276.04,null,7561.86,null,83875.08,null,6201.94,null,17525.29,null,7201.82,"A",896361.59,15,"A",124581.37,null,3653.11,null,11442.23,null,1964.47,"A",12565.29,null,0,null,12596.76,"A C",592538.63,"A C","759341,86*",15,null,0,null,55370.9,null,7676.31,null,5303.73,null,267355.15999999997,null,16576.8,null,8680.68,null,360963.58,15,"A",1949.16,"A",5.59,"A",427.06,"A",4698.76,"A",2001.21,"A",1797.87,"A",10879.66,15,null,130244.2,null,20.53,null,130264.73,15,null,4813.43,null,4813.43,15,null,22802.01,15,"A",3838.99,null,0,"A",3838.99,15,"A",108764.16,"A",108764.16,15,"A",1206.92,"A",15.29,"A",1222.21]
[16,null,0,null,150848.73000000001,"AB",225707.81," B",0," B",572864.06000000006," B",0," B",6252.89,"AB",7361.9," B",13968.95," B",0," B",4966.1099999999997," B",15717.97," B",8878.4599999999991,"AB",1006566.9,16," B",4972.33," B",327348.44," B",52467.02," B",134911," B",1002147.38," B",21555.74," B",13801.03," B",1557202.93,16," B",222755.78," B",157918.32999999999," B",0," B",125658.73,"AB",10332.26," B",3726.19," B",8643.66," B",5480.75," B",5002.12," B",42136.21," B",3477.28," B",67717.3," B",0," B",0," B",94474.8,"AB",747323.42,16,"ABC",565739.5,"A",12209.54,null,0," B",95412.160000000003," B",52148.35," B",116064.92," B",34790.300000000003," B",7535.09," B",95831.8,null,6579.55," B",20216.32," B",7396.64,"ABC","1013924,18*",16," B",150093.35999999999," B",3721.22," B",12627.02," B",2058.36,"AB",18670.63," B",0," B",13027.76," B",674265.5,"AB",874463.85,16," B",0," B",56889.07," B",7727.5," B",5395.75," B",274561.96999999997," B",17076.28," B",8786.7999999999993," B",370437.36,16,"AB",1712.12,"AB",29.56,"AB",256.41000000000003,"AB",2648.03,"AB",2229.63,"AB",1979.4,"AB",8855.14,16," B",117153.64," B",2.92," B",117156.56,16," B",8657.52," B",8657.52,16," B",27378.49,16,"AB",303.89999999999998," B",0,"AB",303.89999999999998,16,"AB",105339.63,"AB",105339.63,16,"AB",1123.21,"AB",0.22,"AB",1123.44]
[17,null,0,null,150128.32999999999,"A",222492.72,null,0,null,544906.5,null,0,null,6634.81,"A",7647.57,null,14041.25,null,0,null,5159.9399999999996,null,15450.6,null,8865.26,"A",975326.98,17,null,5137.8500000000004,"A C",325460.25,null,51766.34,null,131900.92000000001,null,933935.38,null,31155.439999999999,null,14112.79,"A C","1493468,97*",17,null,217808.41,null,154349.76999999999,null,0,null,100250.21,"A",10800.56,null,3747.31,null,7841.71,null,5617.51,null,5255.06,null,42703.61,null,3500.3,null,65369.77,null,0,null,0,null,92165.61,"A",709409.84,17,null,529134.38,"AB",12821.9," B",0,null,88359.89,null,49819.97,null,113134.46,null,33048.46,null,7704.5,null,88077.62,null,6462.44,null,19072.400000000001,null,7313.9,"AB",954949.93,17,"A",137545.53,null,3847.7,null,11664.3,"A",2064.37,null,24352.3,null,0,null,13376.93,null,655817.5,"A",848668.63,17,null,0,null,58184.44,null,7952.62,null,5630,null,282334.34000000003,null,17749.04,null,9064.07,null,380914.51,17,"A C",1788.71,"A",100.36,"A",462.99,"A",2483.75,"A",2317.5300000000002,"A",1779.37,"A C",8932.7199999999993,17,null,113698.46,null,7.87,null,113706.33,17,null,6727.04,null,6727.04,17,null,29198.98,17,"A",88244.7,null,0,"A",88244.7,17,"A",116653.25,"A",116653.25,17,null,1319.17,null,0,null,1319.17]
[18,null,0,null,143501.94,null,190670.97,null,0,null,494740.97,null,0,null,6075.35,null,6952.65,null,12771.44,null,0,null,4775.6899999999996,null,13628.32,null,8295.7199999999993,null,881413.04,18,null,4769.1000000000004,null,285885.59000000003,null,46401.99,null,126260.96,null,841855.88,"A",26292.68,null,12908.02,"A",1344374.22,18,null,192281.45,null,136252.91,null,0,null,110958.92,"A",9530.01,null,3429.47,null,7404.81,null,5118.71,null,4816.55,null,37773.42,null,3005.34,null,58849.65,null,0,null,0,null,84475.92,"A",653897.17000000004,18,null,464458,"A",10519.19,null,0,null,78093.45,null,49010.44,null,105533.36,null,28438.28,null,7211.26,null,81511.69,null,6010.36,null,16603.240000000002,null,6901.8,"A",854291.05,18,"A",116184.25,null,3622.99,null,10264.040000000001,null,1952.08,"A",9607.9,null,0,null,12565.84,null,613463.5,"A",767660.6,18,null,0,null,53000.72,"A",7332.05,null,5113.12,null,254805.92,null,16150.22,null,8371.4699999999993,"A",344773.5,18,"A",1441.75,"A",49.75,"A",291.89,"A",1458.98,"A",1868.24,"A",1337.6,"A",6448.21,18,"A",6693.06,null,0,"A",6693.06,18,"A",1064.5999999999999,"A",1064.5999999999999,18,null,17263.68,18,"A",2480.91,null,0,"A",2480.91,18,"A",100269.6,"A",100269.6,18,null,1266.3499999999999,null,0,null,1266.3499999999999]
[19,null,0,null,138853.51999999999,null,177065.98,null,0,null,455474.34,null,0,null,5463.47,null,6285.55,null,11856.46,null,0,null,4383.79,null,12495.56,null,7723.47,null,819602.15,19,null,4303.38,null,261758.7,null,45392.75,null,123325.13,null,754046.06,"A",24112.04,null,11903.34,"A",1224841.3999999999,19,null,174849.17,null,124679.81,null,0,null,108414.84,null,8608.48,null,3108.76,null,6174.13,null,4772.42,null,4345.4399999999996,null,35356.35,null,2409.29,null,53861.75,null,0,null,0,null,83805.23,null,610385.68000000005,19,null,433655.56,"A",13643.3,null,0,"A",75351.3,null,49744.2,null,96475.63,null,25303.73,null,6741.05,null,69794.880000000005,null,5518.05,null,14755.4,null,6293.53,"A",797276.62,19,null,108064.38,"A",3274.21,null,9419.49,null,1803.18,"A",8800.59,null,0,null,11849.94,null,556225.75,"A",699437.55,19,null,0,null,49240.71,null,6876.13,null,4684.97,null,239424.19,null,15017.99,null,8020.47,null,323264.46000000002,19,"A",1068.25,"A",37.82,"A",209.35,"A",1270.72,"A",1333.21,"A",1263.29,"A",5182.6400000000003,19,null,2094.61,null,0,null,2094.61,19,"A",7196.73,"A",7196.73,19,null,13680.66,19,"A",39332.629999999997,null,0,"A",39332.629999999997,19,"A",106545.12,"A",106545.12,19,null,1255.76,null,0,null,1255.76]
[20,null,0,null,144079.72,null,175326.84,null,0,"A C",438670.75,null,0,"A",5001.99,"A",5958.63,null,10111.379999999999,null,0,null,3846.34,null,12447.39,null,6992.36,"A C","802435,41*",20,null,3974.26,null,249002.06,null,43701.4,null,119529.45,null,734909.06,null,29484.29,"A",10974.33,"A",1191574.8600000001,20,null,165359.32999999999,null,118868.23,null,0,null,101838.28,null,7910.34,null,2924.16,null,6000.42,null,4437.58,null,4167.58,null,32383.439999999999,null,2427.0100000000002,null,49769.26,"A",97638.98,"A",25840.17,null,84139.59,"A",703704.36,20,null,403819.75,"A",12935.11,null,0,null,69640.73,null,45846.53,null,86688.53,null,23186.86,null,5819.07,null,63580.81,null,4784.63,null,13486.65,null,5540.83,"A",735329.5,20,"A",106817.87,"A",3024.43,null,9273.89,"A",1658.34,"A",8951.5,null,0,null,11041.4,null,555207.75,"A",695975.18,20,null,0,null,45508.05,null,6409.49,null,4403.1000000000004,null,218279.78,null,14071.12,null,7502.93,null,296174.46999999997,20,"A",1571.38,"A",22.42,"A",373.77,"A",2524.5500000000002,"A",1718.58,"A",1608.6,"A",7819.31,20,"A",103489.73,null,13.85,"A",103503.57,20,null,6509.02,null,6509.02,20,null,21149.7,20,"A",51708.480000000003,null,0,"A",51708.480000000003,20,"A",108473.1,"A",108473.1,20,"A",961.93,"A",1.23,"A",963.17]
[21,null,0,null,141085.10999999999,null,174417.39,null,0,null,443260.84,null,0,"A",4999.87,null,5972,null,11421.55,null,0,null,3974.54,null,12165.91,null,7035.72,"A",804332.93,21,null,3999.56,null,252053.7,null,43553.54,null,116018.36,null,741270.25,"A",17151.82,null,11094.34,"A",1185141.58,21,null,160821.25,null,116052.59,null,0,null,100836.41,"A",7897.41,null,2867.74,null,6077.99,null,4339.6899999999996,null,3953.17,null,31685.23,null,2340,null,48345.3,"A",54.96,"A",26503.040000000001,null,77590.31,"A",589365.1,21,null,406123.28,"A",12209.93,null,0,null,68035.3,null,48514.03,null,90337.98,null,24232.240000000002,null,5557.7,null,64596.6,null,4924.82,null,14339.72,null,5896.31,"A",744767.91,21,"A",102794.82,null,3078.19,null,8877.77,null,1656.2,"A",4024.01,null,0,null,10783.65,null,536679.31000000006,"A",667893.94999999995,21,null,0,null,45190.3,null,6407.35,null,4337.6899999999996,null,214596.5,null,14028.45,null,7583.67,null,292143.96000000002,21,"A",2044.93,"A",8.8699999999999992,"A",550.13,"A",1916.4,"A",2120.66,"A",1758.18,"A",8399.18,21,null,130458.14,null,26.92,null,130485.06,21,null,3810.48,null,3810.48,21,null,20222.11,21,"ABC",81527.740000000005,"ABC",0,"ABC",81527.740000000005,21,"A",101377.01,"A",101377.01,21,null,0,"A",0.09,"A",0.09]
[22,null,0,null,143001.79999999999,null,168407.34,null,0,null,439643.31,null,0,null,5051.4799999999996,"A",5990.98,null,10886.58,null,0,null,3938.06,null,11788.11,null,7188.46,"A",795896.11,22,null,3980.07,null,254192.77,null,43305.87,null,116917.1,null,695875.13,null,26178.11,null,10987.72,null,1151436.76,22,null,158904.39000000001,null,114674.62,null,0,null,97694.02,"A",7949.81,null,2880.27,null,6521.35,null,4471.8500000000004,null,4054.46,null,31437.38,null,2614.9,null,50519.94,null,0,null,0,null,72730.55,"A",554453.54,22,null,407740.28,"AB",0,"ABC",7754.97,null,71137.97,null,49470.91,null,91217.33,null,24817.56,null,6052.43,null,64497.7,null,5051.24,null,14700.74,null,5849.99,"ABC","748291,11*",22,"A",102911.37,null,2988.78,null,8917.2999999999993,null,3062.6,null,0,null,0,null,10580.65,null,552439.68999999994,"A",680900.39,22,null,0,null,44614.89,null,6274.16,null,4222.17,null,209605.22,null,13417.69,null,7366.89,null,285501.01,22,"A",1850.17,"A",25.08,"A",853.08,"A",1992.04,"A",1966.69,"A",2028.44,"A",8715.5,22,"A",5737.3,"A",147183.53,"A",152920.82999999999,22,null,3412.11,null,3412.11,22,null,19047.919999999998,22,"A",99906.57,null,0,"A",99906.57,22,"A",111528.38,"A",111528.38,22,"A",1140.0899999999999,null,0,"A",1140.0899999999999]
[23,null,0,null,143066.82999999999,null,170906.19,null,0,null,450537.94,null,0,null,5084.3,null,6184.86,null,11094.2,null,0,null,4106.4399999999996,null,12276.57,null,7362.8,null,810620.13,23,null,4158.3999999999996,null,257401.33,null,40493.46,null,116627.77,null,690783.81,"A",21033.08,null,11299.44,"A",1141797.3,23,null,162187.42000000001,null,117118.41,null,0,null,103209.79,"A",8223.34,null,2852.89,null,7142.9,null,4502.9399999999996,null,4028.92,null,32072.78,null,2332.21,null,50767.91,null,0,null,0,null,73628.61,"A",568068.12,23,null,410115.91,null,0,"A",11433.53,null,69234,null,42192.87,null,91532.66,null,24391.84,null,6260.82,null,65250.22,null,5139.7299999999996,null,14387.92,null,5979.96,"A",745919.45,23,"A",103318.35,null,3095.2,null,9378.75,null,3442.81,"A",2136.69,null,0,null,10573.93,null,548427.68999999994,"A",680373.41,23,null,0,null,45354.29,null,6603.41,null,4361.2299999999996,null,213479.77,null,13894.66,null,7479.2,null,291172.56,23,"A",1660.33,"A",1.91,"A",462.17,"A",2098.94,"A",1835.79,"A",1703.92,"A",7763.06,23,null,0.02,null,117590.2,null,117590.22,23,null,4492.01,null,4492.01,23,null,19309.37,23,"A",40624.32,"A",0,"A",40624.32,23,"ABC",100012.16,"ABC",100012.16,23,"A",1093.97,null,0,"A",1093.97]
[24," B",0," B",136801.69," B",157220.48000000001," B",0," B",394835.81," B",0," B",4684.76," B",5623.87," B",9603.49," B",0," B",3792.02," B",11219.7," B",6736.48," B",730518.29,24," B",3671.34," B",220529.31," B",38732.39," B",106393.61," B",657392.88," B",80652.740000000005," B",10244.5," B",1117616.76,24," B",222656.67,"AB",18805.28," B",0," B",92311.58," B",7619.14," B",2734.73," B",4681.7," B",4099.0600000000004," B",3937.65," B",29078," B",2059.9299999999998," B",43890.94,"AB",5452.6," B",0," B",66725.34,"AB",504052.62,24," B",356776.53," B",0,"AB",13795.33," B",57837.05," B",31075.59," B",85166.69," B",21373.71," B",5624.67," B",61582.65,null,4789.1499999999996," B",12268.52," B",5630.57,"AB",655920.46,24," B",88078.05," B",2891.96," B",8072.55," B",3099.83,"AB",37571.919999999998," B",0," B",9927.2900000000009," B",483851.53,"AB",633493.14,24," B",0," B",39780.78," B",6063.57," B",3999.86," B",188907.34," B",12596.79," B",6976.43," B",258324.78,24,"AB",1628.05,"AB",2.08,"AB",402,"ABC",2150.69,"AB",1852.1,"AB",1844.12,"ABC",7879.03,24," B",0," B",98923.49," B",98923.5,24,"AB",2341.0300000000002,"AB",2341.0300000000002,24," B",18453.87,24,"AB",5595.81," B",0,"AB",5595.81,24,"AB",92020.65,"AB",92020.65,24,"AB",1144.83,"AB",0.28999999999999998,"AB",1145.1199999999999]
[25,null,0,null,138029.29999999999,null,177370.91,null,0,null,464588.16,null,0,null,4869.97,null,5785.5,null,11030.15,null,0,null,3822.47,null,12503.27,null,6936.28,null,824936.01,25,null,3816.58,null,251635.08,null,43277.55,null,116746.6,null,722663.25,null,114426.69,null,10502.28,null,1263068.02,25,null,269615.13,null,0,null,0,null,102575.6,"A",7886.08,null,2838.81,null,7578.44,null,4342.63,null,4114.4799999999996,null,31672.44,null,2453.81,"A",52187.5,null,0,null,0,null,76551.37,"A",561816.27,25,"A",426625.91,null,0,"A",16029.32,null,70676.37,null,38248.36,null,90548.52,null,25427,null,5762.94,null,64804.43,null,5093.3900000000003,null,14664.34,null,5801.53,"A",763682.11,25,"A",106490.81,null,3039.47,null,9613.94,null,2567.09,null,113014.34,null,0,null,10235.709999999999,null,549342.18999999994,"A",794303.55,25,null,0,null,44620.14,null,6094.1,null,4256.5,null,203892.44,null,13348.64,null,7163.11,null,279374.93,25,"A",1668.02,"A",8.6999999999999993,"A",147.76,"A",1151.95,"A",2135.66,"A",1502.4,"A",6614.48,25,null,0,"A",3406.31,"A",3406.31,25,"A",1289.67,"A",1289.67,25,null,11980.84,25,"A",39302.46,null,0,"A",39302.46,25,"A",106434.78,"A",106434.78,25,"A",442.93,"A",1.27,"A",444.2]
[26,null,0,null,141387.95000000001,null,186230.7,null,0,"A",457504.56,null,0,null,5131.74,null,6173.45,null,11351.75,null,0,null,4093.42,null,13308.81,null,7384.05,"A",832566.44,26,null,4088.48,null,259232.7,null,43973.46,null,122026.21,null,744284.81,null,104369.51,null,11154.66,null,1289129.8400000001,26,null,287834.75,null,0,null,0,null,101348.2,"A",8374.16,null,2970.59,null,6150.28,null,4583.8,null,4363.38,null,33430.050000000003,null,2447.59,null,55311.26,null,0,null,0,null,76400.11,"A",583214.17000000004,26,"A",439752.75,null,0,"A",14075.11,null,75583.03,null,37606.71,null,93327.55,null,26019.34,null,6049.97,null,65759.44,null,5288.24,null,15066.76,null,6029.92,"A",784558.82,26,"A",111099.6,null,3216.14,null,9808.42,null,1656.28,null,118342.62,null,0,null,10748.09,null,558620.5,"A",813491.65,26,null,0,null,46118.81,null,6694.84,null,4392.54,null,216285.77,null,13933.13,null,7494.69,null,294919.78000000003,26,"A",1032.08,"A",7.48,"A",366,"A",889.82,"A",1237.78,"A",1273.6300000000001,"A",4806.79,26,null,0,null,1805.41,null,1805.41,26,"A",3886.61,"A",3886.61,26,null,9345.51,26,"A",42066.18,null,0,"A",42066.18,26,"A",108770.88,"A",108770.88,26,null,0,null,0,null,0]
[27,null,0,null,143824.79999999999,null,183347.16,null,0,null,445391.44,null,0,null,5146.43,null,6127.81,null,11026.88,null,0,null,4073.78,null,12397.86,null,7318.62,null,818654.77,27,null,4085.75,null,263325.90999999997,null,44071.67,null,118863.71,null,707206.56,null,104776.98,null,11114.44,null,1253445.02,27,null,282504.90999999997,null,0,null,0,null,97689.69,null,8201.85,null,2994.95,null,6436.06,"A",4442.42,null,4200.03,null,32028.639999999999,null,2212.89,null,53041.49,null,0,null,0,null,75882.7,"A",569635.63,27,"A",421814.34,null,0,"A",12026.55,null,69500.479999999996,null,36795.050000000003,null,90714.39,null,24208.89,null,6140.34,null,62628.09,null,5047.5600000000004,null,13924.54,null,5862.77,"A",748663.02,27,"A",110467.31,null,3194.78,null,8897.49,null,1732.36,null,109307.88,null,0,null,10559.35,null,541909.18999999994,"A",786068.37,27,null,0,null,44221.3,null,6461.78,null,4304.8,null,211410.89,null,13497.03,null,7367.93,null,287263.73,27,"A",1533.79,"A",27.37,"A",662.35,"A",2432.36,"A",1858.89,"A",1969.17,"A",8483.94,27,"A C",0,"A C",29323.759999999998,"A C",29323.759999999998,27,"A",4531.0600000000004,"A",4531.0600000000004,27,null,18581.080000000002,27,"A",58215.19,null,0,"A",58215.19,27,"A",110973.12,"A",110973.12,27,null,0,null,0,null,0]