{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":[" розрахунок 12.5"," розрахунок 13.5","додаток 13,5","марш.13,5","марш.12,5","марш.11,5"," розрахунок 11.5","додаток 11,5","додаток 12,5","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":" розрахунок 12.5","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[1,0,1,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 12"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Цимбалівка"]
[1,38.15,1390,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":1390}]
[2,38.19,1970,1970]
[3,38.19,2520,2520]
[4,38.19,3270,3270]
[5,38.19,2790,2790]
[6,38.19,3390,3390]
[7,38.19,3320,3320]
[8,38.19,3220,3220]
[9,38.21,1860,1860]
[10,38.21,1350,1350]
[11,38.21,0,0]
[12,38.21,4310,4310]
[13,38.21,6340,6340]
[14,38.21,1970,1970]
[15,38.14,1420,1420]
[16,38.14,1160,1160]
[17,38.14,1070,1070]
[18,38.14,1050,1050]
[19,38.14,1110,1110]
[20,38.14,1280,1280]
[21,38.14,1480,1480]
[22,38.19,1280,1280]
[23,38.19,1180,1180]
[24,38.19,990,990]
[25,38.19,1082,1082]
[26,38.19,1280,1280]
[27,38.19,1480,1480]
[28,38.19,1280,1280]
[29,38.409999999999997,1180,1180]
[30,38.409999999999997,990,990]
[31,38.409999999999997,1082,1082]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":58094},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":58094}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":2219157.7999999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":2219157.7999999993}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.199431955107229},{"$f":"D39/D38","v":38.199431955107229}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9123.7777048063454},{"$f":"D40*238.8459","v":9123.7777048063454}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.610953320863119},{"$f":"D40/3.6","v":10.610953320863119}]

{"sheet":" розрахунок 13.5","index":1,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,16,5,16],[4,2,4,11],[4,12,4,15],[0,0,0,1],[1,0,1,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[3,12,3,15]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 13"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"АГНКС Шепетівка","ГРС Пасічна","ГРС Самчики","ГРС Староконстантинів","ГРС Миролюбне","ГРС Кузьмин","ГРС Щиборівка","ГРС Хролін","ГРС Гриців","ГРС Шепетівка","ГРС Камянка","ГРС Славута","ГРСРадошівка","ГРС Ізяслав"]
[1,38.15,510,25150,9870,55780,2770,8330,4120,1500,6010,58030,2200,65840,1070,21300,{"$f":"SUM(C7:P7)","v":262480}]
[2,38.19,860,18580,8760,46420,2050,6040,2990,1050,4530,42120,1500,60540,690,15320,211450]
[3,38.19,1320,13630,7100,38170,1780,4670,2240,870,3630,36320,1210,54880,550,12880,179250]
[4,38.19,1290,10610,5720,29580,1300,3600,1780,660,2570,27170,960,48910,410,9860,144420]
[5,38.19,1430,8910,5230,28490,1100,3180,1580,580,2180,22910,800,45290,330,8760,130770]
[6,38.19,900,9520,3780,25900,1170,3050,1500,460,1910,20430,620,37670,320,7920,115150]
[7,38.19,360,8360,2970,24560,980,2920,1420,470,1730,20220,620,40100,300,7810,112820]
[8,38.19,360,11370,5090,33390,1440,4360,2060,780,2660,29790,970,53240,480,10420,156410]
[9,38.21,1050,15360,6820,40640,1750,5680,2600,1200,4170,45200,1560,59150,670,14600,200450]
[10,38.21,1410,18990,10120,50980,2090,6780,3070,1510,5390,54820,1910,66490,720,17950,242230]
[11,38.21,1280,17120,3290,45950,1900,6040,2630,1330,5010,48690,1520,53030,620,16040,204450]
[12,38.21,1250,19610,9110,55790,2290,7760,3490,1310,5330,49960,1490,63630,600,17520,239140]
[13,38.21,930,20380,11930,49140,2310,7460,3420,1300,5580,51560,1660,59220,670,17110,232670]
[14,38.21,350,19830,11660,47070,2200,6720,3230,1100,4980,43790,1320,60000,520,14870,217640]
[15,38.14,700,10380,5920,33450,1140,3540,1730,560,2490,25960,890,46090,330,9700,142880]
[16,38.14,1440,10310,5390,34370,1190,3490,1750,510,2200,24240,780,48360,320,9420,143770]
[17,38.14,1060,10470,5260,32820,1030,3190,1600,470,2080,23340,720,49670,300,9260,141270]
[18,38.14,1030,6140,4050,31160,1030,2970,1540,460,1920,22470,760,52930,310,8860,135630]
[19,38.14,1220,2920,4540,29660,1010,2840,1450,430,1700,19850,700,44960,300,8090,119670]
[20,38.14,980,8710,4040,28640,820,3080,1530,490,1820,20590,530,51960,350,7600,131140]
[21,38.14,390,8830,3890,28910,1010,3040,1620,560,1820,23390,680,56680,340,8570,139730]
[22,38.19,580,7470,3970,31110,960,2820,1340,430,1480,18550,570,52730,270,7980,130260]
[23,38.19,1180,6920,4059.9999999999995,31450,840,2380,1190,400,1410,17830,520,49570,240,7730,125720]
[24,38.19,1260,7410,3850,28010,640,2460,1230,430,1530,18560,550,48780,270,7320,122300]
[25,38.19,1260,7780,3210,31320,910,2780,1370,420,1660,19100,610,57070,290,7140,134920]
[26,38.19,1250,7810,3180,32600,840,2710,1350,420,1520,18530,540,47410,240,6510,124910]
[27,38.19,880,8660,3380,32159.999999999996,1010,2930,1550,430,1710,19250,640,43440,290,6840,123170]
[28,38.19,340,7330,3560,28640,870,2660,1280,410,1480,18500,610,43080,300,7020,116080]
[29,38.409999999999997,730,6460,1830,29190,750,2390,1130,320,1260,15770,480,44970,240,6230,111750]
[30,38.409999999999997,1060,6390,1580,27500,720,2250,1130,310,1260,14680,450,41570,240,6210,105350]
[31,38.409999999999997,1721,6156,1613,28465,688,2286,1102,322,1274,14883,447,41575,217,5990,106739]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":30381},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":347566},164773,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":1091315},40588,124406,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":60022},21492,84294,886503,28817,1588835,12797,322830,{"$f":"SUM(Q7:Q37)","v":4804619}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1160786.81},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":13276058.660000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":6292795.2300000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":41688663.649999991},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":1550308.98},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":4751956.9600000018},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":2292622.8199999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":820909.91999999981},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":3219689.84},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":33861090.030000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":1100672.3699999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":60692858.250000007},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,O7:O37)","v":488791.47},12330967.1,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":183528172.09000003}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.207656430005599},{"$f":"D39/D38","v":38.197230626701121},{"$f":"E39/E38","v":38.19069404574779},{"$f":"F39/F38","v":38.200394615670078},38.196239775303042,38.197168625307476,38.196374995834859,38.196069235064201,38.19595510949771,38.196249792724899,38.195244820765517,38.199597975875413,38.195785731030711,38.196472137038072,38.198277967514187]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9125.7420869154739},{"$f":"D40*238.8459","v":9123.2519265419924},9121.6906909812715,9124.0076323348731,9123.0152657480521,9123.2371177633268,9123.047562617674,9122.9745329112211,9122.9472744875784,9123.0176583681914,9122.7776249360777,{"$f":"N40*238.8459","v":9123.8173581861411},9122.9068191351871,9123.0707643957812,9123.5020796010976]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.613237897223778},{"$f":"D40/3.6","v":10.61034184075031},10.60852612381883,10.611220726575022,10.610066604250845,10.610324618140966,10.610104165509682,10.610019231962278,10.60998753041603,10.610069386868027,10.609790227990421,10.610999437743169,10.609940480841864,10.610131149177242,10.610632768753941]

{"sheet":"додаток 13,5","index":2,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,1],[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,18,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №13"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","АГНКС Шепетівка",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Пасічна",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Самчики",38.19,9122,10.61]
[null,"ГРС Староконстантинів",38.200000000000003,9124,10.61]
[null,"ГРС Миролюбне",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Кузьмин",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Щиборівка",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Хролін",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Гриців",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Шепетівка",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Кам'янка",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Славута",38.200000000000003,9124,10.61]
[null,"ГРС Радошівка",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Ізяслав",38.200000000000003,9123,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 13",null,38.200000000000003,9124,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                         Байханов М.Д.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"марш.13,5","index":3,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,1,45,26],[47,1,47,26],[49,1,49,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,20,41,27],[42,7,42,13],[42,20,42,27],[43,20,43,27],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,6,2,24],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 13"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\", ПАТ \" Шепетівкагаз\" та прямими споживачами: АГНКС Шепетівка"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 13"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 18-144\"Ч\"-12 чинно до 07.05.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ДК",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8222.4611842200011},34.425800000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5627222222222219},{"$f":"S11*238.8459","v":9112.0666233599986},38.150399999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.597333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.837599999999995,4.9065000000000003,1.1191,0.11700000000000001,0.18129999999999999,4.1000000000000003E-3,4.6600000000000003E-2,4.02E-2,6.7900000000000002E-2,2.3E-3,1.7258,1.9515,0.75090000000000001,8235.7171316699987,34.481299999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5781388888888888},9121.9548436200002,38.191800000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.608833333333333},11553,48.369700000000002,{"$f":"V12/3.6","v":13.436027777777777},-13.6,-12.9,null,null,null,99.999899999999982]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5781388888888888},9121.9548436200002,38.191800000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.608833333333333},null,0,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.762799999999999,4.9413999999999998,1.1312,0.1179,0.18609999999999999,4.1999999999999997E-3,4.8000000000000001E-2,4.1500000000000002E-2,6.7900000000000002E-2,3.0999999999999999E-3,1.7472000000000001,1.9488000000000001,0.75149999999999995,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,11553,48.372100000000003,{"$f":"V19/3.6","v":13.436694444444445},-10.8,-9.5,null,null,null,100.00010000000002," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.747100000000003,4.9335000000000004,1.0835999999999999,0.1153,0.18410000000000001,4.3E-3,4.7699999999999999E-2,4.07E-2,6.2700000000000006E-2,6.1000000000000004E-3,1.7974000000000001,1.9775,0.75119999999999998,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,11534,48.290300000000002,13.413972222222222,-10.199999999999999,-9.5,null,null,8.0000000000000004E-4,100.00000000000003,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.633700000000005,5.0168999999999997,1.1205000000000001,0.1187,0.1903,4.1999999999999997E-3,4.8000000000000001E-2,4.1099999999999998E-2,0.06,6.6E-3,1.7914000000000001,1.9684999999999999,0.75209999999999999,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,11543,48.330199999999998,13.425055555555554,-9.9,-9.1,null,null,null,99.999900000000011," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.608861111111111},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,89.313400000000001,5.0720999999999998,1.2883,0.1358,0.2324,4.4000000000000003E-3,0.06,5.4300000000000001E-2,8.2699999999999996E-2,6.4000000000000003E-3,1.7950999999999999,1.9550000000000001,0.75660000000000005,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.670388888888889},11576,48.466900000000003,13.463027777777778,-9.1999999999999993,-8.6999999999999993,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,99.999900000000025," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.670388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.670388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":8237.56183918645},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":34.489023421320802},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":9.5802842837002267},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":9124.0056823925788},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":38.200386451651802},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":10.611218458792164}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                       Байханов М.Д.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"марш.12,5","index":4,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,1,45,26],[47,1,47,26],[49,1,49,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,20,41,27],[42,7,42,13],[42,20,42,27],[43,20,43,27],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,6,2,24],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 12"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\""]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 12"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 18-144\"Ч\"-12 чинно до 07.05.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8222.4611842200011},34.425800000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5627222222222219},{"$f":"S11*238.8459","v":9112.0666233599986},38.150399999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.597333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.837599999999995,4.9065000000000003,1.1191,0.11700000000000001,0.18129999999999999,4.1000000000000003E-3,4.6600000000000003E-2,4.02E-2,6.7900000000000002E-2,2.3E-3,1.7258,1.9515,0.75090000000000001,8235.7171316699987,34.481299999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5781388888888888},9121.9548436200002,38.191800000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.608833333333333},11553,48.369700000000002,{"$f":"V12/3.6","v":13.436027777777777},-13.6,-12.9,null,null,null,99.999899999999982]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5781388888888888},9121.9548436200002,38.191800000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.608833333333333},null,0,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.762799999999999,4.9413999999999998,1.1312,0.1179,0.18609999999999999,4.1999999999999997E-3,4.8000000000000001E-2,4.1500000000000002E-2,6.7900000000000002E-2,3.0999999999999999E-3,1.7472000000000001,1.9488000000000001,0.75149999999999995,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,11553,48.372100000000003,{"$f":"V19/3.6","v":13.436694444444445},-10.8,-9.5,null,null,null,100.00010000000002," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.747100000000003,4.9335000000000004,1.0835999999999999,0.1153,0.18410000000000001,4.3E-3,4.7699999999999999E-2,4.07E-2,6.2700000000000006E-2,6.1000000000000004E-3,1.7974000000000001,1.9775,0.75119999999999998,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,11534,48.290300000000002,13.413972222222222,-10.199999999999999,-9.5,null,null,8.0000000000000004E-4,100.00000000000003,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.633700000000005,5.0168999999999997,1.1205000000000001,0.1187,0.1903,4.1999999999999997E-3,4.8000000000000001E-2,4.1099999999999998E-2,0.06,6.6E-3,1.7914000000000001,1.9684999999999999,0.75209999999999999,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,11543,48.330199999999998,13.425055555555554,-9.9,-9.1,null,null,null,99.999900000000011," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.608861111111111},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,89.313400000000001,5.0720999999999998,1.2883,0.1358,0.2324,4.4000000000000003E-3,0.06,5.4300000000000001E-2,8.2699999999999996E-2,6.4000000000000003E-3,1.7950999999999999,1.9550000000000001,0.75660000000000005,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.670388888888889},11576,48.466900000000003,13.463027777777778,-9.1999999999999993,-8.6999999999999993,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,99.999900000000025," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.670388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.670388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":8237.56183918645},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":34.489023421320802},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":9.5802842837002267},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":9124.0056823925788},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":38.200386451651802},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":10.611218458792164}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                       Байханов М.Д.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"марш.11,5","index":5,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 11"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС -1 Хмельницький,АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\", \"Мотор Січ\" м. Волочиськ"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 11"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 18-144\"Ч\"-12 чинно до 07.05.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ -1, ДК, ДКр",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8222.4611842200011},34.425800000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5627222222222219},{"$f":"S11*238.8459","v":9112.0666233599986},38.150399999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.597333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.837599999999995,4.9065000000000003,1.1191,0.11700000000000001,0.18129999999999999,4.1000000000000003E-3,4.6600000000000003E-2,4.02E-2,6.7900000000000002E-2,2.3E-3,1.7258,1.9515,0.75090000000000001,{"$f":"P12*238.8459","v":8235.7171316699987},34.481299999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5781388888888888},{"$f":"S12*238.8459","v":9121.9548436200002},38.191800000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.608833333333333},11553,48.369700000000002,{"$f":"V12/3.6","v":13.436027777777777},-13.6,-12.9,null,null,null,99.999899999999982]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8235.7171316699987},34.481299999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5781388888888888},{"$f":"S13*238.8459","v":9121.9548436200002},38.191800000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.608833333333333},null,0,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7171316699987,34.481299999999997,9.5781388888888888,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.762799999999999,4.9413999999999998,1.1312,0.1179,0.18609999999999999,4.1999999999999997E-3,4.8000000000000001E-2,4.1500000000000002E-2,6.7900000000000002E-2,3.0999999999999999E-3,1.7472000000000001,1.9488000000000001,0.75149999999999995,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,11553,48.372100000000003,{"$f":"V19/3.6","v":13.436694444444445},-10.8,-9.5,null,null,null,100.00010000000002," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.562550659999,34.497399999999999,9.5826111111111114,9125.9913393299994,38.2087,10.613527777777778,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.747100000000003,4.9335000000000004,1.0835999999999999,0.1153,0.18410000000000001,4.3E-3,4.7699999999999999E-2,4.07E-2,6.2700000000000006E-2,6.1000000000000004E-3,1.7974000000000001,1.9775,0.75119999999999998,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,11534,48.290300000000002,13.413972222222222,-10.199999999999999,-9.5,null,null,8.0000000000000004E-4,100.00000000000003,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.9420288000001,34.432000000000002,9.5644444444444456,9109.0093958399993,38.137599999999999,10.593777777777778,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.633700000000005,5.0168999999999997,1.1205000000000001,0.1187,0.1903,4.1999999999999997E-3,4.8000000000000001E-2,4.1099999999999998E-2,0.06,6.6E-3,1.7914000000000001,1.9684999999999999,0.75209999999999999,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,11543,48.330199999999998,13.425055555555554,-9.9,-9.1,null,null,null,99.999900000000011," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.608861111111111},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0037467500006,34.482500000000002,9.5784722222222225,9121.9787282099987,38.191899999999997,10.608861111111111,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,89.313400000000001,5.0720999999999998,1.2883,0.1358,0.2324,4.4000000000000003E-3,0.06,5.4300000000000001E-2,8.2699999999999996E-2,6.4000000000000003E-3,1.7950999999999999,1.9550000000000001,0.75660000000000005,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.670388888888889},11576,48.466900000000003,13.463027777777778,-9.1999999999999993,-8.6999999999999993,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,99.999900000000025," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.670388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.670388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":8237.56183918645},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":34.489023421320802},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":9.5802842837002267},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":9124.0056823925788},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":38.200386451651802},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок 11.5'!AQ7:AQ37)/' розрахунок 11.5'!AQ38","v":10.611218458792164}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                       Байханов М.Д.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок 11.5","index":6,"n_rows":42,"n_cols":43,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,42,5,42],[1,0,1,12],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,41],[4,2,4,41]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 11"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Красилів (місто)","ГРС Красилів (цукр. завод)","АГНКС ПП АвтоГаз Красилів","ГРС Печеськи","ГРС Закриниччя","ГРС Чепелівка","ГРС Чернелівка ","ГРС Заслучне","ГРС Яворівці","ГРС Пашутенці","ГРС Митинці","ГРС Хмельницький -1(Лісові Грінівці","АГНКС-1 Хмельницький","ГРС Везденьки","ГРС Черепова","ГРС Грузевиця","ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)","ГРС Малиничі","АГНКС ТОВ ТД \" Сан Ойл\"","ГРС Хмельницький3(Нижні Вовківці)","ГРС Скарженці","ГРС Сутківці","ГРС Глушківці","ГРС Мицівці","ГРС Дунаївці","ГРС Маків","ГРС Кам.Подільська №1 (місто)","ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д)","ГРС Кам.Подільська №2 (ТЕЦ)","ГРС Шмирки","ГРС Купіль","ГРС Базалія","ГРС Теофіполь","ГРС Заруддя","ГРС Ямпіль","ГРС Білогір'я","ГРС Денисівка","ГРС Гарнишівка","ГРС Волочиськ","машзавод \"Мотор Січ\""]
[1,38.15,26420,0,630,7370,2029.9999999999998,2270,1800,3270,1880,4640,1660,253770,0,1970,6090,11900,0,8910,780,0,1590,19750,2630,12700,34010,9860,68930,64620.000000000007,0,3110,3860,10090,23710,8290,6010,12270,4640,12350,33930,0,{"$f":"SUM(C7:AP7)","v":667740}]
[2,38.19,20360,0,540,5550,1630,1680,1350,2460,1390,3330,1190,234040,70,1470,4040,8760,0,6110,830,0,1600,13150,1910,9040,24510,6930,55160,51660,0,2300,2810,9270,18200,5900,4810,9180,3390,8940,28260,1610,{"$f":"SUM(C8:AP8)","v":553430}]
[3,38.19,15220,0,670,4190,1170,1350,970,1830,1020,2520,820,195850,330,1030,2770,5840,0,4340,890,0,3530,7040,1420,5770,17670,4310,46310,44990,0,1580,2009.9999999999998,6910,12800,4460,4420,7150,2640,5580,20310,5470,445180]
[4,38.19,11630,0,930,3210,830,1060,710,1530,610,2120,600,188160,720,800,2310,4790,0,3830,1070,0,2770,7420,1180,4120,15770,3310,42430,43920,0,1200,1660,5660,9860,2850,5290,5390,1830,4660,17800,5480,407510]
[5,38.19,10020,0,960,2730,700,910,570,1380,480,1910,520,176240,420,700,2000,4180,0,3540,1320,0,2730,6210,1080,3890,14160,3620,42850,44580,0,1090,1620,5470,8530,2620,4460,4330,1550,4160,16350.000000000002,4190,382070]
[6,38.19,9690,0,590,2570,580,860,530,1370,480,1910,570,174700,320,670,1960,4059.9999999999995,0,3660,840,0,2700,6380,1070,4110,14380,3420,42210,19500,0,1050,1540,4940,7780,2360,1770,3590,1330,4040,15450,0,342980]
[7,38.19,9280,0,640,2360,510,880,560,1420,460,1810,540,166230,130,680,1980,3940,0,3400,580,0,2600,6100,1020,3740,12560,2500,42630,17610,0,1050,1510,2680,6970,2100,1650,3770,1300,3780,15540,510,325020]
[8,38.19,13670,0,520,3250,770,1260,890,1950,830,2320,910,188440,380,980,2770,5620,0,4410,690,0,3170,8240,1290,4930,18270,4530,47660,18120,0,1490,1990,6210,10390,3410,2210,5310,1890,5320,18060,0,392150]
[9,38.21,18710,0,660,4400,1190,1650,1180,2120,1220,2720,1050,231020,350,1260,3880,7560,0,5450,570,0,3620,10120,1590,6960,24300,6400,58990,24350,0,1890,2520,6840,14660,4650,3400,7700,2710,7070,22940,1410,497110]
[10,38.21,23270,0,870,5670,1460,1950,1480,2320,1440,3200,1230,233740,650,1340,6810,7120,0,6340,1070,0,4030.0000000000005,11630,1730,8010,27690,6600,61650,27910,0,2100,2350,7750,16490,5680,6180,9050,3070,7080,23110,6010,538080]
[11,38.21,20590,0,900,5030,1390,1700,1190,2090,1190,3030,1100,217970,540,1310,3980,7990,0,5530,1100,0,3660,10740,1570,5080,23060,5070,55610,24540,0,1890,2360,7020,13750,5010,6230,7480,2430,6370,22860,5730,487090]
[12,38.21,24990,0,710,6310,1670,2190,1700,2680,1700,3540,1350,229360,940,1640,5380,9900,0,6890,840,0,4420,13410,1860,6680,27470,6300,58320,25750,0,2510,2880,8300,18800,6560,6090,9010,3240,8410,28810,5180,545790]
[13,38.21,24450,0,790,6000,1700,2310,1610,2460,1710,3490,1220,228740,340,1640,4840,9450,0,6590,1160,0,4160,12340,1750,6520,24930,6230,57210,23860,0,2360,2820,9210,18070,6280,4040,9040,3220,7570,27630,3240,528980]
[14,38.21,24280,0,520,5310,1480,2000,1360,2290,1530,3520,1190,240550,120,1350,5000,9060,0,6510,830,0,4190,12730,1780,6640,25350,5900,61140,26060,0,2120,2530,5310,14830,4810,3270,7800,2530,6600,24670,1230,526390]
[15,38.14,12520,0,920,2870,720,1010,700,1350,740,2160,590,178490,470,950,2450,5080,0,3940,1110,0,2930,7620,1250,4080,16880,3870,44690,19550,0,1230,1660,4730,7960,2930,2840,4290,1470,4000,17280,6130,371460]
[16,38.14,13090,0,830,2680,660,950,610,1350,710,2040,640,175870,990,690,2130,5060,0,3800,790,0,2860,7190,1090,4420,18730,4330,44460,29520,0,1120,1460,3500,7850,2680,2450,4110,1330,3850,16750,5480,376070]
[17,38.14,12230,0,960,2500,550,810,520,1240,650,1950,540,176800,640,730,2009.9999999999998,4410,0,3600,1010,0,2820,6450,1090,4030.0000000000005,15010,3610,46870,29470,0,1020,1710,5890,7770,2320,4080,3790,1240,3900,15700,5260,373180]
[18,38.14,11600,0,700,2420,540,890,470,1190,580,1890,490,167740,740,680,1950,4560,0,3430,1120,0,2690,6700,960,3660,14580,3130,40360,29720,0,1020,1420,3450,6850,2220,3870,3670,1190,3660,15840,5610,351590]
[19,38.14,10480,0,690,2070,430,770,420,1160,520,1790,470,154260,410,640,1940,4019.9999999999995,0,3320,1220,0,2640,5430,980,3500,14590,3040,38530,32210,0,970,1410,5510,6960,2120,3500,3090,1160,3320,14780,4260,332610]
[20,38.14,10350,0,610,2380,500,850,540,1260,550,2029.9999999999998,550,154000,410,790,2070,4240,0,3660,1140,0,2680,6920,990,3790,15620,3560,41180,27280,0,1020,1530,4900,7960,2110,1570,3500,1210,3630,15060,0,330440]
[21,38.14,11190,0,510,2330,450,880,490,1270,580,1970,530,170340,170,780,2190,4200,0,3660,610,0,2810,6640,1030,3670,14850,2670,43100,20660,0,1090,1550,2940,7460,2270,1800,4260,1420,3500,16610,1100,341580]
[22,38.19,10250,0,970,1960,420,720,420,1070,530,1580,430,157290,660,610,1840,3820,0,3160,1040,0,2640,5750,930,3160,13960,3040,40300,14220,0,920,1250,3430,6420,2240,2360,2990,1170,3160,15820,5340,315870]
[23,38.19,9710,0,660,1960,360,660,340,1030,440,1440,390,155400,340,530,1660,3700,0,2770,1060,0,2410,5480,800,2990,12750,2820,38930,15020,0,900,1130,4940,5830,2140,3960,2900,1070,2850,12730,5020,307120]
[24,38.19,9970,0,850,1880,320,480,420,1040,440,1590,370,155550,750,510,1820,3550,0,2660,1050,0,2550,5360,750,3030,12290,2740,40300,16309.999999999998,0,970,1240,4330,6100,1890,3600,3190,1000,3180,15700,5980,313760]
[25,38.19,7830,0,560,2050,450,4040,460,1130,540,1800,400,150990,520,590,1950,4030.0000000000005,0,2830,1060,0,2700,5810,840,3270,13540,2740,40370,34100,0,910,1300,5430,6530,1930,2100,3230,1150,3250,14070,6350,330850]
[26,38.19,11050,0,820,2310,400,770,470,1080,500,1770,440,153360,640,690,1950,3430,0,3230,1250,0,2500,5920,980,3340,14650,3400,40500,34470,0,890,1320,4370,6700,1830,4180,2710,1000,3020,14870,5240,336050]
[27,38.19,10820,0,530,2220,500,840,550,1290,590,2029.9999999999998,480,154310,180,850,2210,3890,0,3760,900,0,2700,6410,1040,3820,14560,3470,43340,38490,0,990,1410,5020,7620,2140,1620,3100,1150,3600,14540,2150,343120]
[28,38.19,10460,0,480,1850,470,710,430,1240,490,1720,450,151780,490,600,1830,3600,0,3260,800,0,2580,5470,890,3270,12180,2540,42400,39510,0,940,1270,2520,6370,2020,1510,3110,1030,2870,13370,1190,325700]
[29,38.409999999999997,9270,0,760,1780,320,630,340,950,410,1340,380,150800,270,480,1610,2990,0,2630,880,0,2370,5050,670,2660,11280,3150,37100,42080,0,800,1110,2740,5320,1560,1770,2480,940,2770,11990,6240,{"$f":"SUM(C35:AP35)","v":317920}]
[30,38.409999999999997,9250,0,730,1680,300,650,350,930,440,1420,420,151160,360,520,1550,3200,0,2630,1050,0,2320,5050,750,2740,13310,2690,37390,41060,0,840,1110,4270,5700,1530,2380,2510,960,2640,12730,7840,{"$f":"SUM(C36:AP36)","v":324460}]
[31,38.409999999999997,9063,0,851,1695,338,584,319,940,400,1313,360,158310,1127,476,1490,2912,0,2666,688,0,2300,4911,697,2684,10239,2512,36786,50146,0,761,1091,4639,5930,1655,3504,2464,932,2683,2464,7915,{"$f":"SUM(C37:AP37)","v":327845}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":431713},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":0},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":22361},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":100585},24838,{"$f":"SUM(H7:H37)","v":38314},23749,{"$f":"SUM(J7:J37)","v":48690},25050,69893,21880,{"$f":"SUM(N7:N37)","v":5675260},14477,{"$f":"SUM(P7:P37)","v":27956},86460,166862,0,130516,29348,0,89270,247421,37617,146304,543149,128292,1437706,971286,0,42131,55431,168269,310170,100565,106924,156464,55192,147813,556024,121165,{"$f":"SUM(AQ7:AQ37)","v":12359145}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,C7:C37)","v":16490783.729999999},{"$f":"SUMPRODUCT(A7:A37,D7:D37)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":854284.41000000015},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":3841972.3499999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":948678.08000000007},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":1463458.94},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":907107.19000000018},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":1859798.9000000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":956818.59999999986},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":2669622.6300000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":835738.29999999981},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":216798040.59999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":553130.46999999986},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,P7:P37)","v":1067793.3599999996},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,Q7:Q37)","v":3302547.6},6373429.3200000003,0,4985269.0599999996,1121106.2800000003,0,3410205.6000000006,9450592.3100000005,1436789.87,5588060.5399999991,20746705.290000003,4900434.0199999996,54919814.560000002,37113779.359999999,0,1609270.6100000003,2117256.11,6427694.8900000015,11847464.400000002,3841116.95,4084449.7399999998,5976175.3399999989,2108112.92,5645833.9300000016,21236579.239999998,4631194.25,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AQ7:AQ37)","v":472121109.75000006}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.198487722167272},{"$f":"IF(D38=0,\"0\",D39/D38)","v":"0"},{"$f":"E39/E38","v":38.204213138947281},{"$f":"F39/F38","v":38.196275289556091},{"$f":"G39/G38","v":38.194624365890974},{"$f":"H39/H38","v":38.196454037688575},38.195595182955081,38.19673238858082,38.196351297405187,38.195851229736888,38.196448811700172,38.200547745830143,38.207534019479162,38.195498640721119,38.197404580152671,38.195810430175833,{"$f":"IF(S38=0,\"0\",S39/S38)","v":"0"},38.196612369364672,38.200432056698929,{"$f":"IF(V38=0,\"0\",V39/V38)","v":"0"},38.201026100593708,38.196403336822662,38.195227423771172,38.194858240376199,38.19707905197285,38.197502728151399,38.199614218762392,38.210969127527832,{"$f":"IF(AE38=0,\"0\",AE39/AE38)","v":"0"},38.19682917566638,38.196245963450053,38.198924876239836,38.196680530031927,38.195365683886045,38.19955987430324,38.195210016361585,38.195987099579646,38.195787447653466,38.193637756643597,38.222211447200102,38.200143274474087]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9123.5521786399913},0,{"$f":"E40*238.8459","v":9124.919670963689},{"$f":"F40*238.8459","v":9123.0237481817858},9122.6294318331584,9123.0664414403618,9122.8613075085705,9123.132924409736,9123.0419023449103,9122.9224632326132,9123.065193234459,9124.0442068457724,9125.7128496631176,9122.8382487918116,9123.2934746106876,9122.9127184247336,0,9123.1042583120379,9124.0165749711068,0,9124.158459919794,9123.0543317464126,9122.7734697353062,9122.6852917950691,9123.2157235396025,9123.316916857777,9123.8212377331001,9126.5333111365999,0,9123.1560416082939,9123.0167437615946,9123.6565910978916,9123.1205382079534,9122.8064925968774,9123.8082577818441,9122.7693120468975,9122.9549151874908,9122.907229143495,9122.3937842595205,9129.2184930968106,9123.9476005207107]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.610691033935353},0,{"$f":"E40/3.6","v":10.612281427485355},{"$f":"F40/3.6","v":10.610076469321136},10.609617879414159,10.61012612158016,10.609887550820856,10.61020344127245,10.610097582612552,10.609958674926913,10.610124669916715,10.611263262730596,10.613203894299767,10.609860733533644,10.61039016115352,10.609947341715509,0,10.610170102601298,10.611231126860813,0,10.611396139053808,10.610112038006294,10.609785395491992,10.609682844548944,10.610299736659124,10.610417424486499,10.611003949656221,10.614158090979954,0,10.610230326573994,10.61006832318057,10.610812465622177,10.61018903611998,10.609823801079457,10.610988853973122,10.60978056010044,10.609996416549901,10.609940957681518,10.609343821289889,10.617280957555584,10.611150909576136]

{"sheet":"додаток 11,5","index":7,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[45,0,45,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,44,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №11"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Красилів(місто)",38.200000000000003,9124,10.61]
[null,"ГРС Красилів (цукр. завод)",0,0,0]
[null,"АГНКС ПП АвтоГаз Красилів",38.200000000000003,9125,10.61]
[null,"ГРС Печеськи",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Закриниччя",38.19,9123,10.61]
[null,"ГРС Чепелівка",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Чернелівка",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Заслучне",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Яворівці",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Пашутенці",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Митенці",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Хмельницький-1(Лісові Гринівці)",38.200000000000003,9124,10.61]
[null," АГНКС-1 Хмельницький",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Везденьки",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Черепова",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Грузевиця",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)",0,0,0]
[null,"ГРС Малиничі",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\"",38.200000000000003,9124,10.61]
[null,"ГРС Хмельницький-3(Нижні Вовківці)",0,0,0]
[null,"ГРС Скарженці",38.200000000000003,9124,10.61]
[null,"ГРС Сутківці",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Глушківці",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Мицівці",38.19,9123,10.61]
[null,"ГРС Дунаївці",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Маків",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(місто)",38.200000000000003,9124,10.61]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(цем.з-д)",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-2(ТЕЦ)",0,0,0]
[null,"ГРС Шмирки",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Купіль",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Базалія",38.200000000000003,9124,10.61]
[null,"ГРС Теофіполь",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Заруддя",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Ямпіль",38.200000000000003,9124,10.61]
[null,"ГРС Білогір'я",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Денисівка",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Гарнишівка",38.200000000000003,9123,10.61]
[null,"ГРС Волочиськ",38.19,9122,10.61]
[null,"\"Мотор Січ\"",38.22,9129,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 11",null,38.200000000000003,9124,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                         Байханов М.Д.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"додаток 12,5","index":8,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[6,0,6,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №12"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Цимбалівка",38.200000000000003,9124,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 12",null,38.200000000000003,9124,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                         Байханов М.Д.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":9,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]