{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[1,6,1,26],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 161"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Чернігівгаз\", ПАТ \"Київоблгаз\", РВУ \"Київавтогаз\",                                                           ТОВ \"Фактор Нафтогаз\", ТОВ \"ТЕК \"Ітера Україна\""]
["Чернігівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 161"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 74/2014 чинно до 01.07.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДАШАВА-КИЇВ-БРЯНСЬК-МОСКВА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220,34.42,9.56,9102,38.11,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.5471,5.0225999999999997,1.1736,0.12509999999999999,0.20499999999999999,3.8999999999999998E-3,5.5899999999999998E-2,4.3299999999999998E-2,4.7600000000000003E-2,6.0000000000000001E-3,1.7554000000000001,2.0144000000000002,0.75339999999999996,8244,34.520000000000003,9.59,9127,38.21,10.61,11541,48.32,13.42,-10,-9.6,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999899999999982]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9127,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9127,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9127,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9127,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9127,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9127,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[9,89.742800000000003,4.9124999999999996,1.1154999999999999,0.1188,0.21859999999999999,3.5000000000000001E-3,5.4899999999999997E-2,4.2000000000000003E-2,5.4399999999999997E-2,5.8999999999999999E-3,1.7181,2.0131000000000001,0.75209999999999999,8236,34.479999999999997,9.58,9118,38.18,10.61,11539,48.31,13.42,-9.8000000000000007,-10.199999999999999,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00009999999999," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.58,9118,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.58,9118,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.58,9118,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.58,9118,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.58,9118,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.501800000000003,5.0528000000000004,1.1578999999999999,0.1225,0.21879999999999999,4.1999999999999997E-3,5.7299999999999997E-2,4.3200000000000002E-2,5.4300000000000001E-2,6.3E-3,1.7612000000000001,2.0194999999999999,0.75390000000000001,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,11541,48.32,13.42,-10.199999999999999,-10.5,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999799999999993," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.696399999999997,4.9626000000000001,1.1476,0.12180000000000001,0.22070000000000001,3.5999999999999999E-3,5.7700000000000001E-2,4.4499999999999998E-2,5.5100000000000003E-2,3.3E-3,1.7102999999999999,1.9763999999999999,0.75249999999999995,8249,34.54,9.59,9132,38.24,10.62,11553,48.37,13.44,-9,-10.199999999999999,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999999999999972,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.59,9132,38.24,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.59,9132,38.24,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.59,9132,38.24,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.59,9132,38.24,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.59,9132,38.24,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.59,9132,38.24,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,89.917699999999996,4.7398999999999996,1.1935,0.13070000000000001,0.23810000000000001,3.5999999999999999E-3,5.9799999999999999E-2,4.5900000000000003E-2,4.2900000000000001E-2,4.7000000000000002E-3,1.6903999999999999,1.9329000000000001,0.75139999999999996,8248,34.53,9.59,9131,38.229999999999997,10.62,11560,48.4,13.44,-8.8000000000000007,-9.8000000000000007,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00010000000002," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9131,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9131,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!AH7:AH37)/' розрахунок'!AH38","v":8243.3975636970335},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!AH7:AH37)/' розрахунок'!AH38","v":34.513667547014322},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!AH7:AH37)/' розрахунок'!AH38","v":9.5865335174058917},9127,{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!AH7:AH37)/' розрахунок'!AH38","v":38.211093308876904},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!AH7:AH37)/' розрахунок'!AH38","v":10.614287305343776}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                       Шутішин В.О.                                                              01.06.2017 р.                                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Лапа І.О.                                                                        01.06.2017 р.                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювання та метрології                                                                                                  Макаров О.В.                                                                01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":46,"n_cols":34,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,33,5,33],[1,0,1,32],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[4,2,4,32],[3,2,3,31]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 161"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Чернігівська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Київська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС № 3 м. Чернігів","ГРС № 2 м. Чернігів","ГРС Іванівка (Чернігівського району)","ГРС М. Коцюбинське","ГРС Брусилів","ГРС Снов'янка","ГРС Гончарівське","ГРС Орлівка","ГРС Куликівка","ГРС Ковчин","ГРС Локнисте","ГРС Сновськ","ГРС Петрівка","ГРС Городня","ГРС Хоробичі","ГРС Деревини","ГРС Ріпки","ГРС Добрянка","ГРС Любеч","ГРС В. Зліїв","ГРС Т. Шевченка","ГРС Дніпровське","ГРС Березна","ГРС Мена","ГРС Сосниця","ГРС Покровське","ГРС Волосківці","АГНКС  № 1 м. Чернігів","АГНКС м. Чернігів","АГНКС м. Мена","ГРС Славутич"]
[1,38.11,null,251003.7,3587,5355,5513,589,1857,1003,8433,1770,1184,3795,1170,8807,303,273,5966,765,1048,1520,216,489,2319,11096,1819,821,442,0,2426,527,1846,{"$f":"SUM(C7:AG7)","v":325942.7}]
[2,38.21,null,281828.90000000002,4022,6334,6084,673,2011,1100,8598,1857,1216,5238,1524,11116,353,307,7416,2422,1177,1692,239,559,2890,17312,2627,882,538,583,3122,568,1997,376285.9]
[3,38.21,null,273967.7,3329,4797,4629,518,1706,949,8360,1603,1125,4601,1485,8527,279,286,5303,720,812,1386,149,399,2588,13788,2532,861,469,0,3689,1096,1530,351483.7]
[4,38.21,null,242865.5,3191,4184,4538,521,1580,898,8481,1573,1037,4201,1244,7637,263,269,4906,4172,740,1208,138,355,2267,16305,2479,786,414,487,3539,1178,1449,322905.5]
[5,38.21,205680,45931.71,3380,4342,4604,484,1469,964,8500,1702,1084,4084,1203,7860,269,250,4720,1124,785,1137,165,373,2281,13833,2198,880,434,463,3452,1179,1395,326225.70999999996]
[6,38.21,213407,null,2806,3982,4526,503,1644,931,7940,1640,1030,3767,1216,7288,230,259,4369,3828,669,1106,169,371,2158,17097,2173,791,424,0,1756,977,1346,{"$f":"SUM(C12:AG12)","v":288403}]
[7,38.21,201455,null,2710,3625,3940,454,1423,837,9101,1421,903,3342,1221,6769,224,224,3926,583,589,925,137,335,1766,16534,2116,633,358,73,2225,524,1235,269608]
[8,38.21,218353,null,2929,4491,4353,466,1553,945,8720,1487,971,3771,1208,8114,335,301,5182,4075,779,1238,183,386,2130,16459,2801,828,392,0,2386,814,1384,297034]
[9,38.18,249826,null,4495,6544,7151,678,1971,1373,11083,2044,1310,5782,1789,11249,442,336,7793,4272,1077,1613,251,548,3293,21621,3797,1213,612,364,2682,630,2063,{"$f":"SUM(C15:AG15)","v":357902}]
[10,38.18,304183,null,7586,9567,10286,1066,2557,1858,14671,3211,1959,8642,2290,15953,581,501,11812,1158,1506,2322,280,661,5175,21690,5512,1612,1013,569,3887,1251,2695,{"$f":"SUM(C16:AG16)","v":446054}]
[11,38.18,314454,null,7581,9541,10132,1104,2696,1908,14132,3638,2111,9716,2682,16974,661,569,12013,4172,1572,2363,240,613,5642,30411,5925,1711,1120,467,3218,1132,2867,471365]
[12,38.18,278639,null,5339,6993,7017,827,2218,1610,11128,2349,1515,6684,1913,11876,468,420,8199,3236,1230,1657,190,523,3673,25688,4317,1346,773,353,3537,996,2112,396826]
[13,38.18,296756,null,7946,9684,10631,1247,2877,2326,15815,3940,2452,9247,2599,15439,543,521,11242,1418,1645,2348,248,632,5910,31059,6592,1860,1188,0,2448,758,2932,452303]
[14,38.18,240873,null,4716,7520,5933,707,2150,1389,11284,2180,1355,5586,1600,9958,326,353,6955,3317,1031,1387,201,474,3231,19002,4053,1226,591,0,2304,627,1859,342188]
[15,38.229999999999997,224368,null,4316,7520,4635,500,1585,950,9002,1655,994,4032,1128,7824,235,277,4732,4167,720,1092,142,339,2281,17566,3012,879,456,486,3232,846,1438,{"$f":"SUM(C21:AG21)","v":310409}]
[16,38.229999999999997,236732,null,2099,4836,5106,598,1533,992,6251,1639,1106,4539,1328,8725,284,313,5655,3232,768,1324,149,367,2482,18175,3141,904,481,463,3679,1127,1517,319545]
[17,38.229999999999997,249191,null,3619,5100,5539,627,1757,1205,10855,1791,1192,4995,1545,9762,316,329,5933,766,774,1239,148,371,2918,19758,3535,972,577,437,4249,1303,1642,342445]
[18,38.229999999999997,242926,null,3342,4489,4969,577,1620,1068,9196,1807,1152,4781,1304,8485,265,270,5250,2200,742,1234,284,341,2918,17395,3760,1106,528,318,3896,1033,1575,{"$f":"SUM(C24:AG24)","v":328831}]
[19,38.229999999999997,223748,null,2963,3992,3862,470,1549,977,7774,1549,1068,3890,1276,7134,206,233,4389,2038,674,1096,279,357,2181,20677,2533,814,447,0,3352,1201,1422,302151]
[20,38.229999999999997,200948,null,2972,3907,4082,479,1545,1069,9384,1650,1036,3778,1288,7051,215,236,4486,3974,598,1162,355,350,2266,17404,2417,849,407,0,3288,556,1369,{"$f":"SUM(C26:AG26)","v":279121}]
[21,38.229999999999997,223703,null,2969,4213,4015,464,1582,1000,9470,1527,1098,3883,1275,7428,225,212,7633,2444,708,1043,198,320,2218,16299,2505,820,423,0,2710,656,1330,302371]
[22,38.24,208469,null,2543,3462,3395,384,1364,818,8441,1261,865,3362,1158,6453,166,192,2203,2608,540,944,116,270,1705,17029,2298,706,356,578,3249,1119,1159,{"$f":"SUM(C28:AG28)","v":277213}]
[23,38.24,209612,null,2359,3155,3343,380,1235,708,9139,1227,754,3329,774,6012,146,170,3350,1192,454,932,104,226,1911,18675,2164,604,338,434,3465,1211,1055,278458]
[24,38.24,206335,null,2461,3174,3095,407,1226,816,9289,1227,814,3283,1070,6047,172,160,3310,1547,492,813,102,223,1842,18194,2278,582,317,0,3979,1073,1085,275413]
[25,38.24,208643,null,2336,3322,3154,365,1286,697,8879,1257,805,3251,1082,6322,158,206,3758,4653,557,1013,93,230,1770,16235,2038,659,324,0,3356,924,945,{"$f":"SUM(C31:AG31)","v":278318}]
[26,38.24,213705,null,2628,3600,3548,437,1366,909,9355,1512,1071,3763,1137,7655,205,202,3896,577,556,1082,109,247,2141,16317,2229,684,369,357,3473,1039,1149,{"$f":"SUM(C32:AG32)","v":285318}]
[27,38.24,195516,null,2650,3641,3534,430,1412,882,9472,1527,965,3470,1291,7196,185,214,3900,548,540,1042,110,298,2152,17161,1928,718,362,0,2884,755,1221,266004]
[28,38.24,195309,null,2546,3620,3414,415,1316,805,9139,1409,949,3324,1130,7070,183,194,3981,3630,542,933,99,274,1899,11368,2027,639,337,0,2833,501,1174,261060]
[29,38.229999999999997,200137,null,2185,2931,3016,343,1138,698,8855,1237,849,3101,876,5848,150,139,3300,2337,432,822,86,217,1695,13612,1945,494,287,0,3631,774,989,262124]
[30,38.229999999999997,205162,null,1869,3149,2816,477,1109,650,7183,1189,766,2698,903,5582,100,128,3138,350,413,741,75,11,1604,17645,2028,525,154,8,3796,934,1076,266279]
[31,38.229999999999997,218815,null,2057,2856,2646,413,1057,651,6615,1214,789,2582,975,5483,115,119,3037,1185,417,780,77,123,1570,14639,1996,476,270,655,3307,981,1001,276901]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":6186945},1095597.51,109531,153926,153506,{"$f":"SUM(H7:H37)","v":17603},51392,32986,294545,55093,35525,140517,42684,267644,8603,8463,171753,72710,24587,39194,5332,11282,80876,560044,90775,27881,15201,7095,99050,28290,47857,{"$f":"SUM(AH7:AH37)","v":9936487.5099999998}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":236440268.78999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":41837680.487100005},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":4184784.4300000006},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":5881060.5700000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":5864896.669999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":672566.35999999987},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":1963634.2000000007},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":1260335.0900000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":11254980.879999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":2104993.4299999992},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":1357358.4800000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":5368884.4000000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":1630919.6699999995},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,P7:P37)","v":10226222.159999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":328678.37000000005},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,R7:R37)","v":323348.18999999994},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,S7:S37)","v":6562028.1099999994},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,T7:T37)","v":2778541.9199999995},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,U7:U37)","v":939357.99},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,V7:V37)","v":1497513.47},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,W7:W37)","v":203729.67},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,X7:X37)","v":431041.75},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Y7:Y37)","v":3090077.5999999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Z7:Z37)","v":21400600.279999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AA7:AA37)","v":3468411.27},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AB7:AB37)","v":1065276.4099999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AC7:AC37)","v":580779.79000000015},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AD7:AD37)","v":271135.76999999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AE7:AE37)","v":3785315.5899999989},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AF7:AF37)","v":1081133.2599999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AG7:AG37)","v":1828496.3499999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AH7:AH37)","v":379684051.4070999}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.215996552418027},38.187089789114253,38.206392984634491,38.207064238660138,38.206302489804955,38.207485087769122,38.208946917808234,38.208181955981331,38.211413807737351,38.208001560996848,38.208542716396913,38.208077314488641,38.209157295473702,38.208299681666681,38.2050877600837,38.207277561148523,38.20619208980338,38.214027231467469,38.205474030991986,38.207722355462572,38.208865341335333,38.206146959758911,38.207596814877093,38.212355243516576,38.208882071054809,38.20796994368925,38.206683112953108,38.215048625792804,38.216209893992925,38.216092612230462,38.207500470150649,{"$f":"AH39/AH38","v":38.211093308876904}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9127.7340909591803},9120.829829061804,9125.4403181687103,9125.6006444405957,9125.4187038497057,9125.7011625247942,9126.0503146361334,9125.8676066401222,9126.6395211814543,9125.8245200376969,9125.9537727862662,9125.8426134486217,9126.1005624789814,9125.8957249373925,9125.1285706361759,9125.6515956423245,9125.3923352619695,9127.2637267243554,9125.2208298589085,9125.7578329405787,9126.0308304300452,9125.3815561358806,9125.7278480864534,9126.8643792574367,9126.0348262549505,9125.8169683734086,9125.5096141280865,9127.5076825712458,9127.785046719644,9127.7570344515352,9125.7048365435548,{"$f":"AH40*238.8459","v":9126.5629713426824}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.615554597893896},10.607524941420627,10.612886940176248,10.613073399627815,10.612861802723598,10.61319030215809,10.613596366057843,10.61338387666148,10.614281613260376,10.613333766943569,10.613484087888031,10.613354809580178,10.61365480429825,10.613416578240745,10.612524377801028,10.613132655874589,10.612831136056494,10.615007564296519,10.612631675275551,10.613256209850714,10.613573705926481,10.61281859993303,10.613221337465859,10.614543123199049,10.61357835307078,10.613324984358124,10.612967531375864,10.615291284942446,10.61561385944248,10.615581281175128,10.613194575041847,{"$f":"AH40/3.6","v":10.61419258579914}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"    "]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[36,0,36,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,34,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 161"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Чернігів-3",38.22,9128,10.62]
[null,"ГРС Чернігів-2",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Іванівка (Чернігівського району)",38.21,9125,10.61]
[null,"ГРС М. Коцюбинське",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Брусилів",38.21,9125,10.61]
[null,"ГРС Снов'янка",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Гончарівське",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Орлівка",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Куликівка",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Ковчин",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Локнисте",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Сновськ",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Петрівка",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Городня",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Хоробичі",38.21,9125,10.61]
[null,"ГРС Деревини",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Ріпки",38.21,9125,10.61]
[null,"ГРС Добрянка",38.21,9127,10.62]
[null,"ГРС Любеч",38.21,9125,10.61]
[null,"ГРС В. Зліїв",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Т. Шевченка",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Дніпровське",38.21,9125,10.61]
[null,"ГРС Березна",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Мена",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Сосниця",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Покровське",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Волосківці",38.21,9126,10.61]
[null,"РВУ \"Київавтогаз\"",38.22,9128,10.62]
[null,"ТОВ \"Фактор Нафтогаз\"",38.22,9128,10.62]
[null,"ТОВ \"ТЕК \"Ітера Україна\"",38.22,9128,10.62]
["Київська область","ГРС Славутич",38.21,9126,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 161",null,38.21,9127,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                                           ",null,null,"Шутішин В.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        ",null,null,"Лапа І.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювання та метрології",null,null,"Макаров О.В.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]