## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №407 | [18 empty] | Маршрут №407
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. |  |  | по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.8163 | 34.4231 | 9.562 | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
2 | [13 empty] | 8221.8163 | 34.4231 | 9.562 | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
3 | 95.617 | 2.4175 | 0.7561 | 0.1193 | 0.1158 | 0.0017 | 0.022 | 0.0156 | 0.0167 | 0.0042 | 0.7317 | 0.1824 | 0.7026 | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874 | 11919 | 49.9032 | 13.862 | 5.2 | 0.6
4 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
5 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
6 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
7 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
8 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
9 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
10 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
11 | 95.5 | 2.4106 | 0.7556 | 0.1206 | 0.1171 | 0.0011 | 0.0209 | 0.0146 | 0.0049 | 0.0186 | 0.8523 | 0.1837 | 0.7029 | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9086.7251 | 38.0443 | 10.5679 | 11895 | 49.8007 | 13.8335 | -2.9 | -9.4
12 | [13 empty] | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9086.7251 | 38.0443 | 10.5679
13 | [13 empty] | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9086.7251 | 38.0443 | 10.5679
14 | [13 empty] | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9086.7251 | 38.0443 | 10.5679
15 | 92.7188 | 3.5797 | 1.4441 | 0.2561 | 0.4499 | 0.0015 | 0.1257 | 0.1129 | 0.1662 | 0.006 | 0.5977 | 0.5414 | 0.7385 | 8537.5228 | 35.7449 | 9.9291 | 9449.0304 | 39.5612 | 10.9892 | 12067 | 50.5242 | 14.0345 | 20.9 | 8.8 | 0,000152 | 0.00013 | 0,000
16 | [13 empty] | 8537.5228 | 35.7449 | 9.9291 | 9449.0304 | 39.5612 | 10.9892
17 | [13 empty] | 8537.5228 | 35.7449 | 9.9291 | 9449.0304 | 39.5612 | 10.9892
18 | [13 empty] | 8537.5228 | 35.7449 | 9.9291 | 9449.0304 | 39.5612 | 10.9892
19 | [13 empty] | 8537.5228 | 35.7449 | 9.9291 | 9449.0304 | 39.5612 | 10.9892
20 | [13 empty] | 8537.5228 | 35.7449 | 9.9291 | 9449.0304 | 39.5612 | 10.9892
21 | [13 empty] | 8537.5228 | 35.7449 | 9.9291 | 9449.0304 | 39.5612 | 10.9892
22 | 93.3102 | 3.2796 | 1.2785 | 0.2386 | 0.4275 | 0.0014 | 0.1178 | 0.1055 | 0.1419 | 0.0059 | 0.5885 | 0.5046 | 0.7325 | 8483.0898 | 35.517 | 9.8658 | 9390.8953 | 39.3178 | 10.9216 | 12042 | 50.4174 | 14.0048 | 20.8 | 9.1
23 | [13 empty] | 8483.0898 | 35.517 | 9.8658 | 9390.8953 | 39.3178 | 10.9216
24 | [13 empty] | 8483.0898 | 35.517 | 9.8658 | 9390.8953 | 39.3178 | 10.9216
25 | [13 empty] | 8483.0898 | 35.517 | 9.8658 | 9390.8953 | 39.3178 | 10.9216
26 | [13 empty] | 8483.0898 | 35.517 | 9.8658 | 9390.8953 | 39.3178 | 10.9216
27 | [13 empty] | 8483.0898 | 35.517 | 9.8658 | 9390.8953 | 39.3178 | 10.9216
28 | [13 empty] | 8483.0898 | 35.517 | 9.8658 | 9390.8953 | 39.3178 | 10.9216
29 | 92.9736 | 3.3409 | 1.3628 | 0.2463 | 0.4302 | 0.0013 | 0.118 | 0.1065 | 0.1693 | 0.0078 | 0.6981 | 0.5452 | 0.7359 | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937 | 12031 | 50.3719 | 13.9922 | 19.8 | 11.4
30 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937
31 | [13 empty] | 8495.892 | 35.5706 | 9.8807 | 9404.1274 | 39.3732 | 10.937
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8335.077 | 34.8973 | 9.6937 | 9232.4927 | 38.6546 | 10.7374
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | .06.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | .06.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | .06.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №407
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №407 |  | 9232.4927 | 38.6546 | 10.7374
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9230.1043 | 38.6446 | 10.7346
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9229.5072 | 38.6421 | 10.7339
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9220.9804 | 38.6064 | 10.724
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9226.426 | 38.6292 | 10.7303
Івано-Франківська | ГРС м.Городенка (місто) | 0 | 0 | 0
Івано-Франківська | ГРС м.Городенка (села) | 9239.0371 | 38.682 | 10.745
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9220.3832 | 38.6039 | 10.7233
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9277.9929 | 38.8451 | 10.7903
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9239.0132 | 38.6819 | 10.745
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9242.5004 | 38.6965 | 10.749
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9204.1417 | 38.5359 | 10.7044
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9240.7568 | 38.6892 | 10.747
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9226.6888 | 38.6303 | 10.7306
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9238.1295 | 38.6782 | 10.7439
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9224.6347 | 38.6217 | 10.7283
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9232.015 | 38.6526 | 10.7368
| ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9246.4891 | 38.7132 | 10.7537
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | .06.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | .06.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | .06.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата