## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 208
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз", АГНКС Луцьк
Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 208
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу "КАМ'ЯНКА БУЗЬКА - РІВНЕ І, ІІ нитки" | [10 empty] | за період з |  | 2017-02-01 |  | по | 2017-02-28
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
2 | 94.9803 | 2.7105 | 0.8475 | 0.1309 | 0.1365 | 0.0018 | 0.0291 | 0.0213 | 0.0233 | 0.007 | 0.7738 | 0.3381 | 0.7085 | 8240.1835 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | 7,8-
3 | [13 empty] | 8240.1835 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
4 | [13 empty] | 8240.1835 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
5 | [13 empty] | 8240.1835 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
6 | [13 empty] | 8240.1835 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
7 | [13 empty] | 8240.1835 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
8 | 94.1251 | 3.0512 | 0.8872 | 0.1279 | 0.1481 | 0.0021 | 0.0359 | 0.0283 | 0.0516 | 0.0046 | 0.9431 | 0.5948 | 0.7161 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | 7,6-
9 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
10 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
11 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
15 | 94.205 | 3.0277 | 0.8768 | 0.1257 | 0.1449 | 0.002 | 0.0339 | 0.0254 | 0.0306 | 0.0042 | 0.9321 | 0.592 | 0.7149 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | 8,0-
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
17 | 94.5171 | 2.8921 | 0.8558 | 0.1255 | 0.1408 | 0.0019 | 0.0326 | 0.0242 | 0.0305 | 0.0042 | 0.8719 | 0.5033 | 0.7124 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | 6,6-
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
21 | 94.8917 | 2.7049 | 0.8112 | 0.1205 | 0.1323 | 0.0018 | 0.0298 | 0.022 | 0.0273 | 0.0041 | 0.8185 | 0.436 | 0.7093 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | 9,8- |  | 0 | 0 | 0
22 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
23 | 94.7473 | 2.7672 | 0.8159 | 0.1191 | 0.1334 | 0.0018 | 0.0307 | 0.0229 | 0.027 | 0.0041 | 0.8467 | 0.4838 | 0.7104 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | 9,0-
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
28 | 91.9119 | 4.0369 | 1.0183 | 0.1207 | 0.1728 | 0.0029 | 0.0447 | 0.0351 | 0.0456 | 0.0042 | 1.3373 | 1.2695 | 0.7338 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | 10,9-
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нромативним документам | [13 empty] | 8235.0507 | 34.4785 | 9.5774 | 9128.5431 | 38.2194 | 10.6165
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Волинського ЛВУМГ Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік ІІ категорії Горобець М.П.
| Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби метрології Солодуха В.С.
| Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №208
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Волинська область | ГРС Луцьк | 38.2187 | 9128.3912 | 10.6163
| ГРС Берестечко | 38.2267 | 9130.2809 | 10.6185
| АГНКС Луцьк | 38.219 | 9128.4513 | 10.6164
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 208 |  | 38.2194 | 9128.5431 | 10.6165
Начальник Волинського ЛВУМГ Цьома Ю.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Хімік ІІ категорії Горобець М.П.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби метрології |  |  | Солодуха В.С.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата